**Лот № 1 Оборудование бойлерной № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Емкость 250 м3  | 2003 | 544 600 |
|  | Аппарат теплообм.разб.НН№41 | 2009 | 214 200 |
|  | Аппарат теплообм.разб.НН№41 | 2009 | 214 200 |
|  | Аппарат теплообм.разб.НН№41 | 2009 | 214 200 |
|  | Сети внешнего водоснабжения бойлерной №1 120м | 1986 | 227 200 |
|  | Трубопровод - 239 пм в бойлерной №1 | 1986 | 333 400 |
|  | Кабинки для одежды (40шт) бойлерная №1 | 2012 | 41 800 |
|  | ИТОГО: |  | 1 789 600 |

**Лот № 2 Оборудование бойлерной № 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  1. | Емкость 200 м3  | 1987 | 312 700 |
| 2. | Емкость 200 м3  | 1987 | 312 700 |
| 3. | Насос повышенного давления WILO MVI 5207-3/16/Е/3-400-50-2 | 2014 | 97 900 |
| 4. | Насос повышенного давления WILO MVI 5207-3/16/Е/3-400-50-2 | 2014 | 97 900 |
| 5. | Насос повышенного давления WILO MVI 5207-3/16/Е/3-400-50-2 | 2014 | 97 900 |
| 6. | Аппарат теплообменный NT 150 SHV/CD-16/77 | 2008 | 318 400 |
| 7. | Шкаф управления WILO MVI  | 2014 | 40 100 |
| 8. | Трубопровод- 285 пм бойлерной №2 | 1986 | 380 800 |
| 9. | Ограждение бойлерной №2 | 2009 | 152 900 |
| 10. | Сети внешнего водоснабжения бойлерной №2 150м | 1986 | 284 000 |
| 11. | Канализационные сети бойлерной №2 60м. | 1986 | 113 600 |
|  | ИТОГО: |  | 2 208 900 |

**Лот № 3 Оборудование бойлерной № 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
| 1. | Емкость 300 м3  | 2009 | 692 900 |
|  2.  | Трубопровод- 363 пм в бойлерной №3 | 1986 |  481 400 |
| 3. | Канализационные сети бойлерной №3 60м. | 1986 | 113 600 |
| 4 | Ограждение бойлерной №3 | 2000 | 147 400 |
|  | ИТОГО: |  | 1 435 300 |

**Лот № 4 Оборудование бойлерной № 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
| 1. | Емкость 150 м3 | 2004 | 402 300 |
| 2. | Аппарат теплообм.разб.НН№41 | 2006 | 214 200 |
| 3. | Насос MVI 5205  | 2008 | 96 700 |
| 4. | Шкаф управления WILO MVI  | 2008 | 37 600 |
| 5. | Трубопровод- 340 пм бойлерной №4 | 1986 | 380 000 |
| 6. | Сети внешнего водоснабжения бойлерной №4 20м | 1986 | 37 900 |
| 7. | Канализационные сети бойлерной №4 78м. | 1986 | 147 700 |
|  | ИТОГО: |  | 1 316 400 |

**Лот № 5 Оборудование бойлерной № 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Емкость 300 м3 | 2003 | 329 900 |
|  | Емкость 250 м3 | 2004 | 292 400 |
|  | Теплообменник nt150shv/cd-16/27  | 2012 | 118 900 |
|  | Теплообменник nt150shv/cd-16/43 | 2008 | 177 700 |
|  | Трубопровода бойлерной №5- 334 пм | 1986 | 558 900 |
|  | Ограждение бойлерной №5 | 2000 | 139 200 |
|  | Сети внешнего электроснабжения бойлерной №5 500м. | 1986 | 283 700 |
|  | Ливневая канализационная сеть бойлерной №5 150м. | 1986 | 553 700 |
|  | ИТОГО: |  | 2 454 400 |

**Лот № 6 Оборудование бойлерной № 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Емкость 300 м3 | 2011 | 692 900 |
|  | Емкость 250 м3 | 2004 | 544 600 |
|  | Теплообменник nt150snv/cd-16/127  | 2014 | 559 200 |
|  | Сети внешнего электроснабжения бойлерной №6 80м. | 1986 | 45 400 |
|  | ИТОГО: |  | 1 842 100 |

**Лот № 7 Оборудование бойлерной № 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Емкость 300 м3 | 2008 | 692 900 |
|  | Емкость 250 м3 | 2004 | 544 600 |
|  | Трубопровод бойлерной №7- 223 пм | 1986 | 465 200 |
|  | Ограждение бойлерной №7 | 2005 | 143 200 |
|  | Теплообменник NT 150 SHV/CD 16-109 | 2010 | 450 500 |
|  | Сети внешнего водоснабжения бойлерной №7 80м | 1986 | 151 500 |
|  | Ливневая канализационная сеть бойлерной №7 46м. | 1986 | 169 800 |
|  | ИТОГО: |  | 2 617 700 |

**Лот № 8 Оборудование бойлерной № 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Трубопровод бойлерной №8- 358 пм | 1986 | 767 700 |
|  | Ограждение бойлерной №8 | 2003 | 101 700 |
|  | Сети внешнего электроснабжения бойлерной №8 300м. | 1986 | 160 700 |
|  | Ливневая канализационная сеть бойлерной №8 80м. | 1986 | 295 300 |
|  | ИТОГО: |  | 1 325 400 |

**Лот № 9 Оборудование бойлерной № 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Емкость 300 м3 | 2004 | 614 500 |
|  | Емкость 250 м3 | 2003 | 544 600 |
|  | Аппарат теплообменный пластинчатый 5 Гкал | 2011 | 184 900 |
|  | Аппарат теплообменный пластинчатый 5 Гкал | 2011 | 184 900 |
|  | Теплообменник пластинчатый FP 80-6/10/16/25 | 2012 | 198 000 |
|  | Трубопровод бойлерной №9- 300 пм | 1986 | 774 800 |
|  | Ограждение бойлерной №9 | 2002 | 165 500 |
|  | Канализационные сети бойлерной №9 125м. | 1986 | 236 700 |
|  | Сети внешнего электроснабжения бойлерной №9 240м. | 1986 | 112 400 |
|  | ИТОГО: |  | 3 016 300 |

**Лот № 10 Оборудование бойлерной № 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Емкость 200 м3 | 2002 | 448 000 |
|  | Емкость 200 м3 | 2002 | 448 000 |
|  | Теплообменник nt150snv/cd-16/83 | 2009 | 343 000 |
|  | ИТОГО: |  | 1 239 000 |

**Лот № 11 Оборудование бойлерной № 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Подогреватель ОСТ 12 | 2000 | 35 400 |
|  | Подогреватель ОСТ 12 | 2000 | 35 400 |
|  | Подогреватель ОСТ 12 | 2000 | 35 400 |
|  | ИТОГО: |  | 106 200  |

**Лот № 12 Оборудование котельной № 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Котел КВТС-20 №1 | 2010 | 1 646 100 |
|  | Труба дымовая кирпич; H=80 м.; Д=3000 мм. | 1968 | 2 145 200 |
|  | Забрасыватель ЗП-600 котел №3 | 2011 | 87 300 |
|  | Вентилятор ВДН 15 | 2011 | 235 400 |
|  | Вентилятор ВДН 15 | 2011 | 235 400 |
|  | Насос ВВН 2-50 | 2008 | 290 100 |
|  | Насос ВВН 2-50 | 2008 | 290 100 |
|  | Насос 1Д1250-125 (без электродвигателя) | 2012 | 208 500 |
|  | Конвейер 95м Р650-56 | 2005 | 858 200 |
|  | Фильтр ФИПиА Д=1500м  | 1980 | 112 200 |
|  | Фильтр ФИПиА Д=1500м  | 1980 | 112 200 |
|  | Фильтр ФИПиА Д=1500м  | 1980 | 112 200 |
|  | Фильтр ФИПиА Д=1500м  | 1980 | 112 200 |
|  | Дробилка ДШ З-2 -250-320 | 2012 | 403 400 |
|  | ИТОГО: |  | 6 848 500 |

**Лот № 13 Трубопровод котельной № 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Трубопровод котельной №5- 3570 пм | 1968 | 2 852 600 |
|  | ИТОГО: |  | 2 852 600 |

**Лот № 14 Оборудование котельной № 48**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Котел КЕ-6,5-14 СО | 2013 | 2 232 800 |
|  | Котел водогрейный КВТС-6,5  | 2015 | 1 197 300 |
|  | Котел водогрейный КВТС-6,5 кот.48 | 2006 | 1 197 300 |
|  | Котел КЕ 6,5/14 | 1989 | 2 232 800 |
|  | Котел КЕ-6,5-14с | 2013 | 2 232 800 |
|  | Дымосос ДН-15 | 2012 | 250 800 |
|  | Дымосос ДН 10 ч ход. Частью эл.двиг. 30кВт/1500 | 2013 | 75 600 |
|  | Дробилка ДДЗ-4 | 2004 | 360 700 |
|  | Циклон БЦ2-6 | 2013 | 398 200 |
|  | Циклон БЦ 259 (6\*6) | 2016 | 435 700 |
|  | Циклон ЦН 15-1200  | 2016 | 103 000 |
|  | Циклон БЦ 259 (6\*6) | 2011 | 410 500 |
|  | Циклон БЦ 2-7 (5+3) | 2011 | 615 700 |
|  | Насос 200 Д-90  | 2000 | 82 100 |
|  | Насос 200 Д-90  | 2000 | 82 100 |
|  | Бак солерастворителя С-0,4-0,7 | 1996 | 39 600 |
|  | Экономайзер ЭП 2-236 | 1994 | 341 000 |
|  | Экономайзер ЭП-2-236 | 1988 | 341 000 |
|  | Фильтр Д=2000 | 1988 | 295 200 |
|  | Фильтр Д=2000 | 1988 | 295 200 |
|  | Бак подпиточный 8м3 | 2005 | 166 300 |
|  | Бак подпиточный 8м3 | 2005 | 166 300 |
|  | Подогреватель ПСВ 90 | 1987 | 589 500 |
|  | Подогреватель гвс ПСВ  | 1987 | 589 500 |
|  | Теплообменник пластинчатый | 2010 | 61 900 |
|  | Конвейер СР-70-0,5 | 2013 | 621 900 |
|  | Станок шлифовальный (350мм) | 1999 | 93 900 |
|  | Аппарат теплообменный пластин.5Гкал кот.48 | 27.12.2011 | 197 000 |
|  | Дымомос ДН - 15 с эл.двигателем 75/1000 кот.48 | 27.04.2012 | 311 700 |
|  | Дымосос ДН 15 левый (без двиг) кот.48 | 25.01.2011 | 250 800 |
|  | Теплообменник FP41-6/10/16/25 кот.48 | 20.10.2010 | 61 900 |
|  | Теплообменник пластинч.FР31-6/10/16/25 кот.48 | 31.12.2009 | 37 900 |
|  | Циклон БЦ 2-7(5+3) кот.48 | 27.09.2011 | 615 700 |
|  | Склад соли кот №48 (по факту стальной ящик 400\*200) | 30.12.2002 | 2 200 |
|  | ИТОГО: |  | 16 985 900 |

**Лот № 15 Котельная № 48**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Котельная № 48  | 01.01.1961 | 513 000 |
|  | Угольный склад | 1978 | 630 000 |
|  | Галерея ШЗУ | 1978 | 227 300 |
|  | Галерея ШЗУ | 1978 | 356 000 |
|  | Бункер ШЗУ | 1978 | 255 000 |
|  | Трансформаторная подстанция 630кВт  | 1961 | 154 000 |
|  | Емкость запаса г.воды 500м3 | 2005 | 765 600 |
|  | Труба дымовая Д1000 L 36 сталь | 2005 | 296 300 |
|  | Труба дымовая Д1000 L-35м кот.48 металлическая | 27.09.2011 | 288 000 |
|  | Емкость запаса г.воды 500м3 | 25.12.1995 | 765 600 |
|  | Итого: |  | 4 250 800 |

**Лот № 16 Теплосети котельной № 48**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Теплосеть школа №6, Д/с №79, 319,52м, кот №48 | 1985 | 177 000 |
|  | Трубопровод котельной №48- 2620 пм | 1961 | 3 205 400 |
|  | ИТОГО: |  | 3 382 400 |

**Лот № 17 Оборудование котельной № 49**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Котел НРс 18-72кв.м  | 2013 | 183 500 |
|  | Дымовая труба Сталь листовая, д=1800 мм, h=36 м. | 2005 | 233 100 |
|  | Грейфер Т 1320 | 2012 | 107 300 |
|  | Угольная дробилка СМ | 2012 | 403 400 |
|  | Дымосос ДН 12,5  | 2000 | 69 300 |
|  | Конвейер з/у из под котлов КСШ-5 (10 м) | 2012 | 124 400 |
|  | Конвейер з/у из под циклонов КСШ-5(10 м) | 2012 | 124 400 |
|  | Конвейер з/у в бункер КСШ-5 (10м) | 2012 | 124 400 |
|  | Конвейер у/п КСУ-30 | 2012 | 410 500 |
|  | Конвейер у/п КСУ-30 | 2012 | 410 500 |
|  | Насос 8НДВ | 2000 | 392 000 |
|  | Циклон ЦБ-16 | 2012 | 287 300 |
|  | Циклон БЦ-16 | 2012 | 287 300 |
|  | Циклон БЦ-16 | 2012 | 287 300 |
|  | Циклон БЦ-16 | 2012 | 287 300 |
|  | Ёмкость запаса гор.воды 30м3 | 1990 | 78 300 |
|  | Теплосчетчик "Взлет"ТСР  | 2012 | 12 300 |
|  | ИТОГО: |  | 3 822 600 |

**Лот № 18 Угольный склад котельной № 49 г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 42**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Угольный склад | 2012 | 258 000 |
|  | ИТОГО: |  | 258 000 |

**Лот № 19 Теплосети котельной № 49**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Трубопровод котельной №49- 2014 пм | 1952 | 432 300 |
|  | Теплосеть ТК14-Институтская, 84 а-149,23 м | 1989 | 112 800 |
|  | ИТОГО: |  | 545 100 |

**Лот № 20 Оборудование котельной № 51**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Дымовая труба№1 Сталь листовая, д=1000мм, h=33 м. | 1978 | 227 800 |
|  | Дымовая труба№2 Сталь листовая, д=800 мм, h=33,5 м. | 1978 | 193 400 |
|  | Насос Д 320/50 эл. двигателем 75 кВт/1500 | 2012 | 123 700 |
|  | Насос Д 320/50 эл. двигателем 75 кВт/1500 | 2012 | 123 700 |
|  | Резервное электроснабжение котельной №51 | 2016 | 78 800 |
|  | ИТОГО: |  | 747 400 |

**Лот № 21 Подстанция котельной № 51 г. Прокопьевск, ул. Охотская, 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Подстанция 360кВт | 1978 | 1 045 000 |
|  | ИТОГО: |  | 1 045 000 |

**Лот № 22 Теплосети котельной № 51**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Трубопровод котельной №51- 425 пм | 1978 | 317 100 |
|  | 265,4 м-Теплосеть врезка на Институтскую,92- Центр реабилитации ул.Институтская, 84А | 1986 | 138 300 |
|  | 372,1 м- Теплосеть врезка на ул.Институтскую,92 - Институтская, 86 | 1989 | 271 400 |
|  | 394,3 м- Теплосеть ТК8- Институтская, 99- Дет.сад №25; ТК12- Институтская, 105 | 1990 | 209 400 |
|  | ИТОГО: |  | 936 200 |

**Лот № 23 Оборудование котельной № 52**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов оценки  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Труба дымовая 30м Кирпич; Д=1500 мм.  | 1991 | 540 890 |
|  | Котел НРС-18/72  | 2015 | 183 500 |
|  | Конвейер 1С 50-01 | 2016 | 1 031 900 |
|  | Резервное электроснабжение котельной №52 | 2016 | 39 900 |
|  | ИТОГО: |  | 1 796 190 |

**Лот № 24 Трубопровод котельной № 52**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Трубопровод котельной №52- 460 пм | 1991 | 810 300 |
|  | ИТОГО: |  | 810 300 |

**Лот № 25 Оборудование котельной № 59**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Аппарат теплообменный 5Гкал | 2011 | 184 900 |
|  | Дымосос ДН 10/1000 с ход. Частью эл.двиг. 11кВт правый | 2012 | 68 800 |
|  | Забрасыватель ЗП 600  | 2001 | 77 400 |
|  | Подогреватель 14 ОСТ | 2012 | 73 400 |
|  | Подогреватель 14 ОСТ | 2012 | 73 400 |
|  | Подогреватель 14 ОСТ | 2012 | 73 400 |
|  | Подогреватель 14 ОСТ | 2012 | 73 400 |
|  | Дробилка ВДГ-10 | 2012 | 218 200 |
|  | Резервная ёмкость 75м3 | 2012 | 348 900 |
|  | ИТОГО: |  | 1 191 800 |

**Лот № 26 Теплосети котельной № 59**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | 270 м-Теплосеть кот.№59- ТК2-ТК5-Советов, 12; Советов,19-Т4; Советов,26 | 1990 | 48 300 |
|  | 234 м- Теплосеть кот.№59, ТК-2- кот.№48 | 1990 | 41 800 |
|  | ИТОГО: |  | 90 100 |

**Лот № 27 Оборудование котельной № 62**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Котел НРС 18 53м2 | 2008 | 183 500 |
|  |  Ёмкость запаса хол.воды 7м3 | 1953 | 24 200 |
|  |  Ёмкость запаса хол.воды 7м3 | 1953 | 24 200 |
|  | ИТОГО: |  |  231 900 |

**Лот № 28 Теплосети котельной № 62**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | 223,4 м-Теплосеть от кот.№62- ТК1-Революции, 102 | 1990 | 65 200 |
|  | 92,9 м- Теплосеть ТК1-Революции,83 | 1985 | 23 200 |
|  | ИТОГО: |  | 88 400 |

**Лот № 29 Оборудование котельной № 68**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Котел НРс-18 72 м2 | 2014 | 183 500 |
|  | Резервное электроснабжение котельной №68 | 2016 | 79 900 |
|  | ИТОГО: |  | 263 400 |

**Лот № 30 Теплосети котельной № 68**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | 47,17 м- Теплосеть кот.№68, Т1-ТК3- Яворского,17 | 1986 | 19 800 |
|  | ИТОГО: |  | 19 800 |

**Лот № 31 Оборудование котельной № 71**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Резервное эл. снабжение котельной №71 | 2016 | 19 600 |
|  | ИТОГО: |  | 19 600 |

**Лот № 32 Теплосети котельной № 71**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | 724,3 м-Теплосеть кот №71, ТК5-Революции,168- Революции,178 | 1996 | 213 200 |
|  | 785,9 м-Теплосеть кот №71- Д/с №62 - ул. Можайского | 1996 | 287 100 |
|  | ИТОГО: |  | 500 300 |

**Лот № 33 Оборудование котельной № 74**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Котел водогрейный ВК-1,0 100м2 | 2009 | 0 |
|  | Котел водогрейный ВК-1,0 100м2 | 2009 | 0 |
|  | Котел водогрейный ВК-1,0 100м2 | 2009 | 0 |
|  | Котел водогрейный ВК-1,0 100м2 | 2010 | 0 |
|  | Котел водогрейный ВК-1,0 100м2 | 2010 | 0 |
|  | Котел водогрейный ВК-1,0 100м2 | 2010 | 0 |
|  | Ёмкость запаса хол.воды 32м3 | 2010 | 00 |
|  | Ёмкость запаса хол.воды 32м3 | 2010 | 00 |
|  | Резервное электроснабжение котельной №74 | 2016 | 00 |
|  | ИТОГО: |  | 2 563 400 |

**Лот № 34 Теплосети котельной № 74**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | 2574,2 м -теплосеть ул.Союзная, кот.№74 | 1990 | 902 100 |
|  | ИТОГО: |  | 902 100 |

**Лот № 35 Оборудование котельной № 76**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Емкость для воды №1 (V=200м3) | 1998 | 710 900 |
|  | Емкость для воды №2 (подземная V=500м3) бетон | 1980 | 964 500 |
|  | Склад металлический | 2000 | 719 000 |
|  | Топка ТЧЗМ 2,7х4 котла №2 | 2011 | 1 333 200 |
|  | Привод топки ПТБ 1200 котла №2 | 2011 | 143 000 |
|  | Привод топки ПТБ 1200 котла №1 | 2011 | 143 000 |
|  | Вентилятор ВДН-11,2 | 2011 | 103 900 |
|  | Вентилятор ВДН-11,2 | 2009 | 103 900 |
|  | Циклон БЦ 2-7х(5+3) | 2011 | 577 900 |
|  | Циклон БЦ 2-7х(5+3) | 2001 | 512 500 |
|  | Насос ЦНС 60/125 | 2001 | 76 300 |
|  | Фильтр ФИПиА Д=2м 2,0-0,6Na | 2001 | 245 800 |
|  | Фильтр ФИПиА Д=2м 2,0-0,6Na | 2001 | 245 800 |
|  | Скип золоудаления | 2001 | 93 200 |
|  | Скип золоудаления | 2001 | 93 200 |
|  | Топка ТЧЗМ 2,7х4 котла №3 | 2016 | 1 507 800 |
|  | Трубная часть котла №3 | 2016 | 138 000 |
|  | ИТОГО: |  | 7 711 900 |

**Лот № 36 Угольный склад котельной № 76 г. Прокопьевск, 4 квартал Красная горка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Угольный склад (закрытый) | 1980 | 665 000 |
|  | ИТОГО: |  | 665 000 |

**Лот № 37 Теплосети котельной № 76**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Теплосеть ул. Союзная, ул. Международная (кот №76)- 4 620,57 м | 1990 | 1 688 200 |
|  | 1165,6м Теплотрасса к д/саду "Белоснежка" | 2015 | 565 300 |
|  | Трубопровод котельной №76- 3218 пм | 1983 | 3 952 900 |
|  | ИТОГО: |  | 6 206 400 |

**Лот № 38 Насосная станция котельной № 76 г. Прокопьевск, 4 квартал Красная горка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Насосная станция | 1980 | 34 000 |
|  | ИТОГО: |  | 34 000 |

**Лот № 39 Оборудование котельной № 78**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Дымосос ДН 10/1500(с ход.частью)  | 2012 | 75 600 |
|  | Насос ВШН-150 | 2000 | 55 400 |
|  | Скип золоудаления | 2000 | 93 200 |
|  | Емкость запаса гор.воды 50м3 | 2002 | 117 900 |
|  | Резервное эл. снабжение котельной №78 ЩИТ ВРУ (вводно-распределительного устройства) | 2016 | 23 700 |
|  | ИТОГО: |  | 365 800 |

**Лот № 40 Теплосети котельной № 78**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | 276,2 м- Теплосеть ТК3-Подольская,10- корпус КемГУ | 2007 | 114 700 |
|  | ИТОГО: |  | 114 700 |

**Лот № 41 Оборудование котельной № 79**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Дымовая труба Н=19,5м, Д=500см металл | 2013 | 197 800 |
|  | Ёмкость запаса хол.воды 15м3 | 2000 | 77 700 |
|  | Ёмкость запаса хол.воды 15м3 | 2000 | 77 700 |
|  | Резервное эл. снабжение котельной №79 | 2016 | 24 500 |
|  | ИТОГО: |  | 377 700 |

**Лот № 42 Оборудование котельной № 80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Резервное электроснабжение котельной №80 | 2016 | 11 200 |
|  | ИТОГО: |  | 11 200 |

**Лот 43 Теплосети котельной № 80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | 458 м -Теплосеть от кот.№80, ТК4-Игарская,23 | 1997 | 128 400 |
|  | ИТОГО: |  | 128 400 |

**Лот № 44 Оборудование котельной № 83**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Труба дымовая Н = 16м кирпич, 800мм | 2000 | 231 800 |
|  | Резервное электроснабжение котельной №83 | 2016 | 141 600 |
|  | ИТОГО: |  | 373 400 |

**Лот № 45 Оборудование котельной № 100**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Конвейер 1С 50-01 | 2002 | 809 200 |
|  | ИТОГО: |  | 809 200 |

**Лот № 46 Оборудование котельной № 102**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Насос ЦНСГ 60/132 | 2013 | 40 600 |
|  | Теплообменник пластинчатый НН №41 | 2013 | 228 200 |
|  | Котел КЕ 10/14 | 1981 | 2 131 100 |
|  | Котел ДКВР 10/13 | 1973 | 1 479 300 |
|  | Котел ДКВР 10/13 | 1973 | 1 479 300 |
|  | Циклон БЦ-2-5 | 1973 | 115 400 |
|  | Циклон БЦ-2-5 | 1973 | 115 400 |
|  | Циклон БЦ-2-5 | 1973 | 115 400 |
|  | Циклон БЦ-2-5 | 1973 | 115 400 |
|  | Экономайзер ЭП 1-330 | 1973 | 213 400 |
|  | Экономайзер ЭП 1-330 | 1973 | 213 400 |
|  | Экономайзер ЭП 1-330 | 1973 | 213 400 |
|  | Экономайзер ЭП 1-330 | 1973 | 213 400 |
|  | Деаэратор 50/15 | 1974 | 268 400 |
|  | Насос Д 320/50 | 2010 | 59 800 |
|  | Насос Д 320/50 | 2010 | 59 800 |
|  | Насос ЦНС 38/176 | 1998 | 31 500 |
|  | Насос ЦНС 38/176 | 1998 | 31 000 |
|  | Фильтр ФИПа 2-1,0-0,6-Na | 1974 | 50 300 |
|  | Фильтр ФИПа 2-1,0-0,6-Na | 1974 | 50 300 |
|  | Бак солерастворителя С-0,4-0,7 | 2004 | 32 900 |
|  | Конвейер Б-600 60м. | 1973 | 571 800 |
|  | Конвейер Б-600 70м | 1973 | 667 100 |
|  | Лебедка з/у ВП-400 | 1985 | 133 700 |
|  | Емкость запаса г.воды 220 м3 | 1995 | 391 400 |
|  | Емкость запаса г.воды 145 м3 | 1996 | 291 000 |
|  | Емкость запаса г.воды 60 м3 | 1991 | 170 100 |
|  | Кран-балка 3,2тн | 2005 | 78 800 |
|  | Питатель | 1987 | 39 400 |
|  | Питатель | 1987 | 39 400 |
|  | Станок вертикально-сверлильный | 1997 | 38 500 |
|  | ИТОГО: |  | 9 678 900 |

**Лот № 47 Угольный склад котельной № 102 г. Прокопьевск, ул. Петренко, 3а**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Угольный склад | 1973 | 597 000 |
|  | ИТОГО: |  | 597 000 |

**Лот № 48 Трубопровод котельной № 102**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Трубопровод котельной №102- 3051 пм | 1973 | 3 184 100 |
|  | ИТОГО: |  | 3 184 100 |

**Лот № 49 Оборудование котельной № 104**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Установка повыш.давл.COR-4MVIE410-2G/VR-EB-R 252R | 2012 | 613 600 |
|  | Электродвигатель АИР 355 132кВт 1000об. | 2015 | 117 200 |
|  | Вентилятор ВДн-8 | 2004 | 34 500 |
|  | Экономайзер ЭБ1-300И | 1997 | 318 500 |
|  | Экономайзер ЭБ1-300И | 1997 | 318 500 |
|  | Насос ЦН 400/105  | 2001 | 232 100 |
|  | Насос ЦН 400/105  | 2001 | 232 100 |
|  | Фильтр ФИПа 2-1,0-0,6-Na | 1997 | 81 800 |
|  | Теплообменник НН-41 | 2010 | 214 200 |
|  | Охладитель выпара ОВА-8 | 2003 | 77 000 |
|  | Конвейер ленточный 49м | 1997 | 442 700 |
|  | Конвейер ленточный 7м | 1997 | 63 200 |
|  | Металлоуловитель (железоотделитель П100) | 1990 | 36 100 |
|  | Питатель угля ПК 8 | 1985 | 92 500 |
|  | Подъемник ПСКМ (золоудаление) | 1997 | 406 500 |
|  | Подъемник ПСКМ (золоудаление) | 1997 | 406 500 |
|  | Емкость 28м3 (сброс конденсата) | 1997 | 69 900 |
|  | Емкость г.в.с. 10м3  | 2000 | 52 600 |
|  | Теплосчетчик " Взлет" | 2012 | 12 300 |
|  | ИТОГО: |  | 3 821 800 |

**Лот № 50 Теплосети котельной № 104**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Трубопровод котельной №104- 3028 пм | 2005 | 2 346 800 |
|  | Теплосеть кот.№ 104 - 3093,27 м | 1991 | 3 016 600 |
|  | ИТОГО:  |  | 5 363 400 |

**Лот № 51 Оборудование котельной № 105**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Котел НРС 18 | 2011 | 183 500 |
|  | Дымовая труба 15м Кирпич; 700мм | 2007 | 251 100 |
|  | ИТОГО: |  | 434 600 |

**Лот № 52 Оборудование котельной № 111**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Емкость холодной воды 5м3 | 2005 | 40 000 |
|  | ИТОГО: |  | 40 000 |

**Лот № 53 Оборудование котельной № 114**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Дымовая труба №1Кирпич, H=40 м., Д=2100 мм.  | 2005 | 680 700 |
|  | Дымовая труба №2Кирпич, H=40 м., Д=2100 мм.  | 2005 | 680 700 |
|  | Котел КЕ 10/14 №2 | 2005 | 3 442 600 |
|  | Котел КЕ 10/14 №3 | 2005 | 3 442 600 |
|  | Топка ТЛЗМ 2,7х3 котла №5 | 2015 | 814 100 |
|  | Топка ТЛЗМ 2,7х3 котла №6 | 2015 | 814 100 |
|  | Вентилятор ВДН-12,5 пр с эл. дв. | 2005 | 104 400 |
|  | Охладитель выпара ОВА-8 | 2016 | 98 200 |
|  | Насос Д 630/90 с эл.дв. | 2001 | 229 500 |
|  | Подогреватель 14 ОСТ | 2005 | 68 900 |
|  | Блочная установка WILO BL100/170-37/2  | 2012 | 142 300 |
|  | Конвейер С53-25м | 2005 | 291 900 |
|  | Конвейер С53-25м | 2005 | 291 900 |
|  | Конвейер С-53 25м с циклона №1 | 2005 | 291 900 |
|  | Конвейер С-53 20м с циклона №2 | 2005 | 233 500 |
|  | Конвейер С-53 20м с циклона №3 | 2005 | 233 500 |
|  | Конвейер С-53 20м с циклона №4 | 2005 | 233 500 |
|  | Конвейер С-53 20м с циклона №5 | 2005 | 233 500 |
|  | Конвейер С-53 20м с циклона №6 | 2005 | 233 500 |
|  | ИТОГО: |  | 12 561 300 |

**Лот № 54 Теплый склад котельной № 114 г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Теплый склад | 2005 | 211 000 |
|  | ИТОГО: |  | 211 000 |

**Лот № 55 Угольный склад котельной № 114 г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Угольный склад (закрытый) | 2005 | 686 000 |
|  | ИТОГО: |  | 686 000 |

**Лот № 56 Теплосети котельной № 114**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Трубопровод котельной №114- 3785 пм | 2005 | 5 103 900 |
|  | Теплосеть ул.Менжинского, Комсомольская,Горняцкая-1366,4 | 2006 | 1 017 900 |
|  | ИТОГО: |  | 6 121 800 |

**Лот № 57 Оборудование котельной № 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Мазутная емкость №1(V=1000м3) | 1989 | 709 000 |
|  | Мазутная емкость №2(V=1000м3) | 1989 | 709 000 |
|  | Ж/дорога №6 134м | 1989 | 380 600 |
|  | ЛЭП 10кВт по 2 км | 1989 | 1 162 400 |
|  | ЛЭП 6кВт по 1 км | 1989 | 513 600 |
|  | Техводовод | 1989 | 856 900 |
|  | Насос MVI 5205  | 2012 | 189 900 |
|  | Насос MVI 5205  | 2012 | 189 900 |
|  | Насос Wilo BL 50/260-37/2 | 2013 | 126 300 |
|  | Насос Wilo BL 50/260-37/2 | 2013 | 126 300 |
|  | Насос Wilo BL 50/260-37/2 | 2013 | 126 300 |
|  | Насос Wilo BL 50/260-37/2 | 2013 | 126 300 |
|  | Насос Wilo BL 50/260-37/2 | 2013 | 126 300 |
|  | Насос Wilo BL 50/260-37/2 | 2013 | 126 300 |
|  | Насос ВВН-2-50 | 2015 | 309 100 |
|  | Вентилятор-мельница ВМ 15(РК) | 1994 | 184 900 |
|  | Аспирац. уст-ка с вентилятором СП-56 | 1986 | 151 800 |
|  | Аспирац. уст-ка с вентилятором СП-56 | 1986 | 151 800 |
|  | Аспирац. уст-ка с вентилятором СП-56 | 1986 | 151 800 |
|  | Аспирац. уст-ка с вентилятором СП-56 | 1986 | 151 800 |
|  | Аспирац. уст-ка с вентилятором СП-56 | 1986 | 151 800 |
|  | Аспирационная уст-ка с вентилятором СП-56 | 1986 | 151 800 |
|  | Бак рабочей воды 50м3 | 1986 | 157 000 |
|  | Бак мерник М1Р 20м3 | 1986 | 15 200 |
|  | Вентилятор ВДН-12,5 | 1986 | 64 600 |
|  | Вентилятор ВДН-12,5 | 1986 | 64 600 |
|  | Вентилятор ВДН-15 | 1986 | 145 700 |
|  | Деаэратор ДА 50/25 | 1986 | 398 900 |
|  | Емкость солевого раствора 50м3 | 1986 | 40 600 |
|  | Емкость 400м3 | 1986 | 453 400 |
|  | Емкость 400м3 | 1986 | 453 400 |
|  | Емкость 60м3 мазут | 1986 | 157 900 |
|  | Фильтр ФИПиА 1-3.0.6 | 1986 | 280 600 |
|  | Фильтр ФИПиА 1-3.0.6 | 1986 | 280 600 |
|  | Фильтр ФИПиА 1-3.4-0.6 | 1986 | 358 600 |
|  | Фильтр ФИПиА 1-3.4-0.6 | 1986 | 358 600 |
|  | Котлоагрегат КВТК 100 №2 | 1994 | 2 121 000 |
|  | Циклон БЦ 2-7 | 2000 | 512 500 |
|  | Циклон БЦ 2-7 | 2000 | 512 500 |
|  | Циклон БЦ 512-Р-2-(6х5) кот.6 | 2013 | 1 018 100 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 2006 | 84 600 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 2006 | 00 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 2006 | 84 600 |
|  | Подогреватель ПМР 64-15 | 1996 | 180 700 |
|  | Подогреватель ПМР 64-15 | 1996 | 180 700 |
|  | Подогреватель ПМР 64-15 | 1996 | 180 700 |
|  | Подогреватель ПМР 64-15 | 1996 | 180 700 |
|  | Привод топки ПТБ 1200 | 2015 | 152 400 |
|  | Экономайзер ЭП 1-646 | 1986 | 607 100 |
|  | Экономайзер ЭП 1-646 | 1986 | 607 100 |
|  | Питатель скребковый ПС 70/6000 (ПСУ) РК | 1994 | 587 200 |
|  | Питатель скребковый ПС 70/6000 (ПСУ) РК | 1994 | 587 200 |
|  | Питатель скребковый ПС 70/6000 (ПСУ) РК | 1994 | 587 200 |
|  | Питатель скребковый ПС 70/6000 (ПСУ) РК | 1996 | 587 200 |
|  | Питатель скребковый ПС 70/6000 (ПСУ) РК | 1996 | 587 200 |
|  | Питатель скребковый ПС 70/6000 (ПСУ) РК | 1996 | 587 200 |
|  | Насос багерный ГРАТ 350/40 (РК) | 2008 | 386 400 |
|  | Эл. двиг. 132/1000 (на багерный насос) (РК) | 2008 | 126 100 |
|  | Фильтр ФИПа 1,4-0,6 (РК) | 2014 | 153 000 |
|  | Фильтр ФИПа 1,4-0,6 (РК) | 2014 | 153 000 |
|  | Насос подпиточный Д 200/90 с эл. двигателем (РК) | 2005 | 92 100 |
|  | Насос ВВН-2-50 | 2015 | 309 100 |
|  | Уровнемер УЛМ-11А-1 с фланцем | 2012 | 327 300 |
|  | Уровнемер УЛМ-11А-1 с фланцем | 2012 | 327 300 |
|  | Насос Wilo MVI 5205-3/16/Е3 | 2012 | 189 900 |
|  | Насос Wilo MVI 5205-3/16/Е3 | 2012 | 189 900 |
|  | Дымосос ДН-19  | 2012 | 304 800 |
|  | ИТОГО: |  | 21 275 000 |

**Лот № 58 Здания котельной № 6 г. Прокопьевск, ул. Рождественская, 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Здание 2 очереди  | 1986 | 8 853 000 |
|  | Здание электроцеха | 1986 | 1 683 000 |
|  | Здание КПП | 1989 | 10 000 |
|  | Здание насосной станции исходной воды №1 | 1986 | 374 000 |
|  | Здание насосной станции исходной воды №2 | 1986 | 371 000 |
|  | Здание насосной станции шламовых вод (багерная) | 1986 | 585 000 |
|  | Здание подстанции | 1986 | 729 000 |
|  | Эвакуационное здание | 1986 | 300 000 |
|  | Здание дробильного корпуса | 1986 | 2 095 000 |
|  | Эстакада для слива мазута | 1989 | 1 935 000 |
|  | Гидрозолоотвал с коммуникациями | 1989 | 1 045 000 |
|  | Мазутная емкость №1(V=1000м3) | 1989 | 709 000 |
|  | Мазутная емкость №2(V=1000м3) | 1989 | 709 000 |
|  | ИТОГО: |  | 19 398 000 |

**Лот № 59 Теплосети котельной № 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Теплосеть кот.№6- 22310,5м | 1990 | 15 751 700 |
|  | ИТОГО: |  | 15 751 700 |

**Лот № 60 Оборудование котельной № 66**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Насос 6Ш8  | 2009 | 58 300 |
|  | Эл.таль 2 тн | 2014 | 52 900 |
|  | Резервуар 400м3 | 1998 | 517 400 |
|  | Бак конденсатный 75м3 | 2000 | 354 900 |
|  | Вентилятор ВДН-10  | 2009 | 52 300 |
|  | Дымосос Д15,5  | 2000 | 240 900 |
|  | Дымосос Д15,5 в сборе б/двигат. | 2010 | 271 600 |
|  | Забрасыватель ЗП-600  | 2011 | 74 100 |
|  | Забрасыватель ЗП-600  | 2011 | 74 100 |
|  | Забрасыватель ЗП-600  | 2010 | 74 100 |
|  | Забрасыватель ЗП-600  | 2009 | 74 100 |
|  | Забрасыватель ЗП-600  | 2009 | 74 100 |
|  | Компрессор воздушный ПК-5,25А | 2012 | 155 500 |
|  | Лебедка 17ЛС-2С | 2008 | 189 700 |
|  | Насос ЦНСГ 38-198 37 кВт 3000 об/мин | 2016 | 79 400 |
|  | Таль электрическая канатная ТЭ 320; (г/п = 3,2 тонны) | 2011 | 67 100 |
|  | Насос исходной воды Д 320/50 | 2009 | 116 100 |
|  | Насос ГРАК 85/40 | 2013 | 191 100 |
|  | Подогреватель воды сетевой ПСВ 63-7-15 | 1984 | 252 900 |
|  | Подогреватель ПСВ 63-7-15 | 1978 | 194 600 |
|  | Подогреватель ПСВ 63-7-15 | 1978 | 194 600 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 1970 | 40 300 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 1970 | 40 300 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 1970 | 40 300 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 1970 | 40 300 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 1970 | 40 300 |
|  | Подогреватель 16ОСТ | 1970 | 40 300 |
|  | Привод ПТБ 1200 | 2013 | 152 400 |
|  | Редуктор Ц2У 315Н | 2006 | 36 200 |
|  | Толкатель(привод) ПВМ 1М | 2012 | 43 500 |
|  | Фильтр ФИП  | 1968 | 41 900 |
|  | Фильтр ФИП  | 1968 | 41 900 |
|  | Экономайзер ЭБ1 646 (ЭП 646) | 2006 | 980 700 |
|  | Теплосчетчик | 2012 | 12 300 |
|  | Емкость 100 куб.м | 1992 | 308 100 |
|  | ИТОГО: |  | 5 218 600 |

**Лот № 61 Отстойник котельной № 66 г. Прокопьевск, ул. Институтская, 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Отстойник кот.66 | 1989 | 1 089 000 |
|  | ИТОГО: |  | 1 089 000 |

**Лот № 62 Здание насосной котельной № 66 г. Прокопьевск, ул. Институтская, 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Здание насосной  | 2000 | 54 000 |
|  | ИТОГО: |  | 54 000 |

**Лот № 63 Теплосети котельной № 66**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Теплосеть кот.№66 - 6639,68 м | 1997 | 3 546 100 |
|  | Трубопровод котельной №66- 4250 пм | 1967 | 667 500 |
|  | ИТОГО: |  | 4 213 600 |

**Лот № 64 Здание склада ТМЦ ул. Институтская, 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Здание склада ТМЦ | 1986 | 000 |
|  | ИТОГО: |  | 438 000 |

**Лот № 65 Здание КПП № 1 ул. Институтская, 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Здание КПП №1 | 1953 | 47 000 |
|  | ИТОГО: |  | 47 000 |

**Лот № 66 Здание склада хоз.инвентаря ул. Институтская, 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Здание склада хоз.инвентаря | 1958 | 23 000 |
|  | ИТОГО: |  | 23 000 |

**Лот № 67 Здание склада ГСМ № 1 ул. Институтская, 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Здание склада ГСМ №1 | 1986 | 103 000 |
|  | ИТОГО: |  | 103 000 |

**Лот № 68 Здание склада ГСМ № 1 ул. Институтская, 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов торгов  | Дата ввода  | Итоговая стоимость, руб. без учета НДС |
|  | Здание склада ГСМ №2 | 1986 |  84 000 |
|  | ИТОГО: |  |  84 000 |

Конкурсный управляющий М.В. Дьяченко