Лот №83. Закупка МТР (блочная трансформаторная подстанция)

Вопрос:

Добрый день!
1) В опросном листе на КРУ 6КВ прописана серия шкафов КРУ типа ЭЛТИМА, а в компоновке прорисована КРУ типа RM6 IIDI.
Подскажите какое оборудование все-таки применяется?

2) В компоновке на БКТП нет спецификации, не указано по каким номером какое оборудование? (Приложение №4) Прошу приложить.

Ответ:

1. КРУ 6КВ типа ЭЛТИМА. Поставщик вправе поставить аналогичное оборудование с сохранением тех же самых технико-экономических параметров устройства.
2. Прикладываем