## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электроустановочных изделий
Предмет закупки |  |  | Поставка электроустановочных изделий
Срок поставки |  |  | Срок поставки: в течение 20 каледнарных дней с момента получения заявки Покупателя Требования к поставке продукции: -поставка осуществляется партиями путем направления Покупателем Заявок Поставщику. - Заявка направляется при наличии у Покупателя необходимости в продукции, путем факсимильного (электронного) сообщения, указанного в договоре, либо иным способом, позволяющим оформить Заявку в письменной форме и определить дату отправки и получения Заявки, с дальнейшим подтверждением от Поставщика. В Заявке указываются сведения о количестве продукции, ассортименте, наименовании продукции, реквизитах Грузополучателя.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | Сертификаты соответствия ГОСТ Р, паспорта, маркировка на изделии.
Год выпуска / изготовления |  |  | 4кв.2019-2020гг.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во | *Начальная (максимальная) цена за единицу продукции в рублях (с НДС) | Нормативно-техническая документация
| Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм |  | Кол-во | Нормативно-техническая документация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29 1Р 25А (С) | Номинальное рабочее напряжение: 230В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 25А. Число полюсов: 1. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 123.27 | ГОСТ Р 50345-2010
2 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29 1Р 10А (С) | Номинальное рабочее напряжение: 230В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 10А. Число полюсов: 1. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 127.9 | ГОСТ Р 50345-2010
3 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29-1Р 16А (С) | Номинальное рабочее напряжение: 230В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 16А. Число полюсов: 1. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 122.08 | ГОСТ Р 50345-2010
4 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29 1Р 40А (С) | Номинальное рабочее напряжение: 230В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 40А. Число полюсов: 1. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 135.46 | ГОСТ Р 50345-2010
5 | Автоматический выключа тель | ВА 88-35 3Р 200А (С) | Номинальное рабочее напряжение:400В. Номинальная отключающая способность: не менее 3 500А. Номинальный ток:200А. Число полюсов: 3. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP30. | шт | 1 | 5231.26 | ГОСТ Р 50345-2010
6 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29 3Р 10А (С) | Номинальное рабочее напряжение:400В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 10А. Число полюсов: 3. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 407.02 | ГОСТ Р 50345-2010
7 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29 3Р 16А(С) | Номинальное рабочее напряжение:400В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 16А. Число полюсов: 3. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 406.38 | ГОСТ Р 50345-2010
8 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29 3Р 25А (С) | Номинальное рабочее напряжение:400В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 25А. Число полюсов: 3. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 387.86 | ГОСТ Р 50345-2010
9 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29 3Р 40А (С) | Номинальное рабочее напряжение:400В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 40А. Число полюсов: 3. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 436.32 | ГОСТ Р 50345-2010
10 | Автоматический выключа тель | ВА 47-29 3Р 63А (С) | Номинальное рабочее напряжение:400В. Номинальная отключающая способность: не менее 4 500А. Номинальный ток: 63А. Число полюсов: 3. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 509.51 | ГОСТ Р 50345-2010
11 | Автоматический выключа тель | ВА 47-100 3Р 80А (С) | Номинальное рабочее напряжение:400В. Номинальная отключающая способность: не менее 10 000А. Номинальный ток:80А. Число полюсов: 3. Характеристика срабатывания расцепителя: С. Степень защиты: IP20. | шт | 1 | 1816.39 | ГОСТ Р 50345-2010
12 | Вилка штепсельная | - | Евровилка с заземлением. Степень защиты: IP 20 |  | 1 | 52.48 | НД изготовителя
13 | Выключатель | BC10-001B | Способ монтажа: скрытый. Количество исполнительных клавиш: 1. Номинальное напряжение : 250В. Номинальный ток: 10А. Цвет: белый. Степень защиты: IP20 . Комплектация: съемная рамка | шт | 1 | 70.63 | НД изготовителя
14 | Выключатель | BC10-002B | Способ монтажа: скрытый. Количество исполнительных клавиш: 2. Номинальное напряжение : 250В. Номинальный ток: 10А. Цвет: белый. Степень защиты: IP20 . Комплектация: съемная рамка | шт | 1 | 115.09 | НД изготовителя
15 | Выключатель | BA10-041B | Способ монтажа: наружный. Количество исполнительных клавиш: 1. Номинальное напряжение : 250В. Номинальный ток: 10А. Коммутируемый ток люминесцентных ламп: 10 AX. Цвет: белый. Степень защиты: IP44 . Наличие задней стенки. |  | 1 | 167.63 | НД изготовителя
16 | Выключатель | BA10-042B | Способ монтажа: наружный. Количество исполнительных клавиш: 2. Номинальное напряжение : 250В. Номинальный ток: 10А. Коммутируемый ток люминесцентных ламп: 10 AX. Цвет: белый. Степень защиты: IP44 . Наличие задней стенки. |  | 1 | 206.01 | НД изготовителя
17 | Выключатель концевой | ВУ 250М | Ширина датчика: 143 мм. Высота датчика: 122 мм. Длина датчика: 117 мм. Тип элемента управления: поворотный рычаг. Номинальный ток Ie при AC-15, 230 В: 10 А. Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 125 В: 3 А. Номинальный ток Ie при DC-13, 230 В: 2 А. Материал корпуса: Металл. Покрытие корпуса: с порошковым покрытием. Исполнение электрического соединения: кабельный ввод типа PG. Степень защиты: IP44 |  | 1 | 4619.04 | НД изготовителя
18 | DIN-рейка | - | Материал: оцинкованная сталь. Профиль: перфорированный. Размеры: (ШхВхД) 35х7,5х1250 мм. Отклонение от размеров: ( +)2мм. | шт | 1 | 95.16 | НД изготовителя
19 | DIN-рейка | - | Материал: оцинкованная сталь. Профиль: перфорированный. Размеры: (ШхВхД) 35х7,5х2000 мм.Отклонение от размеров: ( +)2мм. | шт | 1 | 236.06 | НД изготовителя
20 | DIN-рейка | - | Материал: оцинкованная сталь. Профиль: перфорированный. Размеры: (ШхВхД) 35х8х300 мм.Отклонение от размеров: ( +)2мм. | шт | 1 | 36.14 | НД изготовителя
21 | Зажимы крокодилы | - | Тип изоляционного материала: ПВХ Допустимая нагрузка по току: 5 А Цвет изоляции:Черный Общ. длина: 56 мм |  | 1 | 48.85 | НД изготовителя
22 | Изолента | ПВХ | Материал: Поливинилхлорид. Ширина: 15мм. Длина: 20м.Отклонения от размеров: ( +)2мм. Толщина: 0,13мм. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Цвет: синий. | шт | 1 | 31.53 | НД изготовителя
23 | Изолента | ПВХ | Материал: Поливинилхлорид. Ширина: 15мм. Длина: 20м.Отклонения от размеров: ( +)2мм. Толщина: 0,13мм. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Цвет:желто-зеленый. | шт | 1 | 34.56 | НД изготовителя
24 | Изолента | ПВХ | Материал: Поливинилхлорид. Ширина: 15мм. Длина: 20м.Отклонения от размеров: ( +)2мм. Толщина: 0,13мм. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.Цвет: зеленый. | шт | 1 | 34.1 | НД изготовителя
25 | Изолента | ПВХ | Материал: Поливинилхлорид. Ширина: 15мм. Длина: 20м.Отклонения от размеров: ( +)2мм. Толщина: 0,13мм. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Цвет: красный. | шт | 1 | 34.1 | НД изготовителя
26 | Изолента | ПВХ | Материал: Поливинилхлорид. Ширина: 15мм. Длина: 20м.Отклонения от размеров: ( +)2мм. Толщина: 0,13мм. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Цвет: желтый. | шт | 1 | 34.1 | НД изготовителя
27 | Коробка распаячная | ОП 53800 | Установка: открытая; Количество вводов: 6; Форма вводов: круглые с заглушкой; Степень защиты: IP55; Габаритные размеры, мм: 100х100х50 | шт | 1 | 360.13 | НД изготовителя
28 | Коробка установочная | - | Модель/исполнение: Одинарный (-ая) Ширина: 73 мм Глубина: 73 мм Диаметр: 73 мм Материал: Пластик Степень защиты (IP): IP20 Тип ввода в корпус: С винтами/шурупами: Да | шт | 1 | 28.9 | НД изготовителя
29 | Лента ЛЭТСАР | КФ-0,5 | Термостойкая электроизоляционная самослипающаяся. Цвет: красный; По профилю сечения: фигурная; Масса нетто в катушке не более 400 г. | шт | 1 | 1370.97 | НД изготовителя
30 | Микропереключатель | МП 1101М исп.1 | Номинальный тепловой ток 10 А Номинальное напряжение: переменного тока, частотой 50 и 60 Гц 12-380 В, постоянного тока 12-220 В; Минимальный коммутируемый ток: 0,05А (при 12В); Количество полюсов: 2; Контактная группа: 1з. + 1р.; Тип привода: простой толкатель; Рабочий ход:1,1±0,3 мм; Усилие прямого срабатывания, не более: 3 Н | шт | 1 | 516.09 | НД изготовителя
31 | Ограничитель клем.зажимов на DIN-рейку | - | Материал: Металл; Способ монтажа: DIN-рейка 35 мм; Длина: 45 мм Тип зажима: Винтовой (-ое) | шт | 1 | 22.07 | НД изготовителя
32 | Высоковольтный предохранитель | ПВ 1.1 | Габариты изделия: Ширина (мм): 412 Номинальный ток In (А): 10 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 10 000 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 12,50 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 10кВ АС (кА): 12,50 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 |  | 1 | 796.45 | ГОСТ 2213-79
33 | Высоковольтный предохранитель | ПВ 1.1 | Габариты изделия: Ширина (мм): 412 Номинальный ток In (А): 16 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 10 000 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 12,50 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 10кВ АС (кА): 12,50 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 |  | 1 | 807.46 | ГОСТ 2213-79
34 | Высоковольтный предохранитель | ПВ 1.1 | Габариты изделия: Ширина (мм): 412 Номинальный ток In (А): 31,50 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 10 000 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 12,50 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 10кВ АС (кА): 12,50 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 |  | 1 | 807.46 | 2213-79
35 | Высоковольтный предохранитель | ПВ 1.2 | Габариты изделия: Ширина (мм): 464 Номинальный ток In (А): 50 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 10 000 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 12,50 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 10кВ АС (кА): 12,50 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 |  | 1 | 733.91 | ГОСТ 2213-79
36 | Пакетный выключатель | ПВ 2-40 | Номинальное рабочее напряжение: 220 (230)В. Номинальный рабочий ток: 40А.Количество полюсов:2.Количество положений. Установочный размер:90мм.Крепление с помощью нижней монтажной скобы. Исполнение: 3 Степень защиты IP: 00 | шт | 1 | 676.23 | НД изготовителя
37 | Пакетный выключатель | ПВ 2-63 | Номинальное рабочее напряжение: 220 (230)В. Номинальный рабочий ток: 63А. Количество полюсов: 2. Количество положений. Установочный размер: 90мм. Крепление с помощью нижней монтажной скобы. Исполнение: 3 Степень защиты IP: 00 | шт | 1 | 1009.08 | НД изготовителя
38 | Розетка | ERS12-K03-16-54-DC | Тип монтажа: открытая установка; Количество постов: 1; Крышка: В корпусе; Исполнение: с заземляющим контактом; Номинальный ток: 16 А; Номинальное напряжение: 250 В; Подходит для степени защиты: IP54 | шт | 1 | 233.34 | НД изготовителя
39 | Розетка | ERS22-K03-16-54-DC | Тип монтажа: открытая установка; Количество постов: 2; Крышка: В корпусе; Исполнение: с заземляющим контактом; Номинальный ток: 16 А; Номинальное напряжение: 250 В; Подходит для степени защиты: IP54 | шт | 1 | 455.88 | НД изготовителя
40 | Розетка | PC16-004B | Способ монтажа: скрытой установки; Количество гнезд: 1; Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Степень защиты IP: 21 Цвет: белый. | шт | 1 | 89.42 | НД изготовителя
41 | Розетка | PC16-007B | Способ монтажа: скрытой установки; Количество гнезд: 2; Номинальное напряжение: 250 В Номинальный ток: 16 А Степень защиты IP: 21 Цвет: белый. | шт | 1 | 145.93 | НД изготовителя
42 | Розетка на динрейку | MRD10-16 | Номинальный ток: 16 А Номинальное рабочее напряжение: 250 В Ширина по количеству модульных расстояний: 45 мм Тип напряжения: Переменный (AC) Степень защиты - IP: IP20 Модель или исполнение: С заземляющим (защитным) контактом Монтажная глубина - ниши: 63 мм | шт | 1 | 197.66 | НД изготовителя
43 | Розетка стационарная | ССИ-113 | Число контактов: 2P+PE (однофазн. 3-проводника) IEC ток: 16 А Диапазон раб напряжений: 200...250 В Номин частота: 50/60 Гц Номин электр прочность изоляции: 500 В Макс поперечное сечение проводника: 1,5...4,0 мм² Степень защиты - IP: IP44 | шт | 1 | 310.39 | НД изготовителя
44 | Розетка стационарная | ССИ-125 | Число контактов: 3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников) IEC ток: 32 А Диапазон раб напряжений: 200...240 / 346...415 В Номин частота: 50/60 Гц Номин электр прочность изоляции: 500 В Макс поперечное сечение проводника: 2,5...10,0 мм² Степень защиты - IP: IP44 | шт | 1 | 423.98 | НД изготовителя
45 | Розетка переносная | ССИ-213 | Число контактов: 2P+PE (однофазн. 3-проводника) IEC ток: 16 А Диапазон раб напряжений: 200-250 В Номин частота: 50/60 Гц Степень защиты - IP: IP44 | шт | 1 | 249.06 | НД изготовителя
46 | Розетка переносная | ССИ-225 | Число контактов: 3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников) IEC ток: 32 А Диапазон раб напряжений: 200-240 / 346-415 В Номин частота: 50/60 Гц Степень защиты - IP: IP44 | шт | 1 | 409.63 | НД изготовителя
47 | Вилка переносная | ССИ-013 | Число контактов: 2P+PE (однофазн. 3-проводника) Номинальное напряжение: 200 В; IEC ток: 16 А Напряжение согл EN 60309-2: 230 В 50-60 ГЦ , синий Степень защиты: IP44 | шт | 1 | 191.14 | НД изготовителя
48 | Вилка переносная | ССИ-025 | Число контактов: 3P+N+PE (трехфазн. 5-проводников); Номинальное напряжение: 200 В; IEC ток: 32 А; Напряжение согл EN 60309-2: 400 В 50-60 ГЦ , красный; Степень защиты: IP44 | шт | 1 | 234.36 | НД изготовителя
49 | Штепсельное гнездо | - | Количество контактов: 3; Номинальное напряжение: 220 В; Номинальный ток: 16 А; Степень защиты: IP20; Заземление: Да | шт | 1 | 42.8 | НД изготовителя
50 | Рубильник | ВР32-31В 31250 100А | Номинальное напряжение: 660В. Номинальный рабочий ток:100А. Количество полюсов: 3. Тип элемента управления - Поворотный привод. Тип присоединения главной электрической цепи: шинное присоединение. Климатическое исполнение:УХЛ3. | шт | 1 | 1251.22 | НД изготовителя
51 | Рубильник | ВР 32-35 В 31250 250А | Номинальное напряжение: 660В. Номинальный рабочий ток:250А. Количество полюсов: 3. Число направлений: 1. Вид рукоятки:боковая смещенная. Исполнение рукоятки: съемная. Расположение привода: с правым приводом.Климатическое исполнение:УХЛ3. | шт | 1 | 1741.28 | НД изготовителя
52 | Рубильник | ВР 32-37 В 31250 400А | Номинальное напряжение: 660В. Номинальный рабочий ток:400А. Количество полюсов: 3. Тип элемента управления - Поворотный привод.Тип присоединения главной электрической цепи: шинное присоединение. | шт | 1 | 2330.06 | НД изготовителя
53 | Рубильник | РПС -1Л | Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный рабочий ток: 100А. Тип предохранителей: ПН2. Тип привода: левый. Количество полюсов: 3. Климатическое исполнение:УХЛ3. | шт | 1 | 3350.04 | НД изготовителя
54 | Рубильник | РПС-1П | Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный рабочий ток: 100А. Тип предохранителей: ПН2. Тип привода: правый. Количество полюсов: 3. Климатическое исполнение:УХЛ3. | шт | 1 | 3336.65 | НД изготовителя
55 | Предохранитель | ПН-2 100А | Номинальный ток: 100А.Номинальное напряжение: 380/220В. Степень защиты: IP20. Материал: медь. | шт | 1 | 102.5 | НД изготовителя
56 | Рубильник | РПС-2Л | Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный рабочий ток: 250А. Тип предохранителей: ПН2. Тип привода: левый. Количество полюсов:3.Климатическое исполнение: УХЛ3. | шт | 1 | 4320.14 | НД изготовителя
57 | Рубильник | РПС-2П | Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный рабочий ток: 250А. Тип предохранителей: ПН2. Тип привода: правый. Количество полюсов:3. Климатическое исполнение:УХЛ3. | шт | 1 | 4320.14 | НД изготовителя
58 | Предохранитель | ПН-2 250А | Номинальный ток: 250А.Номинальное напряжение: 380/220В. Степень защиты: IP20. Материал: медь. | шт | 1 | 157.93 | НД изготовителя
59 | Рубильник | РПС-4Л | Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный рабочий ток: 400А. Тип предохранителей: ПН2. Тип привода: левый. Количество полюсов:3. Климатическое исполнение:УХЛ3. | шт | 1 | 5346.68 | НД изготовителя
60 | Рубильник | РПС-4П | Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный рабочий ток: 400А. Тип предохранителей: ПН2. Тип привода: правый. Количество полюсов:3. Климатическое исполнение:УХЛ3. | шт | 1 | 5346.68 | НД изготовителя
61 | Предохранитель | ПН-2 400А | Номинальный ток: 400А.Номинальное напряжение: 380/220В. Степень защиты: IP20. Материал: медь. | шт | 1 | 320.83 | НД изготовителя
62 | Рубильник | РПС-6П | Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный рабочий ток: 630А. Тип предохранителей: ПН2. Тип привода: правый.. Количество полюсов:3. Климатическое исполнение:УХЛ3. | шт | 1 | 8460.27 | НД изготовителя
63 | Предохранитель | ПН-2 630А | Номинальный ток: 630А.Номинальное напряжение: 380/220В. Степень защиты: IP20. Материал: медь. | шт | 1 | 625.49 | НД изготовителя
*Предлагаемая участником процедуры закупки цена за единицу продукции по каждой позиции не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу продукции каждой позиции.