## Лот 5 Изд.и аксес.для прокл.каб
Короба, лотки, прочие изделия и аксессуары для прокладки и крепления кабеля
№ п/п | Номер материала | Товар | Марка | ТУ/Гост | Техническая характеристика | Производитель | ЕИ | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 34899 | Короб прямой У1106У3 | У1106У3 | ТУ 36-2158-81 | L=2000мм | ОАО "СЗ Эми", РОССИЯ, г. Самара | М | 6 | 366.32 | 2197.92
2 | 196103 | Хомутик С441 У2 ТУ 36.18.00.01-49-2005 | С441 У2 | ТУ 36.18.00.01-49-2005 | Окрашенный эмалью, наружный диаметр кабеля/провода/трубы-75мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 60 | 78.3437 | 4700.62
3 | 203689 | Накладка НТ-1 Х УТ2 | НТ-1 Х УТ2 | ТУ 3449-041-01394366-2009 | С химостойким покрытием, наружный диаметр закрепляемого кабеля (провода, трубы) 25-34мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 51 | 21.7982 | 1111.71
4 | 203702 | Накладка НТ-2 Х УТ2 | НТ-2 Х УТ2 | ТУ 3449-041-01394366-2009 | С химостойким покрытием, наружный диаметр закрепляемого кабеля (провода, трубы) 40-48мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 20 | 25.105 | 502.1
5 | 203737 | Подвеска кабельная | К1166Х-УТ2 | ТУ 3449-018-01394366-2004 | С химостойким покрытием, к полке К1162Х-УТ2, L=330мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 58 | 27.2329 | 1579.51
6 | 203774 | Лоток-угловая секция | НЛ-У45УТ2,5 | ТУ 36-2486-82 | Оцинкованная, для оформления углов поворота в горизонтальной плоскости | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 5 | 167.778 | 838.89
7 | 203794 | Держатель с защелкой и дюбелем Express | Express, код 51325 | ТУ 2248-012-47022248-2009 | D=25мм, материал-пенопропилен, температура эксплуатации от -25C до +60C, цвет серый, RAL 7035, в комплекте: шуруп | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | КМП | 428 | 6.8305 | 2923.45
8 | 203954 | Лента монтажная ЛМ5-УХЛ2 | ЛМ5-УХЛ2 | ТУ 36-2699-85 | Для бандажирования пучков и крепления одиночных проводов и кабелей, из ПВХ пластиката | АО "Мзэи", РОССИЯ, рп. Михнево | М | 72 | 5.561 | 400.39
9 | 206583 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 У3 | СЛ 240х65 У3 | ТУ 3449-036-01394366-2009 | Из стали с лакокрасочным покрытием, L=240мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 116 | 28.28 | 3280.48
10 | 235072 | Лоток-прямая секция НЛ30-П1,87 У3 | НЛ30-П1,87 У3 | ТУ 3449-017-05774835-2007 | L=2000мм | ОАО "Соэми", РОССИЯ, г. Старый Оскол | ШТ | 130 | 399.05 | 51876.5
11 | 248366 | Скоба К146пХ-УТ2 | К146пХ-УТ2 | ТУ 36-1448-82 | С химостойким покрытием, 138х58х60 | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 15 | 17.1327 | 256.99
12 | 248648 | Крышка | Арт.D 100 |  | Универсальная для горизонтального и вертикального монтажа, L=2000мм, b=100мм, материал-сталь оцинкованная, высота борта 10мм | Vergokan, Бельгия | ШТ | 8 | 220.6813 | 1765.45
13 | 249136 | Зажим быстрой фиксации |  | KBV | Для KBSI, материал-сталь нержавеющая 316 | Vergokan, Бельгия | КМП | 28 | 26.73 | 748.44
14 | 258169 | Хомут кабельный CB 200/4.8 BLACK | CB 200/4.8 BLACK | 1697910000 | L=200мм, в упаковке 100шт | Weidmuller Interface, Германия | УПК | 19 | 136.08 | 2585.52
15 | 271551 | Подвес на трос | Код 03010060 |  | Для монтажа светильников | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | ШТ | 15 | 96.4007 | 1446.01
16 | 271943 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УТ1,5 | СЛ 240х65 УТ1,5 | ТУ 3449-036-01394366-2009 | Из оцинкованной стали, L=240мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 24 | 37.67 | 904.08
17 | 273793 | Зажим ответвительный У731А УТ2 | У731А УТ2 | ТУ 36.18.29.01-41-88 | Сечение проводников магистральных и ответвительных 1,5-10мм2 | ОАО "ПЭМИ", РОССИЯ, г. Ростов-на-Дону | ШТ | 12 | 11.43 | 137.16
18 | 275766 | Короб КЛ-1У3 | КЛ-1У3 | ТУ 36-13-80 | С лакокрасочным покрытием, для однорядовой подвески светильников и прокладки проводов электропроводки | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 10 | 1219.972 | 12199.72
19 | 275933 | Уголок К237 У2 | К237 У2 | ТУ 3449-005-01395331-2011 | Перфорированный, L=2000мм, b=36мм, h=50мм, из стали с лакокрасочным покрытием | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 2 | 204.135 | 408.27
20 | 281140 | Лоток проволочный | Код FC5015 | ТУ 3449-001-73438690-2006 | (h)50х(B)150х(L)3000, исп.1 из оцинкованной стали, тип системы F5-Combitech | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 180 | 692.9884 | 124737.92
21 | 285876 | Крышка Арт.КЛЗТ-50пр | Арт.КЛЗТ-50пр | ТУ 3449-001-61603126-09 | Замковая, оцинкованная, для лотков шириной 50мм, L=2500мм | ООО "Профконструкции", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 35 | 162.1026 | 5673.59
22 | 287989 | Кабель-канал ККМО 25х20 | ККМО 25х20 | ТУ 3449-001-70631050-2005 | Металлический, оцинкованный, L=2000мм, IP42, в комплекте: белая крышка-1шт | ООО "ФНПП "Гефест", РОССИЯ, пгт. Форносово | КМП | 181 | 156.0463 | 28244.38
23 | 309126 | Стяжка кабельная СКСп-5х200 | СКСп-5х200 |  | ПВХ изоляция, b=7,9мм, L=200мм, в упаковке-100шт | ООО "Электротехнический завод "КВТ", РОССИЯ, г. Калуга | УПК | 217.5 | 1508.6213 | 328125.13
24 | 316558 | Муфта | код 50820 | ТУ 2247-008-47022248-2002 | Ду20, для соединения гофрированных труб, прозрачная, полиэтилен, IP40, в упаковке 200шт | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 4 | 5.44 | 21.76
25 | 317133 | Полоса перфорированная ПП28 У1 | ПП28 У1 | ТУ 36.22.21.00.021-91 | С лакокрасочным покрытием, L=2000мм | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | ШТ | 2 | 105.95 | 211.9
26 | 322890 | Соединитель лотковый СЛ 240х65 УТ1,5 | СЛ 240х65 УТ1,5 | ТУ 3449-01394366-2009 | Оцинкованный, L=240мм | ООО "ЗЭМИ Екатеринбург", РОССИЯ | ШТ | 18 | 42.0739 | 757.33
27 | 328201 | Подвес кабельный Серия П, П 20х2 | Серия П, П 20х2 | ТУ 36.1762-76 | Для прокладки кабелей напряжением до 1000В на несущих стальных тросах диаметром 9мм, Dкабеля=12мм, L=40мм, материал оцинкованная сталь | Ангарский завод средств автоматизации АФ ООО "Сибмонтажавтоматика", РОССИЯ, г. Ангарск | ШТ | 100 | 5.73 | 573
28 | 335201 | Лоток монтажный | ЛМ 100У3 | ТУ 3449-036-01394366-2008 | Прямой перфорированный, с лакокрасочным покрытием, L=2000мм, h=65мм, b=100мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 17 | 423.7353 | 7203.5
29 | 356531 | Лоток Арт.ЛНМЗТ-100х80пр | арт.ЛНМЗТ-100х80пр | ТУ 3449-001-61603126-09 | металлический; неперфорированный; замковый; оцинкованный; 100х80х2500мм | ООО "Профконструкции", РОССИЯ, | ШТ | 4 | 615.73 | 2462.92
30 | 356537 | Соединитель арт.СЛБ-100 (80/100) | арт.СЛБ-100 (80/100) | ТУ 3449-001-61603126-09 | Боковой, оцинкованный, для лотков шириной 100мм, L=190мм | ООО "Профконструкции", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 114 | 64.9227 | 7401.19
31 | 356540 | Консоль F5-Комбитек, ML, FC34107 | F5-Комбитек, ML, FC34107 | ТУ 3449-001-73438690-2006 | Облегченная, монолитная, для проволочного лотка, b=200мм | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 90 | 334.4039 | 30096.35
32 | 356541 | Консоль F5-Сombitech, ML, FC34106 | F5-Сombitech, ML, FC34106 | ТУ 3449-001-73438690-2006 | Облегченная, монолитная, оцинкованная, для проволочного лотка, b=150мм | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 80 | 106.85 | 8548
33 | 356547 | Пластина соединительная FC37306 | F5 Combitech | ТУ 3449-001-73438690-2006 | s=1,5мм, защитное покрытие- непрерывное холодное цинкование погружением,с отверстием по центру, для системы F5 Combitech | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 200 | 41.3608 | 8272.16
34 | 357150 | Зажим кабельный | K 26/38 |  | Для закрепления одно- и многожильных кабелей внешним D=26-38мм | ID-Technik, Германия | ШТ | 119 | 1007.746 | 119921.77
35 | 357180 | Зажим кабельный K 50/75 | K 50/75 |  | Для закрепления одно- и многожильных кабелей D=50-75мм, механическое сопротивление короткому замыканию 10000Н , материал-полиамид, усиленное оптоволокно, негорючий, со специальной защитой от УФ | ID-Technik, Германия | ШТ | 20 | 1777.72 | 35554.4
36 | 360628 | Короб прямой | У1079УТ1,5 | ТУ 3449-002-01395354-2011 | Из оцинкованной стали, L=2000мм, b=150мм, h=100мм, IP31. В комплекте: корпус-1шт, крышка-1шт, соединитель-1шт, болт M6х16-8шт, шайба 6-16шт, шайба пружинная 6-8шт, шайба 8-1шт, шайба пружинная 8-1шт, гайка M8-1шт, гайка M6-8шт | ОАО "СЗ Эми", РОССИЯ, г. Самара | ШТ | 23 | 898.0248 | 20654.57
37 | 362169 | Короб фасонный | У1084УТ1,5 | ТУ 36-2158-81 | Тройниковый, оцинкованный, L=193,5мм, b=150мм, h=100мм | ОАО "СЗ Эми", РОССИЯ, г. Самара | ШТ | 2 | 916.96 | 1833.92
38 | 369481 | Хомут 3,6х300, арт.plc-c3,6х300 | 3,6х300, арт.plc-c3,6х300 |  | Самофиксирующийся, блокирующий механизм, материал-нейлон, устойчив к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел, цвет-белый, температура эксплуатации-от -40C до +85C | ООО "Электротехническая компания "Флавир", РОССИЯ, г. Москва | ШТ | 150 | 1.1545 | 173.17
39 | 370218 | Скоба К143У1 | К143У1 | ТУ 36-1448-82 | Для крепления кабелей, проводов и труб к строительным конструкциям с помощью винтов, оцинкованная, двухлапковая, b=34мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 2 | 8.51 | 17.02
40 | 371744 | Полка кабельная К1160 УХЛ2,5 | К1160 УХЛ2,5 | ТУ 3449-003-01395331-2007 | Из оцинкованной стали, L=174мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 446 | 29.0319 | 12948.23
41 | 371903 | Зажим кабельный | K 66/90 |  | Для закрепления одно- и многожильных кабелей внешним d=66-90мм, механическое сопротивление короткому замыканию 10.000Н, материал-полиамид, усиленное оптоволокно, негорючий, со специальной защитой от УФ | ID-Technik, Германия | КМП | 51 | 1360.8667 | 69404.2
42 | 372020 | Стойка кабельная К1151 УХЛ2,5 | К1151 УХЛ2,5 | ТУ 3449-003-01395331-2007 | Для установки полок К1160-К1163, из оцинкованной стали, L=600мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 1 | 74.02 | 74.02
43 | 373833 | Скоба соединтельная ССЛПО 200х25 УХЛ1 | ССЛПО 200х25 УХЛ1 | ТУ 36.22.21.00.018-2014 | Для соединения прямых и фасонных секций лотков перфорированных, из оцинкованной стали, b=200мм, в комплекте с крепежными элементами | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | ШТ | 2 | 79.64 | 159.28
44 | 374191 | Скоба | К145У1 | ТУ 3449-048-01394366-2010 | Из оцинкованной стали, 115х48х47, для крепления труб, кабелей и проводов к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 2 | 14.995 | 29.99
45 | 379031 | Секция прямая | НЛ40-П1,87-7УХЛ2,5 | ТУ 3449-004-01395331-2009 | Из оцинкованной стали, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 4 | 458.78 | 1835.12
46 | 383341 | Лоток монтаж. КГ 100х65 УТ1,5, арт.2570 | КГ 100х65 УТ1,5, арт.2570 | ТУ 3449-01394366-2009 | Угловой перфорированный, оцинкованный, для поворота на 90град | ООО "ЗЭМИ Екатеринбург", РОССИЯ | ШТ | 2 | 373.49 | 746.98
47 | 386213 | Консоль F5-Комбитек, ML, код FC33833 | F5-Комбитек, ML, код FC33833 | ТУ 3449-001-73438690-2006 | С основанием для проволочного лотка b=400мм, из оцинкованной стали, крепится к стене, максимальная нагрузка 190кг | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 12 | 428.6383 | 5143.66
48 | 388469 | Держатель концевой | EW 35 | 0383560000 | Винтовой монтаж, усилие затяжки 0,5Нм, цвет бежевый | Weidmuller Interface, Германия | ШТ | 6 | 218.6383 | 1311.83
49 | 392941 | Полка кабельная К1160 У3 | К1160 У3 | ТУ 3449-003-01395331-2007 | Из стали с лакокрасочным покрытием, L=174мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 157 | 18.23 | 2862.11
50 | 392942 | Полка кабельная К1161 У3 | К1161 У3 | ТУ 3449-003-01395331-2007 | Из стали, с лакокрасочным покрытием, L=268мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 27 | 26.97 | 728.19
51 | 392946 | Скоба К1157 УХЛ2,5 | К1157 УХЛ2,5 | ТУ 3449-003-01395331-2007 | Для крепления кабельных стоек приваркой или пристрелкой к закладным деталям, двухлапковая, из оцинкованной стали | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 496 | 17.7 | 8779.2
52 | 393180 | Держатель двухкомпонентный | Экспресс 6, код 51116R | ТУ 5772-012-47022248-2008 | Ду16, из полипропилена, в пакете 14шт | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 178 | 5.8432 | 1040.09
53 | 400738 | Короб прямой У1105 У3 | У1105 У3 | ТУ 36-2158-81 | Покрытие грунтовой краской, L=2000мм, b=100мм, h=50мм. В комплекте: лоток глухой-1шт, крышка лотка-1шт, соединительная скоба-1шт, прижим-1шт, болт M8х16-8шт, гайка M8-9шт, шайба-17шт | ОАО "СЗ Эми", РОССИЯ, г. Самара | ШТ | 1 | 488.07 | 488.07
54 | 410660 | Бирка маркировочная У134У5 | У134У5 | ТУ 3449-018-01394633-2009 | Для силовых кабелей до 1кВ, в помещениях с повышенной влажностью (в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, шахтах, подвалах) | ОАО "ПЭМИ", РОССИЯ, г. Ростов-на-Дону | ШТ | 19 | 1.3379 | 25.42
55 | 410959 | Секция угловая НЛ-У45 УХЛ2,5 | НЛ-У45 УХЛ2,5 | ТУ 3449-018-01395331-2012 | Из оцинкованной стали, для оформления углов поворота в горизонтальной плоскости | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 4 | 245.7725 | 983.09
56 | 414020 | Кнопка 3,5-209 ГОСТ 17563-80 | 3,5-209 | ГОСТ 17563-80, ТУ 36-2699-85 | D1=3,5мм, из полиэтилена, для крепления мягкой ленты ЛМ5 при монтаже кабелей | АО "Мзэи", РОССИЯ, рп. Михнево | ШТ | 4090 | 0.21989 | 899.36
57 | 414058 | Секция прямая НЛ10-П1,87 У3 | НЛ10-П1,87 У3 | ТУ 3449-018-01395331-2012 | С лакокрасочным покрытием, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 100 | 199.6593 | 19965.93
58 | 414074 | Накладка | НТ-4У2 | ТУ 3464-014-01395331-2011 | Для крепления к конструкциям двух труб или кабелей одинакового диаметра, наружный диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 50-60мм, из стали с гальванопокрытием | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 184 | 45.0747 | 8293.75
59 | 414085 | Полоса перфорированная К202 У2 | К202 У2 | ТУ 3449-005-01395331-2011 | Из стали с лакокрасочным покрытием, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 305 | 68.9629 | 21033.68
60 | 414087 | Профиль зетовый К241У2 | К241У2 | ТУ 3449-005-01395331-2011 | Перфорированный, из стали с лакокрасочным покрытием, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 51 | 217.5173 | 11093.38
61 | 414088 | Профиль зетовый К239У2 | К239У2 | ТУ 3449-005-01395331-2011 | Перфорированный, из стали с лакокрасочным покрытием, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 128 | 421.183 | 53911.43
62 | 414089 | Профиль К108/1 У2 ТУ 36-1434-2005 | К108/1 У2 | ТУ 36-1434-2005 | С-образный, стальной, с лакокрасочным покрытием, L=1000мм | ОАО "ЗЭТА", РОССИЯ, п. Краснообск | ШТ | 8 | 58.27 | 466.16
63 | 414090 | Профиль перфорир. с-обр. К108/2У2 | К108/2У2 | ТУ 36-1434-2005 | С лакокрасочным покрытием, L=2000мм | ОАО "Нзэта", РОССИЯ, г. Новосибирск | ШТ | 100 | 104.9136 | 10491.36
64 | 414098 | Стойка универсальная | К120УЗ | ТУ 3464-016-01395331-2011 | L=900мм, допустимая нагрузка 150Н, из стали с лакокрасочным покрытием | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 2 | 274.01 | 548.02
65 | 414162 | Швеллер К235 У2 ТУ 3449-005-01395331 | К235 У2 | ТУ 3449-005-01395331-2011 | Перфорированный, L=2000мм, b=30мм, h=60мм, из стали с лакокрасочным покрытием | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 3 | 324.1133 | 972.34
66 | 414193 | Полка кабельная К1162цУТ1,5 | К1162цУТ1,5 | ТУ 36-1496-2005 | Оцинкованная, L=355мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 48 | 48.24 | 2315.52
67 | 414194 | Полка кабельная | К1161УЗ | ТУ 36-1496-2005 | Из стали с лакокрасочным покрытием, L=268мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 9 | 28.0967 | 252.87
68 | 414195 | Полка кабельная К1160цУТ1,5 | К1160цУТ1,5 | ТУ 36-1496-2005 | Оцинкованная, L=175мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 7 | 30.4271 | 212.99
69 | 414306 | Скоба монтажная СО16 У2 | СО16 У2 | ТУ 36.22.19.06.001-89 | Для крепления труб и кабелей, однолапковая, оцинкованная, D=16мм | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | ШТ | 262 | 5.1407 | 1346.87
70 | 414312 | Скоба СБ-22 У2 | СБ-22 У2 | ТУ 36.22.19.06.001-89 | Предназначение: Для крепления двух параллельно прокладываемых труб и кабелей, оцинкованная; Диаметр закрепляемого кабеля: D=22мм; Материал: оцинкованная | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | ШТ | 490 | 8.5421 | 4185.62
71 | 414317 | Скоба для крепления кабельных стоек | К1157 | ТУ 36.1496-85 | Для крепления кабельных стоек приваркой или пристрелкой к закладным деталям, двухлапковая, из стали с лакокрасочным покрытием | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 13 | 22.8146 | 296.59
72 | 414442 | Уголок К242У2 | К242 У2 | ТУ 3449-005-01395331-2011 | Перфорированный, L=2000мм, b=40мм, h=60мм, из стали с лакокрасочным покрытием | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 2 | 286.605 | 573.21
73 | 414550 | Зажим тросовый К296 У3 | К296 У3 | ТУ 3449-019-05774835-2007 | Для соединения вертикальных проволочных подвесок и растяжек с несущим тросом | ОАО "Соэми", РОССИЯ, г. Старый Оскол | ШТ | 50 | 69.5836 | 3479.18
74 | 414551 | Зажим тросовый К676 У3 | К676 У3 | ТУ 3449-019-05774835-2007 | Для скрепления петли, выполняемой на конце стального троса или проволоки, допустимая нагрузка-16000Н, из стали с гальваническим покрытием | ОАО "Соэми", РОССИЯ, г. Старый Оскол | ШТ | 2 | 117.775 | 235.55
75 | 414605 | Подвеска кабельная К1167цУТ1.5 | К1167цУТ1.5 | ТУ 3449-018-01394366-2004 | К полке К1163цУТ1,5, оцинкованная, L=420мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 29 | 30.6303 | 888.28
76 | 414655 | Швеллер К347У2 | К347У2 | ТУ 36-1434-2005 | Перфорированный, из стали с лакокрасочным покрытием, h=32мм, b=20мм, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 5 | 138.51 | 692.55
77 | 414732 | Профиль перфорированный уголок | К237У2 | ТУ 36-1434-82 | 2000х50х36 | ООО "Зэми №1 "Электрон", РОССИЯ | ШТ | 2 | 170.375 | 340.75
78 | 414750 | Профиль перфорир. с-обр. К101/1У2 | К101/1У2 | ТУ 36-1434-82 | Из стали с лакокрасочным покрытием, L=1000мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 1 | 62.59 | 62.59
79 | 414790 | Кожух стальной разъемный | КСР-2У2 | ТУ 36-1885-83 | Для соединительных муфт силовых кабелей 6кВ и 10кВ | ОАО "Соэми", РОССИЯ, г. Старый Оскол | ШТ | 20 | 4073.977 | 81479.54
80 | 414813 | Стойка кабельная К1151 У3 | К1151 У3 | ТУ 3449-003-01395331-2007 | Для установки полок К1160-К1163, из стали с лакокрасочным покрытием, L=600мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 3 | 68.0867 | 204.26
81 | 414882 | Профиль перфорированный К101/2 У2 | К101/2 У2 | ТУ 3449-016-01394-366-2004 | C-образный, с лакокрасочным покрытием, h=25мм, b=10мм, L=2000мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 3 | 126.15 | 378.45
82 | 414964 | Стойка кабельная К1151цУТ1,5 | К1151цУТ1,5 | ТУ 36-1496-2005 | Оцинкованная, L=600мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 4 | 84.815 | 339.26
83 | 414969 | Соединитель перегородок К168УЗ | К168УЗ | ТУ 3449-018-01394366-2004 | Для соединения между собой нагревостойких перегородок, из стали с лакокрасочным покрытием | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 79 | 22.8957 | 1808.76
84 | 414970 | Соединитель перегородок К168цУТ1,5 | К168цУТ1,5 | ТУ 36-1496-85 | Для соединения между собой нагревостойких перегородок | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 4 | 11.2825 | 45.13
85 | 414971 | Скоба К144У2 | К144У2 | ТУ 36-1448-82 | С металлическим покрытием, 98х42х43 | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 223 | 12.2602 | 2734.02
86 | 414977 | Муфта натяжная К805 У3 | К805 У3 | ТУ 3449-019-05774835-2007 | Для натяжения тросов диаметром 2-8мм, в составе: корпус, 2 крюка с резьбой и гайками, допустимая нагрузка 16000Н, из горячеоцинкованной стали | ОАО "Соэми", РОССИЯ, г. Старый Оскол | ШТ | 4 | 805.2525 | 3221.01
87 | 414989 | Сальник привертной У263У2 | У263У2 | ТУ 3449-006-01395331-2011 | Наружный диаметр кабеля 16-22мм, резьба M30, IP65, установка в отверстиях оболочек электротехнических изделий со стенкой толщиной не более 5мм, материал-алюминиевый сплав | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 2 | 136.945 | 273.89
88 | 418342 | Лоток-прямая секция НЛ-40-П1,87У3 | НЛ-40-П1,87У3 | ТУ 36-2486-82 | L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 13 | 317.04 | 4121.52
89 | 418343 | Лоток-прямая секция | НЛ-40-П1,87УТ2,5 | ТУ 36-2486-82 | L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 1 | 458.78 | 458.78
90 | 418402 | Лоток монтажный | ЛМ 100х65 У3 | ТУ 3449-036-01394366-2009 | Прямой перфорированный, L=2000мм, из стали с лакокрасочным покрытием | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 12 | 434.61 | 5215.32
91 | 418851 | Крышка КЛЗ-100 | КЛЗ-100 | ТУ 3449-001-13366978-04 | Замковая, оцинкованная, для лотка, L=2500мм | ООО "Остек", РОССИЯ, г. Москва | ШТ | 10 | 258.774 | 2587.74
92 | 418903 | Скоба | К731У2 | ТУ 36-1448-82 | С металлическим покрытием, 57х19х20 | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 194 | 6.2878 | 1219.84
93 | 421068 | Сальник привертной У262У2 | У262У2 | ТУ 3449-006-01395331-2011 | Наружный диаметр кабеля 8-16мм, резьба M22, IP65, установка в отверстиях оболочек электротехнических изделий с толщиной стенки не более 5мм, материал алюминиевый сплав | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 64 | 142.558 | 9123.71
94 | 421517 | Подвеска кабельная К1167У3 | К1167У3 | ТУ 3449-018-01394366-2013 | К полке К1163У3, из стали с лакокрасочным покрытием, L=421мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 86 | 24.0057 | 2064.49
95 | 421518 | Скоба К142У2 | К142У2 | ТУ 36-1448-82 | С металлическим покрытием, 84х27х27 | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 205 | 7.5987 | 1557.73
96 | 421519 | Скоба К147пУ2 ТУ 36-1448-82 | К147пУ2 | ТУ 36-1448-82 | для прокладки кабеля | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 28 | 29.16 | 816.48
97 | 421520 | Скоба К145У2 | К145У2 | ТУ 36-1448-82 | С металлическим покрытием, 102х47х48 | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 52 | 11.4985 | 597.92
98 | 421521 | Скоба К146пУ2 | К146пУ2 | ТУ 36-1448-82 | С металлическим покрытием, 138х60х60, для крепления труб, кабелей и проводов пристрелкой | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 5450 | 20.5518 | 112007.43
99 | 421525 | Сальник привертный | У667У2 | ТУ 36-1952-81 | Установка в отверстиях оболочек электротехнических изделий со стенкой толщиной не более 5мм, наружный диаметр кабеля 22-32мм, резьба M42, IP65, материал-алюминиевый сплав | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 1 | 163.32 | 163.32
100 | 421529 | Скоба | К736У2 | ТУ 36-1448-82 | 77х19х43 | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 151 | 34.0215 | 5137.25
101 | 421539 | Скоба | К252У2 | ТУ36-1448-82 | 51х21х22 | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 259 | 6.9949 | 1811.67
102 | 421540 | Накладка НТ-1У2 | НТ-1У2 | ТУ 3449-014-01395331-2011 | Для крепления к конструкциям двух труб или кабелей одинакового диаметра, наружный диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 25-34мм, из стали с гальванопокрытием | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 65 | 22.0914 | 1435.94
103 | 421569 | Полоска К405 УХЛ2 | К405 УХЛ2 | ТУ 36-2266-80 | Из стали с гальваническим покрытием, L=180мм, для бандажирования и крепления пучков или одиночных проводов (кабелей) | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 180 | 15.43 | 2777.4
104 | 421716 | Стойка кабельная | К1150У3 | ТУ 36-1496-85 | Сборная конструкция | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 17 | 45.6653 | 776.31
105 | 421717 | Полка кабельная | К1162У3 | ТУ 3449-003-01395331-2007 | Из стали с лакокрасочным покрытием, L=355мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 69 | 37.54 | 2590.26
106 | 421724 | Скоба К143У2 | К143У2 | ТУ 36-1448-82 | С металлическим покрытием, 85х33х34 | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 514 | 9.8332 | 5054.27
107 | 421725 | Скоба К148пУ2 | К148пУ2 | ТУ 36-1448-82 | С металлическим покрытием, 166х86х89, для крепления труб, кабелей и проводов пристрелкой | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 7 | 18.88 | 132.16
108 | 422518 | Стойка кабельная К1150 У3 | К1150 У3 | ТУ 3449-003-01395331-2007 | Для установки полок К1160-К1163, из стали с лакокрасочным покрытием, L=400мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 2 | 55.73 | 111.46
109 | 422531 | Полка кабельная К1160 У3 | К1160 У3 | ТУ 36-1496-2005 | Из стали с лакокрасочным покрытием, L=174мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 230 | 20.9251 | 4812.77
110 | 422546 | Скоба монтажная СО34 У2 | СО34 У2 | ТУ 36.22.19.06-001-89 | Для крепления труб и кабелей, однолапковая, оцинкованная, D=34мм | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | ШТ | 331 | 10.9008 | 3608.15
111 | 422549 | Скоба СО-10 У2 | СО-10 У2 | ТУ 36.22.19.06.001-89 | Исторические данные: Для крепления труб и кабелей, однолапковая, оцинкованная, D=10мм; | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | ШТ | 6496 | 4.8611 | 31577.39
112 | 422596 | Скоба монтажная СО40/50 У3 | СО40/50 У3 | ТУ 36.22.19.06.001-87 | Для крепления труб и кабелей, D=40-50мм | ОАО "Невский завод "Электрощит | ШТ | 4 | 18.1625 | 72.65
113 | 422668 | Фиксатор кронштейна |  | BK | Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну, оцинкованный. В комплекте: болт B6х20-1шт, гайка RM6-1шт, соединительный зажим VFKG30-1шт | Vergokan, Бельгия | ШТ | 20 | 9.97 | 199.4
114 | 422670 | Секция угловая НЛ-У45У3 | НЛ-У45У3 | ТУ 3449-017-01394366-2013 | Для оформления углов поворота проводников в горизонтальной плоскости, радиус поворота проводников 450мм, L=340мм, H=75мм, из стали с лакокрасочным покрытием, в комплекте: винт M8х16-2шт, гайка M8-2шт, шайба заземляющая-4шт | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 1 | 166.95 | 166.95
115 | 422696 | Рейка | К109/1У2 | ТУ 36-2258-80 | L=1000мм | ОАО "Нзэта", РОССИЯ, г. Новосибирск | ШТ | 4 | 172.0575 | 688.23
116 | 422700 | Скоба монтажная СО22 У2 | СО22 У2 | ТУ 36.22.19.06.001-89 | Для крепления труб и кабелей, однолапковая, оцинкованная, D=22мм | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | ШТ | 4948 | 8.6807 | 42952.21
117 | 422743 | Труба гофр. гиб. Серия 9, код 91916 | Серия 9, код 91916 | ТУ 2247-008-47022248-2002 | DN16, из самозатухающего ПВХ-пластиката, легкая со стальной протяжкой, IP55, температура эксплуатации от -25C до +60C | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | М | 112 | 5.3679 | 601.2
118 | 422758 | Накладка | НТ-2У2 | ТУ 36.18.00.01-49-2005 | Окрашенная эмалью, наружный диаметр закрепляемого кабеля (провода, трубы) 40-48мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 13 | 20.0362 | 260.47
119 | 422864 | Подвеска кабельная К1165цУТ1,5 | К1165цУТ1,5 | ТУ 3449-018-01394366-2004 | К полке К1161цУТ1,5, оцинкованная, L=241мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 59 | 29.5478 | 1743.32
120 | 422869 | Короб КЛ-2У3 | КЛ-2У3 | ТУ 36-13-80 | С ответвительными сжимами У739М | АП "Белэлектромонтаж", г.Минск | ШТ | 20 | 992.431 | 19848.62
121 | 422906 | Лоток кабельный НЛ20-П1,87УТ2,5 | НЛ20-П1,87УТ2,5 | ТУ 36-2486-82 | Оцинкованная, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 16 | 363.9044 | 5822.47
122 | 422907 | Лоток кабельный НЛ40-П1,87УТ2,5 | НЛ40-П1,87УТ2,5 | ТУ 36-2486-82 | Оцинкованный, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 14 | 473.9171 | 6634.84
123 | 430566 | Короб фасонный У1091 У3 | У1091 У3 | ТУ 36-2158-81 | Угловой вертикальный поворота трассы вверх на 90град, покрытие грунтовой краской, L=220мм, b=200мм, h=100мм | ОАО "СЗ Эми", РОССИЯ, г. Самара | ШТ | 1 | 642.32 | 642.32
124 | 430995 | Хомутик | С440У2 | ТУ 3449-014-01395331-2011 | Наружный диаметр кабеля (провода, трубы) 60мм, из стали с гальванопокрытием | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 34 | 83.11 | 2825.74
125 | 434703 | Сальник трубный У259У2 | У259У2 | ТУ 3449-006-01395331-2011 | Из алюминиевого сплава, установка на трубах, снабженных резьбой, наружный диаметр кабеля 16-22мм, резьба 1, IP65 | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 3 | 20.1467 | 60.44
126 | 434770 | Соединитель перегородок | К168 Х УТ2 | ТУ 3449-018-01394366-2004 | С химостойким покрытием, для соединения между собой нагревостойких перегородок | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 224 | 18.4251 | 4127.22
127 | 463195 | Узел крепления | 1-УК-1-3-250-(6-10)УХЛ1 | ТУ 3464-007-40886670-2005 | Для фиксации в "треугольник" кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром 28-35мм напряжением 6-10кВ, L=75мм, h=105мм | ООО "Русэнерго", РОССИЯ, г. Пермь | КМП | 60 | 438.65 | 26319
128 | 464413 | Клемма F5 Combitech, код FC37303 | F5 Combitech, код FC37303 | ТУ 3449-001-73438690-2006 | Усиленная, для проволочного лотка с высотой борта 50мм, 80мм, 100мм | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 13 | 250.29 | 3253.77
129 | 468505 | Короб металлический СПМЛ 60х40 цут У1 | СПМЛ 60х40 цут У1 | ТУ 36.1109-2011 | Секция прямая модернизированная легкая, из оцинкованной стали, толщина металла 1,2мм, L=2000мм. В комплекте: основание-1шт, крышка-1шт, комплект скоб, комплект метизов | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | КМП | 65 | 580.47 | 37730.55
130 | 469812 | Трос грозозащитный ГТК20-0/50-9,1/60 ТУ | ГТК20-0/50-9,1/60 | ТУ 3500-007-63976268-2011 | Коррозионно-стойкий, для линий электропередач 35кВ и выше, сечение троса-50мм2, диаметр троса-9,1мм, механическая прочность на разрыв-60кН, из стальной плакированной алюминием проволоки | ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ", РОССИЯ, г. Саранск | М | 45 | 170.08 | 7653.6
131 | 482629 | Стойка кабельная | К1150У3 | ТУ 36-1496-2005 | Для установки полок К1160-К1163, из стали с лакокрасочным покрытием, L=400мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 2 | 54.775 | 109.55
132 | 482668 | Скоба К730 У2 | К730 У2 | ТУ 36-1448-82 | С металлическим покрытием, 53х15х16 | ЗАО "Озэми", РОССИЯ, г. Орск | ШТ | 128 | 13.3576 | 1709.77
133 | 483065 | Короб металлический | СП 100х100 цут У1 | ТУ 36.1109-2011 | Секция прямая, из оцинкованной стали, толщина металла 1,5мм, L=2000мм. В комплекте: основание-1шт, крышка-1шт, комплект скоб, комплект метизов | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | КМП | 90 | 694.37 | 62493.3
134 | 490881 | Заглушка КЛ-3У3 | КЛ-3У3 | ТУ 3464-058-01394366-2011 | Из стали с лакокрасочным покрытием, для закрывания торцов коробов КЛ | АО "КЗЭМИ", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 2 | 39.97 | 79.94
135 | 498258 | Соединение на стык GM код 00591 | GM код 00591 | ТУ 3449-009-47022248-2010 | Для миниканала TMC 25х17мм, цвет белый RAL9016, тип системы In-Liner Classic | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 27 | 36.81 | 993.87
136 | 503426 | Подвеска Тип 1 403-3-23-1А-ЭЛ-6 | Тип 1 |  | Для пяти контрольных кабелей |  | ШТ | 5 | 5988.064 | 29940.32
137 | 515488 | Хомут EKF Basic, арт.Plc-c-8,2х500 | EKF Basic, арт.Plc-c-8,2х500 |  | Кабельный бандаж 8,2х500мм, материал-нейлон 6.6, устойчив к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел | ООО "ЭКФ Электротехника", РОССИЯ, г. Москва | ШТ | 98 | 2.5 | 245
138 | 525167 | Скоба К146п У1 | К146п У1 | ТУ 3449-048-01394366-2010 | Для крепления труб, кабелей и проводов к строительным конструкциям пристрелкой, из стали с гальванопокрытием, двухлапковая, B=60мм, H=58мм, L=160мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 714 | 20.3219 | 14509.81
139 | 525357 | Скоба К144 У1 | К144 У1 | ТУ 3449-048-01394366-2010 | Из оцинкованной стали, 108х43х42, для крепления труб, кабелей и проводов к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 9 | 17.0956 | 153.86
140 | 525472 | Скоба К142 У1 | К142 У1 | ТУ 3449-048-01394366-2010 | Из оцинкованной стали, 88х27х26, для крепления труб, кабелей и проводов к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 2 | 11.54 | 23.08
141 | 525829 | Скоба К730 У1 | К730 У1 | ТУ 3449-048-01394366-2010 | Из стали с гальванопокрытием, 60х16х15, для крепления труб, кабелей и проводов к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 30 | 12.82 | 384.6
142 | 525835 | Скоба К146п У1 | К146п У1 | ТУ 3449-048-01394366-2010 | Из оцинкованной стали, 160х60х58, для крепления труб, кабелей и проводов пристрелкой | АО "КЗЭМИ", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 32 | 20.8731 | 667.94
143 | 525837 | Скоба К147п У1 ТУ 3449-048-01394366-2010 | К147п У1 | ТУ 3449-048-01394366-2010 | Материал-сталь с гальваническим покрытием, 176х76х74, для крепления труб, кабелей и проводов пристрелкой | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 18 | 48.33 | 869.94
144 | 544880 | Короб металлический | СП 100х50 цут УХЛ1 | ТУ 36.1109-2011 | Секция прямая, из оцинкованной стали, толщина металла 1,5мм, L=2000мм. В комплекте: основание-1шт, крышка-1шт, комплект скоб, комплект метизов | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | КМП | 4 | 614.41 | 2457.64
145 | 548739 | Крышка | КЛМ 100 УХЛ2,5 | ТУ 3449-010-01395331-2011 | Лотка монтажного прямого, защелкивающаяся, L=2500мм, материал оцинкованная сталь | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 10 | 200.45 | 2004.5
146 | 548747 | Профиль зетовый | К241 УХЛ2,5 | ТУ 3449-005-01395331-2011 | Перфорированный, из оцинкованной стали, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 27 | 343.85 | 9283.95
147 | 563876 | Лоток лестн. L5 Combitech, код LL1030 | L5 Combitech, код LL1030 | ТУ 3449-002-73438690-2008 | Для прокладки кабелей на прямых участках, (h)100х(L)3000х(B)300, система "Стандарт", исп.1 из оцинкованной стали, тип системы L5 Combitech | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 4 | 2463.4575 | 9853.83
148 | 563981 | Подвеска кабельная К1167 У3 | К1167 У3 | ТУ 3449-018-01394366-2013 | К полке К1163 У3, из стали с лакокрасочным покрытием, L=421мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 20 | 40.58 | 811.6
149 | 569594 | Скоба К252 У1 | К252 У1 | ТУ 3449-048-01394366-2010 | Из оцинкованной стали, 51х22х21, для крепления кабелей, проводов и труб к строительным конструкциям с помощью винтов, шурупов | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 3763 | 10.4737 | 39412.72
150 | 582233 | Консоль BBL-50, код BBL5015HDZ | BBL-50, код BBL5015HDZ | ТУ 3449-032-47022248-2012 | С опорой ML для лотка bmax=150мм, нагрузка 240кг, L=183мм, h=130мм, исп.2 горячее цинкование погружением, тип системы B5 Combitech | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 2 | 315.26 | 630.52
151 | 582234 | Крепление B5 Combitech, BMM-10 | B5 Combitech, BMM-10, код BMM1 | ТУ 3449-032-47022248-2012 | К стене для вертикального и напольного монтажа лотка bмакс=150мм, L=246мм, исп.2, материал-горячеоцинкованная сталь | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 7 | 269.68 | 1887.76
152 | 605180 | Профиль Zп 45х25 У1 | Zп 45х25 У1 | ТУ 36.22.21.00.021-91 | L=2000мм, перфорированный, материал оцинкованная сталь | ОАО "ЛОЗ-Сзма", РОССИЯ, п. Лукаши | ШТ | 11 | 277.8518 | 3056.37
153 | 605924 | Накладка S5 Combitech, CGB, код 37350HDZ | S5 Combitech, CGB, код 37350HD | ТУ 3449-013-47022248-2004 | Для основания лотков высотой 50мм, 80мм, 100мм, b=50мм, исп.2 горячее цинкование погружением, тип системы S5 Combitech | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 158 | 101.77 | 16079.66
154 | 605998 | Угол S5 Combitech, CPO 90, код 36000HDZ | S5 Combitech, CPO 90, код 3600 | ТУ 3449-013-47022248-2004 | Для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90град, h=50мм, b=50мм, исп.2 горячее цинкование погружением, тип системы S5 Combitech | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 6 | 572.48 | 3434.88
155 | 612683 | Хомутик | С439 У2 | ТУ 3449-014-01395331-2011 | Наружный диаметр закрепляемого кабеля (трубы) 48мм, из стали с гальваническим покрытием | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 4 | 36.34 | 145.36
156 | 615545 | Хомут Jupiter, код NG3002 | Jupiter, код NG3002 |  | D=20-80мм, на металлические трубы, нержавеющая сталь | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | КМП | 29 | 616.7759 | 17886.5
157 | 618272 | Пластина соединительная | GTO, код 37301HDZ | ТУ 3449-013-47022248-2004 | Для соединения лотков и аксессуаров, h=50мм, исп.2 горячее цинкование погружением, тип системы S5 Combitech | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 320 | 112.96 | 36147.2
158 | 618273 | Угол | CPO 45, код 36060HDZ | ТУ 3449-013-47022248-2004 | Горизонтальный, для поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45град, h=50мм, b=50мм, исп.2 горячее цинкование погружением, тип системы S5 Combitech | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 8 | 577.14 | 4617.12
159 | 618274 | Лоток перфорированный Код 35260HDZ | Код 35260HDZ | ТУ 3449-013-47022248-2004 | Прямой, (h)50х(B)50х(L)3000, исп.2 горячее цинкование погружением, тип системы S5 Combitech | ЗАО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 158 | 1052.15 | 166239.7
160 | 620093 | Профиль зетовый К239 УХЛ2,5 | К239 УХЛ2,5 | ТУ 3449-005-01395331-2011 | Перфорированный, из оцинкованной стали, L=2000мм | ОАО "ЗЭМИ", РОССИЯ, г. Красноярск | ШТ | 3 | 451.0367 | 1353.11
161 | 636004 | Металлорукав Р3-ЦХ-12-У3 | Р3-ЦХ-12-У3 | ТУ 4833-019-29124208-00 | Гибкий, металлический, негерметичный, из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, бухта 100м | ООО "Торговый дом "МЕТАЛЛОРУКАВ", РОССИЯ, г. Балашиха | М | 20 | 13.1 | 262
162 | 636007 | Металлорукав Р3-Ц-Х-20-У3 | Р3-Ц-Х-20-У3 | ТУ 4833-019-29124208-00 | Гибкий, металлический, негерметичный, из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, бухта 50м | ООО "Торговый дом "МЕТАЛЛОРУКАВ", РОССИЯ, г. Балашиха | М | 922 | 29.1177 | 26846.5
163 | 636009 | Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 | Р3-Ц-Х-25-У3 | ТУ 4833-019-29124208-00 | Гибкий, металлический, негерметичный, из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, бухта 25м | ООО "Торговый дом "МЕТАЛЛОРУКАВ", РОССИЯ, г. Балашиха | М | 190 | 35.1804 | 6684.27
164 | 636010 | Металлорукав Р3-ЦХ-32 | Р3-ЦХ-32 | ТУ 4833-019-29124208-00 | Гибкий, металлический, негерметичный, из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, бухта 25м | ООО "Торговый дом "МЕТАЛЛОРУКАВ", РОССИЯ, г. Балашиха | М | 39 | 48.8244 | 1904.15
165 | 636053 | Металлорукав Р2-ЦА-20 | Р2-ЦА-20 | ТУ 4833-019-29124208-00 | Герметичный стальной оцинкованный с асбестовым уплотнением, бухта 50 метров | ООО "Торговый дом "МЕТАЛЛОРУКАВ", РОССИЯ, г. Балашиха | М | 82.2 | 488.0991 | 40121.75
166 | 636055 | Металлорукав Р2-Ц-А-15-У3 | Р2-Ц-А-15-У3 | ТУ 4833-019-29124208-00 | Гибкий, металлический, герметичный, из стальной оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением, бухта 50м | ЗАО "Металлорукав", РОССИЯ, г. Балашиха | М | 70 | 357.5417 | 25027.92
167 | 644411 | Перегородка Vulcan, код DD3010 | Vulcan, код DD3010 | ТУ 5742-037-47022248-2013 | Для разделения кабельных линий, bном=300мм, L=1220мм, s=10мм, предел огнестойкости E15 | АО "ДКС", РОССИЯ, г. Тверь | ШТ | 8 | 756.3575 | 6050.86
168 | 654564 | Хомут кабельный |  | UHH32-D036-100-100 | 3,6х100мм. Нейлон, цвет черный, количество в упаковке 100шт | ООО "Группа компаний IEK", РОССИЯ, г. Москва | УПК | 1 | 38.81 | 38.81
169 | 668180 | Основание одиночной полки К1158 У3 | К1158 У3 | ТУ 3449-018-01394366-2013 | Для установки одной кабельной полки, из стали с лакокрасочным покрытием, L=150мм, h=100мм | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 4 | 71.74 | 286.96
170 | 674536 | Шинодержатель | ШП-1-375А У1 | ТУ 3449-040-01394366-2008 | Для крепления шин прямоугольного сечения в ошиновках до 10кВ на плоскость | ОАО "Кзэми", РОССИЯ, г. Курган | ШТ | 56 | 233.91 | 13098.96
171 | 676945 | Металлорукав в ПВХ изоляции | МРПИ 38 У2,5 | ТУ 3449-013-99856433-2012 | D=44мм, d=38мм, наименьший эксплуатационный радиус изгиба 250мм | ОАО "ЗЭТА", РОССИЯ, п. Краснообск | М | 3 | 97.8 | 293.4
172 | 676957 | Оконцеватель | 38 У2 | ТУ 3449-011-99856433-2011 | Материал оцинкованная сталь, внутренний диаметр 38мм | ОАО "ЗЭТА", РОССИЯ, п. Краснообск | ШТ | 20 | 30.69 | 613.8
173 | 677620 | Скоба Fortisflex СМО-П 25-26, арт.62973 | Fortisflex СМО-П 25-26, арт.62 |  | Однолапковая, металлическая, для крепления металлорукава, с полимерным покрытием | ООО "Компания Фортисфлекс", РО | ШТ | 3200 | 4.13 | 13216
174 | 678473 | Металлорукав | АС 3695 Г-Г Т 16х75х1,5 | ТУ 3695-001-14208604-2009 | DN16, P75, L1500, г.G 1/2"-г.G 1/2" (под прокладку) | ООО "Аккорд", РОССИЯ, г. Санкт-Петербург | ШТ | 1 | 8764.23 | 8764.23
175 | 785004 | Трубка из поливинилхлорид. 305 ТВ-40, 6 | 305 ТВ-40, 6 | ГОСТ 19034-82 | Высший сорт, изоляционная, d=6,0мм, s=0,60мм, исп.I | ООО "Рифей-I", РОССИЯ, г. Реж | КГ | 0.1 | 244.3 | 24.43
176 | 785007 | Трубка из поливинилхлорид. 305 ТВ-40, 12 | 305 ТВ-40, 12 | ГОСТ 19034-82 | Высший сорт, изоляционная, d=12,0мм, s=0,70мм, исп.I | ООО "Рифей-I", РОССИЯ, г. Реж | КГ | 6.06 | 144.6832 | 876.78
177 | 987339 | Стопор концевой E/UK 1201442 | E/UK | 1201442 | Винтовой, b=9,5мм, h=35,3мм, L=50,5мм, универсальный для установки на рейку монтажную NS 32, NS 35, цвет-серый | Phoenix Contact, Германия | ШТ | 22 | 36.5923 | 805.03
Общая сумма: | [9 empty] | 2093710.53