## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светильников .
Предмет закупки |  |  | Поставка светильников
Срок поставки |  |  | в течение 30 (тридцать) календарных дней в соответствии с п. 1.3. проекта Договора поставки.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | согласно гарантийных обязательств завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты поставки Продукции на склад Покупателя.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | Сертификаты соответствия ГОСТ Р, паспорта на каждую ед.изделия, маркировка на изделии.
Год выпуска / изготовления |  |  | 4кв.2019-2020гг.
Требования к поставке продукции: |  |  | Поставка осуществляется партиями путем направления Покупателем заявок Поставщику. Заявка направляется при наличии у Покупателя необходимости в продукции, путем факсимильного ( электронного ) сообщения, указанного в договоре, либо иным способом. В Заявк е указываются сведения о количестве продукции, ассортименте, наименовании продукции, реквизитах Покупателя и месте поставки.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм | Начальная (максимальная) цена за единицу продукции в рублях (с НДС 20%)* | Нормативно-техническая документация | Объект ,Заявка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Светильник светодиод ный, переносной | ДРО 2024А 24+1LED 4AAA или эквивалент | Тип лампы: светодиодная..Номинальное напряжение: 6В. Потребляемая мощность: 1,5Вт. Количество светодиодов/ламп: не менее 24шт. Световой поток: не менее 200Лм. Тип батареи элемента питания: ААА. Степень защиты: IP44. Цвет:черный. Материал корпуса: ABS-пластик. | шт | 398.8 | НД изготовителя
2 | Светильник светодиодный | Победа LED-100-К/К50 GALAD или эквивалент | Тип лампы: светодиодная. Световой поток: не менее 10 600Лм. Напряжение: 220 В. Мощность: 100 Вт. Цветовая температура: 5000 К. Тип светораспределения: косинусная. Степень защиты: IP65 . Материал корпуса: сталь. Материал рассеивателя: поликарбонат. Цвет свечения : белый. Способ монтажа: консольный. Климатическое исполнение: УХЛ1. | шт | 5943.6 | НД изготовителя
3 | Светильник светодиодный | ДКУ PHILIPS Malaga BRP102 LED110/740 DM 42-60А или эквивалент | Тип лампы: светодиодная. Световой поток: не менее 9 006 Лм. Напряжение: 220-240 В. Максимальная мощность: 83Вт. Цветовая температура: 4000 К. Степень защиты: IP65 . Количество ламп (источников света):1. Материал корпуса: алюминий. Материал оптической крышки/линзы: закаленное стекло. Цвет корпуса: серый. Тип монтажа (способ установки): венчающий/консольный. Рассеиватель: матовый. Цвет свечения: нейтральный белый. | шт | 8040.5 | НД изготовителя
4 | Светильник светодиодный | "Промлед Айсберг 60" или эквивалент | Тип лампы: светодиодная. Световой поток: не менее 7 600Лм. Напряжение: 220-240 В. Мощность: 55Вт. Цветовая температура: 5000 К. Степень защиты: IP65. Тип крепления: потолочное, настенное . Рассеиватель: матовый. Тип кривой силы света: косинусная. Материал изделия: пластик + поликарбонат. Климатическое исполнение: УХЛ2. Класс защиты светильника от поражения электрическим током: I. | шт | 2668 | НД изготовителя
5 | Светильник | ЛПО 01-18-011 | Тип лампы: люминесцентная. Тип ПРА: ЭПРА.Тип цоколя: G13. Количество ламп: 1шт. Мощность ламп: 18 Вт. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Корпус: цельнометаллический сварной. Материал рассеивателя: полистерол. Цветовая температура: 6400 К. Климатическое исполнение: УХЛ4. Класс защиты светильника от поражения электрическим током: I. Способ монтажа: накладной (крепление на поверхность потолка). Цвет светильника: белый. В комплекте: плафон/ рассеиватель. | шт | 359 | НД изготовителя
6 | Светильник | ЛСП 01- 1х36-012 | Тип лампы: люминесцентная. Тип ПРА: ЭПРА. Тип цоколя: G13. Количество ламп - источников света: 1. Мощность лампы: 36 Вт. Номинальное напряжение: 230 В. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал плафона (рассеивателя): полистирол. Класс защиты светильника от поражения электрическим током: I. Степень защиты: IP65. Сечение подключаемых проводников: 0,75-1,5 мм. Способ монтажа: настенно-потолочный. Климатическое исполнение: УХЛ2. В комплекте: плафон/ рассеиватель. | шт | 674.44 | НД изготовителя
7 | Светильник | ЛСП 2х36-012 | Тип лампы: люминесцентная. Тип цоколя: G13. Тип ПРА: ЭПРА.Количество ламп - источников света: 2. Мощность лампы: 36 Вт.Номинальное напряжение: 230 В. Материал корпуса: АБС-пластик. Материал плафона (рассеивателя): полистирол.Класс защиты светильника от поражения электрическим током: I. Степень защиты : IP65. Сечение подключаемых проводников: 0,75-1,5 мм. Способ монтажа: Настенно-потолочный. Климатическое исполнение: УХЛ2. В комплекте: плафон/ рассеиватель. | шт | 783 | НД изготовителя
8 | Светильник | ЖКУ-34-250-001 (со стеклом) ** | Тип лампы: ДНАТ. Количество ламп: 1. Мощность: 250Вт. Тип цоколя: Е40. Напряжение: 220В. Световой поток: не менее 29 800 Лм. Наличие защитного стекла. Способ установки: консольный. Материал рассеивателя: стекло силикатное. Материал отражателя: алюминий. Степень защиты: IP65. Климатическое исполнение: УХЛ1. Цвет:серый.В комплекте: пускорегулирующая аппаратура. | шт | 11725 | НД изготовителя
9 | Светильник светодиодный | LPU-ПРИЗМА-PRO или эквивалент | Тип лампы:светодиодная .Тип цоколя:встроенные LED. Напряжение: 220-240В. Мощность: 36Вт. Цветовая температура: 4000 К.Световой поток: не менее 2800Лм. Тип крепления:потолочный, универсальное крепление. Тип рассеивателя: опал. Угол рассеяния:120гр. Степень защиты : IP40. Материал корпуса: металл. Цвет плафона, арматуры: белый. Класс защиты светильника от поражения электрическим током: I. | шт | 483 | НД изготовителя
10 | Светильник светодиодный | VARTON V1-S1-70088-40L04-6509050 или эквивалент | Тип лампы: светодиодная. Световой поток: не менее 10 800 Лм. Напряжение: 220 В. Мощность: 80 Вт. Цветовая температура: 5000 К. Степень защиты: IP65 . Материал корпуса: алюминиевый анодированный. Класс защиты от поражения электрическим током: I. Способ монтажа: консольный. Климатическое исполнение: УХЛ1. | шт | 9907 | НД изготовителя
11 | Светильник торшерный | ЖТУ-08-250-005 или эквивалент | Тип лампы: ДНАТ. Количество ламп: 1. Мощность: 250Вт. Тип цоколя: Е40. Напряжение: 220В. Материал изделия: Сталь . Цвет : черный. Материал рассеивателя: полиметилметакрилат. Способ установки: напольный. Степень защиты: IP33. Климатическое исполнение: УХЛ1. В комплекте: пускорегулирующая аппаратура. Тип ПРА: ЭмПРА | шт | 8809.2 | НД изготовителя
12 | Светильник светодиодный | Интеллект-ЖКХ LED или эквивалент | Тип лампы: светодиодная. Исполнение: антивандальный, с фотоакустическим датчиком. Потребляемая мощность: 9Вт. Количество диодов: 16шт. Степень защиты:IP 54. Цветовая температура: 5000 К.Световой поток: не менее 1020 Лм. Тип крепления: накладной. Материал корпуса: пластик ABS. Цвет корпуса: белый. Тип лампы: светодиодная. Исполнение: антивандальный, с фотоакустическим датчиком. Потребляемая мощность: 9Вт. Количество диодов: 16шт. Степень защиты:IP 54. Цветовая температура: 5000 К.Световой поток: не менее 1020 Лм. Тип крепления: накладной. Материал корпуса: пластик ABS. Цвет корпуса: белый. | шт | 1107 | НД изготовителя
13 | Светильник светодиодный | СББ 06-06 или эквивалент | Тип лампы: светодиодная. Исполнение: антивандальный, с регулируемым встроенным оптико-акустическим датчиком. Потребляемая мощность: 6Вт. Напряжение: 220В. Степень защиты: не менее IP 20. Цветовая температура: 4100-4500К. Световой поток: не менее 450 Лм. Угол излучения светодиодов:160 гр. Тип крепления: настенно-потолочный. Материал корпуса: пластик ABS. Цвет корпуса: белый. | шт | 638.3 | НД изготовителя
*Предлагаемая участником процедуры закупки цена за единицу продукции по каждой позиции не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу продукции каждой позиции.
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
** Эквивалент не предлагать в соответствии с пп. 3а п. 1.14. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,работ,услуг для нужд АО "ЭлС"