## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт помещений под размещение аппарата МРТ корпуса Литер "АБ-1" ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. 1 этаж
1 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.3925
2 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм и более | кг | 392.5
3 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | 100 м2 основания | 0.7076
4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.6032
5 | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.32
6 | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1.32
7 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1.32
8 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (ракушечника) | 100 м2 | 0.98
9 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.104
10 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.03
11 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.25
12 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 4.7
13 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0.8
14 | Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,7 | т | 0.608
15 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х70 мм | 10 шт. | 64
16 | Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 0.13
17 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 0.13
18 | Разборка покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 9.4
19 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.07
20 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.62
21 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 9.4
22 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 2.66
23 | Сверление установками алмазного бурения в кирпичных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 510 мм диаметром: 70 мм | 100 отверстий | 0.01
24 | Сверление установками алмазного бурения в киричных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 510 мм диаметром: 80 мм | 100 отверстий | 0.02
25 | Сверление установками алмазного бурения в кирпичных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 510 мм диаметром: 125 мм | 100 отверстий | 0.02
26 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.2
27 | Угол (ГОСТ 8509-93) размером 125х125х8 мм | тн | 0.2
28 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.37
29 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 5.63
30 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1.5
31 | Смесь штукатурная гипсовая , КНАУФ | кг | 1800
32 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 40 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.07
33 | Смесь штукатурная гипсовая , КНАУФ | кг | 84
34 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.17
35 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42
36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5
37 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1.58
38 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-9000-1200-100 | м3 | 10.2
39 | Ламинированные панели ГКЛ WINAL 1200х3000х12,5мм | м2 | 213
40 | Омега профиль алюминиевый 12мм (3,0м) | мп | 195
41 | Пи-профиль алюминиевый (3,0м) | мп | 195
42 | Эль профиль алюминиевый 12мм (3,0м) | мп | 150
43 | 34. Эф профиль алюминиевый 12мм (3,0м) | мп | 105
44 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 84
45 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.021
46 | Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса | 10 м2 витража | 1.694
47 | Дверь алюминиевая остекленная размером 1100х2200 (прим) | шт. | 1
48 | Дверь алюминиевая двустворчатая остекленная размером 1300х2200 | шт. | 3
49 | Дверь алюминиевая глухая размером 900х2200 | шт. | 3
50 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 2.31
51 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2200 мм | шт. | 1
52 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором : улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.12
53 | Смесь штукатурная (Байрамикс) | кг | 100
54 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.65
55 | Плиты потолочные Armstrong Bioguard Acoustic | м2 | 66.95
56 | Подвесная система Т-24 Албес Евро | м2 | 65
57 | Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида | 100 м ограждения | 0.1
58 | Поручень из нержавеющей стали | мп | 10
59 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 7.92
60 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.28756
61 | Композитная арматура Ø10мм | мп | 2212
62 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.32
63 | Адгезионная пропитка «Манокрил Бонд» | кг | 50
64 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0.57
65 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 | 100 м2 стяжки | 0.57
66 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.63
67 | Коннелюрный профиль | мп | 64.26
68 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0.67
69 | Клей Forbo 523, для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий | кг | 36
70 | линолеум Gelflor Mipolam | мп | 64.26
71 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиамидных | 100 м2 покрытия | 0.25
72 | Выравнивающая затирка Ceresit ST88 | кг | 1250
73 | Эпоксидный наливной пол | кг | 75
74 | Окраска полов эпоксидной краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4
75 | Эпоксидная краска | кг | 10
76 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0.05
77 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.26
78 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.11616
79 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 1.216
80 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.04125
81 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 12
82 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | 100 м | 0.15
83 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 15.12
84 | Смена: шарового крана | 100 приборов | 0.1
85 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном | шт. | 10
86 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.35
87 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 31.465
88 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12
89 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06
90 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном | шт. | 5
91 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0.03
92 | терморегулятор | шт | 2
93 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1
94 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.1
95 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1
96 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.006
97 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.06
98 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.06
99 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0065
100 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.06
101 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | м3 | 6.09
102 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.18
103 | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм и более | кг | 24
104 | Швеллеры № 12 сталь марки С245 | т | 0.156
105 | Болт анкерный распорный с гайкой, размер 12,0x100 мм | шт. | 24
АПС
106 | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 3
107 | Демонтаж: Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 29
108 | Демонтаж кабеля | 100 м | 4
109 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 3
110 | Болид С2000-БКИ | шт | 1
111 | Болид С2000-КПБ | шт | 1
112 | Болид С2000-КДЛ | шт | 1
113 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 24
114 | Болид ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) | шт | 20
115 | Болид ИПР 513-3АМ исп.01 | шт | 2
116 | Болид ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) | шт | 2
117 | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. | 10
118 | Болид МК-2 | шт | 10
119 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 5
120 | Арсенал Безопасности Молния-12 "ВЫХОД" | шт | 5
121 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 7
122 | ТРОМБОН-УМ4-240 класс D | шт | 1
123 | ТРОМБОН-БП-21 | шт | 1
124 | ТРОМБОН ГЛАГОЛ-Н2-3 | шт | 5
ОКЛ в составе
125 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 2
126 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 4.05
127 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 10
128 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм | 10 м | 10
129 | Скоба металлическая однолапковая СМО 20-21 | шт | 200
130 | Скоба металлическая однолапковая СМО 16-17 | шт | 200
131 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 8
132 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х0,5 | 1000 м | 0.2
133 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х0,75 | 1000 м | 0.2
134 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) | 1000 м | 0.005
135 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 1
136 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 108
137 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 1.08
138 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 108
139 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 108
Раздел 2. Подвал
140 | Разборка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0273
141 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0.08
142 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0273
143 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1.54
144 | Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.2
145 | Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.2
146 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.2
147 | Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.37
148 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0653
149 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.0653
150 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.046
151 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 1
152 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 3.6
153 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1
154 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 0.17
155 | Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 6.85
156 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 2.88
157 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 14.0454
158 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.37
159 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-50 | м3 | 1.85
160 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1.54
161 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.05
162 | Шпатлевка, КНАУФ | т | 0.1155
163 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.95
164 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.58
165 | Устройство перемычек | 100 м3 железобетона в деле | 0.0156
166 | Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 24
167 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.197
168 | Лист металлический толщиной 5мм | тн | 0.197
169 | Усиление существующих балок металлическими стяжками | 1 т металлоконструкций | 0.596
170 | Труба квадрат профильная 100х100х4 ГОСТ 30245-2012 С245 | тн | 0.131
171 | Лист металлический толщиной 8мм | тн | 0.465
172 | Болт анкерный с гайкой, размер 20,0x160 мм | шт. | 24
173 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 8 мм | м2 | 20
174 | Усиление перекрытий сверху | 1 м3 | 3
175 | Армошел КВ200 размером 4902х300мм | м2 | 60
176 | Манопокс 372 | кг | 32
177 | Манопокс Тикс | кг | 2
178 | Пирошел цем. толщиной 40мм | кг | 1200
179 | Пирошел Бонд | кг | 24
180 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 20
181 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.2
182 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 20
183 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 20
Раздел 3. Интернет
184 | Розетка микрофонная | 1 шт. | 10
185 | Розетка Glossa двойная компьютерная RJ45 + RJ45 кат.5E механизм белый (GSL000185KK) | шт | 10
186 | GLOSSA Рамка 1 пост белая (GSL000101) | шт | 10
187 | Разъем RJ-45 категория 5е экранированный (M/5F) | шт | 50
188 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1 шт. | 2
189 | Телекоммуникационный настенный шкаф ЦМО 19", 6U, дверь стекло, разборный, серый ШРН-Э-6.350 | шт | 1
190 | Коммутатор D-Link DGS-3000-20L/B1A 16G 4SFP управляемый | шт | 1
191 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 2
192 | Полка перфорированная консольная 2U 300 мм | шт | 1
193 | Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19' 1U 4 кольца серый | шт | 1
194 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.5
195 | Лоток перфорированный 200х80 мм, длиной 3000 мм | шт. | 17
196 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 6.1
197 | Витая пара экран FTP F/UTP категория 5e 4 пары 24 AWG одножильный LSZH (305м) серый | мп | 610
198 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 10
199 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. | 0.01
200 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2
201 | Блок розеток ЦМО Rem-10, без шнура, с выключателем, 8, Sсhuko R-10-8S-V-440-Z | шт | 2
Раздел 4. Вентиляция
В1, В2, В3
202 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т | 1 вентилятор | 3
203 | Круглый канальный вентилятор TUBE 250 XL | шт | 2
204 | Круглый канальный вентилятор TUBE 160 XL | шт | 1
205 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 13
206 | RSK 250 Обратный клапан | шт | 2
207 | Воздушный клапан DCr 160 | шт | 5
208 | Воздушный клапан DCr 125 | шт | 3
209 | Воздушный клапан DCr 100 | шт | 2
210 | RSK 160 Обратный клапан | шт | 1
211 | Установка глушителей шума вентиляционных установок | 1 пластина | 3
212 | Шумоглушитель SCr 250/900 | шт | 2
213 | Шумоглушитель SCr 160/900 | шт | 1
214 | Установка регуляторов давления | 1 регулятор | 3
215 | SRE-2,5 плавный регулятор скорости (в корпусе) | шт | 3
216 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2942
217 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 29.12
218 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0942
219 | Воздуховод неизолир. BFA 102 мм х 10 м | шт | 1
220 | Воздуховод неизолир. BFA 127 мм х 10 м | шт | 1
221 | Воздуховод неизолир. BFA 160 мм х 10 м | шт | 1
222 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | 1 воздухораспределитель | 10
223 | Диффузор универсальный DVK-S 160 | шт | 5
224 | Диффузор универсальный DVK-S 125 | шт | 3
225 | Диффузор универсальный DVK-S 100 | шт | 2
226 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 1000 мм | 1 зонт | 3
227 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм | шт. | 3
228 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0.03
Автоматика вентиляции
229 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.6
230 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм | 10 м | 6.072
231 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.6
232 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-ltx 3х1,5ок(N,PE) | 1000 м | 0.06
233 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2
234 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 2
235 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01
236 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый | шт. | 1
Раздел 5. Кондиционирование
237 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | 1 блок | 2
238 | Сплит-система Gree BORA GWH09AAA-K3NNA2A | шт | 2
239 | кронштейн | шт | 4
240 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1
241 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 1
242 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.4
243 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм | 10 м | 4.048
244 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.4
245 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-Ltx 3х1,5ок(N,PE) | 1000 м | 0.04
246 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | 100 м | 0.12
247 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | м | 6
248 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм | м | 6
249 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 0.16
250 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | -0.0032
251 | Клей «Армофлекс» 520 | л | -0.02288
252 | Краска «Армофиниш» | л | -0.23008
253 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм | м | 8
254 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм | м | 8
255 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.1
256 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм | м | 10.12
257 | Кабель ПВС 5х1,5 | мп | 10
Раздел 6. ЭОМ
Электрооборудование до 1кВ
258 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | 1 шт. | 1
259 | Корпус модульный, пластиковые, встроенные, на 8 модулей, ЩРВ-П-8 | шт | 1
260 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 5
261 | Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 20А | шт. | 1
262 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 6 А, характеристика С | шт. | 2
263 | Дифференциальные выключатель 16Д2Р,30мА АВДТ 32М В16 ЗОмА | шт | 2
264 | Шина N | шт | 1
265 | Шина РЕ | шт | 1
266 | Шина соединительная,220В,63А YNS21 -063-22-12 | шт | 1
267 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
268 | ЩМП-4.2.1-0 36УХЛЗ ИЭК | шт | 1
269 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | 1 шт. | 1
270 | Выключатель автоматический, 400В,,400Д электронный расцепитель,ОН 1перегр=0.651=260А ВА-99/400 | шт | 1
271 | Клемма ” Земля”, под винт,095/26.Р-95мм2 1SNA400620R1700 | шт | 2
272 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
273 | ЩМП-3.2.1-0-У2 IP54 ИЭК | шт | 1
274 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | 1 шт. | 1
275 | Выключатель автоматический, 400В,,125Д термоэлектрический расцепитель ЗР.125А Клемма силовая, винтовой зажим колоцка на Дин—рейку, 2 вывода,qo 15 ВА-99/125 | шт | 1
276 | Клемма ” Земля”, под винт,095/26.Р-95мм2 1SNA400620R1700 | шт | 2
277 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А | 1 шт. | 1
278 | ЯБ4-400 | шт | 1
279 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | 1 шт. | 1
280 | КМПн-1/2 | шт | 1
Оборудование светотехническое
281 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.2
282 | СВетильник светодиодный, встроенный, 18 В т, IР20 ARS/RUNI LED300 | шт | 5
283 | СВетильник светодиодный, встроенный, 35 В т,IР20 OPL/RECOLED595 | шт | 3
284 | Светильники светодиодные, Встроенной установки,1Р20,7Вт NDL-P3-7W-840-WH-LED | шт | 2
285 | Светильники светодиодное, встроенной установки,1Р20,10Вт NDL-P1-10W-840-WH-LED | шт | 5
286 | Светильник автономный эвакуационный,с люминесцентной лампой ,20Вт ЛБА3924-1-20 | шт | 4
287 | Светильник, с блоком аварийного питания с пиктограммой "Bыход” ДП2101 | шт | 1
Кабельная продукция. Муфты
288 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 3.85
289 | Кабель марки ВВГнг-LSltх, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | мп | 25
290 | Кабель марки ВВГнг-LSltх, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | мп | 130
291 | Кабель марки ВВГнг-LSltх, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | мп | 30
292 | Кабель марки ВВГнг-LSltх, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | мп | 25
293 | Кабель марки ВВГнг-LSltх, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 | мп | 25
294 | Кабель марки ВВГнг-LSltх, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2 | мп | 10
295 | Кабель марки ВВГнг-LSltх, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2 | мп | 40
296 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1000 м | 0.03
297 | ПУГВ 1*50 | мп | 20
298 | ПУГВ 7*70 | мп | 10
299 | ПУВ 1*4 | мп | 10
300 | ПУВ 1*6 | мп | 10
301 | ПУВ 1*25 | мп | 5
302 | Перчатка термоусаживаемая изолирующая, для кабеля, сечение 25/50мм2 | шт | 4
303 | Перчатка термоусаживаемая изолирующая, для кабеля, сечение 70/120мм2 | шт | 6
Электроустановочные изделия.
304 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.07
305 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ВС10-1-0- ГБ | шт. | 7
306 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.1
307 | Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами РСЮ-З-ГБ | шт. | 10
308 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01
309 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1
Изделия электромонтажные
310 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 40
311 | Коробка установки Выключателей и розеток КМ40002 | шт. | 14
312 | Коробка распаянная для открытой установки, 100x100x50,IP54 | шт. | 25
313 | Коробка распаянная для открытой установки, 240x195x165,IP44 | шт. | 1
314 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.16
315 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм | 10 м | 11
316 | Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 63 мм | 10 м | 0.6
317 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 220
318 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм | 100 м | 0.34
319 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | 10 м | 1.9
320 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | 1.5
321 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.03
322 | Лоток кабельный оцинкованный перфорированный 200х80 мм, длина 2,5 м | шт. | 3
323 | Консоль одиночная для лотка,В=500 | шт | 3
324 | Перегородка разделительная,б = 80,1_=2000 | шт | 3
325 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0.3
326 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x60 мм | м | 30
327 | Угол внутренний для короба 80х60 мм | шт. | 2
328 | Угол внешний для короба 80х60 мм | шт. | 2
329 | Угол плоский для короба 80х60 мм | шт. | 2
330 | Тройник для короба 80х60 мм | шт. | 1
331 | Накладка на стык крышки | шт. | 15
332 | Накладка на стык профиля | шт. | 15
333 | Сталь полосовая 30х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.095
334 | Сталь полосовая 40х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.01
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)