|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Техническое задание на закупку Выключатели автоматические |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Номенклатура | Ед. изм | Количество |
|  | 1 | Выключатель автоматический CMC TP10h 12A 500V 0,7-1,1 A | шт. | 5 |
|  | 2 | Выключатель автоматический APU – 50A, 3-х полюсный с эл. двигательным приводом. Ареna Un – 500 V/ 50 Hz ; 220 V – 50 KA, Jn – 1000 A. Уставка к.з - 2,5 – 5 кА, выдержка времени 0,2 – 0,6 сек. | шт. | 2 |
|  | 3 | Выключатель автоматический APU – 50A, 3-х полюсный с эл. двигательным приводом. Ареna Un – 500 V/ 50 Hz ; 220 V – 50 KA, Jn – 1500 A. Уставка к.з - 2,5 – 5 кА, выдержка времени 0,2 – 0,6 сек. | шт. | 1 |
|  | 4 | Выключатель автоматический APU – 50W/A, 3-х полюсный с эл. двигательным приводом. Ареna Un – 500 V/ 50 Hz ; 220 V – 50 KA, Jn – 1600 A. Уставка к.з - 2,5 – 5 кА, выдержка времени 0,2 – 0,6 сек. (10 кА – мгнов.) | шт. | 1 |
|  |  |  |  |  | Итого | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес Доставки: г. Владивосток, ул.Дальзаводская,2. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условие поставки: Доставка до склада Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость товара. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условие оплаты: 100% оплата продукции в течение 20 календарных дней после прохождения входного контроля ОТК и 758 ВП Минобороны России на складе общества, при условии уведомления об открытии отдельного счета Поставщиком в уполномоченном банке и при условии наличия средств на отдельном счете Покупателя, открытом в целях исполнения Государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки: Доставка до склада Покупателя в течение 30 календарных дней после заключения договора. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к сертификатам: Сертификат официального партнера (дилер, дистрибьютор, проч.) производителя; сертификат соответствия; сертификат РМРС; техническое описание на русском языке, с указанием гарантийного срока (заверенное Поставщиком); копия ГТД (или ее номер, указанный в счете-фактуре) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к упаковке: Заводская упаковка |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год изготовления: 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарант. сроку: не менее 24 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к продукции: Сертификат официального партнера (дилер, дистрибьютор, проч.) производителя; сертификат соответствия; сертификат РМРС; техническое описание на русском языке, с указанием гарантийного срока (заверенное Поставщиком); копия ГТД (или ее номер, указанный в счете-фактуре) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена договора: Не определена. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договора включает в себя все налоги, сборы, транспортные расходы и стоимость упаковки (Тары).Код ОКПД-2: 27.12.22 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ.Код ОКВЭД: 27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |