Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 8)**

Техническое задание

на проведение запроса котировок

НА ПОСТАВКУ зимнего дизельного топлива.

|  |  |
| --- | --- |
| № 699/19 -ЗК от 16.12.2019 г. | г. Большой Камень |

### **Способ закупки:** запрос котировок.

### **Форма закупки**: открытая**,** электронная.

* + 1. **Предмет закупки**

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), проводит закупку на поставку **зимнего дизельного топлива** (далее - Товар),а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/****ОКПД-2** | **Наименование продукции (товара), технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| **1.** | 19.20/19.20.21.325 | Дизельное топливо ДТ-З-К5 | **81200** | **л** | В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию. |
|  | **ИТОГО:** | **81200** | **л** |  |
|  | **ЛОТ** | **1** |  |  |

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 3 683 322,22** (Три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи триста двадцать два) рубля 22 копейки, без НДС, кроме того НДС 20% **736 664,44** (Семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 44 копейки, итого с учетом НДС 20% составляет **4 419 986,66** (Четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 66 копеек

Общая цена проекта Договора включает в себя:

* стоимость товара, в том числе НДС 20%;
* расходы по доставке Товара до Места приемки согласно п. 3.2 Спецификации;
* стоимость документов согласно п. 5.3.1, 5.3.2 проекта Договора;
* стоимость упаковки;
* все пошлины, налоги и сборы на территории Российской Федерации.
	+ 1. **Требования к поставке** **товара, выполнению работ, оказанию услуг:**

2.1. Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в заявку:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1. | Место поставки Товара:692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1С, ООО «ССК «Звезда». | Подписанный проект Договора (**предоставляется участником в коммерческой части заявки).** Техническое предложение по Форме 8, 8а Блок 4 «Образцы документов» **(предоставляется участником в технической части заявки).** |
| 2. | Условия поставки Товара: Поставщик обеспечивает доставку Товара непосредственно до местонахождения Грузополучателя. |
| 3. | Срок поставки товара:1 (один) календарный день с даты получения заявки на партию. Поставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, формируемыми Поставщиком на основании заявок Покупателя (Приложение № 6 к проекту Договору).  |
| 4. | Условия оплаты:**- В случае, если Поставщик является субъектом среднего и малого предпринимательства:**Оплата Покупателем осуществляется в следующем порядке: платеж в размере 100 % (ста процентов) за отгруженную и собранную единой партией Товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения партии Товара и после подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), при предоставлении Поставщиком в адрес Покупателя оригинала счета и счета-фактуры, в зависимости от того какое из указанных событий наступит позднее.  **- В случае, если Поставщик не является субъектом среднего и малого предпринимательства:** Оплата Покупателем осуществляется в следующем порядке: платеж в размере 100 % (ста процентов) за отгруженную и собранную партию Покупатель осуществляет не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после получения партии Товара и после подписания Сторонами товарной наклад-ной ( форма ТОРГ-12), при предоставлении Поставщиком в адрес Покупателя оригинала счета и счет-фактуры, в зависимости от того какое из указанных событий наступит позднее. |

2.2. Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и т. п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1  | **Соответствие товара следующим нормативным документам:**ГОСТ Р 55475-2013 | Копии Сертификата соответствия ГОСТ Р 55475-2013(**предоставляется участником в составе технической части заявки)** |

2.3. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |

2.4. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1. | Гарантийный срок хранения составляет 6 (шесть) месяцев. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям нормативных документов и паспорта качества. п.4 Прилож.№1 к проекту Договора. | Подписанный проект Договора (предоставляется участником в **коммерческой части заявки**).  |

2.5. Иные требования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
|  | Товар должен соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | **Участнику закупки, в составе технической части заявки**, необходимо предоставить техническое предложение с описанием Товара по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим п.п. 3.3, 3.6 Документации (Блок 3 «Инструкция для участника закупки»).- В описании Товара указывается оригинальное наименование продукции, марка, страна производитель продукции . |
|  | Наличие у Участника закупки опыта поставки дизельного топлива не менее 1 года | **Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе квалификационной части заявки** необходимо предоставить: - Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов, подтверждающих поставку дизельного топлива.Рассматриваются документы по предмету закупки (поставка дизельного топлива) за период с 2015-2019 годы с суммарной ценой не менее 100% НМЦ закупки). |
|  | Соответствие предлагаемых условий поставки Товара, условиям и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации) и проектом Договора (блок 6 закупочной документации). | **Участнику закупки, в составе** **коммерческой части заявки необходимо предоставить:** подписанный проект договора, в редакции закупочной документации (блок 6 закупочной документации) без внесения изменений и предоставления протокола разногласий, за исключением спецификации (Приложение № 1) к проекту Договора, в части заполнения марки, технических характеристик, цены. |

* + 1. **Общие требования к участникам закупки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| **1** | **Общие требования к участникам закупки** |
|  1.1 | Соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к Поставщикам/Участникам закупки при аккредитации, указанным в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/  | Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация Участника закупки об отсутствии изменений в части соответствия установленным минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б либо Перечень документов, предоставляемый участником закупки для подтверждения его соответствия предъявляемым требованиям. Перечень указан в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
|  1.2 | Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
|  1.3 |  Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
|  1.4 |  Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов.Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 8 закупочной документации.Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов. |
|  1.5 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
|  1.6 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
|  1.7 |  Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
|  1.8 |  Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
|  1.9 |  Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
|  1.10 |  Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
|  1.11 |  Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах ПАО «НК Роснефть» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур ПАО «НК Роснефть» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках |
|  1.12 |  Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б.Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
|  1.13 |  Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |

* + 1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):**

Привлечение субподрядчиков предусмотрено / не предусмотрено

* + 1. **Иные параметры технического задания (если применимо):**

Отсутствуют.

* + 1. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.
		2. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.
		3. **Приложения: Исходно-технические требования к Техническому заданию № 1 на 11л. в 1 экз.**

|  |
| --- |
| **Контактная информация:**Контактная информация  |
| 1. | Контактное лицо (ФИО) | Турок Александра Анатольевна |
| 2. | Электронная почта | e-mail: ТurokAA@sskzvezda.ru |
| 3. | Телефон | тел. +7 914 697 92 04 |
| 4. | Факс | - |
| 5. | Дополнительная контактная информация | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Начальник бюро АХОИ.о. начальника ОМТО:  | А.А.ТурокА.Н. КапитоновИ.И. Зайцева |
| Инициатор заявки: Председатель комиссии:  | Д.С. МакаровА.В. Медовник Ю.И.Новомлинская |

**Размещено на сайте WWW.FABRIKANT.RU , торговая процедура №\_\_\_\_\_\_\_**

**Пункт № 1122 Плана закупки товаров,работ,услуг ООО «ССК «Звезда» на 2019 год.**

**Приложение № 1**

 **к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ**

 **№ « » 2019** **г.**

**ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ на ПОСТАВКу зимнего дизельного топлива**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Предмет закупки (наименование товара, работ, услуги) | Нормативный документ(ГОСТ или другой стандарт) | Ед. измерения | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара |
| 1 | 19.20/19.20.21.325 | Дизельное топливо зимнее (ДТ-З-К5) | ГОСТ Р 55475-2013 | литр | 81 200 | ГОСТ Р 55475-2013 |
|  |  |  |  |
| **ЛОТ** | **1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель:Начальник бюро АХОИ.О. начальника ОМТО:  | А.А.ТурокА.Н. КапитоновИ.И. Зайцева |
| Инициатор заявки: | Д.С. МакаровА.В. Медовник |
| Секретарь комиссии:РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ WWW.FABRIKANT.RU, ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Ю.И. Новомлинская |