## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку готовых металлоизделий для воздушных линий
Предмет закупки |  |  | Поставка готовых металлоизделий для воздушных линий
Срок поставки |  |  | в течение 30 каледнарных дней с момента получения заявки Покупателя Требования к поставке продукции: -поставка осуществляется партиями путем направления Покупателем Заявок Поставщику. - Заявка направляется при наличии у Покупателя необходимости в продукции, путем факсимильного (электронного) сообщения, указанного в договоре, либо иным способом, позволяющим оформить Заявку в письменной форме и определить дату отправки и получения Заявки, с дальнейшим подтверждением от Поставщика. В Заявке указываются сведения о количестве продукции, ассортименте, наименовании продукции, реквизитах Грузополучателя.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | Сертификаты соответствия ГОСТ Р, маркировка на изделии.
Год выпуска / изготовления |  |  | 4кв.2019-2020гг.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
№ п/п | Наименование | Чертеж** | Технические характеристики | Ед. изм | *Начальная (максимальная) цена за единицу продукции в рублях (с НДС) | Нормативно-техническая документация | Объект ,Заявка №
1 | Кронштейн РА2 | 3.407.1-143.8.65 | Назначение: установка разъединителя РЛНД на стойке опор воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Габаритные размеры: 50х100х320 мм. Масса: 8,00 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Полоса 5х100 - 1шт. Полоса 5х50 - 1шт. Полоса 5х50 - 4шт. Болт М12х40 - 1шт. Гайка М12 - 1шт. | шт | 346.56 | ГОСТ103-76 ГОСТ7798-70 ГОСТ5915-70
2 | Вал привода РА7 | 3.407.1-143.8.69 | Назначение: установка на опоры линий электропередач напряжением до 10 кВ под разъединители РЛНД для приведение в действие главного ножа и ножей заземления. Используется в составе комплекта для крепления РЛНД. Масса: 13,5 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Труба 25 L=5600 1 шт Фланец, прилагается к приводу - 1 шт | шт | 2037.1 | ГОСТ 3262-15 НД изготовителя
3 | Траверса ТМ-2 | 3.407.1-143.8.2 | Назначение: для крепления неизолированных проводов к стойкам СВ-105 промежуточных опор ЛЭП 10 кВ. Масса: 10,9 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: 1 Уголок 70х70х5 - 1 шт 2 Уголок 50х50х5 - 1 шт 5 Штырь Ш-20-2-К-30 - 3 шт | шт | 1484.1 | ГОСТ8509-86 ГОСТ 34-13-931-86
4 | Траверса ТМ-3 | 3.407.1-143.8.3 | Назначение: для двойного крепления проводов без изоляции к стойкам СВ105 напряжением 6 кВ - 10 кВ в населенных пунктах. Масса: 21,00 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 70х70х5 - 1 шт Уголок 70х70х5 - 1 шт Уголок 70х70х5 - 1 шт Круг 10 - 1 шт Штырь Ш-20-2-К-30 - 6 шт | шт | 2904.09 | ГОСТ8509-86 ГОСТ2590-71 ГОСТ 34-13-931-86
5 | Траверса ТМ-6 с сергами СРС | 3.407.1-143.8.6 | Назначение: для двойного крепления проводов к стойкам (тип СВ) при установке анкерных опор высоковольтных линий электропередачи. Масса: 23,00 кг. Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 100х100х8 - 1 шт Уголок 50х50х3 - 1 шт Круг 16 r=260 - 4 шт Штырь Ш-20-2-К-30 - 2 шт Серьга СРС-1-17 - 4 шт | шт | 3287.35 | ГОСТ8509-86 ГОСТ2590-71 ГОСТ 34-13-931-86 ГОСТ 2725-78
6 | Траверса ТМ-5 | 3.407.1-143.8.5 | Назначение: для двойного крепления провода к стойкам (тип СВ105) высоковольтных линий электропередачи. Масса: 17,3 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 50х50х5 - 2 шт Уголок 50х50х5 - 1 шт Штырь Ш-20-2-К-30 - 4 шт | шт | 2283.15 | ГОСТ 8509-86 ГОСТ 34-13-931-86
7 | Оголовок ОГ-1 | 3.407.1-143.8.26 | Назначение: для двойной крепеж провода при установке угловых промежуточных опор ЛЭП (10 кВ). Габаритные размеры: 70х455х300 мм Масса: 7,80 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 70х70х5 1 шт Уголок 50х50х5 2 шт Полоса 6х50 1 шт Круг 10 L=300 1 шт Штырь Ш-24-С-55 2 шт | шт | 1039.3 | ГОСТ8509-86 ГОСТ103-75 ГОСТ2590-71
8 | Траверса ТМ-9 | 3.407.1-143.8.9 | Назначение: для крепления неизолированных проводов к стойкам опор ЛЭП 10 кВ. Масса: 10,40 кг. Габариты изделия: 1460x110x355мм. Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 70х70х5 - 1 шт Уголок 50х50х5 - 1 шт Круг 22 - 2 шт Штырь Ш-20-2-К-30 - 2 шт | шт | 1396.64 | ГОСТ8509-86 ГОСТ2590-71 ГОСТ 34-13-931-86
9 | Траверса ТМ-10 | 3.407.1-143.8.10 | Назначение: для крепления провода к стойкам СВ105, СВ110 линии электропередачи 10 кВ в период установки промежуточных (анкерных) опор. Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Габариты изделия: 1460х120х355мм. Масса: 12,00 кг Спецификация: Уголок 70х70х5 - 1 шт Уголок 50х50х5 - 1 шт Круг 22 - 4 шт Штырь Ш-20-2-К-30 - 4 шт | шт | 1589.52 | ГОСТ8509-86 ГОСТ2590-71 ГОСТ 34-13-931-86
10 | Накладка ОГ-2 | 3.407.1-143.8.27 | Назначение: для крепления натяжных подвесок, расположенных на изоляторах ПФ-70А и ПФ-70Е, к стойкам линий электропередач СВ-105, СВ-110. Габаритные размеры: 100х166х120 мм Масса: 1,60кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 80х80х6 - 1 шт Круг 10 - 1 шт Серьга СРС-7-17 - 1 шт | шт | 305.49 | ГОСТ8509-86 ГОСТ2590-71 ГОСТ2725-78
11 | Накладка ОГ-5 | 3.407.1-143.8.28 | Назначение: для закрепления одиночного неизолированного провода. Габаритные размеры: 50х50х380 мм Масса: 1,10 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Полоса 5х50 L=215 - 1 шт Круг 20 - 1 шт | шт | 149.69 | ГОСТ103-75 ГОСТ2590-71
12 | Накладка ОГ-9 | 3.407.1-143.8.32 | Назначение: крепление верхнего провода к стойкам СВ-110 линии электропередачи 10 кВ. Габаритные размеры: 70х335х280 мм Масса: 2,50 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 70х70х5 - 1 шт Круг 22 - шт | шт | 331.62 | ГОСТ8509-86 ГОСТ2590-71
13 | Хомут Х-1 с увеличенной резьбой (85мм) | 3.407.1-143.8.49 | Назначение: для крепления стандартных металлоконструкций воздушных линий электропередач номинальным напржением 6кВ и 10кВ к железобетонным стойкам. Габаритные размеры: 230х240х75 мм Масса: 1,2 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Круг 16 -1 шт Гайка М16 -3 шт Шайба 16 - 2 шт | шт | 196.93 | ГОСТ 2590-71 ГОСТ 103-76 ГОСТ 5915-70
14 | Болт Б5 | 3.407.1-143.8.39 | Назначение: крепление оголовков, траверс к железобетонным стойкам в промежуточных и угловых опорах. Габаритные размеры: 260х16х70 мм, ø 17 мм. Масса: 0,6 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Полоса 5х50 1 шт Болт М16х260 (Заготовка для поз.2) 1 шт Гайка М16 2 шт | шт | 107.21 | ГОСТ 103-75 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70
15 | Надставка ТС-1 | 3.407.1-143.8.23 | Назначение: применяется при пересечении высоковольтной воздушнолй ЛЭП с различными инженерными сооружениями и другими линиями напряжением 6 кВ, 10 кВ. Применение надставки обеспечивает безопасность эксплуатации линии в местах пересечения путем изменения высоты опоры. Масса: 76,5 кг. Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 80х80х6 2 шт Уголок 70х70х5 1 шт Уголок 70х70х5 1 шт Уголок 50х50х5 2 шт Уголок 50х50х5 4 шт Круг 10 1 шт Круг 10 12 шт Штырь Ш-20-2-К-30 6 шт | шт | 10998.91 | ГОСТ 8509-86 ГОСТ 2590-71 ОСТ 34-13-931-86
16 | Траверса ТМ-73 | Л56-97 04.02 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 100х100х8 1 шт Уголок 63х63х5 1 шт Круг 16 5 шт Круг 10 1 шт Серьга СРС-7-16 5 шт | шт | 2955.54 | ГОСТ 8509-86 ГОСТ 535-78 ГОСТ 2590-88
17 | Траверса ТМ-60 | Л56-97 04.03 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Круг 322 L=1270 - 1 шт Круг 810 L=300 - 1 шт Полоса 56х60 L=260 (280) - 1 шт | шт | 626.89 | ГОСТ 2590-88 ГОСТ 103-76
18 | Крепление изолятора КИ1 | Л56-97 13.01 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 63х63х5 1 шт Круг 22 1 шт Болт М12х40 1 шт Гайка М12 1 шт Масса, кг: 2,9 | шт | 404.83 | ГОСТ 8509-86 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-88
19 | Накладка ОГ-52 | Л56-97 04.04 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Круг B16 L=240 1 шт Полоса 64х60-В L=150 1 шт Серьга СРС-7-16 Масса: 1,52 кг | шт | 295.83 | ГОСТ 2590-88 ГОСТ103-76
20 | Оголовок ОГ-54 | Л56-97 01.01 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Полоса 8х80-В L=485 2 шт Болт М16х220 1 шт Болт М16х76 2 шт Гайка 2М16 3 шт Масса: 27,2 кг | шт | 3852.3 | ГОСТ103-76 ГОСТ 7798-70
21 | Оголовок ОГ-56 | Л56-97 01.05 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 100х100х8 L=1060 1 шт Уголок 63х63х5 L=335 1 шт Круг В24 L=320 3 шт Заземл. проводник D10, L=250 1 шт Масса: 18,3 кг | шт | 2447.46 | ГОСТ8509-86 ГОСТ 2590-88
22 | Траверса ТН-1 | 3.407.1-136.01.01 | Назначение: для одинарного крепления проводов на опорах воздушных линий электропередач напряжением до 0,4 кВ. Габариты изделия: 50х430х860мм Масса: 4,0 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 50х50х4 L=630 1 шт 2 Круг 18 L=355 2 шт 3 Круг 18 L=300 1 шт | шт | 571.91 | ГОСТ8509-72 ГОСТ2590-71
23 | Траверса ТН-2 | 3.407.1-136.01.02 | Назначение: для одинарного крепления проводов, выполняемого при установке опор для воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ. Масса: 2,70 кг Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Уголок 50х50х4 L=430 1 шт Круг 18 L=355 2 шт | шт | 395.44 | ГОСТ8509-72 ГОСТ2590-71
24 | Оголовок ОГ-3 | 3.407.1-136.03.01 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Полоса 6х50 L=580 1 шт Штырь Ш-16-К-25 2 шт Болт М16х240 1 шт Гайка М16 2 шт Шайба 16 2 шт Масса: 2,60 кг | шт | 341.72 | ГОСТ103-75 ГОСТ18381-80 ГОСТ7798-70
25 | Хомут Х-10 | 3.407.1-136.01.03 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Круг 16 L=625 1 шт Гайка М16 3 шт Шайба 16 2 шт Масса: 1,0 кг | шт | 157.91 | ГОСТ 2590-71 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78
26 | Хомут Х-12 | 3.407.1-136.01.03 | Материал: углеродистая сталь, антикоррозийное покрытие: лак (битумным) БТ-577. Спецификация: Круг 16 L=745 1 шт Гайка М16 3 шт Шайба 16 2 шт Масса: 1,18 кг | шт | 201.57 | ГОСТ 2590-71 ГОСТ 5915-70 ГОСТ 11371-78
*Предлагаемая участником процедуры закупки цена за единицу продукции по каждой позиции не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу продукции каждой позиции.
** Чертежи находятся в свободном доступе в сети Интернет.