## Офис Калининград
Техническое задание на создание и внедрение комплекса системы охраны офиса ООО «ЭнКОР Групп» в г. Калининград по адресу: ул. Театральная, д. 35, 3 этаж, помещение №312
Наименование средств обеспечения безопасности | Наименование систем (при наличии) | Состав систем | Комментарии
Документирование | Проектирование и документация | Схемы и пояснительные записки к ним. | Схемы расположения оборудования и сетевых магистралей выполненые в программе AutoCAD, необходимые пояснения и технические характеристики оборудования отражаются в пояснительной записке. Схемы и пояснительная записка согласовываются с Заказчиком и Арендодателем.
Интегрированная система безопасности (ИСБ) | Система видеонаблюдения (СВН) | Внутренние купольные поворотные IP-камеры Hikivision (разрешение не менее FullHD): - Питание по PoE - Поддержка TRASSIR Cloud - Карта памяти microSD не менее 128 Gb (приобрести) | Предварительная схема расположения видеокамер указана в Приложении. Видеосигнал должен передаваться в облако Trassir Cloud (опции хранения и просмотра) В случае отсутствия доступа в интернет, запись должна произхводиться на карту памяти
|  | Источник бесперебойного питания (1 шт.) | Обеспечение питания ИСБ до 8 часов
|  | Коммутатор с поддержкой PoE, управляемый с возможность удаленного подключения и перезагрузки оборудования, управление портами (включение/выключение) | Для подключения IP-видеокамер
|  | Ноутбук HP. Серия PROBOOK (core i5, ddr4 не менее 8 гб, SSD не менее 128 ГБ, win 10 PRO), проводные клавиатура/мышь, монитор не менее 22", ИБП . | Для установки и настройки необходимого программного обеспечения
| Система контроля управления доступа | Видеодомофон на входной группе, видеокамера с разрешением не ниже 2 МП
|  | Установка системы контроля и управления доступом (СКУД). - три считывателя (HID) - одна накладная кнопка выхода (например, кнопка выхода AT-H805A или аналоги). | Вход и выход в офисном помещении осуществляется через одну дверь. Система должна быть построены на интерфейсе Ethernet и управляться с АРМ; предусмотрена возможность доступа в систему с иных рабочих мест, доступных через интернет. Все необходимое серверное оборудование должно быть размещено в серверном помещении. Размещение точек доступа - в соответствии с прилагаемой экспликацией помещений.
|  | Телекоммуникационный напольный шкаф 19" с замком для размещения оборудования | В нем необходимо разместить все необходимое оборудование. Подобрать оптимальный размер.
| Сопутствующее оборудование | Расходные материалы для подключения ИСБ
Подрядчик обязан разработать техническое решение, поставить необходимое оборудование (в т.ч. сопутствующие расходные материалы), произвести монтаж и настройку ИСБ согласно данному техническому заданию, а также по итогам работы разработать проектную документацию. Обеспечить гарантийный период на работы и оборудование в течении 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию и подписания соответствующего акта. Подрядчик обязан предусмотреть все необходимое оборудование, материалы, лицензионное программное, сертификаты для обеспечения работы ИСБ согласно данному ТЗ и включить недостающие в итоговую спецификацию, а также в технико-коммерческое предложение. В ходе разработки и изготовления оборудования и материалов ИСБ подрядчик может направлять заказчику предложения об отклонениях от данного технического задания. Предложения должны быть технически и экономически обоснованы. Заказчик вправе принять, либо не принять предложения подрядчика без обоснования. Подрядчик несёт ответственность по выполнению технического задания и за работоспособность и надёжность как элементов ИСБ по отдельности, так и в целом, а также в части совместимости оборудования. Подрядчик обязан предоставить полный объем эксплуатационной документации на поставляемое оборудование, в объём которой входят руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу и наладке, паспорта и сертификаты.
Прочие условия
"СОГЛАСОВАНО"
|  | Заместитель директора Дирекции по безопасности проектов - Начальник управления, Дирекция по безопасности проектов / Управление экономической и информационной безопасности ООО "АСТ" | Директор ООО «ЭнКОР Групп»
Заместитель генерального директора по безопаснот ООО "АСТ"
|  | Тёмкин А.В. | Тришина С.А.
Романов В.П.
|  | дата Подпись | дата Подпись
дата Подпись
Начальник Управления безопасности производственных активов ООО "АСТ"
Тимофеев М.А.
дата Подпись