Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК

**на поставку** **Дизельного топлива летнее**

 «14» июля 2021 г. п. Дунай

### Способ закупки: запрос котировок.

### Форма закупки: открытая, электронная.

1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку Дизельного топлива летнее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Единицы измерения** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1 | 19.20/19.20.21 400 | Дизельное топливо летнее | литр | 16 000 | ГОСТ 32511-2013-Экологический класс топлива К5;- Температура вспышки в закрытом тигле выше -55 0С;- Фракционный состав -95% объемных перегоняется при температуре не выше – 360 0С;- Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более – 8.0%;- Цетановое число не менее – 51%;- Массовая доля серы, для топлива К5 не более – 10,0 мг/кг- Коксуемость 10%- ного остатка разгонки, не более 0,30% масс;- Смазывающая способность не более – 460 мкмВнешний вид – чистый, прозрачный. |
| **ИТОГО** | **16 000** |  |

### Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 923 560,00 руб. в т.ч. НДС 20%. Цена настоящего Договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование (стоимость доставки включена в стоимость Товара), уплату налогов и других обязательных платежей.

1. **Требования к поставке** **товара, выполнению работ, оказанию услуг**

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Место поставки товара: АО «30 СРЗ», Приморский край, п. Дунай, ул. Судоремонтная, д. 23 | Техническое предложение по Форме 8, 8а (Блок 4 «Образцы форм документов»).Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки. |
| 2 | Условия поставки товара: единовременно по заявке Покупателя. Авто/транспортом Поставщика.  |
| 3 | Срокпоставки товара: в течение 5 календарных дней после поступления денежных средств на счет Поставщика. |
| 4 | Условия оплаты: 100% предварительной оплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета на оплату Поставщиком. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| *1* | ГОСТ 32511-2013 | *При подаче заявки на ЭТП "Фабрикант" предоставлять заверенные печатью и подписью Поставщика копию паспорта качества, либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара.* |

 |
| 2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| *1* | *Не требуется* | отсутствует |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| *1* | Гарантийный срок хранения-12 месяцев | *При подаче заявки на ЭТП "Фабрикант" предоставлять заверенные печатью и подписью Поставщика копию паспорта качества, либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара.* |
| *2* | Гарантийное обслуживание не предусмотрено. | отсутствует |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 Иные требования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| *1* | *отсутствуют* | *отсутствуют* |

 |

1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):**

Привлечение субподрядчиков предусмотрено / не предусмотрено.

1. **Иные параметры технического задания (если применимо):** не предусмотрено.
2. **Приложения к техническому заданию (если применимо):**

Техническое задание включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Документации: Отсутствует.

1. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.
2. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора - не предусмотрено.**