## 2023
№ п/п | Номер материала в системе | Наименование | Характеристики | Эквивалент Применим / не применим | Технические характеристики эквивалента | Грузополучатель | Место поставки | Количество | Ед. Изм. | Сроки поставки | Требования к сроку годности
1 | 290880 | Теплоноситель Термолан F ТУ 2422-009-59051599-2014, в бочках по 200л | Теплоноситель Термолан F низкозамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля с добавлением пакета присадок ингибиторов коррозии, ТУ 2422-009-59051599-2014 Теплоноситель предназначен для использования в автономных системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий, а также в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, работающих при низких температурах. Разрешен к применению для большинства типов сплавов, в том числе алюминиевых, а также для деталей из различных типов резин и пластмасс. Негорючие, невоспламеняемые и взрывобезопасны в рабочих концентрациях, не образуют взрывоопасных воздушных смесей и аэрозолей. Токсичность, не токсичен. Плотность при 20 ℃, г/см3: 1,02 - 1,05 Температура вспышки, ℃: 102 Температура кипения, ℃ не ниже: 155 Температура застывания, ℃ не выше: -55 Максимальная температура в слое, ℃: 120 Максимальная температура в пленке, ℃: 155 - водный р-р, 57 % по объёму, ℃: (минус 45) - водный р-р, 32 % по объёму, ℃: (минус 15) Цвет: прозразчная (бесцветная) или слабо-желтая жидкость. Поставляется 100% концентратом для дальнейшего разбавлен дистиллированной (деми-нерализованной) водой в разных соотношениях для получения конкретных температурных характеристик. Тара и упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. Требования к таре – поставка в чистых, прочных и сухих пластиковых бочках завода изготовителя теплоносителя с опломбированием заливных пробок, ёмкостью 200 л. | Применим | Теплоноситель. Прозрачная бесцветная (не окрашенная) низкозамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля, с добавлением пакета присадок ингибиторов коррозии для придания системе оптимальных характеристик. Теплоноситель разрешен для использования в автономных системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий, а также в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, работающих при низких температурах. Теплоноситель должен быть разрешен к применению для большинства типов сплавов, в том числе алюминиевых, а также для деталей из различных типов резин и пластмасс. Негорючий, невоспламеняемый и взрывобезопасный в рабочих концентрациях, не образующий взрывоопасных воздушных смесей и аэрозолей. Токсичность: не токсичен Плотность при 20 ℃, г/см3: 1,02 - 1,05 Температура кипения, ℃ не ниже: 155 Температура застывания, ℃ не выше: -55 Температура замерзания: - водный р-р, не более 57 % по объёму, ℃: не выше (минус 45) - водный р-р, не более 32 % по объёму, ℃: не выше (минус 15) Цвет, прозразчная, бесцветная (не окрашенная) жидкость. Поставляется 100% концентратом для дальнейшего разбавления дистиллированной (деми-нерализованной) водой в разных соотношениях для получения конкретных температурных характеристик. Тара и упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. Требования к таре – поставка в чистых, прочных и сухих пластиковых бочках завода изготовителя теплоносителя с опломбированием заливных пробок, ёмкостью 200 л. | Няганская ГРЭС | г.Нягань, микрорайон Энергетиков, 73 | 20 | ШТ | 2023-03-31 | Остаточный срок годности (хранения) Товара на дату поставки должен составлять не менее 2/3 от срока годности (хранения), установленного производителем
Требования к технической документации, необходимой при отборе и поставке, изложены в Приложении №1.
Пояснения к закупке изложены в Приложении №2.