|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ****Директор****Московского монетного двора –** **филиала акционерного общества** **«Гознак»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Н. Крохмаль** **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года** |
| **ДОКУМЕНТАЦИЯ** **о проведении****ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ****№ ЗПэ\_23\_0000225\_2019\_АО****на выполнение работ по ремонту трубопроводов на ММД – филиале АО «Гознак» по адресу: г. Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1** |
|  |

**СОДЕРЖАНИЕ**

[I. Общие положения 3](#_Toc528070699)

[II. «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» 4](#_Toc528070700)

[III. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» 6](#_Toc528070701)

IV[. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 23](#_Toc528070702)

[V. «Проект договора» 31](#_Toc528070703)

[VI. «Техническая часть» Ошибка! Закладка не определена.](#_Toc528070704)

#  Общие положения

* 1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон), Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Гознак».
	2. По всем вопросам, связанным с проведением процедуры закупки с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) и не урегулированным «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Гознак» и закупочной документацией, Заказчик и участник закупочной процедуры руководствуются правилами, установленными ЭТП.
	3. В целях проведения закупки, создается комиссия по осуществлению закупки. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Гознак», иными локальными нормативными актами Общества.
	4. Информация об условиях участия в закупке содержится в извещении (раздел II), информационной карте (раздел III). Условия поставки продукции описаны в проекте договора (раздел V).
	5. При подготовке заявки участник закупки руководствуется образцами форм для заполнения (раздел IV).

# «ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

| **Номер и описание пункта** | **Содержание пункта**  |
| --- | --- |
| 1. Способ закупки
 | Запрос предложений в электронной форме |
| 1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
 | Акционерное общество «Гознак», 197046, Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 3, литер «Г»Почтовый адрес: 115162, Москва, ул. Мытная, дом 17Контактное лицо: Дюкова Юлия Олеговна Телефон (495) 952-66-67 Адрес электронной почты: Dyukova\_Y\_O@goznak.ru115093, Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1 |
| 1. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
 | Выполнение работ по ремонту трубопроводов на ММД – филиале АО «Гознак» по адресу: г. Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1*Подробное описание выполняемых работ, оказываемых услуг указано в технической части и проекте договора (раздел № 4, 5 закупочной документации)* |
| 1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
 | Место выполнения работ: г.Москва, ул. Даниловский Вал, д. 1. |
| 1. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
 | Срок выполнения работ 25 (двадцать пять) календарных дней с момента подписания Договора. |
| 1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
 | **2 450 985,49** (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей, 49 коп., *в т.ч.* *НДС 20 %.*1. Цена фиксируется в договоре и остается неизменной в течение срока действия договора. Цена договора сформирована с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей2. В случае, если Участник освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС либо Участник не является налогоплательщиком НДС, то цена, предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения ценовые предложения всех Участников учитываются без НДС |
| 1. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
 | Документация предоставляется бесплатно в форме электронного документа на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [http://zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru/), с момента публикации и до ***29.08.2019 12:00 (время московское)***  |
| 1. Срок, место, порядок и дата начала и окончания подачи заявок
 | Заявки принимаются только в электронном виде на площадке с ***20.08.2019.***Окончание приема заявок:Дата: ***29.08.2019***Время: ***12:00*** |
| 1. Место и дата рассмотрения предложений участников, подведения итогов закупки. Порядок подведения итогов закупки.
 | **Место и дата рассмотрения предложений и подведение итогов:** **115093, г. Москва, ул. Даниловский Вал, д.1**Рассмотрение: ***02.09.2019 12:00*** (время московское) Подведение итогов: ***04.09.2019 12:00*** (время московское) |
| 1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 | [**https://fabrikant.ru**](https://fabrikant.ru) |

# «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:

| **№****пункта** | **Наименование**  | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Акционерное общество «Гознак», 197046, Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 3, литер «Г»Почтовый адрес: 115162, Москва, ул. Мытная, дом 17Контактное лицо: Дюкова Юлия Олеговна Телефон (495) 952-66-67 Адрес электронной почты: Dyukova\_Y\_O@goznak.ru115093, Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1 |
|  | Вид и предмет запроса предложений  | Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на **выполнение работ по ремонту трубопроводов на ММД – филиале АО «Гознак» по адресу: г. Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1**Подробное описание поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг указано в технической части и проекте договора (раздел № 5, 6 закупочной документации) |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | <https://fabrikant.ru>  |
|  | Место и сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. | Место выполнения работ: 115093, Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1Срок выполнения работ 25 (двадцать пять) календарных дней с момента подписания Договора. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора и порядок формирования цены договора | **2 450 985,49** (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей, 49 коп., *в т.ч.* *НДС 20 %.*1. Цена фиксируется в договоре и остается неизменной в течение срока действия договора. Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.2. В случае, если Участник освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС либо Участник не является налогоплательщиком НДС, то цена, предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для целей сравнения ценовые предложения всех Участников учитываются без НДС. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты  | Оплата работ Исполнителя производится Заказчиком за фактически выполненные работы в течение 10 банковских дней, на основании выставленных Исполнителем счётов и при наличии подписанного обеими сторонами Акта выполненных работ. |
|  |  Обязательные требования к участникам запроса предложений |  Непроведение ликвидации участника Закупки-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);- Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее законодательству Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.  |
|  | Порядок и срок предоставления документации о проведении запроса предложений | Документация о проведении запроса предложений доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. Документация о проведении запроса предложений предоставляется бесплатно. |
|  | Форма и порядок подачи запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и/или документации о проведении запроса предложений и предоставления заказчиком разъяснений, дата и время окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке | Любой участник запроса предложений вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и/или документации о закупке. Запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и/или документации о закупке, разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и/или документации о закупке, осуществляется только через электронную площадку. Документы, поступившие заказчику иным способом, не рассматриваются. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и/или документации о закупке заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.Дата начала срока подачи запроса о разъяснении положений документации о закупке: ***20.08.2019***Дата и время окончания срока предоставления разъяснений положений документации о закупке: ***26.08.2019*** |
|  | Форма подачи заявок на участие в запросе предложений. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений  | Заявка на участие в запросе предложений подаётся в электронной форме в соответствии с установленной формой (Приложение № 1 к Информационной карте) в форме электронного документа, с учетом требований электронной площадки <https://fabrikant.ru>.Ценовое предложение подается в соответствии с регламентом электронной площадки. |
|  | Квалификационные требования к участнику запроса предложений | Отсутствуют |
|  | Требования к предложению о цене договора | 1. Цена договора, предлагаемая участником, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и документации о проведении запроса предложений. В случае, если Участник освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС либо Участник не является налогоплательщиком НДС, то цена, предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС.2.  В случае если цена договора, указанная в заявке на участие в запросе предложений и предлагаемая участником превышает начальную (максимальную) цену договора, а также в случае наличия в такой заявке более одного предложения о цене договора, соответствующий участник не допускается к участию в запросе предложений на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным документацией о закупке. 3.  Цена договора должна включать все расходы, связанные с исполнением договора, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
|  | Документы и информация, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений  | Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:1. описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке – Форма 1 (приложение к закупочной документации).2. фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - Форма 2 (приложение к закупочной документации);3. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную Участником копию такой выписки, полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении закупки (для юридических лиц);4. выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную Участником копию такой выписки, полученную не ранее чем за месяц до дня размещения на Официальном сайте извещения о проведении закупки (для индивидуальных предпринимателей);5. копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки-юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности). В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, оформленную в установленном законодательством порядке и подписанную руководителем Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;7. заверенные Участником копии учредительных документов Участника закупки (для юридических лиц) в действующей редакции и содержащие отметку налогового органа о государственной регистрации таких документов;8. решение об одобрении или о совершении крупной сделки/сделки с заинтересованностью либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки/сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью;9. копию справки из налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, полученную не ранее чем за месяц до даты начала приема заявок;10. копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс» и форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах») со всеми приложениями, с отметкой налоговой инспекции за последний отчетный год, срок предоставления отчетности по которому в соответствии с законодательством наступает не позднее даты окончания подачи заявок Участников закупки; 11. копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс» и форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах») со всеми приложениями за последний отчетный период (первый квартал, полугодие, 9 месяцев), заверенные подписью и печатью (при ее наличии) Участника закупки.12. В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Участником закупки не составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, в состав заявки включается соответствующее пояснение, заверенное участником (уполномоченным им лицом).13. В случае если Участником закупки выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не применяются требования по формированию финансовой отчетности (ведения бухгалтерского учета), в состав заявки включается налоговая декларация Участника за последний отчетный год.14. Документы, подтверждающие соответствие Участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с закупочной документацией.15. Декларацию о принадлежности участника к субъектам малого и среднего предпринимательства *(для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей или вновь созданных юридических лиц (по форме согласно приложению, к закупочной документации)* или сведения из единого реестра субъектов малого предпринимательства, в случае если участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.  17. **Ценовое предложение** подается участником с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, в соответствие с действующим регламентом площадки. **Участник вправе применять понижающий тендерный коэффициент.**   |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений  | Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: ***20.08.2019*** Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме: ***29.08.2019 12:00*** (время московское) |
|  | Место подачи заявок на участие в запросе предложений  | Электронная площадка <https://fabrikant.ru>  |
|  | Обеспечение заявок на участие в запросе предложений  | Не требуется |
|  | Дата, место и порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений | Дата рассмотрения заявок: ***02.09.2019 12:00* (время московское)** Место рассмотрения заявок: 115093, Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1Комиссия проверяет заявки на участие в закупке, содержащие предусмотренные п. 13 Информационной таблицы информацию, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении закупаемых работ.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией принимается одно из следующих решений:- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, к участию в нем и о признании этого участника закупки участником запроса предложений;- об отказе в допуске к участию в запросе предложений.По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, оценки и сопоставления комиссией формируется протокол рассмотрения и подведения итогов заявок, содержащий следующую информацию:1) дата подписания протокола;2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;5) результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок.Заказчик, в течении трех дней со дня подписания, направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. |
|  | Дата, место и порядок подведения итогов | Дата и время подведения итогов: ***04.09.2019 12:00* (время московское)** Оценка и сопоставление заявок участников осуществляется в соответствии с критериями. Критерии, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, порядок начисления баллов по критериям (показателям), их содержание и значимость указаны в Приложении № 1 к настоящей Информационной карте.По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, оценки и сопоставления комиссией формируется протокол рассмотрения и подведения итогов заявок, содержащий следующую информацию:1) дата подписания протокола;2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;4) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;5) результаты оценки заявок на участие в запросе предложений с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок.Заказчик, в течении трех дней со дня подписания, направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. |
|  | Условия допуска к участию в запросе предложений  |  При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений в электронной форме участник не допускается Комиссией к участию в запросе предложений в электронной форме в случае:1. несоответствия заявки на участие в запросе предложений в электронной форме требованиям документации о проведении запроса предложений, в том числе:
	1. непредставления документов и сведений, указанных в документации;
	2. нарушения требований документации о закупке к содержанию, форме и оформлению заявки;
	3. несоответствия предлагаемой продукции требованиям, установленным в документации о закупке;
	4. несоответствия предложенных участником закупки условий исполнения договора условиям, указанным в документации, в том числе:
		1. направление предложения, ухудшающего условия выполнения договора, являющегося предметом закупки;
		2. направление предложения о цене договора, превышающего НМЦ договора, НМЦ единицы товара, услуги, работы;
2. наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике закупки или предлагаемой им продукции.
3. непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств или иного обеспечения заявки на участие в закупке в соответствии с документацией, если условие о таком обеспечении было установлено, в том числе несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки установленным условиям его предоставления.
 |
|  | Критерии, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость  | Критерии, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, порядок начисления баллов по критериям (показателям), их содержание и значимость указаны в Приложении № 1 к настоящей Информационной карте. |
|  | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | 1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
2. Участник запроса предложений указывает (декларирует) в Техническом предложении (Форма 1) наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом отсутствие в заявке на участие в запросе предложений указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений, и такая заявка рассматривается как содержащее предложение о поставке иностранных товаров.
3. Участник запроса предложений несёт ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе предложений и при установлении недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений, такой участник не допускается Комиссией к участию в запросе предложений.
4. Заказчик относит участника запроса предложений к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
 |
|  | Определение победителя запроса предложений  | На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия определяет победителя запроса предложений в электронной форме. Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый номер исходя из критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, их содержания и значимости, указанных в Приложении № 1 к «Информационной карте» документации о проведении запроса предложений. |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не предусмотрено  |
|  | Порядок заключения договора | Договор по результатам запроса предложений заключается в бумажной форме.Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания итогового протокола направляет проект договора, который составляется путём включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.Участник запроса предложений, с которым заключается договор, должен подписать проект договора, вернуть его Заказчику в течение пяти рабочих дней с момента получения. |
|  | Срок заключения договора  | Договор заключается не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола. |
|  | Порядок внесения изменений в извещение и документацию о проведении запроса предложений | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или в документацию о проведении запроса предложений. Изменения, вносимые в извещение и/или документацию о проведении запроса предложений, разъяснения положений извещения и/или документации о проведении запроса предложений размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трёх дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. |

Приложение 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ»

**Критерии оценки заявок**

 **Общие положения**

1. Организатор оценивает и сопоставляет только те заявки, которые признаны соответствующими требованиям и условиям запроса предложений и законодательства Российской Федерации.
2. Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки. При необходимости, комиссия вправе привлечь экспертов для оценки заявок.

3. Для осуществления расчетов используются следующие критерии:

ОКБ – общее количество баллов, присуждаемое конкретному участнику;

Ц – общее количество баллов по критерию «Цена договора»;

ФС – общее количество баллов по критерию «Финансовое состояние»;

КУ – общее количество по критерию «Квалификация участника»;

СМ - общее количество по критерию «Наличие сертификатов, подтверждающих функционирование на предприятии исполнителя систем: менеджмента качества ISO 9001, менеджмента здоровья и безопасности OHSAS 18001».

4. Значимость критериев определяется в баллах.

5. Сумма значимостей критериев оценки заявок составляет 100 баллов.

6. Для оценки заявок осуществляется расчет итоговой суммы баллов по каждой заявке. Итоговая сумма баллов заявки рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию оценки заявки.

7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового балла по каждой заявке.

8. Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

1. **Цена договора**

**Значимость критерия -** **35 баллов**

 Расчет баллов по ценовому критерию (Ц) производится по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц | = | 35 х | (1- | Цоц – Цмин | ﴿ |
| Цмах |

где:

Цмакс – максимальная цена предложения из всех заявок;

Цоц – предлагаемая цена договора оцениваемой заявки на участие;

Цмин – минимальная цена договора из всех заявок на участие.

1. **Финансовое состояние**

**Значимость критерия - 15 баллов**

Проверка соответствия участника конкурса требованиям к наличию устойчивого финансового положения оценивается на основании показателей его деятельности, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: в Форме по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс» и в Форме по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках» («Отчет о финансовых результатах»). Коды строк бухгалтерской (финансовой) отчетности, показателей применяются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В случае если участником конкурса выступает организация или индивидуальный предприниматель, к которым в соответствии с законодательством не применяются требования по формированию финансовой отчетности (ведения бухгалтерского учета), финансовое положение такого участника оценивается на основании показателей его деятельности, содержащихся в налоговой декларации участника за последний отчетный год. Здесь и далее под налоговой декларацией понимается налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, форма которой утверждена приказом ФНС России от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@ (зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2014, регистрационный номер 34673).

Для оценки финансового состояния участников конкурса запрашиваются формы налоговых деклараций и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со следующими требованиями:

Для участников, в отношении которых в соответствии с законодательством не применяются требования по формированию финансовой отчетности (ведения бухгалтерского учета) - копия налоговой декларации с отметкой налоговой инспекции за последний отчетный год.

Для всех остальных участников:

1. Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах с отметкой налоговой инспекции (формы 1, 2 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за последний отчетный год, срок предоставления отчетности по которому в соответствии с законодательством наступает не позднее даты окончания подачи заявок участников конкурса.

2. В случае, если участник конкурса составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, то он предоставляет копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (формы 1, 2 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности) за последний отчетный период (первый квартал, полугодие, 9 месяцев), заверенные подписью и печатью (при ее наличии) участника конкурса. При этом, если последним отчетным периодом является первый квартал текущего года, то данная отчетность при расчете баллов не рассматривается.

В случае, если участником конкурса не составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, в состав заявки включается соответствующее пояснение, заверенное руководителем организации участника конкурса, тогда для расчета показателей используются только данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

* 1. Расчет баллов по критерию «Финансовое состояние» (ФС) производится по следующей формуле:

ФС = (ТЛ + ФН + ДЧА + В+О) х Z

где:

ТЛ –значение баллов по показателю «Текущая ликвидность»;

ФН - значение баллов по показателю «Финансовая независимость»;

ДЧА - значение баллов по показателю «Динамика чистых активов»;

В - значение баллов по показателю «Выручка по отношению к сумме договора»;

О –значение баллов по показателю «Отсутствие убытков»;

Z - Значение поправочного коэффициента по показателю риска банкротства по методике Альтмана.

Распределение баллов в соответствии с уровнем значения показателей:

Таблица 1

| **Градация по показателям** | **Период отчетности для расчета\*** | **Интервал значений** | **Балл** |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущая ликвидность (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам (Раздел II / Раздел V бух. баланса)) | Последний отчетный период | < 1 | 0 |
| 1-1,5 | 2 |
| >1,5 | 3 |
| Финансовая независимость (отношение заемных средств к собственным ((Раздел IV+Раздел V) / Раздел III бух. баланса)) | Последний отчетный период | >5 | 0 |
| 1-5 | 2 |
| <=1 | 5 |
| Динамика чистых активов (относительное изменение чистых активов за период) (ЧА на конец года/ЧА на начало года – 1) \*\* | Последний отчетный год | <= 0 | 0 |
| > 0 | 2 |
| Выручка по отношению к сумме договора\*\*\* | Последний отчетный период и предыдущий отчетный год | (Σ [*стр*.2110]) \* Р / (12+B) < 1,2\*S | 0 |
| (Σ [*стр*.2110]) \* Р / (12+B) ≥= 1,2\*S | 2 |
| Отсутствие убытков (положительная чистая (ЧП) прибыль за отчетные периоды) (стр. 2400 Формы № 2 по ОКУД) | Последний отчетный период и предыдущий отчетный год | ЧП за отчетный период <=0 | 0 |
| ЧП за отчетный период >0 ЧП предыдущий отчетный год <=0 | 1 |
| ЧП за отчетный период и за предыдущий отчетный год >0 | 3 |

\* В столбце указано: отчетность за какой период используется при расчёте соответствующего показателя. Отчетность за последний отчетный период может быть за полугодие, 9 месяцев (если представлена участником конкурса) и год. При этом в случае, если последним отчетным периодом является полугодие или 9 месяцев, то под предыдущим годом понимается последний истекший год; если последним отчетным периодом является год, то под предыдущим отчетным годом понимается год, предшествующий последнему отчетному году.

\*\* Величина чистых активов рассчитывается в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов"

\*\*\* Сумма выручки от реализации за предыдущий год и последний отчетный период, приведенная к сроку действия договора, должна не менее чем на 20% превышать начальную (максимальную) цену договора.

(Σ [*стр*.2110]) \* Р / (12+B) ≥ 1,2\*S ;

где,

Σ [стр.2110] – сумма показателей выручки за последний отчетный период и предыдущий отчетный год;

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

В – количество месяцев, соответствующее последнему отчетному периоду

S – начальная (максимальная) цена договора без НДС.

В целях отражения в расчете критерия «Финансовое состояние» рисков банкротства организаций участников конкурса, полученное количество баллов корректируется (умножается) на поправочный коэффициент (таблица 3), полученный на основании расчета показателя рисков банкротства по пятифакторной модели по методике Альтмана. Показатель риска банкротства по методике Альтмана рассчитывается на основании данных отчетности за последний отчетный год.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя риска банкротства по методике Альтмана (Z\*) | Поправочный коэффициент для корректировки показателя «Финансовое состояние» |
| > 2,9 | 1 |
| От 1,8 до 2,9 | 0,8 |
| < 1,8 | 0,6 |

**Z= 1.2\*X1 + 1.4\*X2 + 3.3\*X3 + 0.6\*X4 + X5**

\*Показатель оценки риска банкротства по пятифакторной модели по методике Альтмана рассчитывается по формуле:

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коэффициент** | **Формула расчета** | **Расшифровка по отчетности** |
| X1 | Оборотный капитал/Активы | (стр.1200-стр.1500)/ стр.1600 |
| Х2 | Нераспределенная прибыль/Активы | стр.2400/ стр.1600 |
| Х3 | Прибыль до налогообложения /Активы | стр.2300/ стр.1600 |
| Х4 | Собственный капитал/ Обязательства | стр.1300/ (стр.1400+стр.1500) |
| Х5 | Выручка/Активы | стр.2110 /стр.1600 |

* 1. В случае если участником конкурса выступает организация или индивидуальный предприниматель, к которым в соответствии с законодательством не применяются требования по формированию финансовой отчетности (ведения бухгалтерского учета), расчет баллов по критерию «Финансовое состояние» (ФС) для всех участников конкурса производится следующим образом в соответствии с таблицей 4.

Оценка производится на основании сведений о доходах ИП, представленных в налоговой декларации за последний отчетный год.

 Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Градация по показателям** | **Период отчетности для расчета\*** | **Интервал значений** | **Значение критерия «Финансовое состояние»** |
| Отношение дохода к начальной (максимальной) цене договора | Предыдущий отчетный год | <1,5 | 0 |
| От 1,5 до 2 | 5 |
| От 2 до 3 | 10 |
| >3 | 15 |

Для участников, к которым в соответствии с законодательством не применяются требования по формированию финансовой отчетности (ведения бухгалтерского учета) величина дохода за отчетный период определяется на основании предоставленной налоговой декларации (стр. 113 раздела 2.1 или стр. 213 раздела 2.2). Для остальных участников – на основании формы 2 бухгалтерской отчетности («Отчет о финансовых результатах») как доход от выручки (*стр*.2110).

1. **Квалификация участника \***

**Значимость критерия** – **45 баллов**

Расчет баллов по критерию «Квалификация участника» (КУ) производится по следующей формуле:

 КУ = (ОП+ПБ+КП)

где:

ОП – значение баллов по показателю «Опыт выполнения аналогичных работ с сопоставимыми объемами за последние 3 года»;

ПБ - значение баллов по показателю «Наличие производственной базы (складские, офисные или производственные помещения)»;

КП - значение баллов по показателю «Наличие квалифицированного персонала»;

* 1. **Опыт выполнения аналогичных работ с сопоставимыми объёмами за последние 3 года (ОП)**

**Значимость подкритерия** – **20 баллов**

При оценке заявок по данному подкритерию оценивается количество предоставленных комплектов на аналогичные работы с сопоставимыми\* объемами\*\*, выполненных за последние 2 года.

*\* Под сопоставимыми объёмами понимается объём аналогичных работ со стоимостью по договору на сумму не менее 50% от НМЦ.*

*\*\* Под аналогичными работами понимается выполнение работ по ремонту, перекладке трубопроводов отопления, водоснабжения.*

Под комплектом понимается пакет документов, подтверждающих факт заключения договора, выполнения всего объема работ, предусмотренного договором и положительного отзыва. В каждый комплект документов должны входить:

- копия договора на аналогичные работы;

- копия акта приемки выполненных работ;

 - копия отзыва на выполненные аналогичные работы.

Работы, не подтвержденные указанными документами или имеющие по результатам выполнения замечания от заказчика (претензии), в расчете подкритерия не учитываются.

Расчет баллов по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ с сопоставимыми объёмами за последние 2 года» (ОП) производится по следующей формуле:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП | = | 20 х | (1- | ОПмах– ОПоц | ﴿ |
| ОПмах |

где:

ОПмакс – максимальное количество представленных комплектов из всех заявок;

ОПоц – количество представленных комплектов оцениваемой заявки на участие.

*При расчёте баллов учитывается максимальное количество комплектов не более 5.*

 **3.2. Наличие квалифицированного персонала (КП)**

**Значимость подкритерия – 20 баллов**

 Для оценки заявок по подкритерию «Наличие квалифицированного персонала» (КП) предоставляются копии свидетельств об аттестации квалифицированных работников.

 Расчет баллов по критерию «Наличие квалифицированного персонала» (КП) производится по следующей формуле:

КП =20 х К

где:

К – количество баллов заявки в соответствии с таблицей 6

 Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество, чел.** |
| 1 | Инженер, аттестованный по ПТЭ ТУ в качестве специалиста тепловых установок | 1 |
| 2 | Электро-газосварщик, аттестованный:1. не менее 4 разряда;
2. на пожарно-технический минимум;
3. знанию требований пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ;

по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций. | 2 |
| 3 | Электрик, аттестованный: 1. по электробезопасности не ниже III группы (до 1000 В);

по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций. | 2 |
| 4 | Слесарь/монтажник тепловых сетей, аттестованный в качестве обслуживающего персонала тепловых установок, а также:1) по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций. | 4 |
| 5 | Стропальщик, аттестованный/допущенный к зацепке грузов | 2 |

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество балов** |
| Наличие квалифицированного персонала в количестве не меньше, указанного в табл.5 | 1 |
| Наличие квалифицированного персонала в количестве более 50% указанного в табл. 5 | 0,5 |
| Наличие квалифицированного персонала в количестве меньше, указанного в табл.5 | 0 |

* 1. **Наличие производственной базы.**

**Значимость подкритерия – 5 баллов.**

 Для оценки заявок по подкритерию «Наличие производственной базы» (ПБ) предоставляются копии свидетельств о регистрации на данные помещения или копии договоров аренды со сроком окончания аренды не ранее срока окончания работ по заявке участника запроса предложений.

 Расчет баллов по критерию «Наличие производственной базы» (ПБ) производится по следующей формуле:

$$ПБ=5×К$$

где:

К – количество баллов заявки в соответствии с таблицей 8

 Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сведения о требуемых характеристиках помещений, территории и т. п |
| Наличие офисного помещения  |  - в пределах МКАД  - площадь не менее 25 м2 |

 Таблица 8

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество балов** |
| Наличие собственного или арендованного офисного помещения в количестве не меньше, указанного в табл. 5 | 1 |
| Отсутствие собственного или арендованного офисного помещения в количестве меньше, указанного в табл. 5 | 0 |

* 1. **Наличие сертификатов, подтверждающих функционирование на предприятии исполнителя систем: менеджмента качества ISO 9001, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001» (СМ) предоставляются копии действующих сертификатов систем менеджмента. В качестве подтверждения функционирования систем менеджмента должны предоставляться «Руководство по системам менеджмента»**

**Значимость критерия** – **5 баллов**

СМ = 5 х К

где:

К – количество баллов заявки в соответствии с таблицей 9

Таблица 9

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество балов** |
| Наличие сертификатов, подтверждающих функционирование на предприятии исполнителя систем менеджмента качества ISO 9001, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001 | 1 |
| Наличие сертифицированной одной из двух систем. | 0,5 |
| Отсутствие сертифицированных систем. | 0 |

**Подсчет общего количества баллов**

* 1. Общее количество баллов по каждой заявке (ОКБ) рассчитывается по следующей формуле:

ОКБ = Ц + ФС + КУ+СМ

где:

Ц – количество баллов, присвоенное заявке по критерию «Цена договора».

ФС - количество баллов, присвоенное заявке по критерию «Финансовое состояние».

КУ – суммарное количество баллов по подкритериям «Опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года», «Наличие производственной базы», «Наличие квалифицированного персонала», «Наличие собственного оборудования, машин, механизмов».

СМ – количество баллов, присвоенное заявке по критерию «Наличие сертификатов, подтверждающих функционирование на предприятии исполнителя систем: менеджмента качества ISO 9001, менеджмента здоровья и безопасности OHSAS 18001».

* 1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией присваиваются соответствующие места. Первое место присваивается заявке, сумма баллов по которой превышает остальные заявки. Последовательность присвоения мест заявкам участников осуществляется по мере уменьшения количества баллов. Победителем запроса предложений признается участник, заявке которого присвоено первое место. В случае, если несколько заявок набрали одинаковое количество баллов, лучшее место присваивается заявке, предоставленной ранее согласно журналу регистрации заявок.

# **ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Форма 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ РЕМОНТУ ТРУБОПРОВОДОВ НА МОСКОВСКОМ МОНЕТНОМ ДВОРЕ – ФИЛИАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОЗНАК»**

**ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ДАНИЛОВСКИЙ ВАЛ, Д.1**

**Обращаем внимание, что данное предложение предоставляется в составе первой части заявки участника и в случае несоответствия технического предложения участника Техническому заданию, заявка отклоняется.**

1. Техническое предложение формируется, исходя из требований Технического задания (раздел V. «Техническая часть» документации о проведении запроса предложений).

2. Техническое предложение включает в себя:

- перечень объемов работ;

- требования, которым они будут соответствовать;

- последовательность и методы (технология) их выполнения;

- количество и наименование используемых материалов.

3. При подготовке предложения участником указываются сведения с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках применяемых материалов при производстве работ в техническом предложении участника не допускается указание словосочетаний «должен быть», «должно быть», «не менее», «не более», «менее», «более», «до», «от», «выше», «ниже», «меньше», «больше», «>», «<», «≤», «≥», «превышает», «не превышает», «превышать», «не превышать», «или», «+/-», «свыше», «включительно» по отношению к их характеристикам. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств, конкретные показатели, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник в техническом предложении при описании характеристик должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в разделе «Техническое задание» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе V. «Техническая часть» документации. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным документацией и будут отклонены.

- разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «/» означает или; «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее», «до» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «мин.» - «макс.» подлежит указанию значения в диапазоне; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше», «до» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше», «от» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

Слова «должен(на)», «должен(на) быть…», «должен(на) иметь…», «должен(на) использоваться…» и т.д. обозначают требование Заказчика и не должны присутствовать в техническом предложении.

4. При использовании материалов, не указанных в документации, необходимо указать обоснование применения данных материалов.

5. Соответствие государственным стандартам, нормативным документам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, является обязательным требованием для работ и материалов, указанных в Техническом предложении.

6. Техническое предложение должно содержать план-график выполнения работ, план поставки материалов, описание технологического процесса выполнения работ.

7. В случае привлечения к выполнению работ субподрядной организации в техническом предложении должны быть указаны конкретные виды работ, выполняемые субподрядчиком (наименование и данные организации- субподрядчика указываются во второй части заявки).

**Форма 2. Информация об участнике запроса предложений**

*На бланке организации участника*

Дата, исх. номер

Заказчику

*(Указывается наименование заказчика,*

*в чей адрес направляется Заявка*

 *на участие в запросе предложений)*

**Информация об участнике запроса предложений**

на право заключения с *(указывается наименование заказчика)* договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Изучив документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу предложений в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника с указанием организационно-правовой формы, местонахождения, почтового адреса, номера контактного телефона)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)*

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. Мы согласны оказать услуги, выполнить работы, поставить товар в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

2.1. Предложения о качестве товара, работ, услуг и квалификации участника запроса предложений представлены в Приложениях № 1, № 2 к заявке на участие в запросе предложений в электронной форме на \_\_\_\_\_ лист\_\_\_.

2.2. Техническое предложение на \_\_*(указывается предмет запроса предложений)\_\_* указано в первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме на \_\_\_ лист \_\_\_.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, выполнение работ, которые должны быть оказаны, исполнены в соответствии с предметом запроса предложений, данные услуги, работы будут в любом случае оказаны, исполнены в полном соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в технической части документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги, выполнить работы на требуемых условиях, включая требования, содержащиеся в технической части документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о субподрядчиках.

6. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении \_\_\_\_\_(*наименование участника*)\_\_\_\_\_\_ не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании \_\_\_\_\_(*наименование участника*)\_\_\_\_\_\_ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, сведения об \_(*наименование участника*)\_ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьёй 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов \_\_(*наименование участника*)\_.

7. \_ *(наименование участника)* подтверждает получение согласия на обработку персональных данных в рамках, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и информирования лиц, чьи данные содержатся в документах, входящих в состав заявки, о передачи их персональных данных в АО «Гознак», в пределах необходимых для данной закупки.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с \_*(указывается наименование заказчика)\_\_* на оказание услуг, выполнение работ в соответствии с требованиями и в срок, установленный документацией.

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг, выполнение работ в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями нашего предложения.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен \_\_*(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)\_\_*. Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Наши банковские реквизиты:

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 13. К настоящей заявке на участие в запросе предложений в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи - на \_\_\_\_ лист \_\_.

**Руководитель**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

 М.П. (подпись)

**Форма 3. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТИ**

Дата, исх. номер

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место выдачи доверенности)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)*

Юридическое лицо – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Наименование юридического лица)*

(далее – доверитель) в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(фамилия, имя, отчество, должность)*

действующий (ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(устава, доверенности, положения и т.д.)*

доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – представитель)

 *(фамилия, имя, отчество, должность)*

паспорт серии \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлять интересы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование юридического лица)*

на запросе предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать название предмета запроса предложений)*, проводимом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование заказчика)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

в том числе подписывать необходимые документы, а также совершать иные действия, связанные с участием в запросе предложений.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем.

*(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)*

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 *(Ф.И.О.)*

М.П.

**Форма 4. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

*Представляется в случае отсутствия сведений об Участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства*

Подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указывается наименование Участника)*

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)*

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. ИНН/КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)*

3. ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности [<1>](#P276):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| 1 [<2>](#P318) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью [<3>](#P319), процентов | не более 49 | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" | да (нет) |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" | да (нет) |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| до 15 - микропредприятие |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, которыйопределяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 120 в год - микропредприятие |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет)(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет)(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |

**Руководитель**

(или уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

 (подпись)

М.П.

Примечание:

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в [пунктах 7](#P265) и [8](#P272) настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> [Пункты 1](#P245) - [11](#P287) настоящего документа являются обязательными для заполнения.

 <3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

# «Проект договора»

ДОГОВОР №\_\_\_

г. Москва «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

 **Московский монетный двор-филиал акционерного общества «Гознак»** (сокращенное наименование – **ММД-филиал АО «Гознак»**), действующий от имени АО «Гознак», именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сокращенное наименование **-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора и общие условия**
	1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту трубопроводов для Московского монетного двора - филиала акционерного общества «Гознак» по адресу: г. Москва, ул. Даниловский Вал, д.1, в соответствии с утвержденным Сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).
	2. Срок выполнения работ 25 (двадцать пять) календарных дней с момента подписания Договора.
2. **Права и обязанности сторон**
	1. Исполнитель обязуется:
		1. Выполнять работы в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему договору.
		2. Оформлять и вести журнал учета выполнения работ по ремонту трубопроводов в соответствии с требованиями РД 11-05-2007.
		3. Обеспечивать выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами и при соблюдении работниками правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
		4. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами предоставить Заказчику для оформления допуска на филиал копии личных документов работников, занятых на выполнении работ по Договору, в соответствии с требованиями федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
		5. Гарантировать, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для производства работ (далее «материалы»), соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. В случае если материалы подлежат обязательной сертификации, Исполнитель также предоставляет на него гигиенический сертификат в форме, принятой в РФ и сертификат качества, который служит подтверждением того, что данные материалы являются полностью пригодными к использованию по своему прямому назначению. Материалы маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров международными стандартами. Исполнитель обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, систему экологического менеджмента, систему энергетического менеджмента и политику АО «Гознак» в области профессиональной безопасности и здоровья (ознакомиться можно на интернет сайте www.goznak.ru), а также предоставлять на материалы документы, подтверждающие экологическую безопасность своей продукции, если таковые предусмотрены.
		6. Назначить ответственного за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.
		7. Назначить ответственного за соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ.
		8. Назначить ответственного за соблюдение правил техники безопасности при работе на электроустановках.
		9. Иметь на объекте необходимую нормативно-техническую документацию, которая по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки. Персонал Исполнителя должен вести всю оперативную документацию, предусмотренную правилами технической эксплуатации, правилами техники безопасности и правилами пожарной безопасности.
		10. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ в установленные сроки.
		11. Нести полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования, происшедшие по вине Исполнителя, в результате неправильных действий при эксплуатации оборудования, при обслуживании оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил обращения с опасными производственными отходами, за несвоевременное исполнение предписаний органов технического надзора.
		12. Нести материальную ответственность за отказы в результате низкого качества проводимых работ; несвоевременного проведения работ по вине Исполнителя.
		13. Осуществлять восстановительные и ремонтные работы, в результате возникшей аварийной ситуации по вине Исполнителя, своими силами и за счет своих средств.
		14. Выполнять работы только в отведенной зоне работ, в соответствии с действующими нормами и правилами. Для выполнения работ использовать минимально необходимое количество технических средств и механизмов. По окончанию работ произвести ликвидацию рабочей зоны, уборку мусора, материалов, разборку ограждений.
		15. Перед началом работ представители Исполнителя обязаны пройти у Заказчика вводный инструктаж по соблюдению требований охраны труда, правил пожарной безопасности, требований внутреннего распорядка и режима, требований охраны окружающей среды и обращения с опасными отходами, нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение этих норм.
		16. Работы должны выполняться в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего и производственного процесса. Должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований.
		17. Во время проведения работ проводить уборку на объекте работ и прилегающей к объекту работ территории, вывозить мусор, образовавшийся при выполнении работ.

2.1.18. Вывезти в 5-ти дневный срок со дня подписания акта выполненных работ принадлежащие Исполнителю строительные машины, оборудование, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

 2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Прекратить работы по обслуживанию в случае невыполнения Заказчиком условий договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Немедленно информировать Исполнителя обо всех ставших ему известных неисправностях.

2.3.2. Осуществлять правильную эксплуатацию систем вентиляции в соответствии с действующими нормативными документами.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору. Требовать от Исполнителя предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения Работ. Проводить экспертизу хода выполнения Работ и их отдельных результатов с привлечением независимых экспертов.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до передачи ему результата работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части выполненного задания до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4.3. На применение к подрядным организациям штрафных санкций за выявленные представителями заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, правил промышленной безопасности, санитарии, Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, требований законодательства об охране окружающей среды.

2.4.4. На удаление с территории Заказчика работника подрядной организации, в том случае, если представитель Заказчика установил, что данный работник: - вмешивается в работу действующего оборудования заказчика; - несанкционированно снимает ограждения, запирающие устройства, замки, запрещающие и предупреждающие плакаты; - осуществляет проведение работ без применения СИЗ; - не принимает во внимание замечания представителя заказчика о необходимости соблюдения требований охраны труда и/или охраны окружающей среды; - находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1. **Сумма договора и порядок расчетов**
	1. Общая стоимость работ по Договору определяется Сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору) и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС 20 % в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копейки.
	2. Оплата работ Исполнителя производится Заказчиком за фактически выполненные работы в течение 10 банковских дней, на основании выставленных Исполнителем счёта и при наличии подписанного обеими сторонами Акта выполненных работ.
	3. Цена настоящего договора является фиксированной и не может быть изменена в течение срока действия договора.
	4. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
	5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2. **Порядок приемки работ**
	1. Заказчик осуществляет приемку результата работ по Акту выполненных работ, предоставленного Исполнителем в течение одного рабочего дня со дня окончания выполнения работ. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после предоставления Исполнителем:

- копии сертификатов, технических паспортов и иных документов, оформленных в установленном порядке,

- отчета о контроле монтажных сварных соединений неразрушающими методами (визуальный и измерительный),

- актов скрытых работ, промывки, гидравлических испытаний трубопроводов: пожаротушения, отопления, водопровода и горячего водоснабжения.

- общего журнала учета выполнения работ (в соответствии с требованиями РД 11-05-2007),

- исполнительной документации (в соответствии с требованиями РД 11-02-2006).

* 1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта от Исполнителя Заказчик подписывает Акт. При обнаружении недостатков при приемке работ Заказчик в тот же срок предъявляет мотивированные возражения Исполнителю и согласовывает с Исполнителем срок для исправления недостатков.
1. **Ответственность сторон**
	1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	2. При нарушении срока выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
	3. При нарушении срока оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
	4. Обязанность по уплате штрафных санкций, указанных в настоящей главе, наступает у Стороны, нарушившей свои обязательства, только после получения письменного требования об оплате от другой Стороны.
	5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
	6. По соглашению Сторон к обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, военные действия любого характера, вступление в законную силу нормативных актов органов государственной власти и управления, и другие независящие от Сторон обстоятельства, непосредственно повлиявшие на исполнение обязательств по договору.
	7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору в результате вышеуказанных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
	8. Для Стороны, оказавшейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему договору продляется на срок действия указанных обстоятельств.
	9. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
	10. Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения договора для создания условий по противодействию коммерческому подкупу. В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия по коммерческому подкупу, Сторона обязуется не позднее 5 рабочих дней уведомить о подобных фактах другую Сторону. По требованию Стороны-уведомителя о результатах расследования и принятых мерах не позднее 30 дней с начала работы комиссии. В случае отказа от проведения служебного расследования, другая Сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
	11. Заказчик сообщает, что в организации внедрены и действуют системы менеджмента: система менеджмента качества, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001, система экологического менеджмента, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001, система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001, система энергетического менеджмента, в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001. Принята Политика интегрированной системы менеджмента, размещенная на сайте АО «Гознак» по адресу [www.goznak.ru](http://www.goznak.ru), с содержанием которой Подрядчику необходимо ознакомить своих работников.
2. **Порядок разрешения споров**
	1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из исполнения Сторонами настоящего договора разрешить путем переговоров, обменом письмами и др.
	2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам, то спор передается заинтересованной Стороной на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.
3. **Срок действия договора**
	1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4. **Прочие условия**
	1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если составлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон.
	2. Стороны не вправе передавать свои обязательства третьим лицам без взаимного согласия.
	3. Во всем остальном, не урегулированном положениями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
5. Приложение № 1 (Сметный расчет);
6. Приложение № 2 (Техническое задание).
7. **Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:**ММД – филиал АО «Гознак»  |
|  | Местонахождение: |
|  | 115093, г. Москва,ул. Даниловский Вал, д.1 |
|  | ИНН 7813252159КПП 772543001 |
|  | Банковские реквизиты: |
|  | ПАО Банк ВТБ, г. Москва |
|  | БИК 044525187 |
|  | р/с 40502810200060021018 |
|  | к/с 30101810700000000187 |

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР и ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Покупатель:

|  |  |
| --- | --- |
|  | АО «Гознак» |
|  | ИНН 7813252159КПП 772543001 |
|  | Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, |
|  | территория Петропавловская крепость, д.3, литер Г |
|  | р/с 40502810138250129693 |
|  | ПАО Сбербанк, г. Москва |
|  | БИК 044525225 |
|  | к/с 30101810400000000225 |
|  |  |
|  | Грузополучатель/Плательщик:ММД – филиал АО «Гознак»  |
|  | 115093, г. Москва, ул. Даниловский Вал, д.1 |
|  | ИНН 7813252159КПП 772543001 |
|  | ПАО Банк ВТБ, г. Москва |
|  | БИК 044525187 |
|  | р/с 40502810200060021018 |
|  | к/с 30101810700000000187 |
|  **Исполнитель:** |  **Заказчик:** |

1. **Техническая часть**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту трубопроводов на ММД – филиале АО «Гознак» по адресу: г. Москва, ул. Даниловский Вал, дом 1**

**(ОКДП2 43.22.1)**

1. **Наименование работ**
	1. Работы по ремонту трубопроводов.

1.2. Перечень объемов работ и используемых материалов указан в п. 10 Технического задания.

1. **Условия выполнения работ**

2.1. Работы должны выполняться в условиях действующего предприятия, без остановки рабочего и производственного процесса. При выполнении работ должны быть соблюдены правила действующего внутреннего распорядка, контрольно–пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований. Выполнение работ не должно препятствовать деятельности подразделений Заказчика или предоставлять угрозу жизни, здоровья, сотрудников Заказчика и третьих лиц.

2.2. Исполнитель несет в полном объеме материальную ответственность за причиненный в результате неправильных действий ущерб оборудованию, помещениям и территории.

2.3. Вскрытие теплотрассы производится в местах согласованных с Заказчиком.

**3.Общие требования к выполнению работ, требования к качеству работ, безопасность выполняемых работ**

3.1. При выполнении работ должны быть соблюдены правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами г. Москвы.

3.2. Все работы должны быть выполнены своевременно, с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

3.3. Исполнитель самостоятельно получает все необходимые разрешения на производство земляных работ. Оформление разрешения на земляные работы, порядок производства работ, работы по восстановлению благоустройства должны быть выполнены с соблюдением правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, установленных Правительством Москвы, с учетом индивидуальных особенностей ММД - филиала АО «Гознак», а также требований сертификации, безопасности.

В случае необходимости Исполнитель обязуется самостоятельно получить согласование на проведение работ в органах Мосгорнаследия, Москомархитектуры.

Дефекты, обнаруженные недостатки после приемки работ, устраняются за счет Исполнителя.

3.4. При проведения скрытых работ Исполнитель приступает к выполнению данных работ только после согласования Заказчика. Скрытые работы проводятся в присутствии представителя Заказчика и, при необходимости, оформляются Актом скрытых работ. В случае если скрытые работы были проведены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предъявить результат этих работ своему представителю. Исполнитель обязан за свой счет вскрыть, а затем восстановить любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика.

3.5. Исполнитель обязан выполнять требования, предъявляемые уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов ПАО «МОЭК» и Заказчика при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ. Присутствие сотрудника инженерно-технического состава на объекте в течении срока выполнения работ обязательно.

3.6. Исполнитель должен безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.7. Исполнитель должен обеспечить устранение замечаний Заказчика в кратчайшие сроки.

3.8. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы должны осуществляться силами и за счет денежных средств Исполнителя.

3.9. Выполнение работ осуществляется только в отведенной зоне работ, в соответствии с действующими нормами и правилами. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, разборка ограждений.

3.10. Вывоз мусора/отходов производится Исполнителем в соответствии с требованиями СаНПиН и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком. Погрузочные/разгрузочные работы производятся силами Исполнителя.

3.11. Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня: с 08-00 до 17-00 часов, в исключительных случаях, по предварительному согласованию с Заказчиком (за 3 рабочих дня) возможно выполнение работ круглосуточно и в выходные и праздничные дни.

3.12. Исполнитель обязуется не нарушать требований внедренных и действующих на ММД – филиале АО «Гознак» систем экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, а также принятых АО «Гознак» экологической политики, политики в области профессиональной безопасности и здоровья, с текстами которых можно ознакомиться на интернет-сайте [www.goznak.ru](http://www.goznak.ru).

3.13. При необходимости Исполнитель должен самостоятельно (при согласовании с Заказчиком) организовать подключение воды, электричества.

3.14. Доставка Исполнителем своего рабочего и инженерно-технического персонала на место производства работ и обратно осуществляется силами Исполнителя.

3.15. Исполнитель несет ответственность перед государственными органами власти, контролирующими и надзорными организациями за соблюдение правил и порядка проведения работ.

3.16. Заказчик вправе применить к Исполнителю штрафные санкции за выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, правил промышленной безопасности, санитарии, Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, требований законодательства об охране окружающей среды.

3.17. Заказчик вправе удалить с территории филиала работника Исполнителя, в том случае, если представитель Заказчика установил, что данный работник: - вмешивается в работу действующего оборудования Заказчика; - несанкционированно снимает ограждения, запирающие устройства, замки, запрещающие и предупреждающие плакаты; - осуществляет проведение работ без применения СИЗ; - не принимает во внимание замечания представителя Заказчика о необходимости соблюдения требований охраны труда и/или охраны окружающей среды; - находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

**4.Требования к применяемым материалам и оборудованию**

4.1. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их технические характеристики. Копии сертификатов, технических паспортов и иных документов, оформленные в установленном порядке, должны быть предоставлены по требованию Заказчика. Исполнитель несет ответственность за соответствие применяемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям и требованиям безопасности.

**5. Требования к персоналу Исполнителя**

5.1. Исполнитель должен использовать для выполнения своих обязательств специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять исполнение порученной работы, а также работников рабочих профессий, которые имеют соответствующие допуски/аттестации.

 5.2. Исполнитель должен назначить ответственного за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ.

 5.3. Исполнитель должен назначить ответственного за соблюдение правил техники безопасности при работе на электроустановках.

 5.4. Исполнитель должен назначить ответственного за соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении работ.

**6. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика**

6.1. После подписания Договора до начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ, с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства необходимый для оформления прохода на предприятие, сведения по количественному, квалификационному составу специалистов, для иностранных граждан – разрешение на работу (в случае их привлечения), информацию о месте регистрации персонала Исполнителя.

6.2. После проверочных мероприятий специалистам Исполнителя может быть отказано в доступе на предприятие без объяснения причин.

6.3. В срок не более 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора представить Заказчику на согласование план-график (календарный план) проведения работ по Договору.

**7. Нормативные требования**

7.1. Все работы ведутся с обязательным исполнением технических регламентов и связанным с ними требованиями к продукции, процессам проектирования, включая изыскания, производство, строительство, монтаж, наладку, эксплуатацию, хранение, перевозку, реализацию и утилизацию, установленными нормативными правовыми актами Российской федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

- ГОСТ 30494-2011. «Межгосударственный стандарт. Здания жилые общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 №191-ст),

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 18.11.2017) «О противопожарном режиме» (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"),

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 №150),

- «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626),

- Постановление Главного государственного врача РФ от 26.09.2001 № 24 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2001 №3011,

- Федеральный закон от 23.11.2013 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской федерации»,

- Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 №4358),

- Сп 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. (Утвержденные приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. № 280),

- Укладка горячего асфальта производится в соответствии с нормализованной технологией и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» Организация дорожностроительных работ» ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

**8. Срок выполнения работ, порядок сдачи-приемки результатов работ**

8.1. Срок выполнения работ не более 25 (двадцати пяти) календарных дней.

8.2. Приемка работ оформляется Актом выполненных работ. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком после предоставления Исполнителем:

- копии сертификатов, технических паспортов и иных документов, оформленных в установленном порядке,

- отчета о контроле монтажных сварных соединений неразрушающими методами (визуальный и измерительный),

- актов скрытых работ, промывки, гидравлических испытаний трубопроводов: пожаротушения, отопления, водопровода и горячего водоснабжения.

- общего журнала учета выполнения работ (в соответствии с требованиями РД 11-05-2007),

- исполнительной документации (в соответствии с требованиями РД 11-02-2006).

**9. Стоимость работ**

9.1. Стоимость работ должна включать в себя стоимость временных сооружений, материала, расходного материала, оборудования, оказанных услуг, выполненных работ, транспортных расходов, вывоз мусора, накладные и другие обязательные платежи.

**10. Перечень объемов работ и используемых материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| **Раздел 1. Подготовительные работы** |  |  |
| *1* | ОГРАЖДЕНИЕ ПРЕДРЕМОНТНОЙ ЗОНЫ | М. | 60 |
| *2* | СЕТКА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАЩИТНАЯ | М2 | 60 |
| *3* | УСТАНОВКА ЩИТКОВ( прим.-установка знаков и стендов) |  ШТ. | 6 |
| *4* | ЗНАКИ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, КРУГЛОЙ ФОРМЫ, ДИАМЕТР 700 ММ (компенсация 10кратной амортизации К=0,1 материала, необходимого для производства работ )) | ШТ. | 4 |
| *5* | СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ (компенсация 10кратной амортизации К=0,1 материала, необходимого для производства работ )) | ШТ. | 2 |
| **Устройство освещения площадки** |  |  |
| *6* | КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 0,5 КГ |  М КАБЕЛЯ | 16 |
| *7* | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х6 ММ2 (компенсация 10кратной амортизации К=0,1 материала, необходимого для производства работ )) | М  | 16 |
| *8* | ОГОНЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ, БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ, С КРАСНЫМ СВЕТОФИЛЬТРОМ (СО СТОИМОСТЬЮ ЛАМПЫ), МАРКА ЗОЛ-2М (компенсация 10кратной амортизации К=0,1 материала, необходимого для производства работ )) | ШТ. | 10 |
| **Демонтаж ограждения, освещения** |  |  |
| *9* | ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ПРЕДРЕМОНТНОЙ ЗОНЫ | М | 60 |
| *10* | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПРОВОДА НА КРЮКАХ (ЯКОРЯХ) С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 |  М | 16 |
| **Раздел 2. Вскрытие канала и демонтажные работы** |  |  |
| *11* | НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ ЗАТВЕРДЕВШЕМ |  М. ШВА | 24 |
| *12* | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ |  М2 ПОКРЫТИЯ | 18 |
| *13* | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М ГЛУБИНОЙ, ДО 3 М ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 |  М3 ГРУНТА | 24 |
| *14* | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ БЕЗ ПОДЪЕМА, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 20 (2.0) КН (ТС) | ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКА | 1 |
| *15* | СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ, ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 20 (2.0) КН (ТС) | 1 ШТ. | 1 |
| *16* | УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 (демонтаж ) |  ШТ. | 14 |
| **Демонтаж трубы ф159x4,5** |  |  |
| *17* | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 150 ММ (159мм) |  М. | 28 |
| *18* | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 200 (протаскивание трубы из канала) (159мм) |  М. ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 19 |
| *19* | РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 168 ММ(дополнительная резка при демонтаже) (159мм) |  М. ТРУБ | 7 |
| **Демонтаж трубы ф108x5мм** |  |  |
| *20* | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 150 ММ |  М. | 84 |
| *21* | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 150(протаскивание трубы из канала) (108мм) |  М. ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 57 |
| *22* | РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 168 ММ(дополнительная резка при демонтаже, 108мм) |  М. ТРУБ | 15 |
| **Демонтаж трубы ф89x4мм** |  |  |
| *23* | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ |  М. | 56 |
| *24* | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 100(протаскивание трубы из канала) |  М. ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 38 |
| *25* | РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 168 ММ(дополнительная резка при демонтаже, 89мм) |  М. ТРУБ | 8,2 |
| **Демонтаж трубы ф57x3,5мм** |  |  |
| *26* | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ (57мм) |  М. | 112 |
| *27* | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 100(протаскивание трубы из канала,57мм) |  М. ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 76 |
| *28* | РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 168 ММ(дополнительная резка при демонтаже,57мм) |  М. ТРУБ | 10,72 |
| **Раздел 3. Монтаж пожарного трубопровода (труба ф159x4,5мм)** |  |  |
| *29* | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т |  ШТ. | 5 |
| *30* | Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-2 (0, 01м3) | ШТ. | 5 |
| *31* | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ, ДО: 0,5 Т | 1 Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,023 |
| *32* | Опоры для трубопроводов подвижные (скользящие), диаметр 159 мм(4,6 кг) | ШТ. | 5 |
| *33* | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150°C ДИАМЕТРОМ ТРУБ, ММ 200 | М. ТРУБОПРОВОДА | 28 |
| *34* | Труба оцинкованная159х4,5мм | М. | 28 |
| *35* | Отвод оцинкованный 159х4,5мм 90град | шт. | 1 |
| *36* | РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 219 ММ (дополнительная резка по 2,5 м) |  М. ТРУБ | 5,6 |
| *37* | СВАРКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 219 ММ (дополнительная сварка по 2,5м) |  М. ТРУБ | 5,6 |
| *38* | УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ (НАПЛАВКОЙ) | М. | 5,6 |
| *39* | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 230Х3Х22 ММ | ШТ. | 5,6 |
| *40* | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ), ДИАМЕТР, ММ, 200 | 1 ШТ. | 2 |
| *41* | КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ, ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 219 ММ | 1 СТЫК | 13 |
| *42* | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 200 (протаскивание трубы в канал) |  М. ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 19 |
| *43* | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 200 | М. | 28 |
| *44* | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 |  М. ТРУБОПРОВОДА | 0,28 |
| *45* | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ | 1 М2 | 14,3 |
| *46* | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ |  М2 | 14,3 |
| *47* | ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 | КГ. | 1,3 |
| *48* | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811 |  М2 | 14,3 |
| *49* | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ, МАРКА КО-811 | КГ. | 2,7 |
| *50* | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ М-75-100 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (прим-но для толщ.100мм) | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | 1,43 |
| *51* | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ (ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ, ПЛЕНКОЙ ПВХ, ПЛЕНКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ) | 1 М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 23,1 |
| *52* | ОБОЛОЧКИ УПРУГИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, МАРКА РСТ | М2 | 26,54 |
| **Раздел 4. Монтаж трассы отопления** **(труба ф108x*5мм,* подача, обратка, резерв)** |  |  |
|  |  |  |
| *53* | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т |  ШТ. | 15 |
| *54* | Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-1 (0, 0036м3) | ШТ. | 15 |
| *55* | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ, ДО: 0,5 Т | 1 Т. КОНСТРУКЦИЙ | 0,051 |
| *56* | Опоры для трубопроводов подвижные (скользящие), диаметр 108 мм(3,4 кг) | ШТ. | 15 |
| *57* | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150°C ДИАМЕТРОМ ТРУБ, ММ 125 | М. ТРУБОПРОВОДА | 84 |
| *58* | Труба 108x5мм | М. | 84 |
| *59* | Отвод 108x5мм 90 град | ШТ. | 3 |
| *60* | РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 168 ММ(дополнительная резка по 2,5 м) |  М. ТРУБ | 11,4 |
| *61* | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВАРКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 168 ММ (ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПО 2,5 МЕТРА) |  М. ТРУБ | 11,4 |
| *62* | УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ (НАПЛАВКОЙ) | М. | 11,4 |
| *63* | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 230Х3Х22 ММ | ШТ. | 11,4 |
| *64* | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 150 (протаскивание трубы в канал, 108мм) |  М. ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 81 |
| *65* | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ), ДИАМЕТР, ММ, 150 (108мм) | 1 ШТ. | 6 |
| *66* | КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ, ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 108 ММ | 1 СТЫК | 39 |
| *67* | УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ, ДО:150(108мм) |  ЗАГЛУШЕК |  2 |
| *68* | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 125 (108мм) | М. | 57 |
| *69* | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 (108мм) |  М. ТРУБОПРОВОДА | 84 |
| *70* | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ |  М2 | 29,81 |
| *71* | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ |  М2 | 29,81 |
| *72* | ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 | КГ. | 2,7 |
| *73* | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811 (за 2 раза) |  М2 | 29,81 |
| *74* | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ, МАРКА КО-811 | КГ. | 11,33 |
| *75* | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ М-75-100 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (прим-но для толщ.100мм) | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | 2,98 |
| *76* | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ (ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ, ПЛЕНКОЙ ПВХ, ПЛЕНКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ) | 1 М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 56,18 |
| *77* | ОБОЛОЧКИ УПРУГИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, МАРКА РСТ | М2 | 64,61 |
| *78* | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 1 КОМПЛЕКТ | 6 |
| *79* | КРАН 15ММ | ШТ. | 3 |
| *80* | КРАН 25ММ | ШТ. | 3 |
| *81* | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ), ДИАМЕТР, ММ, 50 | 1 ШТ. | 6 |
| *82* | КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ, ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ | 1 СТЫК | 6 |
| **Раздел 5. Монтаж трассы ХВС (труба ф89x3*,*5мм*,* подача, резерв)** |  |  |
| *83* | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т |  ШТ. | 10 |
| *84* | Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-1 (0, 0036м3) | ШТ. | 10 |
| *85* | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ, ДО: 0,5 Т | 1 Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,033 |
| *86* | Опоры для трубопроводов подвижные (скользящие), диаметр 89 мм(3,3 кг) | ШТ. | 10 |
| *87* | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150°C ДИАМЕТРОМ ТРУБ, ММ 100 | М ТРУБОПРОВОДА | 56 |
| *88* | Труба стальная оцинкованная 89x3,5мм | М. | 56 |
| *89* | Отвод оцинкованный 89x4мм 90 град | ШТ. | 2 |
| *90* | РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 168 ММ(дополнительная резка по 2,5 м) |  М ТРУБ | 6,5 |
| *91* | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВАРКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 168 ММ (ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПО 2,5 МЕТРА) |  М ТРУБ | 6,5 |
| *92* | УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ (НАПЛАВКОЙ) | М. | 6,5 |
| *93* | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 230Х3Х22 ММ | ШТ. | 7 |
| *94* | КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ, ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 108 ММ | 1 СТЫК | 26 |
| *95* | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 100(протаскивание трубы в канал) |  М. ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 38 |
| *96* | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ), ДИАМЕТР, ММ, 100 | 1 ШТ. | 4 |
| *97* | УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ, ДО:100 (89мм) |  ЗАГЛУШЕК ШТ. | 2 |
| *98* | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | М. | 28 |
| *99* | ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 | М. | 28 |
| *100* | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 100 |  М. ТРУБОПРОВОДА | 56 |
| *101* | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ |  М2 | 16,4 |
| *102* | ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 | КГ. | 1,5 |
| *103* | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811 (за 2 раза) |  М2 | 16,35 |
| *104* | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ, МАРКА КО-811 | КГ. | 6,21 |
| *105* | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ | 1 М2 | 16,35 |
| *106* | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ М-75-100 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ (прим-но для толщ.100мм) | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | 1,64 |
| *107* | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ (ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ, ПЛЕНКОЙ ПВХ, ПЛЕНКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ) | 1 М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 33,94 |
| *108* | ОБОЛОЧКИ УПРУГИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, МАРКА РСТ | М2 | 39,03 |
| **Раздел 6. Монтаж трассы ГВС** **(труба ф57x3,5мм, подача, обратка, резерв)** |  |  |
| *109* | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т |  ШТ. | 20 |
| *110* | Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, марка ОПТ-1 (0, 0036м3) | ШТ. | 20 |
| *111* | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ, ДО: 0,5 Т | 1 Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,0464 |
| *112* | Опоры для трубопроводов подвижные (скользящие), диаметр 57 мм( 2,9кг) | ШТ. | 16 |
| *113* | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150°C ДИАМЕТРОМ ТРУБ, ММ 70 | М ТРУБОПРОВОДА | 112 |
| *114* | Труба стальная оцинкованная 57x3,5мм | М. | 112 |
| *115* | Отвод 57x3,5мм оцинкованный 90град | ШТ. | 6 |
| *116* | РЕЗКА ОБСАДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 168 ММ(дополнительная резка по 2,5 м) |  М ТРУБ | 85,11 |
| *117* | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВАРКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 168 ММ (ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПО 2,5 МЕТРА) |  М ТРУБ | 85,11 |
| *118* | УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ (НАПЛАВКОЙ) | М. | 8,5 |
| *119* | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 230Х3Х22 ММ | ШТ. | 8,5 |
| *120* | КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ, ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ | 1 СТЫК | 52 |
| *121* | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 100 (протаскивание трубы в канал) |  М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯР | 76 |
| *122* | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 1 КОМПЛЕКТ | 8 |
| *123* | Кран 15мм | ШТ. | 4 |
| *124* | Кран 25мм | ШТ. | 4 |
| *125* | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ), ДИАМЕТР, ММ, 50 | 1 ШТ. | 8 |
| *126* | КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ, ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ | 1 СТЫК | 8 |
| *127* | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ |  М2 | 21,45 |
| *128* | ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 | КГ. | 1,9 |
| *129* | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811 (за 2 раза) |  М2 | 21,45 |
| *130* | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ, МАРКА КО-811 | КГ. | 8,15 |
| *131* | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ | 1 М2 | 21,45 |
| *132* | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ (СЕГМЕНТАМИ) МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ | 2,145 |
| *133* | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ (ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ, СТЕКЛОПЛАСТИКОМ, ПЛЕНКОЙ ПВХ, ПЛЕНКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ) | 1 М2 ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 56,62 |
| *134* | ОБОЛОЧКИ УПРУГИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, МАРКА РСТ | М2 | 65,11 |
| **Раздел 7. Закрытие канала и ремонт асфальта** |  |  |
| *135* | УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 |  ШТ. | 14 |
| *136* | Плита перекрытия полнотелая канальная В-6 | ШТ. | 14 |
| *137* | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (стяжка 20мм по плитам перекрытия) |  М2 | 6,65 |
| *138* | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К ПОЗ. 12-21-1 (добавляем 5мм) |  М2 | 6,65 |
| *139* | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 | М3 | 0,14 |
| *140* | УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЛОТКОВ ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ |  М2 ПОВЕРХНОСТИ | 6,65 |
| *141* | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНЫЙ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОХОЛСТА "ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ", МАРКА ХПП-3,5 | М2 | 16,76 |
| *142* | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (для внешней защиты канала-20мм |  М2 | 6,65 |
| *143* | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К ПОЗ. 12-21-1 (добавляем 5мм) |  М2 | 6,65 |
| *144* | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 150 | М3 | 0,14 |
| *145* | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 |  М3 ГРУНТА | 23,08 |
| *146* | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ | М3 | 27,7 |
| *147* | УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | 1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 2,7 |
| *148* | УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 3,6 |
| *149* | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ ФРАКЦИЯ 20-40 ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ДОРОГ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П2, F100, W2 | М3 | 3,672 |
| *150* | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВРУЧНУЮ, ТОЛЩИНА 4 СМ (прим-но, 8см-крупнозернистой, 6 см мелкозернистой) |  М2 | 18 |
| *151* | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ТИП I | Т. | 3,46 |
| *152* | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОБИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО, МАРКА 1, ТИП А | Т. | 2,6 |
| **Раздел 8. Прочие работы.** |  |  |
| *153* | ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ |  М3 ГРУНТА | 32 |
| *154* | ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА С I ПО V ГРУППЫ НА РАССТОЯНИЕ 25 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | 1 М3 | 32 |
| *155* | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В САМОСВАЛ (трубы, изоляция) | 1 Т. | 3,1 |
| *156* | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 25 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | 1 Т. | 3,1 |

 **Приложение к Техническому заданию**

Локальная смета размещается отдельным файлом