## Сп. 1
Спецификация на поставку лючков_здание 03UGF_AKUISK-22-674/ Delivery specification for air flow measurement hatches_building 03UGF_AKUISK-22-674
№/No. | Наименование оборудования, изделий и материалов/ Name of equipment, articles and materials | KKS Здания/ KKS of building | KKS системы/ KKS of system | Шифр рабочей документации/ Code of detailed design documentation | Материал/ Material | комплект поставки/ Scope of supply | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97)/ Safety class according to NP-001-97 (PNAE G-01-011-97, OPB-88/97) | Категория сейсмостойкости/ Seismic category | Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06/ Quality assurance category according to STO SMK-PKF-015-06 | Шифр КМД/ Code of the metal structure detailed drawings | Единицы измерения/ Measurement units (MU) | Количество по КМД/ Number according to the metal structure detailed drawings | Вес изделий по КМД, кг./ Weight of items according to the metal structure detailed drawings, kg | Срок поставки/ Time of delivery
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Лючки для замера расхода воздуха системы вентиляции 00SAS72/ Air flow measurement hatches of ventilation system 00SAS72 | 03UGF | 00SAS72 | AKU.0120.03UGF.SAS.HV.TB0001_C02 AKU.0120.03UGF.SAS.HV.TB0001.S0001_C02 | Сборный из оцинкованной стали/ Composite, made of galvanized steel | Комплект КМД/ Set of metal structure detailed drawings | 4 | III | - | AKU.1383.03UGF.SAS.HV.TC1250 | шт/pcs. | 3 | 0,33* /0.33* | Январь 2023**/ January 2023**
[10 empty] | Итого/ Total: |  | 3
* Масса, указанная в настоящей спецификации, может быть уточнена по результатам разработки рабочей конструкторской документации без изменения стоимости и сроков поставки / The weight indicated in this specification can vary depending on the results of the detailed design construction development within the limits approved with the equipment designer without changes of supply cost and deadlines
** Указанные сроки являются предельными и при согласовании закупочной документации могут быть изменены на более ранние. / The specified dates are deadlines and can be changed to earlier ones during the approval of the procurement documentation.
62

## 16.12.2021 с КМД (hidden)
Утверждаю:
Технический директор ООО "Инсетком"
____________________ А.В. Дорофеев
"___" ______________2021года
| Задание на поставку материалов и изделий | [6 empty] | № 00UFC-8/16/12/2021
№ | Номер Контракта | Договор поставки | Наименование оборудования, изделий и материалов | KKS Здания | KKS системы | Шифр рабочей документации | Характеристики изделий |  | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97) | Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 | Шифр КМД | № План качества | Единицы измерения | Количество по КМД | Пункт сметы | Сметное обоснование | Цена, Доллар (с НДС 0%)/ Unit price, USD (0% VAT) | Сумма, Доллар (с НДС 0%)/ Total, USD (0% VAT) | Количество по РД | Вес изделий по КМД, кг. | Примечание
[7 empty] | Материал | Комплект поставки
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов вытяжной системы вентиляции зоны контролируемого доступа 00SAF20 (включая разработку КМД, изготовление элементов воздуховодов, крепеж, межоперационную противокоррозионную защиту 305,40 м.кв.) | 00UFC | 00SAF20 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Комплект КМД, Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF20-КМД |  | м2. | 132.79 | Сборный | сборное |  |  | 175.29 | 3034.9
1.1 |  | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов из тонколистовой углеродистой стали толщиной 2,0мм | 00UFC | 00SAF20 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF20-КМД |  | м2. | 132.79 | п.105, п.107, п.109, п.111, п.113 | ССЦ 19.1.01.02-0027 ССЦ 19.1.01.02-0028 ССЦ 19.1.01.02-0026 ССЦ 19.1.01.02-0030 ССЦ 19.1.01.02-0029 |  |  | 175.29 | 2967.09 | ЗКД
1.2 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Болты с гайками и шайбами. Метизы | 00UFC | 00SAF20 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | - | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF20-КМД |  | кг. | 2.77 | п.104, п.106, п.108, п.110, п.112 | ФЕР 20-01-005-02 ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 ФЕР 20-01-005-04 |  |  | - | 2.77 | ЗКД
1.3 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Шнур кремнеземнвй наполненный нитью ШКН(Н) Ø 5мм | 00UFC | 00SAF20 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | ШКН(Н)-1-5,0 | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF20-КМД |  | кг | 0.44 | п.104, п.106, п.108, п.110, п.112 | ФЕР 20-01-005-02 ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 ФЕР 20-01-005-04 |  |  | - | 0.44 | ЗКД
1.4 |  | №395 от 29.09.2021 | Сетка металлическая 2-10-2 НУ по ГОСТ 3826-82 | 00UFC | 00SAF20 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | Рамка металлическая | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF20-КМД |  | кг | 10.11 | п.115 | ССЦ 19.2.03.08-0001 |  |  | - | 10.11 | ЗКД
1.5 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Проволока стальная сварочная | 00UFC | 00SAF20 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 0,8Св-08Г2С | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF20-КМД |  | кг | 64.6 | п.104, п.106, п.108, п.110, п.112 | ФЕР 20-01-005-02 ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 ФЕР 20-01-005-04 |  |  | - | 64.6 | ЗКД
2 |  | №395 от 29.09.2021 | Решетка вентиляционная вытяжная 300х300 вытяжной системы вентиляции 00SAF20 | 00UFC | 00SAF20 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Углеродистая сталь | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF20-КМД |  | шт | 3 | п. 122 | ССЦ 19.2.03.02-0444 |  |  | 3 | 9
3 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов приточной системы вентиляции зоны контролируемого доступа 00SAF40 (включая разработку КМД, изготовление элементов воздуховодов, крепеж, межоперационную противокоррозионную защиту 428,23 м.кв.) | 00UFC | 00SAF40 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Комплект КМД, Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF40-КМД |  | м2. | 183.63 | Сборный | сборное |  |  | 226.87 | 4951.67
3.1 |  | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов из тонколистовой углеродистой стали 2,0 мм | 00UFC | 00SAF40 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF40-КМД |  | м2. | 183.63 | п.32, п.34, п.36 | ССЦ 19.1.01.02-0028 ССЦ 19.1.01.02-0026 ССЦ 19.1.01.02-0029 |  |  | 226.87 | 4951.67 | ЗКД/ЗСД
3.2 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Болты с гайками и шайбами. Метизы | 00UFC | 00SAF40 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | - | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF40-КМД |  | кг. | 3.9 | п.31, п.35, п.33 | ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-04 |  |  | - | - | ЗКД/ЗСД
3.3 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Шнур кремнеземнвй наполненный нитью ШКН(Н) Ø 5мм | 00UFC | 00SAF40 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | ШКН(Н)-1-5,0 | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF40-КМД |  | кг | 0.8 | п.31, п.35, п.33 | ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-04 |  |  | - | - | ЗКД/ЗСД
3.4 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Проволока стальная сварочная | 00UFC | 00SAF40 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 0,8Св-08Г2С | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF40-КМД |  | кг | 75.49 | п.31, п.35, п.33 | ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-04 |  |  | - | - | ЗКД/ЗСД
3.5 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Сетка металлическая 2-10-2 НУ по ГОСТ 3826-82 | 00UFC | 00SAF40 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | Рамка металлическая | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF40-КМД |  | кг | 14.51 | п.37 | ССЦ 19.2.03.08-0001 |  |  | - | - | ЗКД/ЗСД
4 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов приточной системы противодымной защиты лестничных клеток зоны контролируемого доступа 00SAF90 (включая разработку КМД, изготовление элементов воздуховодов, крепеж, межоперационную противокоррозионную защиту 135,52 м.кв.) | 00UFC | 00SAF90 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Комплект КМД, Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF90-КМД |  | м2. | 56.75 | Сборный | сборное |  |  | 76.6 | 1347.58
4.1 |  | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов из тонколистовой углеродистой стали 2,0 мм | 00UFC | 00SAF90 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF90-КМД |  | м2. | 56.75 | п.156, 158 | ССЦ 19.1.01.02-0026 ССЦ 19.1.01.02-0030 |  |  | 76.6 | 1347.58 | ЗКД/ЗСД
4.2 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Болты с гайками и шайбами. Метизы | 00UFC | 00SAF90 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | - | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF90-КМД |  | кг. | 0.82 | п.155, 157 | ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 |  |  | - | - | ЗКД/ЗСД
4.3 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Шнур кремнеземнвй наполненный нитью ШКН(Н) Ø 5мм | 00UFC | 00SAF90 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | ШКН(Н)-1-5,0 | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF90-КМД |  | кг | 0.2 | п.155, 157 | ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 |  |  | - | - | ЗКД/ЗСД
4.4 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Проволока стальная сварочная | 00UFC | 00SAF90 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 0,8Св-08Г2С | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF90-КМД |  | кг | 27.55 | п.155, 157 | ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 |  |  | - | - | ЗКД/ЗСД
4.5 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Сетка металлическая 2-10-2 НУ по ГОСТ 3826-82 | 00UFC | 00SAF90 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | Рамка металлическая | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF90-КМД |  | кг | 14.89 | п.160 | ССЦ 19.2.03.08-0001 |  |  | - | - | ЗКД/ЗСД
5 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Лючки питометрической | 00UFC | 00SAF90 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | - |  | шт | 7 | Сборный | сборное |  |  | 7 | -
6 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов приточной системы противодымной защиты лестничных клеток зоны свободного доступа 00SAF91 (включая разработку КМД, изготовление элементов воздуховодов, крепеж, межоперационную противокоррозионную защиту 79,65 м.кв.) | 00UFC | 00SAF91 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Комплект КМД, Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF91-КМД |  | м2. | 32.4 | Сборный | сборное |  |  | 52.2 | 971.32
6.1 |  | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов из тонколистовой углеродистой стали 2,0 мм | 00UFC | 00SAF91 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF91-КМД |  | м2. | 32.4 | п.173, 175 | ССЦ 19.1.01.02-0026 ССЦ 19.1.01.02-0030 |  |  | 52.2 | 971.32 | ЗСД
6.2 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Болты с гайками и шайбами. Метизы | 00UFC | 00SAF91 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | - | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF91-КМД |  | кг. | 0.82 | п.172, 174 | ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 |  |  | - | - | ЗСД
6.3 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Шнур кремнеземнвй наполненный нитью ШКН(Н) Ø 5мм | 00UFC | 00SAF91 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | ШКН(Н)-1-5,0 | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF91-КМД |  | кг | 0.2 | п.172, 174 | ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 |  |  | - | - | ЗСД
6.4 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Проволока стальная сварочная | 00UFC | 00SAF91 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 0,8Св-08Г2С | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF91-КМД |  | кг | 14.46 | п.172, 174 | ФЕР 20-01-005-01 ФЕР 20-01-005-05 |  |  | - | - | ЗСД
6.5 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Сетка металлическая 2-10-2 НУ по ГОСТ 3826-82 | 00UFC | 00SAF91 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | Рамка металлическая | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF91-КМД |  | кг | 14.89 | п.160 | ССЦ 19.2.03.08-0001 |  |  | - | - | ЗСД
7 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Лючки питометрической | 00UFC | 00SAF91 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | - |  | шт | 7 | Сборный | сборное |  |  | 7
8 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов рециркуляционной системы охлаждения и нагрева воздуха помещения хранения свежего топлива 00SAF01 (включая разработку КМД, изготовление элементов воздуховодов, крепеж, межоперационную противокоррозионную защиту 1050,83 м.кв.) | 00UFC | 00SAF01 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Комплект КМД, Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF01-КМД |  | м2. | 454.88 | Сборный | сборное |  |  | 568.09 | 10206.59
8.1 |  | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов из тонколистовой углеродистой стали 2,0 мм | 00UFC | 00SAF01 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF01-КМД |  | м2. | 454.88 | п.6, 8, 10 | ССЦ 19.1.01.02-0028 ССЦ 19.1.01.02-0029 ССЦ 19.1.01.02-0026 |  |  | 568.9 | 10206.59 | ЗКД
8.2 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Болты с гайками и шайбами. Метизы | 00UFC | 00SAF01 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | - | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF01-КМД |  | кг. | 6.53 | п.5, 7, 9 | ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-04 ФЕР 20-01-005-01 |  |  | - | - | ЗКД
8.3 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Шнур кремнеземнвй наполненный нитью ШКН(Н) Ø 5мм | 00UFC | 00SAF01 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | ШКН(Н)-1-5,0 | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF01-КМД |  | кг | 0.8 | п.5, 7, 9 | ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-04 ФЕР 20-01-005-01 |  |  | - | - | ЗКД
8.4 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Проволока стальная сварочная | 00UFC | 00SAF01 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 0,8Св-08Г2С | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF01-КМД |  | кг | 225.32 | п.5, 7, 9 | ФЕР 20-01-005-03 ФЕР 20-01-005-04 ФЕР 20-01-005-01 |  |  | - | - | ЗКД
9 |  | №395 от 29.09.2021 | Регулируемая решетка 800х200 вытяжной системы вентиляции 00SAF01 | 00UFC | 00SAF01 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Углеродистая сталь | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF01-КМД |  | шт | 19 | п. 15 | ССЦ 19.2.03.02-0445 |  |  | 19 | 101.27
10 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Лючки питометрической | 00UFC | 00SAF01 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | - |  | шт | 15 | Сборный | сборное |  |  | 15
11 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов вытяжной системы вентиляции вспомогательных помещений зоны свободного доступа 00SAF21 (включая разработку КМД, изготовление элементов воздуховодов, крепеж, межоперационную противокоррозионную защиту 9,8 м.кв.) | 00UFC | 00SAF21 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из оцинкованной стали | Комплект КМД, Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF21-КМД |  | м2. | 62.04 | Сборный | сборное |  |  | 67.63 | 597.52
11.1 |  | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали 0,8 мм | 00UFC | 00SAF21 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 220 по ГОСТ 14918-2020 | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF21-КМД |  | м2. | 62.04 | п.134, 136 | ССЦ 19.1.01.03-0076 ССЦ 19.1.01.03-0078 |  |  | 67.63 | 597.52 | ЗСД
11.2 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Болты с гайками и шайбами. Метизы | 00UFC | 00SAF21 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | - | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF21-КМД |  | кг. | 15.72 | п.133, 135 | ФЕР 20-01-001-07 ФЕР 20-01-001-10 |  |  | - | - | ЗСД
11.3 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Шнур кремнеземнвй наполненный нитью ШКН(Н) Ø 5мм | 00UFC | 00SAF21 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | ШКН(Н)-1-5,0 | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF21-КМД |  | кг | 2.8 | п.133, 135 | ФЕР 20-01-001-07 ФЕР 20-01-001-10 |  |  | - | - | ЗСД
11.4 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Проволока стальная сварочная | 00UFC | 00SAF21 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 0,8Св-08Г2С | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF21-КМД |  | кг | 0.34 | п.133, 135 | ФЕР 20-01-001-07 ФЕР 20-01-001-10 |  |  | - | - | ЗСД
11.5 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Сетка металлическая 2-10-2 НУ по ГОСТ 3826-82 | 00UFC | 00SAF21 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | Рамка металлическая | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF21-КМД |  | кг | 4.58 | п.137 | ССЦ 19.2.03.08-0001 |  |  | - | - | ЗСД
11.6 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Сетка металлическая 2-10-1 С по ГОСТ 3826-82 | 00UFC | 00SAF21 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | Рамка металлическая | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF21-КМД |  | кг | 2.4 | п.137 | ССЦ 19.2.03.08-0001 |  |  | - | - | ЗСД
12 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Лючки питометрической | 00UFC | 00SAF21 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из оцинкованной стали | Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | - |  | шт | 12 | Сборный | сборное |  |  | 12
13 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов приточных систем вентиляции вспомогательных помещений зоны свободного доступа 00SAF41 (включая разработку КМД, изготовление элементов воздуховодов, крепеж, межоперационную противокоррозионную защиту 56,21 м.кв.) | 00UFC | 00SAF41 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из углеродистой стали | Комплект КМД, Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF41-КМД |  | м2. | 162.99 | Сборный | сборное |  |  | 248.41 | 1997.58
13.1 |  | №395 от 29.09.2021 | Элементы воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали 0,8 мм | 00UFC | 00SAF41 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 220 по ГОСТ 14918-2020 | - | 4 | II | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF41-КМД |  | м2. | 162.99 | п. 57, 60, | ССЦ 19.1.01.03-0076 ССЦ 19.1.01.03-0079 |  |  | 248.41 | 1997.58 | ЗСД
13.2 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Болты с гайками и шайбами. Метизы | 00UFC | 00SAF41 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | - | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF41-КМД |  | кг. | 68.47 | п.56, 58, 59 | ФЕР 20-01-001-07 ФЕР 20-01-001-11 ФЕР 20-01-001-14 |  |  | - | - | ЗСД
13.3 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Шнур кремнеземнвй наполненный нитью ШКН(Н) Ø 5мм | 00UFC | 00SAF41 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | ШКН(Н)-1-5,0 | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF41-КМД |  | кг | 5.12 | п.56, 58, 59 | ФЕР 20-01-001-07 ФЕР 20-01-001-11 ФЕР 20-01-001-14 |  |  | - | - | ЗСД
13.4 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Проволока стальная сварочная | 00UFC | 00SAF41 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | 0,8Св-08Г2С | - | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF41-КМД |  | кг | 2.09 | п.56, 58, 59 | ФЕР 20-01-001-07 ФЕР 20-01-001-11 ФЕР 20-01-001-14 |  |  | - | - | ЗСД
13.5 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Сетка металлическая 2-10-2 НУ по ГОСТ 3826-82 | 00UFC | 00SAF41 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | Рамка металлическая | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF41-КМД |  | кг | 6.78 | п.61 | ССЦ 19.2.03.08-0001 |  |  | - | - | ЗСД
13.6 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Сетка металлическая 2-10-1 С по ГОСТ 3826-82 | 00UFC | 00SAF41 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3сп5,Ст3пс5, ГОСТ 380-2005 | Рамка металлическая | - | - | - | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF41-КМД |  | кг | 9.24 | п.61 | ССЦ 19.2.03.08-0001 |  |  | - | - | ЗСД
14 | № TSM-01-21-550 от 01.06.2021 г. | №395 от 29.09.2021 | Лючки питометрической | 00UFC | 00SAF41 | AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002 | Сборный из оцинкованной стали | Крепеж (Метизы) | 4 | II | - | - |  | шт | 6 | Сборный | сборное |  |  | 6
Перечень прилагаемой документации:
1. | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002 | 2: AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002; 4: Хранилище свежего топлива (00UFC). Компоновочные чертежи вентиляции.
2. | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002.10KLE23-КМД | 2: AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF20-КМД; 4: Конструкции металлические деталировочные. Элементов воздуховодов вытяжной системы вентиляции зоны контролируемого доступа 00SAF20
3. | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002.10KLE23-КМД | 2: AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF40-КМД; 4: Конструкции металлические деталировочные. Элементов воздуховодов приточной системы вентиляции зоны контролируемого доступа 00SAF40
4. | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002.10KLE23-КМД | 2: AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF90-КМД; 4: Конструкции металлические деталировочные. Элементов воздуховодов приточной системы противодымной защиты лестничных клеток зоны контролируемого доступа 00SAF90
5. | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002.10KLE23-КМД | 2: AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF91-КМД; 4: Конструкции металлические деталировочные. Элементов воздуховодов приточной системы противодымной защиты лестничных клеток зоны свободного доступа 00SAF91
6. | AKU.0120.10UKC.0.HV.TB0002.10KLE23-КМД | 2: AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF01-КМД; 4: Конструкции металлические деталировочные. Элементов воздуховодов рециркуляционной системы охлаждения и нагрева воздуха помещения хранения свежего топлива 00SAF01
7. |  | 2: AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF21-КМД; 4: Конструкции металлические деталировочные. Элементов воздуховодов вытяжной системы вентиляции вспомогательных помещений зоны свободного доступа 00SAF21
8. |  | 2: AKU.0120.00UFC.0.HV.TB0002.00SAF41-КМД; 4: Конструкции металлические деталировочные. Элементов воздуховодов приточных систем вентиляции вспомогательных помещений зоны свободного доступа 00SAF41
Инженер ПТО _________________ Тян В.А.
Начальник ПТО _______________Медведев Д.Л.
Начальник ПО_________________Бобров А.С.