|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое задание № 16690 от 25.05.2023на закупку зимнего дизельного топлива партиями (наливом) для нужд цеха по ГОСТ 305-2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Номенклатура | Ед. изм | Количество |
|  | 1 | Топливо дизельное ЗИМНЕЕ ДТ-Е-минус 15- К2, ГОСТ 305-2013 | т | 210 |
|  |  |  |  |  | Итого | 210 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес доставки: г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условие поставки: доставка Товара Покупателю партиями автомобильным транспортом Поставщика. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость Товара. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условие оплаты: 100% в течение 20 дней после поставки каждой партии товара, с предоставлением счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, паспортов качества на товар и прохождения входного контроля ОТК, и при условии наступления обстоятельств, указанных в п. 2.6 договора. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок поставки: 7 дней с момента подписания сторонами Заявки и Спецификации |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к сертификатам: при подаче заявки на ЭТП "Фабрикант" предоставить заверенную Поставщиком копию паспорта качества или сертификата соответствия на топливо или гарантийное письмо о предоставлении в момент поставки паспорта качества или сертификата соответствия на каждую партию Товара.При подаче на ЭТП "Фабрикант" предоставить гарантийное письмо о наличии заявленных партий на складе Поставщика на момент подачи заявки подтвержденное ж/д накладными либо копиями договоров с поставщиком (изготовителем) на поставку топлива в нужном количестве с требуемым качеством.При подаче на ЭТП "Фабрикант" предоставить заверенные Поставщиком копии паспортов резервуаров, оформленных на основании ГОСТ 2.601-2006, подтверждающих наличие в собственности или аренде емкостей для хранения топлива.При подаче на ЭТП "Фабрикант" предоставить заверенную Поставщиком копию лицензии на осуществление эксплуатации взыровопожаробезопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности на основании подпункта 12, п.1, ст. 12 федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к упаковке: поставка должна осуществляться специализированным автотранспортом. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год изготовления: 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарант. сроку: 2 года |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к продукции: дизельное топливо должно быть новым, поставляться с заверенными копиями паспорта качества или сертификата соответствия, и соответствовать ГОСТ 305-2013. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договора включает в себя все налоги, сборы, транспортные расходы и стоимость упаковки (Тары). |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |