Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ запроса котировок

**на поставку угля каменного марки ДПК**

от «09» ноября 2020 г. п. Дунай

### Способ закупки: запрос котировок.

### Форма закупки: открытая, электронная.

1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку угля каменного марки ДПК:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Един. измер.** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1 | 05.10.1/05.10.1 | Уголь каменный марки ДПК  ГОСТ Р 32464-2013 | тонн | 400 | ГОСТ Р 32464-2013  Характеристики угля:  – Низшая теплота сгорания: не менее 5400 кКал/кг  – Высшая теплота сгорания: не более 7980 Ккал/кг  – Зольность: не более 30,0 %;  – Влага общая: не более 20,0%;  – Выход летучих веществ: не более 40%;  – Сера: не более0,41 %;  – Хлор: не более 0,60%;  – Мышьяк: не более 0,02%;  – Крупность: 50-200 (300) мм. |
|  | **ИТОГО** |  |  | **400** |  |

#### Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 2 800 000,00 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в том числе НДС 20%. Цена договора должна включать в себя стоимость товара, тары (упаковки), все налоги и сборы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

1. **Требования к поставке** **товара, выполнению работ, оказанию услуг**

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | 1 | Место поставки товара: Россия, Приморский край, ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай, ул. Судоремонтная, д. 23 | Техническое предложение по Форме 81, 8а (Блок 4 «Образцы форм документов») | | 2 | Условия поставки товара: по заявке покупателя, партиями по 100 тонн, авто/транспортом Поставщика. Начало поставки январь 2021 г. | | 3 | Срокпоставки товара: в течении 3-х календарных дней с момента подачи заявки от заказчика. | | 4 | Условия оплаты: 100% в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты поставки партии товара на склад Заказчика, предоставление оригинального счета, счет-фактуры, товарной накладной. | |  |
|  |  |  |
| 2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1* | ГОСТ 32349-2013 | *Предоставление на ЭТП копии оригиналов сертификатов качества, но не более одного месяца со дня публикации.* | | | |
| 2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1* | *Не требуется* | отсутствует | | | |
| 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *1* | Гарантийный срок хранения 6-18 месяцев ГОСТ 32349-2013 | *Предоставление на ЭТП копии оригиналов сертификатов качества, либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара.* | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 Иные требования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | *2* | Наличие участника закупки опыта выполнения работы по предмету закупки не менее 3 (трех) лет | *Рефененс-лист (Форма 3 Блока 4 «Образцы форм документов») с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов подтверждающих опыт поставок по предмету закупки.* | | *3* | У Поставщика должна быть собственная техника для поставки угля | *Предоставление на ЭТП копии оригиналов ПТС* | | *4* | Наличие у Поставщика складских ресурсов | *Предоставление на ЭТП копии договоров об аренде или документы о собственности* | |
|  |

1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):**

Привлечение субподрядчиков предусмотрено / не предусмотрено.

1. **Иные параметры технического задания (если применимо):** в случае спорных вопросов по качеству, проводится экспертиза аккредитованной в ПК компанией.
2. **Приложения к техническому заданию (если применимо):** отсутствует
3. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.
4. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.