**Форма 1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товаров (работ, услуг)**

**для нужд ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Раздел 1. Общие сведения: наименование предмета закупки, комплектация товара,**  **количество товара (объем работ, услуг)** | | | | |
| **№** | **Наименование поставляемого товара** | | **Минимально необходимые требования предъявляемые к закупаемому товару** | **Единица измерения** | **Сведения о количестве** | **НМЦ, руб. без НДС** |
| 1 | Чаша Генуя ЧЭ-Ц чугун эмаль 260х340х530х100  ч.354-М12 | | Поставляемый товар должен быть новый, изготовленный в 2018-2019 г. Гарантийный срок – 24 месяца, либо не менее срока завода-изготовителя. Производство РФ. С товаром предоставляется паспорт с отметкой ОТК. | шт | 25 |  |
| 2 | Писуар настенный ПС1ф  ГОСТ 30493-2017 | | шт | 1 |  |
| 3 | Раковина для умывальника 500х400х125 Nersant 1HCt навесная  ТУ 4940-001-86640418-2007 | | шт | 38 |  |
| 4 | Смеситель холодной и горячей воды См-МДРБ  ГОСТ 25809-96 | | шт | 4 |  |
| 5 | Унитаз компакт тарельчатый выпуск в пол (360х660х750) ГОСТ 30493-2017 | | шт | 8 |  |
| Итого: | | | | | | |
| **Раздел 2. Технические требования:** | | | | | | |
| **подраздел 2.1 Функциональные, технические, качественные характеристики** | | | | | | |
| Поставляемый товар должен быть новый, изготовленный в 2018-2019 г. Гарантийный срок – 24 месяца, либо не менее срока завода-изготовителя. Производство РФ. С товаром предоставляется паспорт с отметкой ОТК изготовителя. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с НТД, указанными в разделе 1 | | | | | | |
| **подраздел 2.2 Эксплуатационные свойства** | | | | | | |
| В соответствие с НТД указанными в разделе 1 | | | | | | |
| **подраздел 2.3 Требования к маркировке** | | | | | | |
| Маркировка товара должна быть четкой, согласно НТД указанной в пункте 1 | | | | | | |
| **подраздел 2.4 Требования к упаковке** | | | | | | |
| Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность, предохранять от повреждений при погрузке, выгрузке и транспортировке. | | | | | | |
| **подраздел 2.5 Требования к стране происхождения** | | | | | | |
| Страна происхождения товара – Российская Федерация. | | | | | | |
| **Раздел 3. Требования по качеству** | | | | | | |
| Поставщик гарантирует:  - поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);  - качество и комплектность Товара в соответствии с требованием технической и конструкторской документации, удостоверяется сертификатом качества изготовителя.  - надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативно-правовых актов и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара;  - соответствие качества Товара условиям настоящего технического задания и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю. | | | | | | |
| **Раздел 4. Требования к условиям поставки** | | | | | | |
| **подраздел 4.1 Периодичность и место поставки** | | | | | | |
| Товар поставляется одной партией.  Место поставки – склад Покупателя. | | | | | | |
| **подраздел 4.2 Сроки поставки товаров (выполнения работ, предоставления услуг)** | | | | | | |
| Поставка Товара осуществляется в срок не более 20-ти календарных дней, с момента подписания договора | | | | | | |
| **Раздел 5. Требования к транспортировке** | | | | | | |
| Самовывоз силами Покупателя со склада Поставщика. В процессе перевозки товар должен быть защищен от падений, ударов и опрокидывания. | | | | | | |
| **Раздел 6. Требования по правилам сдачи и приемки** | | | | | | |
| **подраздел 6.1 Вид приемки** | | | | | | |
| ОТК | | | | | | |
| **подраздел 6.2 Порядок приемки товара** | | | | | | |
| Приемка Товара Покупателем осуществляется:  - входной контроль Товара производится в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308-2017 «СРПП ВТ. Входной контроль изделий. Основные положения».  Товар считается принятым, если Покупатель не заявил о несоответствии полученного Товара сопроводительным документом по количеству и качеству в течение 20 рабочих дней. | | | | | | |
| **подраздел 6.3 Список передаваемой документации** | | | | | | |
| Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром следующие документы:  - счет-фактуру;  - товарные накладные на Товар по форме ТОРГ-12 (или УПД) с указанием наименования, количества и стоимости Товара;  - сертификаты качества изготовителя (паспорт).  Сопроводительная документация на поставляемый товар должна быть подписана должностными лицами ОТК Поставщика и заверена соответствующей печатью. | | | | | | |
| **Раздел 7. Требования к гарантийному обслуживанию** | | | | | | |
| **подраздел 7.1 Гарантии на товар, работы или услуги** | | | | | | |
| Срок гарантийного обслуживания соответствует установленным срокам завода-изготовителя Товара, но не менее 24 месяцев с момента передачи Товара Покупателю, в соответствии с ГОСТ РВ 15.306-2003. | | | | | | |
| **подраздел 7.2 Формы и сроки гарантийного обслуживания** | | | | | | |
| При выявлении производственных дефектов Товара при его приемке, монтаже и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен.  Срок для устранения недостатков или замены Товара (доукомплектование) 20 календарных дней с момента выявления дефектов. | | | | | | |
| **Раздел 8. Требования к монтажу, к обучению персонала** | | | | | | |
| Не заполняется. | | | | | | |
| **Раздел 9. Требование к обеспечению сервисного обслуживания** | | | | | | |
| Не заполняется. | | | | | | |
| **Раздел 10. Требования к условиям оплаты товара, работ, услуг** | | | | | | |
| Расчет по Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика в денежной валюте – рублях в размере 100% стоимости Товара после его доставки на склад покупателя в течении 10 рабочих дней после предоставления счета  Поставщик до заключения договора обязан заключить с уполномоченным банком, выбранным Покупателем – АО «АБ «Россия», договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с требованиями части 1 статьи 8 Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.2012г. (в редакции Федерального закона от 29.06.2015г. №159-ФЗ) «О государственном оборонном заказе» отдельный счет в АО «АБ «Россия». | | | | | | |
| **Раздел 11. Требования к безопасности** | | | | | | |
| Не заполняется. | | | | | | |
| **Раздел 12. Экологические требования** | | | | | | |
| Не заполняется. | | | | | | |
| **Раздел 13. Требования к результатам работ** | | | | | | |
| Не заполняется. | | | | | | |
| **Раздел 14. Иные условия и требования, являющиеся обязательными**  **для данного вида товаров, услуг** | | | | | | |
| Товар поставлен на производство, является серийным и сертифицирован в соответствии с Законодательством Российской Федерации.  Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта №1820187304231442209003154 от 14.11.2018г. (идентификатор Государственного контракта 1820187304231442209003154), заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации.  На отношения Сторон по настоящему Договору распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». | | | | | | |
|  | | | | | | |

**Техническое задание утвердил:**

# Заместитель начальника ОМТО

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пастух Д.К.

**Правильность заполнения разделов 2.1, 2.2**

**технического задания и соответствие описания**

**предмета закупки требованиям ч. 6.1 п. 3.1 ст. 3**

**Закона 223-ФЗ проверил:**

Должность (инженер-технолог) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание составил:**

# Инженер ОМТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куркчи Э.К.