Приложение №3 к Техническому заданию

**Служба РХБЗ**

**мзрк "Угломер", пр.1824Б , зав. № 702 на 2022 г.**   
  
1. КДУ-6Б.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 1 к-т

**бпк "Адмирал Пантелеев", пр.1155 , зав. № С-118 на 2022 г.**   
  
1. Корабельная дозиметрическая установка КДУ-6А.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию. - 1 к-т  
- ДМС, замена кабеля КМПЭВЭ 0.75x7 - 10 п.м.  
- ДМС, замена разъема 2РМТ22КПЭ10ПВ1 - 2 шт.  
2. Корабельная дозиметрическая установка КДУ-6Б.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 2 к-т  
- ДМС, замена кабеля КМПЭВЭ 0.75x7 - 16 п.м.  
- ДМС, замена разъема 2РМТ22КПЭ10ПВ1 - 8 шт.  
3. Корабельная дозиметрическая установка КДУ-6В.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 2 к-т  
- ДМС, замена кабеля КМПЭВЭ 0.75x7 - 3 п.м.  
- ДМС, замена разъема 2РМТ22КПЭ10ПВ1 - 3 шт.  
4. Корабельная дозиметрическая установка КДУ-6Г.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 1 к-т  
- ДМС, замена кабеля КМПЭВЭ 0.75x7 - 8 п.м.  
- ДМС, замена разъема 2РМТ22КПЭ10Г1В1 - 4 шт.  
5. ДЭГХ-02.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 2 шт.  
6. КИД-6.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 1 к-т

**гвркр "Варяг", пр. 1164 , зав. №2010 на 2022 г.**   
  
1. Система газоанализа МН-3001.  
- ДМС, средний ремонт, настройка. - 1 к-т   
2. Корабельная дозиметрическая установка КДУ-6А.  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 6 к-т  
- ДМС, замена разъемов 2РМ22КПЭ10Г1В1 - 12 шт.  
- ДМС, замена вилки 2РМГ22Б10Ш1Е2Б ГЕ0.364.140ТУ - 10 шт.  
3. Корабельная дозиметрическая установка КДУ-6Б.  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 8 к-т  
- ДМС, замена разъемов 2РМ22КПЭ10Г1В1 - 16 шт.  
- ДМС, замена вилки 2РМГ22Б10Ш1Е2Б ГЕ0.364.140ТУ - 16 шт.  
4. Корабельная дозиметрическая установка КДУ-6В.  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 8 к-т  
- ДМС, замена разъемов 2РМ22КПЭ10Г1В1 - 16 шт.  
- ДМС, замена вилки 2РМГ22Б10Ш1Е2Б ГЕ0.364.140ТУ - 16 шт.  
5. Корабельная дозиметрическая установка КДУ-6Г.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 4 к-т  
- ДМС, замена разъемов 2РМ22КПЭ10Г1В1 - 8 шт.  
- ДМС, замена вилки 2РМГ22Б10Ш1Е2Б ГЕ0.364.140ТУ - 8 шт.  
6. Газоанализатор ПГД-7501.   
- Диагностика на НПО "Прибор". Замена жидкокристалической индикаторной панели (ЖКИ22) и встроенного блока аккумуляторной батареи. - 2 шт.  
- Монтаж с подключением электропитания ящика укладочного 6Л4 161.170 - 2 шт.  
- ДМС, замена вилки 2РМТ14Б4Ш1В1В - 1 шт.  
7. Корабельный аспиратор ручной КА-Р.   
- Диагностика на НПО "Прибор". Замена счетчика - 2 шт.  
  
8. Газоанализатор автоматический МН-3001.   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техническому состоянию - 1 шт.  
- Замена комплекта ЗИП - 1 к-т  
  
 **плб "Б-464", пр.877, зав. №471 на 2022 г.**   
  
1. Система газового анализа воздуха, ч.877-664-5011:   
- Поверка, сервисное обслуживание газоанализаторов:   
ТП-1132М - 9 к-т.  
МН-5122 - 2 к-т.  
  
 **плб "Б-494", пр.877 , зав. №472 на 2022 г.**  
  
1. КДУ-6А:   
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техничесому состоянию - 1 к-т  
2. КИД-6Г:  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техничесому состоянию - 1 к-т  
3. КДГ-1:  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техничесому состоянию - 3 к-т  
4. ДЭГХ-02:  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техничесому состоянию - 2 к-т  
5. ЗУК-3:  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техничесому состоянию - 1 к-т  
6. ГЛ-6801:  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техничесому состоянию - 1 к-т  
7. ФЛ-6801:  
- Техническое обслуживание в объеме годового. Ремонт по техничесому состоянию - 1 к-т  
8. Система газового анализа воздуха. ч.877-664-5011:  
- Поверка, сервисное обслуживание газоанализаторов:   
ТП-1132М - 9 к-т.  
МН5122 - 2 к-т.  
  
 **плб "Б-187", "Комсомольск на Амуре", пр.877 , зав. № 473 на 2022 г.**   
  
1. Газоанализаторы переносные на водород ПГВ-3501:  
- Техническое обслуживание в объеме годового, ремонт по техническому состоянию - 3 шт.  
2. Газоанализаторы переносные на кислород и двуокись углерода НГД-7501:  
- Техническое обслуживание в объеме годового, ремонт по техническому состоянию - 6 шт.  
  
 **плб "Б-190", "Краснокаменск", пр. 877 , зав. № 474 на 2022 г.**   
  
1. Система газового анализа воздуха, ч.877-664-5011:  
- Поверка, сервисное обслуживание газаанализаторов:   
ТП-1132М - 9 к-т.  
МН5122 - 2 к-т.  
ТП-1123 (переносной) - 3 шт.