## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку приборов учета потребления электроэнергии .
Предмет закупки |  |  | Поставка приборов учета потребления электроэнергии
Срок поставки |  |  | В течение 20-ти рабочих дней в соответствии с п. 1.3. проекта Договора поставки.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | Сертификаты соответствия ГОСТ Р, паспорта/руководство по эксплуатации на каждую единицу изделия, свидетельства о первичной поверке, маркировка на изделии.
Год выпуска / изготовления |  |  | 4кв.2019-2020гг.
Требования к поставке продукции: |  |  | Поставка осуществляется партиями путем направления Покупателем заявок Поставщику. Заявка направляется при наличии у Покупателя необходимости в продукции, путем факсимильного ( электронного ) сообщения, указанного в договоре, либо иным способом. В Заявк е указываются сведения о количестве продукции, ассортименте, наименовании продукции, реквизитах Покупателя и месте поставки.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм | Начальная (максималь ная) цена за единицу продукции в рублях (с НДС 20%)* | Нормативно-техническая документация | Объект ,Заявка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Счетчик | "Меркурий" 230 ART-03 CN | Тип счетчика: электронный. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 7.5А. Номинальное напряжение :230/400В. Класс точности: 0,5S/1,0. Количество тарифов:2.Количество фаз:3.Тип энергии: активная и реактивная. Исполнение интерфейса: CAN.Способ монтажа: поверхностный монтаж. Импульсный выход: электрический.Тип индикации:цифровой. | шт | 4807.1 | НД Изготовителя
2 | Счетчик | "Меркурий" 230 AR-03R | Тип счетчика: электронный. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 7.5А. Номинальное напряжение :230/400В. Класс точности: 0,5S. Количество тарифов:1.Количество фаз:3.Тип энергии: активная и реактивная. Исполнение интерфейса: RS485. Способ монтажа: поверхностный монтаж. Импульсный выход: электрический. Тип индикации:цифровой. | шт | 4807.1 | НД Изготовителя
3 | Счетчик | "Меркурий" 230 ART-00 PQRSIDN | Тип счетчика:электронный. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 7.5А.Номинальное напряжение: 3*57,7/100. Класс точности: 0,5S. Количество тарифов:4.Количество фаз:3. Тип энергии: активная и реактивная. Исполнение интерфейса: IrDA, RS-485.Способ монтажа: поверхностный монтаж. Импульсный выход: электрический. Тип индикации: цифровой. | шт | 5762.81 | НД Изготовителя
4 | Счетчик | "Меркурий" 230 ART-01 CN | Тип счетчика: электронный.Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 60А.Номинальное напряжение : 230/400В. Класс точности: 1.0. Количество тарифов:4. Количество фаз:3.Тип энергии: активная и реактивная. Исполнение интерфейса: CAN.Способ монтажа: поверхностный монтаж. Импульсный выход: электрический.Тип индикации:цифровой. | шт | 4924.5 | НД Изготовителя
5 | Счетчик | "Меркурий" 230 ART-02 CN | Тип счетчика- электронный.Номинальный ток: 10А.Максимальный ток: 100А.Номинальное напряжение : 230/400В. Класс точности: 1.0. Количество тарифов:4.Количество фаз:3.Тип энергии: активная и реактивная.Исполнение интерфейса:CAN.Способ монтажа: поверхностный монтаж.Импульсный выход: электрический.Тип индикации:цифровой. | шт | 4924.5 | НД Изготовителя
6 | Счетчик | "Меркурий" 234 ART-03 P | Тип счетчика: электронный, многотарифный. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 10А. Номинальное напряжение :230/400В. Класс точности: 0,5S/1,0. Количество фаз:3.Тип энергии: активная и реактивная. Исполнение интерфейса: RS 485. Способ монтажа: поверхностный монтаж. Импульсный выход: электрический. Тип индикации:цифровой.Особенности: Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок.Bстроенное реле на 60 (100)А ,2-е электронных пломбы.Датчик магнитного поля.Подсветка ЖКИ. | шт | 6201 | НД Изготовителя
7 | Счетчик | "Меркурий" 234 ARTM-00 PB.R | Тип счетчика: электронный,многотарифный. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 10А. Номинальное напряжение :3*57,7/100. Класс точности: 0,5S/1,0. Количество тарифов:4. Количество фаз:3.Тип энергии: активная . Исполнение интерфейса: RS 485. Способ монтажа: поверхностный монтаж. Импульсный выход: электрический. Тип индикации:цифровой.Особенности: Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок.Bстроенное реле на 60 А (опция),2-е электронных пломбы.Фиксация воздействия магнитным полем.Подсветка ЖКИ. | шт | 14610.22 | НД Изготовителя
8 | Счетчик | "Меркурий" 201.5 1ф 5-60А1 | Тип счетчика: электромеханический. Номинальный ток: 5А. Максимальный ток: 60А. Номинальное напряжение : 230/400В. Класс точности: 1.0. Количество тарифов:1. Количество фаз:1.Тип энергии: активная. Способ монтажа: REG-типа на DIN-рейку. Импульсный выход: электрический. Тип индикации:аналоговый. | шт | 670.7 | НД Изготовителя
9 | Счетчик | "Меркурий" 201.7 | Тип счетчика: электромеханический. Номинальный ток: 5А. Максимальный ток: 60А. Номинальное напряжение : 230/400В. Класс точности: 1.0. Количество тарифов:1. Тип энергии: активная. Тип индикатора: ОУ. Способ монтажа: REG-типа на DIN-рейку. | шт | 618.8 | НД Изготовителя
10 | Счетчик | "Меркурий" 200.02 | Тип счетчика: электронный. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 60А.Номинальное напряжение : 230/400В. Класс точности: 1.0. Количество тарифов:4. Количество фаз: 1.Тип энергии: активная. Исполнение интерфейса: CAN. Способ монтажа: REG-типа на DIN-рейку. Импульсный выход: электрический. Тип индикации: цифровой. | шт | 1820.67 | НД Изготовителя
11 | Счетчик | "Меркурий" 200.04 1ф 5-60А | Тип счетчика: электронный. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 60А.Номинальное напряжение : 230/400В. Класс точности: 1.0. Количество тарифов:4. Количество фаз: 1.Тип энергии: активная. Исполнение интерфейса: CAN; PLC-I. Способ монтажа: REG-типа на DIN-рейку. Импульсный выход: электрический. Тип индикации: цифровой. | шт | 3347.58 | НД Изготовителя
12 | Счетчик | "Меркурий" 230АМ-01 | Тип счетчика:электромеханический. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 60А.Номинальное напряжение :230/400В. Класс точности: 1,0. Количество тарифов:1.Количество фаз:3. Тип энергии: активная. Способ монтажа:на винты. Импульсный выход: электрический. Тип индикации: цифровой. | шт | 2427.18 | НД Изготовителя
13 | Счетчик | "Меркурий" 230АМ-03 | Тип счетчика:электромеханический. Номинальный ток: 5А.Максимальный ток: 7,5А.Номинальное напряжение :230/400В. Класс точности: 0,5S. Количество тарифов:1.Количество фаз:3.Тип энергии: активная. Способ монтажа: на винты. Импульсный выход: электрический. Тип индикации: цифровой. | шт | 2427.18 | НД Изготовителя
14 | Счетчик | СЕ 101 R5.1 145 М6 1ф5-60А | Тип счетчика: электромеханический. Номинальный ток: 5А. Максимальный ток: 60А.Номинальное напряжение : 172/265В. Класс точности: 1.0. Количество тарифов:1. Количество фаз: 1.Тип энергии: активная. Исполнение интерфейса: CAN; PLC-I. Способ монтажа: универсальное крепление.Импульсный выход: электрический. Тип индикации: аналоговый. | шт | 616 | НД Изготовителя
15 | Счетчик | СЕ 101 R5.1 145 1ф5-60А | Тип счетчика: электронный. Номинальный ток: 5А. Максимальный ток: 60А. Номинальное напряжение : 172/265В. Класс точности: 1.0. Количество тарифов:1. Тип энергии: активная. Исполнение интерфейса: CAN; PLC-I. Способ монтажа: универсальное крепление.Импульсный выход: электрический. Тип индикации:цифровой. | шт | 616 | НД Изготовителя
16 | Трансфор матор тока | ТШП 0.66-I-5- 0.5S -150/5 У3 | Номинальное напряжение: 0,66 кВ. Номинальный первичный ток: 150А. Номинальный вторичный ток:5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Класс точности: 0.5S. Исполнение: У3. Интервал между поверками: не менее 12лет. | шт | 1101.17 | НД Изготовителя
17 | Трансфор матор тока | ТШП 0.66-I-5- 0.5 -100/5 У3 | Исполнение: со встроенной шиной.Номинальное напряжение: 0,66 кВ. Номинальный первичный ток: 100А.Номинальный вторичный ток:5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А.Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Коэффициент мощности нагрузки:0,8. Крепление на DIN-рейку, усовершенствованная пломбировочная крышка. Интервал между поверками: 16лет. | шт | 608.97 | НД Изготовителя
18 | Трансфор матор тока | ТШП 0.66-I-5- 0.5S -200/5 У3 | Номинальное напряжение: 0,66 кВ. Номинальный первичный ток: 200А.Номинальный вторичный ток: 5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5S. Отверстие под шину 30×10мм + 31×7мм, под кабель Ø28мм. Крепление на DIN-рейку, усовершенствованная пломбировочная крышка. В комплекте: шина. Интервал между поверками: 16лет. | шт | 833.33 | НД Изготовителя
19 | Трансфор матор тока | ТШП 0.66-I-5- 0.5S -300/5 У3 | Номинальное напряжение: 0,66 кВ. Номинальный первичный ток: 300А. Номинальный вторичный ток:5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А.Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5S. Отверстие под шину 31х7мм , под кабель Ø28мм. В комплекте: шина. Интервал между поверками: 16лет. | шт | 1033.33 | НД Изготовителя
20 | Трансфор матор тока | ТШП 0.66-I-5- 0.5S -400/5 У3 | Номинальное напряжение: 0,66 кВ. Номинальный первичный ток: 400А. Номинальный вторичный ток:5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5S. Исполнение: У3. Отверстие под шину 42х11мм , под кабель Ø28мм. В комплекте: шина. Интервал между поверками: не менее 12лет. | шт | 1067.67 | НД Изготовителя
21 | Трансфор матор тока | ТШП 0.66-I-5- 0.5 -600/5 У3 | Номинальное напряжение: 0,66 кВ. Номинальный первичный ток: 600А. Номинальный вторичный ток: 5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5S. Отверстие под шину 64×12,5мм. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 1069.83 | НД Изготовителя
22 | Трансфор матор тока | Т 0,66 75/5 | Исполнение: Однофазный. Номинальный первичный ток: 75А. Номинальный вторичный ток: 5А.Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение. Количество вторичных обмоток:1. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 536.67 | НД Изготовителя
23 | Трансфор матор тока | Т 0,66 50/5 | Исполнение: Однофазный. Номинальный первичный ток: 50А. Номинальный вторичный ток: 5А.Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение. Количество вторичных обмоток:1. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 536.67 | НД Изготовителя
24 | Трансфор матор тока | Т 0,66 100/5 | Исполнение: Однофазный. Номинальный первичный ток: 100А. Номинальный вторичный ток: 5А.Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение. Количество вторичных обмоток:1. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 536.67 | НД Изготовителя
25 | Трансфор матор тока | ТОП 0,66 100/5 | Номинальный первичный ток: 100А. Номинальный вторичный ток: 5А.Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 823.02 | НД Изготовителя
26 | Трансфор матор тока | ТОП 0,66 200/5 | Номинальный первичный ток: 200А. Номинальный вторичный ток: 5А.Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 573.33 | НД Изготовителя
27 | Трансфор матор тока | ТОП 0,66 300/5 | Номинальный первичный ток: 300А. Номинальный вторичный ток: 5А.Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 573.33 | НД Изготовителя
28 | Трансфор матор тока | ТТИ-А 150/5 | Номинальный первичный ток: 150А. Номинальный вторичный ток: 5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5S. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение .Степень защиты :IP20.Климатическое исполнение: УХЛ3. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 764.57 | НД Изготовителя
29 | Трансфор матор тока | ТТИ-А 200/5 | Номинальный первичный ток: 200А. Номинальный вторичный ток: 5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение .Степень защиты :IP20.Климатическое исполнение: УХЛ3. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 764.57 | НД Изготовителя
30 | Трансфор матор тока | ТТИ-А 300/5 | Номинальный первичный ток: 300А. Номинальный вторичный ток: 5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение .Степень защиты :IP20.Климатическое исполнение: УХЛ3. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 764.57 | НД Изготовителя
31 | Трансфор матор тока | ТТН-Ш 200/5 | Исполнение: с шиной. Номинальный первичный ток: 200А. Номинальный вторичный ток: 5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение .Степень защиты :IP20.Климатическое исполнение: УХЛ3. Наличие шины.Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 579.33 | НД Изготовителя
32 | Трансфор матор тока | ТТН 30Т 100/5 | Исполнение: проходной.Номинальный первичный ток: 100А. Номинальный вторичный ток: 5А. Номинальная вторичная полная мощность: 5В.А. Номинальная частота: 50Гц. Класс точности: 0.5S. Присоединение вторичной обмотки:Винтовое соединение .Фактор ограничения перенапряжения: FS5. Интервал между поверками: не менее 8 лет. | шт | 647.43 | НД Изготовителя
*Предлагаемая участником процедуры закупки цена за единицу продукции по каждой позиции не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу продукции каждой позиции.
НД Изготовителя