УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по осуществлению закупок АО «ВРК-1»

*(подпись)* А.А.Печурин

«22» февраля 2018 г.

**Приглашение принять участие в конкурентном отборе**

# Условия проведения конкурентного отбора

## Общие условия проведения конкурентного отбора

### Сведения о заказчике

1.1.1. Заказчик: акционерное общество «Вагонная ремонтная компания  
-1» (АО «ВРК-1»).

Место нахождения Заказчика: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35.

Почтовый адрес Заказчика: Российская Федерация, г. Москва, 105062,  
ул. Макаренко д.3 стр.1.

Адрес электронной почты: OrlovaLS@1vrk.ru

Номер телефона: 8(499)260-40-75.

Организатор: АО «ВРК-1».

1.1.2. Контактные данные:

Контактное лицо: Орлова Лидия Сергеевна, главный специалист.

Адрес электронной почты: OrlovaLS@1vrk.ru.

Номер телефона: 8(499)260-40-75.

Номер факса: 8 (499) 260-40-50.

### Способ закупки

Конкурентный отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 97/КОТЭ-АО«ВРК-1»/2018/СД.

### Предмет конкурентного отбора

Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

### Участники

Конкурентный отбор проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

### Место и дата проведения конкурентного отбора

Конкурентный отбор проводится**в 09:00 часов московского  
 времени «01» марта 2018 г.** на электронной торговой площадке «ЭТС-Фабрикант» (на странице данного конкурентного отбора на сайте https://www.fabrikant.ru)(далее – электронная торгово-закупочная площадка, ЭТЗП, а также сайт ЭТЗП)*,* в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур*.*

**1.6. Разъяснения положений приглашения к участию в конкурентном отборе**

Направление участником запросов на разъяснение положений приглашения к участию в конкурентном отборе не предусмотрено при проведении конкурентного отбора. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участником закупки разъяснений положений приглашения к участию в конкурентном отбое не устанавливаются при проведении конкурентного отбора.

## Техническое задание

Сведения о наименовании закупаемых работ, их количестве (объеме), начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работ, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты изложены в техническом задании, являющемся приложением № 1 к приглашению к участию в конкурентном отборе.

1. **Заключение и исполнение договора**

Порядок заключения договора предусмотрен пунктом 6 приглашения  
 к участию в конкурентном отборе.

Изменение количества предусмотренных договором объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

Приложение № 1

к приглашению к участию в конкурентном отборе

Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых работ, их объем и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (далее – АУПС, СОУЭ) подразумевает под собой: | | | | | | | | | |
| – регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС, СОУЭ (далее - ТО1); | | | | | | | | | |
| – расширенные регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС, СОУЭ (далее-ТО2). | | | | | | | | | |
| | **Перечень работ** | **ТО1** | **ТО2** | | | --- | --- | --- | --- | | **Шлейф сигнализации** | | | | | Проверка технического состояния:  -внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов;  - контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода;  -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов;  -контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов,  наличия технологического запаса проводов;  -контроль состояния звукового и светового оповещателей;  -проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях;  -проверка надежности крепления проводов и кабелей;  -контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента. | + | + | | | Проверка работоспособности:  -контроль режима «короткое замыкание»;  -контроль режима «обрыв» |  | + | | | Проверка электрических параметров:  -контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов;  -контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента. |  | + | | | Проверка магнитоконтактных извещателей:  -проверка рабочего зазора, соостности и параллельности установки магнита и геркона;  -проверка состояния крепления геркона и магнита извещателей, качество паек проводов к геркону;  -проверка срабатывания извещателя при открывании и закрывании заблокированного проема. При наличии гибкого перехода его работоспособность проверяется одновременно. |  | + | | | Проверка извещателей типа «Фольга»:  -проверка правильности блокировки охраняемого проема;  -проверка целостности и качества наклейки фольги, перехода  со стекла на обвязку проема, окраски;  -проверка качества крепления защитных планок (штапиков). | + | + | | | Проверка извещателя типа «Провод»:  -проверка правильности установки извещателя;  -контроль целостности провода на отдельных участках заблокированной поверхности, отсутствие закороток отдельных участков провода;  -проверка качества подсоединения провода к клеммам распределительных коробок;  -контроль качества врезки провода в штроб, его заделки;  -проверка качества обвивки прутьев решетки провода его окраски. |  | + | | | Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + | | | **Извещатели** | | | | | Внешний осмотр:  -проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя)  -чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса;  -контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них;  -проверка технического состояния источника питания (резервного);  -проверка исправности органов управления;  -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;  -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках | + | + | | | Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности:  - проверка правильности установки извещателя;  -контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя (блока извещателя)  -контроль границ (дальности) зоны обнаружения;  проверка отсутствия отдельных участков зоны обнаружения радиоволновых извещателей за пределами охраняемого помещения;  -проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения извещателя (блока извещателя), режима «усиления». | + | + | | | Проверка работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания:  -контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «тревога» и «дежурный режим»;  -проверка времени задержки выдачи извещателем сигнала «тревога»;  -проверка прохождения сигнала «тревога» на приемную аппаратуру. | + | + | | | Измерение электрических параметров:  -сопротивления изоляции;  -мощности потребляемой при питании от сети переменного тока;  -тока, потребляемого при питании от резервного источника питания;  -сопротивления изоляции блокированного предмета по отношению к земле (для емкостных извещателей). |  | + | | | Проверка работоспособности, конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + | | | Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + | | | **Приемно-контрольные приборы** | | | | | Внешний осмотр:  -проверка надежности крепления прибора;  -чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса;  -проверка технического состояния источника питания (резервного);  -проверка исправности органов управления;  -контроль исправности элементов индикации;  -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;  -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или  печатей на них и на корпусе прибора;  -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + | + | | | Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:  -«Дежурного режима, а также режима «Внимание» для панелей контрольных;  -режима «Тревоги» при коротком замыкании и обрыве шлейфа;  -режима самоохрана»  -длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии;  -длительности работы звукового и светового оповещателей;  -запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру;  -сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. | + | + | | | Измерение электрических параметров прибора:  -сопротивление изоляции;  -тока потребляемого при питании от резервного источника питания;  -мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. |  | + | | | Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + | | | Контроль правильности программирования режимов работы. |  | + | | | Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + | | | **Источники постоянного тока, резервные источники питания** | | | | | Внешний осмотр:  -проверка надежности крепления источника питания;  -чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса;  -проверка исправности органов управления;  -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;  -контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника;  -проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | + | + | | | Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей:  -температуры, влажности и загрязненности воздуха;  -контроль выполнения требований по размещению;  -отсутствие посторонних шумов и запахов;  -проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости. | + | + | | | Проверка работоспособности источника питания:  -при питании от сети переменного тока;  -при питании от резервного источника. | + | + | | | Проверка работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов. |  | + | | | Измерение электрических параметров источника питания:  -величины выходного напряжения;  -величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки. |  | + | | | Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | + | | | Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. |  | + | | | Проверка и при необходимости регулировка величены напряжения аккумуляторных батарей. |  | + | | | Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + | | | **Кабель РК и ПВС** | | | | | Проверка технического состояния:  -внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок;  - контроль целостности экранирования провода;  - отсутствие вставок другого типа провода;  -удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей;  -контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов;  -наличия технологического запаса проводов. | + | + | | | Проверка состояния электропроводки питания:  -качества соединения кабелей питания в распределительных щитах;  -проверка надежности крепления кабелей питания. | + | + | | | Проверка электрических параметров:  -контроль величины сопротивления изоляции кабелей;  -контроль величины сопротивления кабелей. |  | + | | | Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | + | | | **Мультиплексоры или персональные компьютеры, мониторы, устройства контрольные** | | | | | Внешний осмотр:  -проверка надежности установки прибора;  -чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса;  -проверка технического состояния источника питания (резервного);  -проверка исправности органов управления;  -контроль исправности элементов индикации;  -проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;  -контроль наличия крышек на клеммных колодках;  -проверка надежности крепления проводов на разъемах. | + | | + | | Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:  -сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно. |  | | + | | Измерение электрических параметров прибора:  -тока потребляемого при питании от резервного источника питания;  -мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока. |  | | + | | Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока. |  | | + | | Контроль правильности программирования режимов работы. |  | | + | | Ведение эксплуатационно-технической документации. | + | | + | | | | | | | | | | |
| **Наименование работы** | | **Ед.изм.** | | | **Количество (объем)** | **Начальная**  **(максимальная) цена за единицу работ, руб.** | | **Начальная (максимальная) стоимость работ, руб.** | |
| **без учета НДС** | **с учетом НДС (18%)** | **без учета НДС** | **с учетом НДС (18%)** |
| ТО1 | | усл.ед. | | | 6 | 10 000,00 | 11 800,00 | 60 000,00 | 70 800,00 |
| ТО2 | | усл.ед. | | | 3 | 15 000,00 | 17 700,00 | 45 000,00 | 53 100,00 |
| **Начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | **Начальная (максимальная) цена договора, руб. без НДС** | | **Начальная (максимальная) цена договора, руб. с НДС (18%)** | |
| **105 000,00** | | **123 900,00** | |
| **Порядок формирования начальной (максимальной) цены** | | | | | | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все виды налогов, а также все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, запасных частей, стоимость командировочных расходов, гарантийного обслуживания, любых других расходов участника, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ по предмету конкурентного отбора. | | | |
| **2. Требования к работам** | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). | | | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | | | В соответствии с: - Федеральным законом №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 29.07.2017 г.); - Федеральным законом №69-ФЗ от 21 декабря 1994.г. «О пожарной безопасности» (в редакции от 29.07.2017 г.); - Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (в редакции от 30.12.2017 г.); - РД 25964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; - Сводом правил СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (с изменением № 1); - Сводом правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». | | | |
| Технические  и функциональные характеристики работ | | | Выполнение работ по техническому обслуживанию АУПС, СОУЭ включает в себя:  Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в исправном, рабочем состоянии, указанных в пункте 1 настоящего технического задания.  Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации комплекса установок и т.п.).  Участник, с которым будет заключен договор (далее – Исполнитель) должен выполнить Работы в соответствии с пунктом 1 технического задания.  Перед началом выполнения Работ Исполнитель обязан осуществить первичное обследование смонтированного на объектах Заказчика оборудования с составлением акта первичного обследования.  Исполнитель обязан разработать и осуществлять ведение документации по эксплуатации установленного оборудования и систем, являющихся объектом выполнения Работ.  Выполнение Работ, требующих полного или частичного отключения каких-либо систем на объектах, Исполнитель должен в обязательном порядке согласовать с Заказчиком.  После окончания выполнения Работ Исполнитель обязан осуществить вывоз образовавшегося мусора и непригодных материалов за пределы мест проведения работ в специально отведенные места. | | | |
| Требования  к безопасности работ | | | Работы на территории Заказчика должны выполняться с обеспечением требований:  -«Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте», утвержденных Министерством путей сообщения Российской Федерации 11.11.1992 г.№ ЦУО/112 (ППБО-109-92), «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013г. №328Н (с изм. приказ Минтруда России от 19.02.2016 г. №74н).  -«Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н (вступили в силу 06.05.2015 г.).  При выполнении Работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями по охране труда, изложенными в распоряжении ОАО «РЖД» от 17.08.09г. № 1722р «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда».  Работники Исполнителя должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета. На сигнальные жилеты со стороны спины должны наноситься трафареты, указывающие принадлежность владельца к подрядной организации. | | | |
| Требования к качеству работ | | | После окончания Работ Исполнителем, Заказчик подтверждает их выполнение, о чем делается запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установки.  При отказе в работе установки в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в рабочие дни не позднее 2 часов, а в случае поступления к Исполнителю вызова от Заказчика в выходные или праздничные дни, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект, в течение следующего календарного дня.  Вызов на объекты Исполнителя осуществляется посредством телефонной связи, при этом данные работы дополнительно не подлежат оплате.  Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12(месяцев) с даты подписания акта выполненных работ. | | | |
| **3. Требования к результатам** | | | | | | | | | |
| Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.  Результаты этапа выполненных Работ должны содержать следующий комплект документов, который предоставляется Исполнителем в течение 2 (двух) календарных дней :  • копии документов Исполнителя (лицензии, сертификаты, удостоверения работников, осуществляющих работы, связанные с ТО АУПС, СОУЭ);  • «Акт дефектации» или «Акт технического освидетельствования» при необходимости выполнения ремонта пожарной сигнализации;  • сметы на ремонтные работы в соответствии с нормативными документами, согласно Акту дефектации или Акту технического освидетельствования. Сметы в обязательном порядке должны проверятся представителем Заказчика;  • «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту» один экземпляр, которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя;  • запись в журнале с выводами: «Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре сдана Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».  • акт выполненных работ по форме №ФПУ-26, счет на оплату, счет-фактуру. В акте по форме №ФПУ-26 указываются выполненные работы по договору за отчетный период, их стоимость. | | | | | | | | | |
| 1. **Место, условия и порядок выполнения работ** | | | | | | | | | |
| Место выполнения работ | |  |  | | --- | --- | | **Наименование обособленного структурного подразделения** | **Адрес местонахождения** | | Вагонное ремонтное депо Рыбное - обособленное структурное подразделение АО «ВРК-1» | Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира, дом б/н | | | | | | | | | |
| Условия выполнения работ | В рамках выполнения Работ Исполнитель обязан выезжать на объект 1 (один) раз в месяц в соответствии со следующим графиком выполнения Работ.   | **Тип работ** | **2018 год** | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2-й квартал** | | | **3-й квартал** | | | **4-й квартал** | | | | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | | ТО1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | | ТО2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | | | | | | | | | |
| Сроки выполнения работ | Выполнения работ осуществляется с даты подписания договора по 31.12.2018 г. | | | | | | | | |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | | | | | | | | | |
| Форма оплаты | | | | Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя работ. | | | | | |
| Авансирование | | | | Авансирование не предусмотрено. | | | | | |
| Срок и порядок оплаты | | | | Оплата выполненных Исполнителем этапа работ осуществляется после подписания Сторонами ежемесячного акта выполненных работ по форме № ФПУ -26 (далее - акт сдачи-приемки) в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Заказчиком полного комплекта оригиналов документов (счета, счета-фактуры, подписанного сторонами акта о выполненных работах по форме №ФПУ-26). | | | | | |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение требований технического задания при заключении договора** | | | | | | | | | |
| При заключении договора, в подтверждение возможности выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), Победитель данного конкурентного отбора обязан представить Заказчику действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с перечнем видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности (предоставляются все листы со всеми приложениями):  • монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;  • монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.  В случае непредставления Победителем данного конкурентного отбора указанных документов, Договор с Победителем не подлежит заключению. | | | | | | | | | |
| **7. Расчет стоимости работ** | | | | | | | | | |
| Конкурентный отбор проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора за весь объем закупаемых работ без учета НДС.  По результатам конкурентного отбора стоимость каждого наименования закупаемых работ за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, полученному по итогам проведения конкурентного отбора. | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к приглашению к участию в конкурентном отборе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г.\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания**-**1» (АО «ВРК-1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О. – полностью)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего договора, например: устав, доверенность от \_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_ № \_\_\_)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указываются полное и сокращенное наименование юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О. – полностью)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего договора, например: устав, доверенность от \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_ № \_\_\_)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (далее - Работы).

1.2. Содержание Работ, их результаты и требования к ним изложены в Техническом задании (приложение № 1).

1.3. Сроки выполнения Работ: с даты заключения договора по 31.12.2018 г.

1.4. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол  
 № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**2. Цена Договора и порядок оплаты**

2.1. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в том числе НДС -18% \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_копеек, с учетом всех видов налогов, а также всех возможных расходов, связанных с выполнением работ, стоимости материалов, запасных частей, стоимости командировочных расходов, гарантийного обслуживания, любых других расходов участника, которые возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ по предмету конкурентного отбора, согласно Прейскуранту (Приложение №2).

2.2. Оплата выполненного Исполнителем этапа Работ производится после подписания Сторонами акта сдачи - приёмки выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта оригиналов документов (счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего Договора.

**3. Порядок сдачи и приемки Работ**

3.1. По завершении Работ (*этапа Работ*) Исполнитель представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков. Исполнитель, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику счет-фактуру за выполненные Работы на сумму, указанную в акте сдачи-приемки.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:

устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их устранения,

возмещения своих расходов на устранение недостатков,

соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 11.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 11.5 настоящего Договора.

3.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 3.3 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.

**4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (приложение №1) настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнения Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет в соответствии с абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Договора.

4.1.4. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора документацию и иное имущество, полученное в соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего Договора по акту приема-передачи.

4.1.5. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.6. Представить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления Исполнителем указанной информации, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 11.3. настоящего Договора.

4.1.7. Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель направляет Заказчику 2 экземпляра акта сверки расчетов. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней подписывает и возвращает Исполнителю 1 экземпляр акта сверки расчетов. Также сверка расчетов проводится в случае расторжения настоящего Договора.

4.1.8. При заключении договора, в подтверждение возможности выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), Исполнитель обязан представить Заказчику действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с перечнем видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности (предоставляются все листы со всеми приложениями):

• монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

• монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

4.2. Исполнитель не вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передавать Исполнителю необходимые для выполнения Работ информацию, документацию и иное имущество, указанное в Техническом задании, по акту приема-передачи.

4.3.2. Принять и оплатить результаты Работ в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы.

4.4.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.3. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

**5. Риск случайной гибели**

Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

**6. Конфиденциальность**

6.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Исполнителя, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).

6.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Исполнителя, без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.

6.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

**7. Антикоррупционная оговорка**

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.

8.2. В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком, сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 6 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

8.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных техническим заданием, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования, но не более 15% от суммы цены Работ.

8.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

8.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

8.6.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

8.8. У Сторон не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев Договор, может быть, расторгнуть по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.)

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора*.*

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

**12. Срок действия Договора**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2018 г., а в части исполнения финансовых обязательств - до полного их исполнения.

**13. Прочие условия**

13.1. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

13.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.4. К настоящему Договору прилагаются:

13.4.1. Техническое задание на \_\_\_ листах (приложение № 1);

13.4.2. Калькуляция на \_\_\_ листах (приложение № 2);

13.4.4.Форма Акта о выполненных работах (оказанных услугах)  
 по форме №ФПУ-26 (приложение № 3).

**14. Юридические адреса и реквизиты Сторон**

**Заказчик:**

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**Исполнитель:**

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**от Заказчика от Исполнителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение № 1

к договору №\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Техническое задание**

*Заполняется при заключении договора*

Приложение № 3

к договору №\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

*Форма согласовывается с победителем*

**от Заказчика от Исполнителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение № 3

к договору № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 г.

Форма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Специализированная форма № ФПУ-26 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | | | 0305867 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Заказчик |  | | | | | | | | | | |  |
| организация | | | | | | | | | | | | БЕ |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | структурное подразделение, адрес | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Исполнитель (Подрядчик) | |  |  | | | | | | | | |  |
| организация | | | | | | | | | | | | БЕ |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| структурное подразделение, адрес | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата | | |  |  |  |
|  |  |  |  | **АКТ** | | | |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | **о выполненных работах (оказанных услугах)** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по договору (наряд-заказу) | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | (наименование договора (наряд-заказа, его дата, номер) | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представители ИСПОЛНИТЕЛЯ в лице | | | | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | (должности, Ф.И.О.) | | | | | | | | | |  |  |
| и ЗАКАЗЧИКА в лице | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | (должности, Ф.И.О.) | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что работы выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по | | | | | | | | |  |  |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
| (наименование объекта (этапа), краткое описание результатов работ, эффективность и значимость) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование видов и этапов выполненных работ | | | | | ед. изм | | | выполнено работ | | | | | |  |
| количество | цена за единицу, руб. | | | стоимость,руб. | |  |
|  | | | | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | | |  | | |  | *Итого* | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | *НДС* |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Итого с НДС* | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в срок с " " " " 2018 г. по " " " " 2018 г., | | | | | | | | | | | | | | |
| соответствуют (не соответствуют) условиям договора (наряд-заказа) и предъявляемым требованиям, | | | | | | | | | | | | | |  |
| выполнены в оговоренные сроки и надлежащим образом. | | | | | | | | | | | | | |  |
| Несоответствие качества работ предъявленным требованиям заключается в: | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
| Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с договором (наряд-заказом) , составляет в том числе : | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С начала проведения работ | | | | С начала года | | | | | | За отчетный период | | | |  |
|  | | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | | | НДС | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого с НДС | |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу сдал: | | | |  |  |  |  | Работу принял: | | | | | |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | | | |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК | | | | | |  |
|  | | | | |  |  |  |  | | | | | |  |
| (должность) | | | | |  |  |  | (должность) | | | | | |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  |
| (подпись) | |  | (расшифровка подписи) | |  |  |  | (подпись) | | |  | (расшифровка подписи) | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |