## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ламп освещения .
Предмет закупки |  |  | Поставка ламп освещения
Срок поставки |  |  | В течение 10-ти рабочих дней в соответствии с п. 1.3. проекта Договора поставки.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | Сертификаты соответствия ГОСТ Р, маркировка на изделии.
Год выпуска / изготовления |  |  | 4кв.2019-2020гг.
Требования к поставке продукции: |  |  | Поставка осуществляется партиями путем направления Покупателем заявок Поставщику. Заявка направляется при наличии у Покупателя необходимости в продукции, путем факсимильного ( электронного ) сообщения, указанного в договоре, либо иным способом. В Заявк е указываются сведения о количестве продукции, ассортименте, наименовании продукции, реквизитах Покупателя и месте поставки.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм | Начальная (максимальная) цена за единицу продукции в рублях (с НДС 20%)* | Нормативно-техническая документация | Объект ,Заявка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Лампа светодиодная | LED 12Вт E27 | Тип лампы: светодиодная. Тип цоколя: Е27. Форма колбы: груша. Световой поток: не менее 1150 Лм. Мощность:12Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: 4100К. Срок службы: не менее 24 500час. |  | 68.05 | НД Изготовителя
2 | Лампа светодиодная | LED Е14 8Вт | Тип лампы: светодиодная. Тип цоколя: Е14. Форма колбы:свеча. Световой поток: не менее 750 Лм. Мощность: 8Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: 3000К. Исполнение стекла/колбы: матовое. Срок службы: не менее 30 000час. | шт | 76.65 | НД Изготовителя
3 | Лампа накаливания | Е27 60Вт | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: груша. Световой поток: не менее 740 Лм. Мощность: 60Вт. Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000ч. | шт | 10.03 | НД Изготовителя
4 | Лампа накаливания | Е27 95Вт | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: груша. Световой поток: не менее 1240 Лм. Мощность: 95Вт. Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000ч. | шт | 10.08 | НД Изготовителя
5 | Лампа накаливания | МО 12-40W E27 | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: Грибовидная. Световой поток: не менее 980 Лм. Мощность: 40Вт. Напряжение: 12В.Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000ч. | шт | 15 | НД Изготовителя
6 | Лампа накаливания | МО 12-60W E27 | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: Грибовидная. Световой поток: не менее 580 Лм. Мощность: 40Вт. Напряжение: 12В.Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000ч. | шт | 15 | НД Изготовителя
7 | Лампа накаливания | МО 24-40W E27 | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: Грибовидная. Световой поток: не менее 560 Лм. Мощность: 40Вт. Напряжение: 24В.Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000ч. | шт | 15 | НД Изготовителя
8 | Лампа накаливания | МО 24-60W E27 | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: Грибовидная. Световой поток: не менее 960 Лм. Мощность: 60Вт. Напряжение: 24В.Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000ч. | шт | 14.3 | НД Изготовителя
9 | Лампа накаливания | МО 36-40W E27 | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: Грибовидная. Световой поток: не менее 550 Лм. Мощность: 40Вт. Напряжение: 36В.Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000 ч. | шт | 14.3 | НД Изготовителя
10 | Лампа накаливания | МО 36-60W E27 | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: Грибовидная. Световой поток: не менее 900 Лм. Мощность: 60Вт. Напряжение: 36В.Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000 ч. | шт | 14.3 | НД Изготовителя
11 | Лампа накаливания | МО 36-95W E27 | Тип цоколя: Е27. Форма колбы: Грибовидная. Световой поток: не менее1450 Лм. Мощность: 95Вт. Напряжение: 36В.Цвет колбы: прозрачный. Срок службы: не менее 1000ч. | шт | 14.3 | НД Изготовителя
12 | Лампа натриевая | ДНАТ SON-T 70 Е27 Philips или эквивалент | Тип лампы: газоразрядная натриевая, высокого давления. Тип цоколя: Е27. Форма колбы: трубка. Световой поток: не менее 6000 Лм. Мощность: 70Вт. Напряжение:220В. Срок службы: не менее 28 000 ч. | шт | 554 | НД Изготовителя
13 | Лампа натриевая | ДНАТ SON-T 100 Е40 Philips или эквивалент | Тип лампы: газоразрядная натриевая, высокого давления. Тип цоколя: Е40. Форма колбы: трубка. Световой поток: не менее 9000 Лм. Мощность: 100Вт. Напряжение:220В. Срок службы: не менее 24 000 ч. | шт | 466 | НД Изготовителя
14 | Лампа натриевая | ДНАТ SON-T 150 Е40 Philips или эквивалент | Тип лампы: газоразрядная натриевая, высокого давления. Тип цоколя: Е40. Форма колбы: трубка. Световой поток: не менее 15000 Лм. Мощность: 150Вт. Напряжение: 220/230В. Срок службы: не менее 28 000 ч. | шт | 502.17 | НД Изготовителя
15 | Лампа натриевая | ДНАТ SON-T 250 Е40 Philips или эквивалент | Тип лампы: газоразрядная натриевая, высокого давления. Тип цоколя: Е40. Форма колбы: трубка. Световой поток: не менее 28000 Лм. Мощность: 250Вт. Срок службы: не менее 24 000ч. Индекс цветопередачи: 20-39 (класс 4) Световая отдача:112лм/Вт. | шт | 532 | НД Изготовителя
16 | Лампа натриевая | ДНАТ SON-T 400 Е40 Philips или эквивалент | Тип лампы: газоразрядная натриевая, высокого давления. Тип цоколя: Е40. Форма колбы: трубка. Световой поток: не менее 48000 Лм. Мощность: 400Вт. Срок службы: не менее 24 000ч. Индекс цветопередачи: 20-39 (класс 4) Световая отдача:120 лм/Вт. | шт | 629 | НД Изготовителя
17 | Лампа ртутная | HQL 250 E40 OSRAM или эквивалент | Тип лампы: газоразрядная ртутная, высокого давления. Тип цоколя: Е40. Форма колбы: эллипсовидная. Световой поток: не менее 12700 Лм. Мощность: 250Вт. Напряжение: 220В. Срок службы: не менее 16 000ч. | шт | 336.12 | НД Изготовителя
18 | Лампа ртутная | HQL 400 E40 OSRAM или эквивалент | Тип лампы: газоразрядная ртутная, высокого давления. Тип цоколя: Е40. Форма колбы: эллипсовидная. Световой поток: не менее 22000 Лм. Мощность: 400Вт. Напряжение: 220В. Срок службы: не менее 16 000ч. | шт | 489 | НД Изготовителя
19 | Лампа ртутно-вольфрамовая | HWL 160 OSRAM или эквивалент | Тип лампы: газоразрядная ртутно-вольфрамовая, высокого давления. Тип цоколя: Е27. Форма колбы: эллипсовидная. Световой поток: не менее 2500 Лм. Мощность: 160Вт. Напряжение: 220В. Срок службы: не менее 10000ч. | шт | 305.75 | НД Изготовителя
20 | Лампа люминисцен тная | L15/640 T8/G13 | Тип лампы: люминесцентная. Тип цоколя: G13. Форма колбы:T8. Световой поток: не менее 800 Лм. Мощность: 15Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: 4000К. Цвет свечения: естественный белый. Цвет стекла: белый матовый. Срок службы: не менее 8 000 час. | шт | 119.16 | НД Изготовителя
21 | Лампа люминисцен тная | L18/640 T8/G13 | Тип лампы: люминесцентная. Тип цоколя: G13. Форма колбы:T8. Световой поток: не менее 1200 Лм. Мощность: 18Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: 4000К. Цвет свечения: естественный белый. Цвет стекла: белый матовый. Срок службы: не менее 8 000 час. | шт | 47 | НД Изготовителя
22 | Лампа люминисцен тная | L36/640 T8/G13 | Тип лампы: люминесцентная. Тип цоколя: G13. Форма колбы:T8. Световой поток: не менее 2800 Лм. Мощность: 36Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: 4000К. Цвет свечения: естественный белый. Цвет стекла: белый матовый. Срок службы: не менее 13 000 час. | шт | 63.53 | НД Изготовителя
23 | Лампа люминисцен тная | L58/640 T8/G13 | Тип лампы: люминесцентная. Тип цоколя: G13. Форма колбы:T8. Световой поток: не менее 4550 Лм. Мощность:58Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: 4000К. Цвет свечения: естественный белый. Цвет стекла: белый матовый. Срок службы: не менее 10 000 час. | шт | 71.33 | НД Изготовителя
24 | Лампа люминисцен тная | 11W G23 | Тип лампы: люминесцентная.Тип цоколя: G23. Форма колбы: Т4. Световой поток:не менее 850 Лм. Мощность:11Вт. Напряжение:220В. Цветовая температура: 4000 К.Цвет свечения: холодный белый. Срок службы:не менее 10 000 час. | шт | 110.5 | НД Изготовителя
25 | Лампа люминисцен тная | 8W G5/T5 | Тип лампы: люминесцентная.Тип цоколя: G5. Форма колбы: Т5. Световой поток: не менее 380 Лм. Мощность: 8Вт. Напряжение:220В. Цветовая температура: 4000 К.Цвет свечения: холодный белый .Срок службы:не менее 5 000 час. | шт | 96.74 | НД Изготовителя
26 | Лампа светодиодная | GU 5.3 10W 220V | Тип лампы: светодиодная.Тип цоколя: GU 5.3 . Форма колбы: рефлектор. Световой поток:не менее 870 Лм. Мощность:10Вт. Напряжение:220В. Цветовая температура: 4000 К.Цвет свечения: дневной белый . Срок службы:не менее 30000 час. | шт | 78.65 | НД Изготовителя
27 | Лампа светодиодная | G4 5W 220V | Тип лампы: светодиодная.Тип цоколя: G4 . Форма колбы: капсула. Световой поток:не менее 400 Лм. Мощность:5Вт. Напряжение:220В. Цветовая температура: 4000 К.Цвет свечения: дневной белый . Срок службы:не менее 30000 час. | шт | 105.14 | НД Изготовителя
28 | Лампа галогенная | GU 5.3 50W 220V | Тип лампы: галогенная.Тип цоколя: GU5.3. Форма колбы: PAR-отражатель.Мощность лампы: 50Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: 3000К. Тип отражателя: стекло. | шт | 64.41 | НД Изготовителя
29 | Лампа галогенная | G4 35W 220V | Тип лампы: галогенная.Тип цоколя: G4. Форма колбы: капсула. Световой поток: не менее 520 Лм. Мощность лампы: 35Вт. Напряжение: 220В. Цветовая температура: 2700-3000К. Цвет свечения:теплый. Срок службы:не менее 2000 час. | шт | 67.62 | НД Изготовителя
30 | Лампа сигнальная | AD22DS 22мм зеленая 220В | Тип индикации: светодиодная матрица. Напряжение: 220В. Цвет: зеленый. Монтажное отверстие: 22 мм. Степень защиты: IP40. | шт | 81.91 | НД Изготовителя
31 | Лампа сигнальная | AD22DS 22мм красная 220В | Тип индикации: светодиодная матрица. Напряжение: 220В. Цвет: красный. Монтажное отверстие: 22 мм. Степень защиты: IP40. | шт | 46.86 | НД Изготовителя
32 | Лампа сигнальная | AD22DS 22мм желтая 220В | Тип индикации: светодиодная матрица. Напряжение: 220В. Цвет: желтый. Монтажное отверстие: 22 мм. Степень защиты: IP40. | шт | 95.21 | НД Изготовителя
33 | Лампа сигнальная | AD22DS 22мм белая 220В | Тип индикации: светодиодная матрица. Напряжение: 220В. Цвет: белый. Монтажное отверстие: 22 мм. Степень защиты: IP40. | шт | 84.17 | НД Изготовителя
*Предлагаемая участником процедуры закупки цена за единицу продукции по каждой позиции не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу продукции каждой позиции.
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя
НД Изготовителя