Перечень продаваемого имущества с имеющимися характеристиками

Здание котельной, кадастровый номер: 18:05:106001:242, площадь: 283,9 кв.м., количество этажей: 1, адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Пусошур, улица Новая, 14

Дымоотводная труба котельной в д. Пусошур, высота 24м, диаметр 530 мм.

Котел КВС-0,5К, 2001 год выпуска, мощность 0,43 Гкал/час

Котел КВС-0,5К, 2001 год выпуска, мощность 0,43 Гкал/час

Твёрдотопливный водогрейный котёл КВр-0,8, Теплопроизводительность-0,8 МВТ, рабочее давление 0,6 Мпа, КПД-81, оснащённое дутьевым вентилятором-1 шт., шибером с регулирующим устройством, задвижкой-2 шт., термоманометры -2 2014 г.в.

Насос сетевой К 100-80-160, 11кВт

Насос сетевой К 100-80-160, 15кВт

Манометр до 1МПа

Термометр спиртовой

Емкость подпиточная 3м3

Здание котельной, кадастровый номер: 18:05:049002:162, площадь: 145,1 кв.м., количество этажей: 1, адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Дондыкар, улица Мира, д. 5

Дымоотводная труба котельной в д. Дондыкар, высота 24м, диаметр 530 мм.

Котел КВС-0,5К

Насос сетевой К 45/30, 7,5 кВт – 2 шт.

Насос сетевой К20/30, 5,5 кВт

Насос подпиточный Кк45/30 7,5 кВт

Манометр до 1МПа - 2 шт.

Термометр спиртовой - 2 шт.

Емкость подпиточная 3м3

Здание котельной, кадастровый номер: 18:05:073002:204, площадь: 77.3 кв.м., количество этажей: 1, адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35д

Дымоотводная труба котельной в д. Кочишево, высота 18м, диаметр 530 мм.

Котел КВС 0,5К, 2003 г.в., мощность 0,43 Гкал/час

Насос сетевой К 100-80-160 15 кВт

Котлоагрегат водогрейный КВ-0,4т, 2012 г.в.

Насос сетевой F1 65-100-75 (espa), 7,7 кВт

Насос подпиточный К8/18, 2,2кВт

Манометр до 16 атм.

Термометр спиртовой – 2 шт.

Емкость подпиточная 2 м3

Теплотрасса, кадастровый номер: 18:05:000000:1200, протяженность 515 м., адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кочишево

Нежилое помещение, кадастровый номер: 18:05:089001:469, площадь: 67.6 кв.м., этакж на котором расположено помещение: 1, адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Отогурт, ул. Кирова, д. 38

Дымоотводная труба котельной в д. Отогурт, высота 12м, диаметр 530 мм.

Котел КВ-0,25Т 2006 г.в, мощность 0,25 МВт

Котел универсал 6, 1977 г.в, мощность 0,416 Гакл/час

Твёрдотопливный котёл КВ-0,25Т, Теплопроизводительность 0,25 МВт, КПД-81, оснащённый дутьевым вентилятором-1 шт., шибером с регулирующим устройством, задвижкой-2 шт., термоманометры-2 шт. 2013 г.в.

Манометр, до 1 МПа – 2 шт.

Насос сетевой К 20/30, Мощность 5,5 кВт

Насос подпиточный К 8/18а, Мощность 1,5 кВт

Емкость подпиточная, 3 м3

Здание бытовой котельной, кадастровый номер: 18:05:087001:1539, площадь: 5.4 кв.м., количество этажей: 1, адрес: Удмуртская Республика, Глазовский р-н, с. Октябрьский, ул Центральная, д 17а

Котел газовый навесной Daewoo DGB-250KFCLN, 2008 г.в. – 2 шт.

Стабилизатор напряжения NFO R600, 2008 г. – 2 шт.

Счетчик газа BKG4T (правый), 2008 г.

ВРУ с прибором учета электрической энергии, 2008 г.

Клапан термозапорный, D=40

Сигнализатор загазованности СТГ-1

Клапан электромагнитный 1 1/2˝

Дымоход коаксиальный – 2 шт.

Газопровод низкого давления, труба Ду 57*3,5–6,5 п/м, труба Ду 40*3,5–1 п/м, труба Ду25*3,2-2,5 п/м, труба Ду20*2,8-6 п/м

Здание технического перевооружения системы теплоснабжения с переводом на газ (блочно-модульная газовая котельная), кадастровый номер: 18:05:053002:215, площадь: 63.5 кв.м., количество этажей: 1, адрес: Удммуртская Республика, Глазовский район, д. Золотарево, ул. Мира, 1а

котел TAURUS, 2010 г.в. – 2 шт.

насос сетевой –Wito, 2010 г.в. – 2 шт.

насос рециркуляции – Wito, 2010 г.в. – 2 шт.

Насос подпитки, 2010 г.в. – 2 шт.

Химводоподготовка Гейзер, 2010 г.в.

Бак запаса воды, 2010 г.в.

Расширительный бак, 2010 г.в.

котел угольный КВр-0,4К, 2010 г.в., – 2 шт.

Дизельный генератор электричества 9,5 кВт, Мощность 3,6 кВт

Теплотрасса, кадастровый номер: 18:05:000000:1278, протяженность 836 м., адрес: Удмурткая Республика, Глазовский район, д. Золотарево

Право аренды земельного участка с кадастровым номером: 18:05:053002:301, площадью 283 кв.м., по адресу: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Золотарево, ул. Мира, 1а на котором расположено здание технического перевооружения системы теплоснабжения с переводом на газ (блочно-модульная газовая котельная)

Здание закрытой трансформаторной подстанции ТМ-250/1004У1, лестница, кадастровый номер: 18:05:081002:854, площадь: 40.1 кв.м., количество этажей, в том числе подземных: 2, адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, 30 м на юг от ориентира: с. Люм, ул. Люмская, 41

ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 0,4827 км, кадастровый номер: 18:05:034002:504, адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Адам, от ТП 326 ф.3 п/ст «Горная», оп. 1-13; 10-6А; 12-4А; 7-2А ул. Чепецкая, Луговая

ЛЭП-0,4 кВ, кадастровый номер: 18:05:006001:453, протяженность: 1147 м., адрес: Удмуртская Республика, Глазовский район, с.Люм, ф.3 от ТП 504 ф.3 п/с «Люм» оп. 1-31

Дизельная электростанция ЭД-60-Т400-1РП