Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 8)**

Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА предложений НА Поставку модульных станций пенотушения

|  |  |
| --- | --- |
| № 641/19-ЗП от 27.11.2019 | г. Большой Камень |

### **Способ закупки:** Запрос предложений.

### **Форма закупки**: Открытая процедура закупки**,** электронная.

* + 1. **Предмет закупки**

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), проводит закупку на поставку модульных станций пенотушения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-**  **во** | | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
|  | 26.30.6/ 26.30.50.120 | Модульная станция пенотушения | шт. | 3 | | Согласно приложения № 1 к настоящему техническому заданию. |
|  | **ИТОГО** | | лот | 1 |  | |

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):**

**22 090 625,00** (Двадцать два миллиона девяносто тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек,

кроме того НДС 20% - **4 418 125,00** (Четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек,

итого с НДС 20% - **26 508 750,00** (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Цена договора должна включать в себя:

* стоимость Товара;
* расходы по доставке Товара до Места приемки согласно п. 3.2 Спецификации.
* стоимость документов согласно п. 5.3.1, 5.3.2 Договора;
* стоимость упаковки Товара;
* все пошлины, налоги и сборы на территории Российской Федерации.
* расходы на пусконаладочных, шеф-монтажные работы, обучение персонала Покупателя, включая расходы на трансферы, проживание и питание, командировочные расходы и заработную плату специалистов компании-производителя, Поставщика в месте проведения пусконаладочных работ и обучения персонала Покупателя.
  + 1. **Требования к поставке** **товара, выполнению работ, оказанию услуг:**
  1. Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1. | **Место поставки Товара**: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1, ООО «ССК «Звезда». | Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки  Техническое предложение по форме 8, 8а  Блок 4 «Образцы форм документов» |
| 2. | **Условия поставки Товара**: Обеспечение Поставщиком доставки Товара непосредственно до местонахождения Грузополучателя. |
| 3. | **Срок поставки Товара**:  90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Договора поставки. |
| 4. | **Условия оплаты**.  - В случае если Поставщик Товара не является субъектом среднего и малого предпринимательства: оплата в размере 100 % от общей стоимости Договора, кроме того НДС 20%, производится Покупателем прямым банковским переводом не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней, после получения в полном объеме Товара согласно Спецификации №1 (Приложение № 1 к проекту Договора) и подписания обеими сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12), а также по факту подписания обеими сторонами Акта приемки Товара (Приложение № 6 к проекту Договора), подписания обеими сторонами Акта о выполнении шеф-монтажных работ (Приложение № 7 к проекту Договора), Акта о выполнении пусконаладочных работ/обучения персонала (Приложение № 8 к проекту Договора). и при предоставлении Поставщиком в адрес Покупателя оригинала счета, счета-фактуры и получения от Поставщика всех документов предусмотренных в п. 5.3.1 Договора, в зависимости от того какое из указанных событий наступит позднее.  - В случае если Поставщик Товара является субъектом среднего и малого предпринимательства: оплата в размере 100 % от общей стоимости Договора, кроме того НДС, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней, после получения в полном объеме Товара согласно Спецификации №1 (Приложение № 1 к проекту Договора) и подписания обеими сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12), а также по факту подписания обеими сторонами Акта приемки Товара (Приложение № 6 к проекту Договора), подписания обеими сторонами Акта о выполнении шеф-монтажных работ (Приложение № 7 к проекту Договора), Акта о выполнении пусконаладочных работ/обучения персонала (Приложение № 8 к проекту Договора). и при предоставлении Поставщиком в адрес Покупателя оригинала счета, счета-фактуры и получения от Поставщика всех документов предусмотренных в п. 5.3.1 Договора, в зависимости от того какое из указанных событий наступит позднее. |

* 1. Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
|  | Сертификат/декларация ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | Заверенная копия Сертификата/декларации ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |
|  | Сертификат/декларация ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Заверенная копия Сертификата/декларации ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
|  | Сертификат/декларация ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | Заверенная копия Сертификата/декларации ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |

* 1. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1. | Пусконаладочные, шеф-монтажные работы, обучение персонала Заказчика | Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки |

2.4. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1. | Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами товарной накладной. | Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки |

2.5. Иные требования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
|  | Оборудование и сопутствующие работы / услуги должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | Участнику закупки, необходимо представить техническую часть заявки с описанием оборудования и сопутствующими работами / услугами по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим п.п. 3.3, 3.6 Документации (Блок 3 «Инструкция для участника закупки»). |
|  | Участником закупки может быть:  1.Производитель; 2.Представитель производителя  (завода изготовителя); 3. Дилер | **1. Участнику закупки, являющемуся производителем, в составе заявки необходимо представить:**  - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей; - Представить документы подтверждающие производство оборудования (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты);  **2. Участнику закупки, являющемуся представителем производителя, в составе заявки необходимо представить:** - Документы подтверждающие полномочия представителя по предмету закупки (письма производителя, сертификаты, соглашение и иные документы наделяющие представителя представлять интересы производителя по поставке оборудования;  - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей у Производителя;  - Представить документы, подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты);  **3. Участнику закупки, являющемуся дилером производителя / представителя производителя, в составе заявки необходимо представить:** - Документы подтверждающие полномочия дилера и представителя производителя по предмету закупки (письма производителя и/или представителя производителя, дилерские соглашения, сертификаты, иные документы наделяющие дилера и/или представителя производителя представлять интересы производителя по поставке оборудования);  - Письмо производителя, с печатью и подписью уполномоченного лица, подтверждающее выдачу сертификатов/соглашений и иных документов наделяющих полномочиями Представителя / Дилера;  - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты); |
|  | Наличие у Участника закупки опыта поставки Продукции/выполнения работ/ оказания услуг не менее 2-х лет по предмету закупки | **Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе заявки необходимо предоставить:**  - Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов, подтверждающих поставку Продукции/выполнения работ/ оказания услуг. Рассматриваются документы по предмету закупки за период с 2017 - 2019 годы с суммарной ценой не менее 50% НМЦ закупки). |
|  | Соответствие предлагаемых условий поставки оборудования и выполнения сопутствующих работ / оказания услуг, условиям и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации) и проектом Договора (блок 6 закупочной документации). | Участнику закупки в составе заявки, необходимо представить подписанный проект договора, в редакции закупочной документации (блок 6 закупочной документации) без внесения изменений и предоставления протокола разногласий (за исключением Приложения № 1 к проекту Договора в части заполнения технических требований). |

**Примечание**: Допускается изменение срока поставки Товара, указанного в п.4.1 проекта договора в меньшую сторону (Срок поставки - 90 (девяносто дней) календарных дней с момента подписания Договора).

* + 1. **Общие требования к участникам закупки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| **1** | **Общие требования к участникам закупки** | |
| 1.1 | Соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к Поставщикам/Участникам закупки при аккредитации, указанным в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ | Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация Участника закупки об отсутствии изменений в части соответствия установленным минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б либо Перечень документов, предоставляемый участником закупки для подтверждения его соответствия предъявляемым требованиям. Перечень указан в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 1.2 | Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.3 | Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.4 | Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных  недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов. Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 8 закупочной документации. Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов. |
| 1.5 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.6 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.7 | Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.8 | Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.9 | Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.10 | Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 1.11 | Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах ПАО «НК Роснефть» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур ПАО «НК Роснефть» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках |
| 1.12 | Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.13 | Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |

* + 1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):**

Привлечение субподрядчиков предусмотрено / не предусмотрено.

* + 1. **Иные параметры технического задания (если применимо):**

Отсутствуют.

* + 1. **Приложения к техническому заданию (если применимо):**

Приложение №1 к Техническому заданию.

* + 1. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.
    2. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.
    3. **Контактная информация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная информация | | |
| 1. | Контактное лицо (ФИО) | Телятник Антон Николаевич |
| 2. | Электронная почта | e-mail: TelyatnikAN@sskzvezda.ru |
| 3. | Телефон | тел. 8(42335)4-00-00 доб. 70418 |
| 4. | Факс | - |
| 5. | Дополнительная контактная информация | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ** [**WWW.FABRIKANT.RU**](http://WWW.FABRIKANT.RU)**,** **ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА № 5088668.**

**Приложение № 1**

**к Техническому заданию**

**№ 641 от 27.11.2019**

**Техническое описание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во, шт.** | **Марка, тип (технические требования)** |
| 1 | **Модульная станция пенотушения** | 3 | Модульная станция пенотушения.  1. Комплектность:  -обуха для транспортировки,  -блок-бокс габаритными размерами не более 9500х3500х4000, с утеплением сендвич панелями МВУ не менее 3 слоев и толщиной не менее 90мм;  -бак дозатор объёмом не менее 1500 л в количестве не менее 2 шт.,  -Пеносмеситель не менее Ду100 в количестве не менее 2 шт.,  -Насос для заправки бака-дозатора концентрированной пеной и водой;  - шланги длиной не менее 2,5м в количестве не менее 2 шт.,  - Щит электрический внутренний для собственных нужд,  - щит внешний вводно-распределительный,  - система внутреннего и наружного освещения,  - естественная система вентиляции,  - электрическая система отопления,  - трубопроводная арматура.,  - электроснабжение (гермоввод, кабельная продукция),  -пожарная сигнализация.,  2. Общая масса станции не более 8500кг.  3. Напряжение питания 380В.  4. В комплекте ручной пожарный извещатель и звуковой пожарный оповещатель.  5. Комплект рабочей документации.  6. Унифицированные кабельные вводы с уплотнениями, согласно требований ВНТП 01/87/04-84.  7. Электроснабжение согласно ПУЭ "Правила устройства электроустановок".  8. Освещенность помещения в соответствии с СП 52.13330.2016.  9. Все электрооборудование укомплектовано знаками по ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний  10. Заземление по ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные.  11. В комплекте поставки инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке. |