## точ. учета э.э.-20062022
Приложение № 2 к техническому заданию
Точки учета - места установки приборов учета электрической энергии 0,4 кВ
Таблица № 1. Проектируемые точки учета в трансформаторных подстанциях (ТП)
| Место установки | Кол-во приборов | трансформаторы тока | №№ фидера
| ТП-1 | 6 | 600/5 | 3
|  |  | 200/5 | 19
|  |  | 600/5 | 21
|  |  | 600/5 | 23
|  |  | 400/5 | 28
|  |  | 1500/5 | 15
| ТП-2 | 4 | 200/5 | 12
|  |  | 600/5 | 1
|  |  | 600/5 | 6
|  |  | 1500/5 | 23
| ТП-3 | 1 | 1500/5 | 7
| ТП-4 | 6 | 100/5 | 8
|  |  | 200/5 | 12
|  |  | 400/5 | 10
|  |  | 600/5 | 6А
|  |  | 1500/5 | 16А
|  |  | 400/5 | 16
| ТП-5 | 5 | 2500/5 | 14
|  |  | 1000/5 | 20
|  |  | 400/5 | 12
|  |  | 200/5 | 42
|  |  | 1500/5 | 45
| ТП-6 | 5 | 600/5 | 15
|  |  | 1500/5 | 16
|  |  | 400/5 | 20
|  |  | 600/5 | 14
|  |  | 200/5 | 25
| ТП-6 (КТПН) | 2 | 1500/5
1500/5
| ТП-7 | 5 | 1000/5 | 39
|  |  | 1500/5 | 40
|  |  | 400/5 | 7
|  |  | 1500/5 | 11
|  |  | 600/5 | 37
| ТП-10 | 3 | 600/5 | 40
|  |  | 1000/5 | 1
|  |  | 1500/5 | 16
| ТП-11 | 5 | 200/5 | 13
|  |  | 1500/5 | 16
|  |  | 400/5 | 10
|  |  | 600/5 | 9
|  |  | 200/5 | 17
| ТП-12 | 4 | 600/5 | 12
|  |  | 400/5 | 9
|  |  | 1000/5 | 1
|  |  | 400/5 | 8
| ТП-13 | 6 | 1500/5 | 12
|  |  | 200/5 | 16
|  |  | 400/5 | 8
|  |  | 1500/5 | 3
|  |  | 1500/5 | 5
|  |  | 1500/5 | 21
| ТП-14 | 7 | 2500/5 | 3ВВ
|  |  | 2500/5 | 1ВВ(6)
|  |  | 2500/5 | 1ВВ(12)
|  |  | 250/5 | 2
|  |  | 250/5 | 3
|  |  | 1500/5 | 7
|  |  | 1500/5 | 5
| ТП-15 | 5 | 1000/5 | 23
|  |  | 1500/5 | 14
|  |  | 1500/5 | 24
|  |  | 400/5 | 8
|  |  | 600/5 | 25
| ТП-25 | 6 | 200/5 | 6
|  |  | 200/5 | 7
|  |  | 1600/5 | 26
|  |  | 600/5 | 12
|  |  | 1500/5 | 24
|  |  | 1000/5 | 11
| ТП-27 | 6 | 100/5 | 34
|  |  | 100/5 | 7
|  |  | 200/5 | 12
|  |  | 300/5 | 17
|  |  | 4000/5 | 15
|  |  | 300/5 | 13
| ТК-35 | 6 | 400/5 | 9
|  |  | 300/5 | 11
|  |  | 300/5 | 12
|  |  | 1000/5 | 1
|  |  | 400/5 | 3
|  |  | 300/5 | 13
| ТП-35 | 3 | 600/5 | 10
|  |  | 200/5 | 1
|  |  | 400/5 | 5
| ТК-37 | 2 | 1500/5 | 12
|  |  | 1500/5 | 7
| ЦРП-1 | 1 | 600/5 | 13
| ТП-78 | 7 | 200/5 | 6
|  |  | 150/5 | 10
|  |  | 400/5 | 2
|  |  | 500/5 | 27
|  |  | 2000/5 | 17
|  |  | 2000/5 | 11
|  |  | 200/5 | 22
| ТП-174 | 7 | 100/5 | 16
|  |  | 200/5 | 14
|  |  | 600/5 | 10
|  |  | 600/5 | 21
|  |  | 100/5 | 6
|  |  | 4000/5 | 5
|  |  | 300/5 | 18
| ТП-КДП | 5 | 300/5 | 14
|  |  | 200/5 | 8
|  |  | 400/5 | 3
|  |  | 4000/5 | 1
|  |  | 300/5 | 18
| ТП-10А | 2 | 300/5 | 20
|  |  | 600/5 | 5
| РТП-16 | 6 | 2500/5 | 9
|  |  | 400/5 | 11
|  |  | 400/5 | 20
|  |  | 400/5 | 23
|  |  | 600/5 | 13
|  |  | 2500/5 | 19
| Заводоуправление | 3 | 200/5
200/5
200/5
| Бойлерная №1 | 1 | 400/5
| Бойлерная №4 | 1 | 400/5
| ЦТП | 1 | 400/5
| РП | 4 | 600/5 | 5
|  |  | 600/5 | 11
|  |  | 600/5 | 23
|  |  | 600/5 | 27
| ИТОГО | 125
Таблица № 2. Проектируемые точки учета в подключательных пунктах (ПП)
| Место установки | Кол-во приборов | трансформаторы тока | №№ фидера
| ПП-28 | 6 | 600/5 | 5
|  |  | 600/5 | 6
|  |  | 250/5 | 1
|  |  | 250/5 | 2
|  |  | 400/5 | 3
|  |  | 400/5 | 4
| ПП-29 | 6 | 600/5 | 5
|  |  | 600/5 | 6
|  |  | 250/5 | 1
|  |  | 250/5 | 2
|  |  | 400/5 | 3
|  |  | 400/5 | 4
| ПП-85 | 6 | 1000/5 | 5
|  |  | 600/5 | 6
|  |  | 250/5 | 1
|  |  | 250/5 | 2
|  |  | 400/5 | 3
|  |  | 400/5 | 4
| Итого | 18
Таблица №3 - существующие точки учета в подключательных пунктах
(по проекту № 01201-ЭС,01231-ЭС)
| Место установки | Кол-во приборов | трансформаторы тока
| ПП-11 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-12 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-13 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-14 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-15 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-16 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-17 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-18 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-19 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-19А | 4 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
| ПП-20 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 250/5 | ЩО91-6
250/5
250/5
100/5
| ПП-21 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 200/5 | ЩО91-6
200/5
250/5
100/5
| ПП-22 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 200/5 | ЩО91-6
200/5
250/5
100/5
| ПП-23 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 200/5 | ЩО91-6
200/5
250/5
100/5
| ПП-24 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 200/5 | ЩО91-6
200/5
250/5
100/5
| ПП-25 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 200/5 | ЩО91-6
200/5
250/5
100/5
| ПП-26 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 200/5 | ЩО91-6
200/5
250/5
100/5
| ПП-27 | 7 | 1500/5 | ЩО91-14
|  |  | 600/5 | ЩО91-7
600/5
|  |  | 200/5 | ЩО91-6
200/5
250/5
100/5
| Итого | 123
Подключательные пункты №№ 11-27 оборудованы приборами учета, измерительными трансформаторами тока, соединены в единую сеть.Оборудованы GSM модемом для передачи данных. Проект № 01201-ЭС,01231-ЭС. В целях включения действующих точек приборов учета в подключательных пунктах №№11-27 в проект АИИСКУЭ заменить установленные модемы на УСПД и включить приборы учета в данных подключательных пунктах в общий проект системы АИИСКУЭ.
| ВСЕГО точек учета | 266

## точ. учета т.э.-20062022
Приложение № 3 к техническому заданию
Таблица № 1. Проектируемые точки учета тепловой энергии
Место установки | Кол-во приборов | Примечание
Заводоуправление | 1 | места установки показаны на плане п/п
Бойлерная № 1 | 1
Бойлерная № 4 | 1
ЦТП | 1
ИТОГО | 4