Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 9)**

Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСа котировок

**на поставку** **баллонов пропановых**

 п. Дунай

**Способ закупки**: запрос котировок в электронной форме

**Форма закупки:** открытая, электронная

1. **Предмет закупки**

Акционерное общество «30 судоремонтный завод» (далее – Заказчик), проводит закупку на поставку баллонов пропановых, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1 | 25.29/25.29.12.110 | Баллон пропановый | штук | 80 | **ГОСТ 15860-84** (новый или бывший в употреблении)Баллон с запорным устройством должен быть прочным и плотным. Признаки разрыва, течи, слезки, потения и видимые остаточные деформации не допускаются.  Разрушающее давление для баллона должно быть не менее 5 МПа. Швы сварных соединений, находящихся под давлением, должны быть прочными и плотными. Течи, потения и видимые остаточные деформации в сварных соединениях не допускаются. Состоит из: кольца защитные - 2 шт. (для баллонов объемом 50 л); колпак - 1 шт. (для баллона объемом 50 л). |
|  | **Итого** | **штук** | **80** |  |

**Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 453 066,67 (четыреста пятьдесят три тысячи шестьдесят шесть) рублей 00 копеек в т. ч. 20% НДС**. Цена договора должна включать в себя стоимость товара, все налоги и сборы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

1. **Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг**
	1. Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | **Место поставки товара:** Россия, Приморский край, ЗАТО г. Фокино, пгт. Дунай, ул. Судоремонтная, 23 | Техническое предложение по Форме 8, 8а (Блок 4 «Образцы форм документов»).Подписанный проект договора в составе коммерческой части заявки |
| 2 | **Условия поставки товара:** осуществляется единовременно транспортом Поставщика. |
| 3 | **Срок поставки товара:** в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора  |
| 4 | **Условия оплаты:** *В случае если Поставщик является субъектом среднего и малого предпринимательства:*100% в течение 15-ти рабочих дней, после поступления товара на склад Заказчика, предоставление оригинального счёта, счет-фактуры, товарной накладной, УПД.*В случае если Поставщик не является субъектом среднего и малого предпринимательства:*100% в течение 45-ти календарных дней после поступления товара на склад Заказчика. предоставление оригинального счёта, счет-фактуры, товарной накладной УПД. |

* 1. Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственным стандартом ГОСТ 15860-84 | При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить заверенные печатью и подписью Поставщика копию паспорта качества, либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара |

* 1. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Не требуется | Не требуется |

* 1. Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, но не ранее 12 месяцев (для новых баллонов) | При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить заверенные печатью и подписью Поставщика копию паспорта качества, либо гарантийное письмо о предоставлении данных документов в момент поставки товара |
| 2 | Срок следующего освидетельствования баллонов не ранее 2026 года | При подаче заявки на ЭТП «Фабрикант» предоставить гарантийное письмо о поставке освидетельствованных баллонов  |

* 1. Иные требования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| 1 | отсутствует | отсутствует |

1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):** Привлечение субподрядчиков предусмотрено / не предусмотрено.
	1. **Иные параметры технического задания (если применимо):**
2. **Приложения к техническому заданию (если применимо) –** не предусмотрено.
3. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.
4. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.