## Лист1
Обоудование для инженерных сетей
Наименование оборудования | Кол-во
Установка оборудования для АИИСКУЭ
Мобильные зарядные станции на ток 3600А, напряжением 175-320 В | 2
Выключатели нагрузки с предохранителями 180А | 6
Преобразователь частоты и напряжения | 1
Распределительные щиты | 4
Высоковольтные выключатели 6кВ, I=600А | 3
Автоматические выключатели разъединителей 0,4кВ, I=1000А | 4
Автоматические выключатели разъединителей 0,4кВ, I=600А | 20
Автоматические выключатели разъединителей 0,4кВ, I=120А | 6
Силовой масляный трансформатор 6/0,4 кВ, 1000кВА | 5
Распределительное устройство на 8 ячеек | 1
Распределительное устройство 6кВ на 10 ячеек | 2
Распределительное устройство 0,4кВ на 11 ячеек | 1
РУ-0,4 кВ на 10 ячеек | 2
КРУ 6 кВ на 10 ячеек | 1
КРУ 6 кВ на 16 ячеек | 1
Силовой масляный трансформатор 6/0,4 кВ, 630кВА | 3
Вакуумные высоковольтные выключатели 6кВ, I=600А | 6
РУ-0,4 кВ на 11 ячеек | 1
Трансформатор 6/0,4кВ, 650 кВА | 2
Трансформаторы напряжения 6000/100В | 2
Автоматические выключатели разъединителей 0,4кВ, I=2000А | 18
Измерительные трансформаторы тока I1=2000А, I2=5А | 40
Трехступенчатые воздушные переключатели 0,4кВ, I=2000А | 20
Компрессор ВНД 305ВП 8/30 (8 кгс/см2, производительностью 30м3/ч) | 2
Охладитель воздуха ВНД | 1
Холодильник охлаждения воды замкнутого контура охлаждения компрессоров ВНД | 1
Компрессор ВВД 2ВМ4-8/401 (400 кгс/см2, производительностью 930 л/ч) | 2
Баллоны ВВД 400 V=400л | 2
Испарительная установка ИВС-2 производительностью 3м3/ч в комплекте с фильтрами и конденсаторами | 2
Котёл для производства пара | 1
Ёмкость для хранения ВВЧ V=100м3 | 1
Ёмкость для хранения дистиллированной воды V=100м3 | 1
Передвижная электротехническая лаборатория | 1
Испытательная установка АИИ-70М | 1
Ячейки выдачи электрической энергии высокой частоты I=150А РУ 230 В 400Гц | 9
Агрегаты АТТ-50 230В 400Гц Р=50 кВт | 3
Комплексные очистные сооружения в комплекте с канализационными насосными станциями (3 шт.)
Кабельные линии