## 2021 (hidden)
№ п/п | Номер материала в системе | Наименование требуемого материала/оборудования | Применимость эквивалента | Грузополучатель | Место поставки | Ед. Изм. | График поставки | [12 empty] | Бюджетная цена за 1 ед, руб. без НДС
[7 empty] | Количество | [11 empty] | 2021
[7 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО
1 | 239882 | Штифт установочный поз.43 S-254478 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33480.21
2 | 239880 | Уплотнение спиральное 112123 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6572.82
3 | 271139 | Уплотнение Hora 1633-82 ч.S-254478 п.25 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220805.06
4 | 239879 | Уплотнение спиральное 119584 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12015.9
5 | 239881 | Трубка сопловая 263329 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864323.45
6 | 239883 | Узел регулирующий в сб.001 д/Hora1612-09 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3980653.15
7 | 247166 | Плунжер перфорир.со штоком Hora 1633-82 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3501146.71
8 | 110277 | Редуктор р.III д/Z011-A | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-3 | г.Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42107.01
9 | 269035 | Пластина ч.2K 121N 0057 п.37 д/SSV43-150 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198313.76
10 | 226123 | Проставка сальника S1223858-7 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84111.32
11 | 226124 | Кольцо седельное S1223858-9 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134845.14
12 | 247117 | Уплотнитель кольц.4 MIV V3-06 Ду600 Ру16 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61620.02
13 | 247129 | Кольцо уплот.5 Ebro HP111-K1 Ду800 Ру25 | не рассматривается | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349590.9

## на торги
Форма___ Расчет цены работ |  | РАЗМЕЩАЕТСЯ В ПАПКЕ «КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» предоставляется исключительно в формате MS Excel
Наименование организации
ИНН
Расчет цены работ*
Выполнение работ по организации коммерческого учета электрической энергии потребителей КНС-1, КНС-2 Тюменской ТЭЦ-2 с разработкой проектной документации
№ этапа / подэтапа | Наименование работ | Цена за комплекс работ в руб., без учёта НДС
1 | 2 | 3
1 | Разработка проектной и рабочей документации, а также согласование проектной документации с Заказчиком
2 | Реализация проекта, в том числе: | 0
2.1. | Организация коммерческого учета электрической энергии потребителей КНС-1, КНС-2 Тюменской ТЭЦ-2, подключение точек учета к АИИС КУЭ Тюменской ТЭЦ-2
2.2. | Обеспечение работ материалами и оборудованием
2.3. | Строительно-монтажные работы
2.4. | Пусконаладочные работы, включая: - ввод реконструированной АИИС КУЭ Тюменской ТЭЦ-2 в опытную эксплуатацию, проведение предварительных испытаний; - оформление паспортов-протоколов ИК и согласование паспортов-протоколов с территориальным органом ГМС (ЦСМ); - проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений реконструированной АИИС КУЭ Тюменской ТЭЦ-2; - получение свидетельства об утверждении типа средства измерений и свидетельства о поверке АИИС КУЭ; - получение акта о соответствии АИИС КУЭ Тюменской ТЭЦ-2 техническим требованиям ОРЭМ класса "А ". - сдача АИИС КУЭ в промышленную эксплуатацию.
| ВСЕГО: | 0
* В цену включены все затраты согласно ТЗ ( в том числе командировочные и прочие расходы и затраты ).
Участнику в графе 3 (ячейки с желтой заливкой), указать цену за единицу в руб. без НДС, с округлением до целого значения, не превышая рекомендованную предельную. При этом цена "Всего" не должна превышать предельное значение 1 220 000 руб. без НДС, в противном случае в строке "Всего" появится информация об ошибке.
На ЭТП форма должна быть размещена в папке «Коммерческая часть»

## на торги (2)
Форма___ Расчет цены работ по договору
Наименование организации
ИНН
Расчет цены работ по договору*
Выполнение работ «под ключ» по реализации системы непрерывного контроля запылённости за СЗЗ АО «ЧЭМК». Челябинская ТЭЦ-4
№ этапа / подэтапа | Наименование работ | Цена за комплекс работ в руб., без учёта НДС
1 | 2 | 3
1 | Проектирование (разработка проектной документации в соответствии с ЗнП).
2 | Реализация проекта, в том числе: | 0
2.1. | Строительно-монтажные работы в т.ч. | 0
2.1.1. | работа
2.1.2. | обеспечение работ материалами и оборудованием
2.2. | Пусконаладочные работы, включая сдачу объекта в эксплуатацию
| ВСЕГО: | 0
* В цену включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по Договору, согласно ТЗ ( в том числе командировочные и прочие расходы ).
Участнику в графе 3 (ячейки с желтой заливкой), указать цену за комплекс работ в руб. без НДС, с округлением до целого значения. Цена в руб. без учета НДС / кроме того НДС (указанная цена работ не включает НДС, начисляемый сверх стоимости работ, в случаях, предусмотренных законодательством согласно п.3 ст. 164 НК РФ)

## НМЦД (ТМЦ по ТКП) (hidden)
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Используемый метод определения НМЦД: |  | Метод сопоставимых рыночных цен
Начальная (максимальная) цена договора, руб. без НДС |  | 5558778
цены в руб.без НДС
№ п/п | Наименование продукции/лота | ед. изм. | кол-во | ТКП-1 цена за единицу | ТКП-2 цена за единицу | ТКП-3 цена за единицу | Цена за единицу | Коэфффициент вариации (не превышает 33)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | проверка
1 | Поставка ингибитора солеотложений ИОМС-1 100% для нужд ПАО "Фортум" в 2021г. | КГ | 20010 | 275 | 278 | 280.39 | 277.8 | 1% | #REF!
#REF!

## Работы анализ рынка (hidden)
Заказчик ПАО "Фортум"
Таблица услуг (аналогично на работы)
определение услуг_работ, стоимость которых принимается по ТКП
Наименование объекта: "Выполнение работ по ремонту ЗиС"
Общая стоимость материалов/оборудования, в руб.без НДС
№ п/п раздел | № п/п | Наименование услуг_работ | Ед. изм | Кол-во | Данные о поставщиках. Наименование организации и ее месторасположение | Цена по ТКП | Коэфффициент вариации (не превышает 33) | Стоимость выбранного на основании мониторинга ресурса (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | Наименование услуг_работ | услуга | 1 | Наименование Поставщика 1 и ее месторасположение, контактный телефон | 45000 | 1.32 | 45583.33
| 2 |  |  |  | Наименование Поставщика 2 и ее месторасположение, контактный телефон | 45550
| 3 |  |  |  | Наименование Поставщика 3 и ее месторасположение, контактный телефон | 46200
2 | 1 | Наименование услуг_работ | работа | 1 | Наименование Поставщика 1 и ее месторасположение, контактный телефон | 300 | 59.82 | 636.67
| 2 |  |  |  | Наименование Поставщика 2 и ее месторасположение, контактный телефон | 1050
| 3 |  |  |  | Наименование Поставщика 3 и ее месторасположение, контактный телефон | 560
Итого
Note on H14: коэффициент вариации не должен превышать 33%

## МТР анализ рынка (hidden)
Применяемый метод обоснования НМЦД: Метод сопоставимых рыночных цен
Наименование требуемого материала/оборудования | Грузополучатель | Место поставки | Ед. Изм. | Количество | Предложение №1 |  | Предложение №2 |  | Предложение №3 |  | Усредненная стоимость
[5 empty] | Цена единицы Продукции без НДС (руб. коп.) руб. без НДС | Общая стоимость Продукции с НДС (руб. коп.) | Цена единицы Продукции без НДС (руб. коп.) руб. без НДС | Общая стоимость Продукции с НДС (руб. коп.) | Цена единицы Продукции без НДС (руб. коп.) руб. без НДС | Общая стоимость Продукции с НДС (руб. коп.) | Цена единицы Продукции без НДС (руб. коп.) руб. без НДС | Общая стоимость Продукции с НДС (руб. коп.) | Коэффициент
Штифт установочный поз.43 S-254478 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 1 | 35480.21 | 35480.21 | 33480.21 | 33480.21 | 31480.21 | 31480.21 | 33480.21 | 33480.21
Уплотнение спиральное 112123 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 1 | 6572.82 | 6572.82 | 7572.82 | 7572.82 | 5572.82 | 5572.82 | 6572.82 | 6572.82
Уплотнение Hora 1633-82 ч.S-254478 п.25 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 1 | 220805.06 | 220805.06 | 220805.06 | 220805.06 | 220805.06 | 220805.06 | 220805.06 | 220805.06
Уплотнение спиральное 119584 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 1 | 12015.9 | 12015.9 | 12015.9 | 12015.9 | 12015.9 | 12015.9 | 12015.9 | 12015.9
Трубка сопловая 263329 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 1 | 864323.45 | 864323.45 | 864323.45 | 864323.45 | 864323.45 | 864323.45 | 864323.45 | 864323.45
Узел регулирующий в сб.001 д/Hora1612-09 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 1 | 3980653.15 | 3980653.15 | 3980653.15 | 3980653.15 | 3980653.15 | 3980653.15 | 3980653.15 | 3980653.15
Плунжер перфорир.со штоком Hora 1633-82 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 1 | 3501146.71 | 3501146.71 | 3501146.71 | 3501146.71 | 3501146.71 | 3501146.71 | 3501146.71 | 3501146.71
Редуктор р.III д/Z011-A | Челябинская ТЭЦ-3 | г.Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6 | ШТ | 6 | 42107.01 | 252642.06 | 42107.01 | 252642.06 | 42107.01 | 252642.06 | 42107.01 | 252642.06
Пластина ч.2K 121N 0057 п.37 д/SSV43-150 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 2 | 198313.76 | 396627.52 | 198313.76 | 396627.52 | 198313.76 | 396627.52 | 198313.76 | 396627.52
Проставка сальника S1223858-7 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 2 | 84111.32 | 168222.64 | 84111.32 | 168222.64 | 84111.32 | 168222.64 | 84111.32 | 168222.64
Кольцо седельное S1223858-9 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 1 | 134845.14 | 134845.14 | 134845.14 | 134845.14 | 134845.14 | 134845.14 | 134845.14 | 134845.14
Уплотнитель кольц.4 MIV V3-06 Ду600 Ру16 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 2 | 61620.02 | 123240.04 | 61620.02 | 123240.04 | 61620.02 | 123240.04 | 61620.02 | 123240.04
Кольцо уплот.5 Ebro HP111-K1 Ду800 Ру25 | Челябинская ТЭЦ-4 | г.Челябинск, ул.Российская, 1 | ШТ | 2 | 349590.9 | 699181.8 | 349590.9 | 699181.8 | 349590.9 | 699181.8 | 349590.9 | 699181.8
[5 empty] | Итого: | 10395756.5 | Итого: | 10394756.5 | Итого: | 10390756.5 | Итого: | 10393756.5