## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку осветительных устройств.
Предмет закупки |  |  | Поставка осветительных устройств.
Срок поставки |  |  | В течение 10-ти рабочих дней в соответствии с п. 1.3. проекта Договора поставки.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | Сертификаты соответствия ГОСТ Р, маркировка на изделии.
Год выпуска / изготовления |  |  | 4кв.2019-2020гг.
Требования к поставке продукции: |  |  | Поставка осуществляется партиями путем направления Покупателем заявок Поставщику. Заявка направляется при наличии у Покупателя необходимости в продукции, путем факсимильного ( электронного ) сообщения, указанного в договоре, либо иным способом. В Заявк е указываются сведения о количестве продукции, ассортименте, наименовании продукции, реквизитах Покупателя и месте поставки.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм | Начальная (максимальная) цена за единицу продукции в рублях (с НДС 20%)* | Нормативно-техническая документация | Объект ,Заявка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Датчик движения | ДД-024 | Максимальная мощность нагрузки для ламп накал: 1100 Вт. Максимальная мощность для люминисцентных ламп: 300 ВА. Оптимальная высота установки: 2,2-4 м.Порог срабатывания по освещённости: 3-2000лк.Угол обзора:180- 360°. Материал:Пластик. Степень защиты : IP33.Тип напряжения: Переменный (AC). Номинальное напряжение: 230В.Сечение подключаемых проводников: 0,75-1,5 мм².Максимальная дальность обнаружения объекта:6м. | шт | 426.67 | НД изготовителя
2 | Датчик | для фотореле ФР 7Е | Назначение: предназначен для реле ФР-7Е. Длина кабеля: 1,5м. Цвет: черный. | шт | 316.09 | НД изготовителя
3 | Аппарат пускорегулирующий электронный | ЭПРА 1х15 | Напряжение: 220В. Количество ламп:1шт. Мощность: 15Вт. Степень защиты: IP20. Частота переменного тока: 50Гц.Корпус из ударопрочного негорючего пластика. | шт | 667.24 | НД изготовителя
4 | Аппарат пускорегулирующий электронный | ЭПРА 1х18 | Напряжение: 220В. Количество ламп:1шт. Мощность: 18Вт. Степень защиты: IP20. Частота переменного тока: 50Гц.Корпус из ударопрочного негорючего пластика. | шт | 452.03 | НД изготовителя
5 | Аппарат пускорегулирующий электронный | ЭПРА 4х18 | Напряжение: 220В. Количество ламп:4шт. Мощность: 18Вт. Степень защиты: IP20. Частота переменного тока: 50Гц.Корпус из ударопрочного негорючего пластика. | шт | 697.79 | НД изготовителя
6 | Аппарат пускорегулирующий электронный | ЭПРА 2х36 | Напряжение: 220В. Количество ламп:2 шт. Мощность: 36Вт. Степень защиты: IP20. Корпус из ударопрочного негорючего пластика. | шт | 668.64 | НД изготовителя
7 | Дроссель электромагнитный | АВТ 20-002 | Назначение: для ламп мощностью 20Вт.Исполнение: электромагнитный. Номинальное напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Корпус: металлический. | шт | 367.62 | НД изготовителя
8 | Дроссель | 1И АВТ 36/40 | Номинальное напряжение: 220В. Рабочий ток: 0,43 А. Количество ламп:1. Мощность лампы 36/40 Вт. Магнитопровод с обмоткой в экранирующем корпусе из стали. Клеммная колодка с самозажимными контактами. | шт | 343.4 | НД изготовителя
9 | Дроссель электромагнитный | АВТ 40-003 | Назначение: для ламп мощностью 40Вт.Исполнение: электромагнитный. Номинальное напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Корпус: металлический. | шт | 360.66 | НД изготовителя
10 | Патрон торцевой | G13 | Назначение:для люминесцентных ламп T8 и Т12 с компенсирующей пружиной. Исполнение:встраиваемый, поворотный. Винтовые контактные зажимы: 0,5–1. Максимальная рабочая температура: Т130. Номинальный ток: 2А. Номинальное напряжение: 250В. Толщина патрона: 9,5мм.Степень защиты: IP20. | шт | 14.69 | НД изготовителя
11 | Патрон керамический | Е14 | Тип: подвесной. Напряжение: 220/250В. Номинальный ток: 4А. Материал: керамика.Тип патрона: Е14. Тип зажима: винтовой. Цвет: белый. Степень защиты: IP20. | шт | 18.53 | НД изготовителя
12 | Патрон подвесной | Е 14 | Тип: подвесной. Напряжение: 220/250В. Номинальный ток: 4А. Материал: карболит. Тип патрона: Е14. Тип зажима: винтовой. Степень защиты: IP 20. | шт | 20.8 | НД изготовителя
13 | Патрон карболитовый | Е27 (настенный) | Тип: настенный. Напряжение: 220/250В. Номинальный ток: 4А. Материал: карболит. Тип патрона: Е27. Тип зажима: винтовой. Степень защиты: IP 20 | шт | 26.13 | НД изготовителя
14 | Патрон керамический | Е27 | Тип: подвесной. Напряжение: 220/250В. Номинальный ток: 4А. Материал: керамика.Тип патрона: Е27. Тип зажима: винтовой. Цвет: белый. Степень защиты: IP 20. | шт | 14.4 | НД изготовителя
15 | Патрон подвесной | Е 27 | Тип: подвесной. Напряжение: 220/250В. Номинальный ток: 4А. Материал: карболит. Тип патрона: Е27. Тип зажима: винтовой. Степень защиты: IP 20. | шт | 19.28 | НД изготовителя
16 | Патрон керамический | Е40 | Тип: подвесной. Напряжение: 220/250В. Номинальный ток: 4А. Материал: керамика.Тип патрона: Е40. Тип зажима: винтовой. Цвет: белый. Степень защиты: IP 20. |  | 64.94 | НД изготовителя
17 | Стартер | LS151M | Номинальное напряжение: 110-130В. Мощность :4-22Вт. Степень защиты: IP 20. Материал изделия:пластик. Цвет:белый. | шт | 10.42 | НД изготовителя
18 | Стартер | LS111M | Номинальное напряжение: 220-240В. Мощность :4-65Вт. Степень защиты: IP 20. Материал изделия:пластик. Цвет:белый. | шт | 10.42 | НД изготовителя
19 | Стартер | 4-65Вт | Назначение: для ламп мощностью:4-65Вт. Материал контакта: Алюминий Рабочее напряжение:220-240В. | шт | 10.42 | НД изготовителя
20 | Фотореле | ФР 7Е | Номинальное напряжение:220В. Допустимые колебания напряжения питающей сети: -15 +10 % . Номинальная частота питающей сети: 50 ±1Гц. Потребляемая мощность: не более 5Вт. Номинальный ток при cosj ≥ 0.5: 5А. Коммутируемое напряжение:В, 220 AC / 24 DC . Механическая износостойкость: ВО 1х106 циклов. Электрическая износостойкость: ВО 5х105циклов. Диапазон освещенности, при которой происходит срабатывание фотореле: 10..50лк. Задержка от кратковременного затемнения (освещения): 15с. Степень защита: IP 40. Длина кабеля фото-датчика: 1,5м. | шт | 1128.19 | НД изготовителя
21 | Дроссель | 1И 70 ДНаТ | Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В. Мощность лампы:70Вт. Пусковой ток: 3,0А. Рабочий ток: 1,8А.Частота сети:50 Гц. Потери мощности, не более:22Вт. | шт | 447.08 | НД изготовителя
22 | Дроссель | 1И 100 ДНаТ | Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В. Мощность лампы:100Вт. Пусковой ток: 3,0А. Рабочий ток: 1,8А.Частота сети:50 Гц. Потери мощности, не более:22Вт. | шт | 473.81 | НД изготовителя
23 | Дроссель | 1И 250 ДНаТ | Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В. Мощность лампы:250Вт. Пусковой ток: 5,2А. Рабочий ток: 3,0А. Частота сети:50 Гц. Потери мощности, не более:30Вт. | шт | 884.28 | НД изготовителя
24 | Дроссель | 1И 150 ДНаТ | Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В. Мощность лампы:150Вт. Пусковой ток: 3,0А. Рабочий ток: 1,8А.Частота сети:50 Гц. Потери мощности, не более:22Вт. | шт | 600.84 | НД изготовителя
25 | Дроссель | 1И 400 ДНаТ | Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В. Мощность лампы:400Вт. Пусковой ток: 7,5А. Рабочий ток: 4,6А. Частота сети:50 Гц. Потери мощности, не более:34Вт. | шт | 1335.07 | НД изготовителя
26 | Устройство зажигающее импульсное | ИЗУ-Т 70/1000 ДНаТ | Тип ИЗУ: двухпроводный. Напряжение питания: 220/250В. Мощность лампы: 50-1000 Вт. Напряжение срабатывания: 170- 195В. Подключение: параллельно лампе. Амплитуда импульсов max/min:4,5 ÷ 6 кВ. Наличие таймера. Климатическое исполнение: УХЛ2. Габаритные размеры: диаметр-35мм, длина- 50мм. | шт | 385.17 | НД изготовителя
27 | Дроссель | 1И 125 ДРЛ | Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДРЛ. Напряжение:220В. Мощность лампы:125Вт. Рабочий ток: 1,15А.Частота сети:50 Гц. Потери мощности, не более:13Вт. | шт | 432.22 | НД изготовителя
28 | Дроссель | 1И 250 ДРЛ | Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДРЛ. Напряжение:220В. Мощность лампы:250Вт. Рабочий ток: 2,15А.Частота сети:50 Гц. Потери мощности, не более:21Вт. | шт | 638.05 | НД изготовителя
29 | Дроссель | 1И 400 ДРЛ | Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДРЛ. Напряжение:220В. Мощность лампы:400Вт. Рабочий ток: 3,25А.Частота сети:50 Гц. Потери мощности, не более:25Вт. | шт | 887.96 | НД изготовителя
30 | Дроссель | ЭмПРА 1И 100 ДНАТ | Тип изделия: ЭмПРА. Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В.Мощность ламп: 100Вт. Рабочий ток лампы:1.2А. Пусковой ток лампы:2.4А. Ток сети:0.76А. Рабочий ток:3А. Степень защиты:IP20. | шт | 503.75 | НД изготовителя
31 | Дроссель | ЭмПРА 1И 150 ДНАТ | Тип изделия: ЭмПРА. Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В.Мощность ламп: 150Вт. Рабочий ток лампы:1.2А. Пусковой ток лампы:2.4А. Ток сети:0.76А. Рабочий ток:3А. Степень защиты:IP20. | шт | 600.84 | НД изготовителя
32 | Дроссель | ЭмПРА 1И 400 ДНАТ | Тип изделия: ЭмПРА. Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В.Мощность ламп: 400Вт. Рабочий ток лампы:1.2А. Пусковой ток лампы:2.4А. Ток сети:0.76А. Рабочий ток:3А. Степень защиты:IP20. | шт | 1335.07 | НД изготовителя
33 | Дроссель | ЭмПРА 1И 70 ДНАТ | Тип изделия: ЭмПРА. Исполнение: встраиваемое. Тип лампы: ДНаТ. Напряжение:220В.Мощность ламп: 70Вт. Рабочий ток лампы:1.2А. Пусковой ток лампы:2.4А. Ток сети:0.76А. Рабочий ток:3А. Степень защиты:IP20. | шт | 430.42 | НД изготовителя
34 | Детектор освещенности | LXР03 | Maксимальная мощность нагрузки:3300Вт.Напряжение:220В. Сила тока: 25А.Освещенность датчика:50Люкс. Цвет корпуса:белый. | шт | 327.11 | НД изготовителя
*Предлагаемая участником процедуры закупки цена за единицу продукции по каждой позиции не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу продукции каждой позиции.
НД Изготовителя