**Блок 7**

**«Техническое задание»**

**(блок 7 из 8)**

**Техническое задание НА ПРОВЕДЕНИЕ открытого ЗАПРОСА предложений**

на поставку систем отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки, систем приточной вентиляции.

№ 675/19-ЗП от «10» декабря 2019 г. г. Большой Камень

**Способ закупки:** запрос предложений

**Форма закупки**: открытая,электронная.

* + 1. **Предмет закупки**

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее - Покупатель) проводит процедуру закупки на поставку систем отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки, систем приточной вентиляции, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1. | 28.25/28.25 | Система отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки | Компл. | 20 | В соответствии с приложением № 1 (ИТТ) к настоящему техническому заданию |
| 2. | 28.25/28.25 | Система приточной вентиляции | Компл. | 20 |
|  | **ИТОГО** |  | комплект | 40 |  |
| Лот | 1 |

### **Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):** **8 386 422 (восемь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два) рубля 72 копейки с учетом НДС** **20%** (без учета НДС 20% – 6 988 685 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, кроме того НДС 20% – 1 397 737 (один миллион триста девяносто семь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 12 копеек).

### Цена Договора должна включать в себя:

• Цена поставляемого Товара в том числе НДС (20 %);

• Стоимость доставки в Место приемки Товара согласно п.5.4 проекта Договора;

• Упаковка согласно п. 5.8 – 5.11 проекта Договора;

• Документация согласно п. 5.6. проекта Договора;

• Иные расходы на сохранность Оборудования при транспортировке согласно требованиям раздела 5 проекта Договора.

* + 1. **Требования к поставке** **товара, выполнению работ, оказанию услуг**

2.1 Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в заявку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие  документы | | 1 | Место поставки товара: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, дом 1 ООО «ССК «Звезда» | Подписанный проект Договора в составе коммерческой части заявки,  Техническое предложение по Форме 8, 8 а, (Блок 4: «Образцы форм документов») | | 2 | Условия поставки Товара:  Обеспечение Поставщиком доставки Товара непосредственно до местонахождения Грузополучателя, в соответствии с пунктом 5.3. проекта Договора; | | 3 | Срок поставки Товара в течении **3** (трех) месяцев с даты подписания договора; | | 4 | ***Условия оплаты:***  ***В случае, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства:***  Платеж в размере 95 % (девяносто пять процентов) от общей стоимости поставляемого Товара по Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора), в том числе НДС (20%), производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней по факту передачи всего Товара в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Техническим заданием (Приложение № 1 проекта Договора) в Место приемки Товара, с даты подписания обеими сторонами Акта приемки Товара по форме согласно Приложению № 3 проекта Договора, на основании подписанной Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости).  Платеж 5% (пять процентов) от общей стоимости поставляемого Товара по Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора), в том числе НДС (20%), производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней по факту передачи всего Товара в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Техническим заданием (Приложение № 1 проекта Договора) в Место приемки Товара, с даты подписания обеими сторонами Акта приемки Товара по форме согласно Приложению № 3 проекта Договора, на основании подписанной Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости), а также при условии приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 6 проекта Договора.  При этом Стороны согласовали условие, что если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 6 проекта Договора, оплата Покупателем 5 % (пять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора), в том числе НДС (20 %), производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 6.3. проекта Договора, при наличии подписанной сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), а также выставленного счета Поставщика, согласованного по содержанию с Покупателем.  ***В случае, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства:***  Платеж в размере 95 % (девяносто пять процентов) от общей стоимости поставляемого Товара по Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора), в том числе НДС (20 %), производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней по факту передачи всего Товара в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Техническим заданием (Приложение № 1 проекта Договора) в Место приемки Товара, с даты подписания обеими сторонами Акта приемки Товара по форме согласно Приложению № 3 проекта Договора, на основании подписанной Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости).  Платеж 5% (пять процентов) от общей стоимости поставляемого Товара по Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора), в том числе НДС (20%), производится Покупателем в течение 30 (тридцать) календарных дней по факту передачи всего Товара в соответствии со Спецификацией № 1 (Приложение № 2 проекта Договора) и Техническим заданием (Приложение № 1 проекта Договора) в Место приемки Товара, с даты подписания обеими сторонами Акта приемки Товара по форме согласно Приложению № 3 проекта Договора, на основании подписанной Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры на Товар (при необходимости), а также при условии приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 6 Договора проекта Договора.  При этом Стороны согласовали условие, что если Поставщик не предоставил Банковскую гарантию исполнения гарантийных обязательств, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 6 проекта Договора, оплата Покупателем 5 % (пять процентов) от общей стоимости Товара, согласно Спецификации № 1 (Приложение № 2 проекта Договора), в том числе НДС (20 %), производится в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечению гарантийного срока на Товар, установленного пунктом 6.3. проекта Договора, при наличии подписанной сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), а также выставленного счета Поставщика, согласованного по содержанию с Покупателем. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | 1 | Не предусмотрено | Не предусмотрено | |
|  | 2.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | 1 | Не требуется | отсутствуют | |
|  | 2.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № | Требования | Подтверждающие документы | | 1 | Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) на весь Товар без замечаний Покупателя. | Подписанный проект Договора в составе коммерческой части заявки | |
|  | 2.5 Иные требования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Требования** | **Подтверждающие документы** | | **1** | **Техническая часть** | | | 1.1 | Оборудование и сопутствующие работы / услуги должны соответствовать описанию и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации). | Участнику закупки, необходимо представить техническую часть заявки с описанием оборудования и сопутствующими работами / услугами по содержанию, форме, оформлению и составу соответствующим п.п. 3.3, 3.6 Документации (Блок 3 «Инструкция для участника закупки»).  - В описании оборудования указывается оригинальное наименование продукции / компонентов, марка, страна производитель продукции / компонентов (мейкерс лист); | | **2** | **Квалификационная часть** | | | 2.1 | Соответствие предлагаемых условий поставки оборудования и выполнения сопутствующих работ / оказания услуг, условиям и требованиям предусмотренным Техническим заданием (блок 7 закупочной документации) и проектом Договора (блок 6 закупочной документации). | Участнику закупки, в составе заявки необходимо представить подписанный проект договора, в редакции закупочной документации (блок 6 закупочной документации) без внесения изменений и предоставления протокола разногласий за исключением Технического задания (Приложение №1 к проекту Договора) в части заполнения характеристик оборудования. | | 2.2 | Участником закупки может быть:  1. Производитель; 2. Представитель производителя  (завода изготовителя); 3. Дилер; | **1. Участнику закупки, являющемуся производителем, в составе заявки необходимо представить:** - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы); - Представить документы подтверждающие производство оборудования (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты); **2. Участнику закупки, являющемуся представителем производителя, в составе заявки необходимо представить:** - Документы подтверждающие полномочия представителя по предмету закупки (письма производителя, сертификаты, соглашение и иные документы наделяющие представителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам, сопутствующим работам/услугам связанным с поставкой оборудования по предмету закупки); - Документы, подтверждающие наличие производственных мощностей у Производителя (Право собственности / договор аренды участка земли / помещений, иные необходимые документы); - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты);  **3. Участнику закупки, являющемуся дилером производителя / представителя производителя, в составе заявки необходимо представить:**  - Документы подтверждающие полномочия дилера и представителя производителя по предмету закупки (письма производителя и/или представителя производителя, дилерские соглашения, сертификаты, иные документы наделяющие дилера и/или представителя производителя представлять интересы производителя по поставке оборудования / гарантийным обязательствам / сопутствующим работам/ услугам связанным с поставкой товара по предмету закупки);  - Представить документы подтверждающие производство оборудования производителем (Сертификаты ТР/ТС, сертификаты продукции собственного производства, сертификаты о происхождении товара / продукции, патенты); Участником могут быть представлены иные документы, подтверждающие положительный опыт изготовления / поставки оборудования по предмету закупки.  Организатор закупки (Покупатель/Заказчик) оставляет за собой право требовать подтверждение подлинности представленных Дилерами / Представителями производителя документов от Производителя. | | 2.3 | Наличие у Участника закупки опыта поставки Продукции/выполнения работ/ оказания услуг не менее 1 (одного) года по поставке систем отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки, систем приточной вентиляции либо аналогичного типа оборудования\*  \* Аналогичное оборудование – это оборудование, полностью идентичное по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам. | **Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе заявки необходимо предоставить:**  - Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон). Рассматриваются документы по поставке систем отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки, систем приточной вентиляции за период с 2017 - 2019 годы с суммарной ценой не менее 50% НМЦ  **В случае, если участник является нерезидентом:**  - Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон).  - Перевод на русский язык части договора позволяющей однозначно подтвердить поставку продукции / выполнение работ / оказание услуг (предмет договора, спецификацию на Продукцию / Работы / Услуги), иные необходимые сведения;  - Перевод на русский язык документов подтверждающих поставку продукции/выполнение работ/ оказание услуг. | | 2.4 | Наличие у Участника закупки сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ. | **Участнику закупки, для подтверждения наличия сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ, в составе заявки необходимо предоставить:**  - Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы;  - Сертификаты, дипломы, грамоты и/или иные документы на сервисную службу и/или сервисных специалистов, прошедших обучение у производителя Продукции;  **Участнику закупки, в случае заключения договора на сервисную поддержку поставляемой Продукции с третьим лицом, в составе заявки необходимо предоставить:**  - Копию договора с юридическим лицом, представляющим интересы Поставщика Продукции, уполномоченным осуществлять сервисное / гарантийное обслуживание Продукции, исполнять гарантийные обязательства;  - Документы, подтверждающие наличие сервисных мощностей - право собственности / договор аренды участка земли / зданий / помещений / транспортных средств / оборудования и иные необходимые документы;  В случае отсутствия сервисной поддержки поставляемой Продукции на территории РФ на момент подачи Заявки на участие в закупочной процедуре, представить гарантийное письмо на фирменном бланке о соответствии установленным требованиям к моменту заключения договора на Поставку продукции, выполнение Услуг / Работ. | | 2.5 | Вся предоставляемая информация, техническое описание, характеристики, марка модель, производитель, комплектация предлагаемого оборудования от Поставщика должна быть предоставлена в форме сравнительной таблицы (в объеме и порядке, указанном в исходных технических требованиях (далее – ИТТ) – Приложение №1 к Техническому заданию. | Подписанное и заполненное Техническое предложение по форме 8а | |

* + 1. **Общие требования к участникам закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования** | **Подтверждающие документы** |
| **1** | **Общие требования к участникам закупки** | |
| 1.1 | Соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к Поставщикам/Участникам закупки при аккредитации, указанным в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ | Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа) и декларация Участника закупки об отсутствии изменений в части соответствия установленным минимальным требованиям аккредитации по форме 1а/1б либо Перечень документов, предоставляемый участником закупки для подтверждения его соответствия предъявляемым требованиям. Перечень указан в Блоке 8 закупочной документации и по адресу в сети Интернет: <http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/> |
| 1.2 | Не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.3 | Не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.4 | Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с  законодательством РФ, по которым  имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов. Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 8 закупочной документации. Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов. |
| 1.5 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.6 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.7 | Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято. | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.8 | Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.9 | Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Должны отсутствовать соответствующие законы и/или иные нормативно- правовые акты РФ, ограничивающие Участника в участии в закупках. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.10 | Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 1.11 | Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках |
| 1.12 | Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б. Проверка проводится, в том числе, с использованием источников информации, размещенных в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет и других открытых источниках. |
| 1.13 | Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |

* + 1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):**

Привлечение субподрядчиков не предусмотрено.

* + 1. **Иные параметры технического задания (если применимо):**

Возможность внесения в п. 4.1 проекта Договора, заявленный Поставщиком срок поставки Товара, но не более 3 (трех) месяцев с даты подписания Договора.

* + 1. **Приложения к техническому заданию (если применимо):**

Техническое задание включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Документации:

1. Приложение № 1 - Исходные технические требования на 11 л. в 1 экз.

* + 1. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки:** не предусмотрено.

**8. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора:**

**8.1. Проект банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств:**

- Проект Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств по договору должен быть направлен Поставщиком на согласование Покупателю до поставки Товара и предоставления товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). Оригинал согласованной Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств должен быть предоставлен Поставщиком Покупателю не позднее подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

Дополнительно Заказчиком непосредственного от банка-гаранта должен быть получен оригинал документа, подтверждающий выдачу банком банковской гарантии, указанной в предыдущем абзаце настоящего пункта.

Сумма Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств должна быть не менее 5 % (Пяти процента) от цены Товара.

- Порядок предоставления Банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств согласно Приложения № 6 к проекту Договора.

* + 1. **Контактная информация:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная информация | | |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Андреев Андрей Викторович |
| 2 | Электронная почта | E-mail: AndreevAV@sskzvezda.ru |
| 3 | Телефон | тел. +7(914)345-48-92 |
| 4 | Факс | - |
| 5 | Дополнительная контактная информация | Теплоухов Сергей Владиславович  E-mail: TeploukhovSV@sskzvezda.ru |

**РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ** [**WWW.FABRIKANT.RU**](http://WWW.FABRIKANT.RU)**, ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 1**

**к техническому заданию на проведение открытого запроса предложений**

**№ 675/19-ЗП от 10.12.2019г.**

**ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**на поставку Систем отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки и Систем приточной вентиляции**

Настоящим техническим заданием предусмотрена поставка:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования. | Кол-во, компл. |
| **1** | **Система отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки** | **20** |
| **2** | **Система приточной вентиляции** | **20** |

(далее «Оборудование») для Сухого дока и достроечных цехов.

**1. Технические характеристики Оборудования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Назначение** | | | | |
| Системы приточной вентиляции и отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки предназначены для подачи воздуха в секции/блоки строящихся судов и отсоса газов из зон сварки и отвод их из секций/блоков строящихся судов. | | | | | |
| **2** | **Описание** | | | | |
| Каждая система состоит из вентилятора центробежного на подставке с мотором во взрывозащищенном исполнении, с пускателем, кабелем 50 м, вилкой, гибким полиуретановым шлангом длиной 20 м и диаметром 160 мм и воронкой с магнитным держателем. | | | | | |
| **3** | **Технические характеристики** | | | | |
| **3.1** | **Система отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требование** | **Ед. изм.** | | **Значение** |
|  | Частота вращения крыльчатки вентилятора | Не более | об/мин | | 2790 |
|  | Напряжение | Точно | В/ГЦ | | 230±10%/  50 |
|  | Полное давление | Не менее | ПА | | 1550-650 |
|  | Мощность двигателя | Не более | кВт | | 0,75 |
|  | Производительность (м3/ч) | Не менее | м3/ч | | 300-1500 |
|  | Масса (кг.) | Не более | кг | | 22,5 |
|  | **Система приточной вентиляции** | | | | |
|  | Частота вращения крыльчатки вентилятора | Не более | об/мин | | 2770 |
|  | Напряжение | Точно | В/ГЦ | | 230±10%/  50 |
|  | Полное давление | Не менее | ПА | | 1980-1000 |
|  | Мощность двигателя | Не более | кВт | | 1,1 |
|  | Производительность (м3/ч) | Не менее | м3/ч | | 300-1500 |
|  | Масса (кг.) | Не более | кг | | 20 |
| **4** | **Требования к комплектации и оснастки Оборудования** | | | | |
| № | Наименование | Кол-во в 1 компл. | | Общее кол-во компл. | |
| 4.1 | **Система отсоса газов и аэрозолей из зоны сварки в составе:** | | | | |
| 4.1.1 | Вентилятор центробежный на подставке с резиновыми ножками взрывозащищенное исполнение, с пускателем, кабелем 50м, вилкой | 1 шт. | | 20 компл. | |
| 4.1.2 | Гибкий шланг d=160 мм длиной 20м. из огнестойкого материала, армированный стойкой к деформации проволокой | 1 шт. | |
| 4.1.3 | Воздухоприемная воронка с магнитным держателем | 1 шт. | |
| 4.1.4 | Комплект быстроразъёмных соединений для соединения шланга с вентилятором и шланга с воронкой | 1 шт. | |
| 4.2 | **Система приточной вентиляции в составе:** | | | | |
| 4.2.1 | Вентилятор центробежный на подставке с резиновыми ножками взрывозащищенное исполнение, с пускателем, кабелем 50м, вилкой | 1 шт. | | 20 компл. | |
| 4.2.2 | Гибкий шланг d=160 мм длиной 20м. из огнестойкого материала, армированный стойкой к деформации проволокой | 1 шт. | |
| 4.2.3 | Воздухоприемная воронка с магнитным держателем | 1 шт. | |
| 4.2.4 | Комплект быстроразъёмных соединений для соединения шланга с вентилятором и шланга с воронкой | 1 шт. | |
| **5** | **Требование к ЗИП для каждой единицы оборудования и вспомогательного оборудования\*\*** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требование** | **Ед. изм.** | | **Значение** |
| **5.1** | комплект запасных частей, инструмента и приспособлений в достаточном количестве для обслуживания Оборудования согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно | - | | входит |
| **5.2** | Комплект быстроизнашивающихся и запасных частей для Оборудования в достаточном количестве, обеспечивающем работу в течении гарантийного срока согласно паспорту/руководству пользователя/других регламентирующих документов завода-изготовителя на Оборудование | точно | - | | входит |
| **5.3** | срок годности запасных частей, инструмента и приспособлений, расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей на момент поставки не меньше гарантийного срока на Оборудование и вспомогательное оборудование\*\* | точно | - | | есть |

\*\* **Вспомогательное оборудование** – товары, входящие в комплектацию и оснастку Оборудования (пункт 4 настоящего ТЗ).

1. **Требования к поставляемому товару:**

2.1    Комплект поставки/комплектация Оборудования должен обеспечивать достижение Оборудованием требуемых/указанных технических характеристик, даже в том случае, если какие-либо опции/детали/комплектующие не включены в п. «требования к комплектации и оснастки Оборудования», но присутствуют в требуемых/указанных технических характеристиках.

2.2. Технические характеристики и качество поставляемых частей (к) Оборудования(ю), комплектующих (к) Оборудования(ю) должны быть не хуже, чем характеристики самого Оборудования, и обеспечивать возможность работы/эксплуатации Оборудования при его максимальных режимах работы/максимальных значениях параметров работы.

**3. Гарантийный срок:**

3.1. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) на весь Товар без замечаний Покупателя. Поставщик выполняет все работы по гарантийному ремонту.