## форма
ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кабельной арматуры.
Предмет закупки |  |  | Поставка кабельной арматуры
Срок поставки |  |  | В течение 10-ти рабочих дней в соответствии с п. 1.3. проекта Договора поставки.
Способ доставки |  |  | Поставщиком до склада Покупателя.
Место доставки |  |  | Смоленская обл., г. Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10.
Стоимость доставки |  |  | Включается в стоимость продукции.
Срок гарантийных обязательств Поставщика |  |  | не менее 12 месяцев с момента передачи продукции Покупателю.
Сопроводительная документация (предоставляется в момент поставки продукции) |  |  | Сертификаты соответствия ГОСТ Р, маркировка на изделии.
Год выпуска / изготовления |  |  | 4кв.2019-2020гг.
Требования к поставке продукции: |  |  | Поставка осуществляется партиями путем направления Покупателем заявок Поставщику. Заявка направляется при наличии у Покупателя необходимости в продукции, путем факсимильного ( электронного ) сообщения, указанного в договоре, либо иным способом. В Заявк е указываются сведения о количестве продукции, ассортименте, наименовании продукции, реквизитах Покупателя и месте поставки.
Прочее |  |  | Документы предоставляются на русском языке.
Таблица №1
N п\п | Наименование | Марка | Технические характеристики | Ед. изм | Начальная (максимальная) цена за единицу продукции в рублях (с НДС 20%)* | Нормативно-техническая документация | Объект ,Заявка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Наконечник кабельный медный | ТМЛ 25-8-7 | Назначение: для оконцевания медных проводов и кабелей. Сечение жилы: 25 мм2. Материал: медь М2. Винт: М8. Покрытие поверхности: луженое. Внутренний диаметр: 7мм. | шт | 17.79 | НД изготовителя
2 | Наконечник кабельный медный | ТМЛ 35-8-9 | Назначение: для оконцевания медных проводов и кабелей. Сечение жилы: 35 мм2. Материал: медь М2. Винт: М8. Покрытие поверхности: луженое. Внутренний диаметр: 9мм. | шт | 29.24 | НД изготовителя
3 | Наконечник кабельный медный | ТМЛ 50-10-11 | Назначение: для оконцевания медных проводов и кабелей. Сечение жилы: 50 мм2. Материал: медь М2. Винт: М10. Покрытие поверхности: луженое. Внутренний диаметр: 11мм. | шт | 36.76 | НД изготовителя
4 | Наконечник кабельный медный | ТМЛ 70-10-13 | Назначение: для оконцевания медных проводов и кабелей. Сечение жилы: 70 мм2. Материал: медь М2. Винт: М10. Покрытие поверхности: луженое. Внутренний диаметр: 13мм. | шт | 42.36 | НД изготовителя
5 | Наконечник кабельный медный | ТМЛ 16-12-10 | Назначение: для оконцевания медных проводов и кабелей. Сечение жилы: 16 мм2. Материал: медь М2. Винт: М12. Покрытие поверхности: луженое. Внутренний диаметр: 10мм. | шт | 20.41 | НД изготовителя
6 | Наконечник алюминиевый | ТА-25-8-7 | Назначение: для опрессовки алюминиевых проводников. Сечение жил: 25 мм². Напряжение: до 35 кВ. Материал: алюминий АД1М. Винт: М8. Внутренний диаметр: 7мм. | шт | 9.06 | НД изготовителя
7 | Наконечник алюминиевый | ТА-35-10-8 | Назначение: для опрессовки алюминиевых проводников. Сечение жил: 35 мм² .Напряжение: до 35 кВ. Материал: алюминий АД1М.Винт: М10. Внутренний диаметр: 8мм. | шт | 9.93 | НД изготовителя
8 | Наконечник алюминиевый | ТА-50-10-9 | Назначение: для опрессовки алюминиевых проводников. Сечение жил: 50 мм² .Напряжение: до 35 кВ. Материал: алюминий АД1М. Винт: М10. Внутренний диаметр: 9мм. | шт | 12.62 | НД изготовителя
9 | Наконечник алюминиевый | ТА-70-10-12 | Назначение: для опрессовки алюминиевых проводников. Сечение жил: 70 мм² .Напряжение: до 35 кВ. Материал: алюминий АД1М.Винт: М10. Внутренний диаметр: 12мм. | шт | 16.09 | НД изготовителя
10 | Наконечник алюминиевый | ТА-95-12-13 | Назначение: для опрессовки алюминиевых проводников. Сечение жил: 95 мм² .Напряжение: до 35 кВ. Материал: алюминий АД1М. Винт: М12. Внутренний диаметр: 13мм. | шт | 19 | НД изготовителя
11 | Наконечник алюминиевый | ТА-120-12-14 | Назначение: для опрессовки алюминиевых проводников. Сечение жил: 120 мм² .Напряжение: до 35 кВ. Материал: алюминий АД1М. Винт: М12. Внутренний диаметр: 14мм. | шт | 25.58 | НД изготовителя
12 | Наконечник алюминиевый | ТА-185-16-19 | Назначение: для опрессовки алюминиевых проводников. Сечение жил: 185 мм² .Напряжение: до 35 кВ. Материал: алюминий АД1М. Винт: М16. Внутренний диаметр: 19мм. | шт | 38.68 | НД изготовителя
13 | Наконечник алюминиевый | ТА-150-12-17 | Назначение: для опрессовки алюминиевых проводников. Сечение жил: 150 мм² .Напряжение: до 35 кВ. Материал: алюминий АД1М. Винт: М12. Внутренний диаметр: 17мм. | шт | 34.32 | НД изготовителя
14 | Гильза алюминиевая | ГА-25 | Номинальное сечение алюминиевых жил: 25мм2. Материал: электротехнический алюминий марки АД1М. Длина: 63мм. Внутренний диаметр: 7 мм. Наружный диаметр: 12мм. | шт | 9.43 | НД изготовителя
15 | Гильза алюминиевая | ГА-35 | Номинальное сечение алюминиевых жил: 35мм2. Материал: электротехнический алюминий марки АД1М. Длина: 71мм. Внутренний диаметр: 8 мм. Наружный диаметр: 14мм. | шт | 11.41 | НД изготовителя
16 | Гильза алюминиевая | ГА-50 | Номинальное сечение алюминиевых жил: 50мм2. Материал: электротехнический алюминий марки АД1М. Длина: 71мм. Внутренний диаметр: 9 мм. Наружный диаметр: 16мм. | шт | 15.23 | НД изготовителя
17 | Гильза алюминиевая | ГА-70 | Номинальное сечение алюминиевых жил: 70мм2. Материал: электротехнический алюминий марки АД1М. Длина: 80мм. Внутренний диаметр: 12 мм. Наружный диаметр: 18мм. | шт | 17.27 | НД изготовителя
18 | Гильза алюминиевая | ГА-16 | Номинальное сечение алюминиевых жил: 16мм2. Материал: электротехнический алюминий марки АД1М. Длина: 60мм. Внутренний диаметр: 5,4мм. Наружный диаметр: 10мм. | шт | 7.03 | НД изготовителя
19 | Гильза алюминиевая | ГА-120 | Номинальное сечение алюминиевых жил: 120мм2. Материал: электротехнический алюминий марки АД1М. Длина: 100мм. Внутренний диаметр: 14 мм. Наружный диаметр: 22мм. | шт | 30.37 | НД изготовителя
20 | Лента крепления стальная | F-207 | Назначение:для крепления анкерных и подвесных кронштейнов. Исполнение: C перфорацией. Материал:Сталь коррозионностойкая. Длина:50м. | шт | 1874.11 | НД изготовителя
21 | Муфта кабельная | 3СТп-10 70\120 (Б) | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: соединительная. Рабочее напряжение: 10кВ. Диапазон сечения жил кабеля: 70-120 мм2. В комплекте с болтовыми соединителями. | шт | 4834.13 | НД изготовителя
22 | Муфта кабельная | 3СТп-10 150\240 (Б) | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: соединительная. Рабочее напряжение: 10кВ. Диапазон сечения жил кабеля: 150-240 мм2. В комплекте с болтовыми соединителями. | шт | 5797.07 | НД изготовителя
23 | Муфта кабельная | 3СТп-1 35\50 (Б) | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: соединительная. Рабочее напряжение: 1кВ. Диапазон сечения жил кабеля: 35-50 мм2. В комплекте с болтовыми соединителями. | шт | 2778.89 | НД изготовителя
24 | Муфта кабельная | 3СТп-1 70\120 (Б) | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: соединительная. Рабочее напряжение: 1кВ. Диапазон сечения жил кабеля: 70-120 мм2. В комплекте с болтовыми соединителями. | шт | 3124.38 | НД изготовителя
25 | Муфта кабельная | 3СТп-1 150\240 (Б) | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: соединительная. Рабочее напряжение: 1кВ. Диапазон сечения жил кабеля: 150-240 мм2. В комплекте с болтовыми соединителями. | шт | 3833.14 | НД изготовителя
26 | Муфта кабельная | 4СТП-1 35\50 (Б) | Число жил в кабеле: 4. Тип установки: соединительная. Рабочее напряжение: 1кВ. Диапазон сечения жил кабеля: 35-50 мм2. В комплекте с болтовыми соединителями. | шт | 2562.55 | НД изготовителя
27 | Муфта кабельная | 4СТП-1 70\120 (Б) | Число жил в кабеле: 4. Тип установки: соединительная. Рабочее напряжение: 1кВ. Диапазон сечения жил кабеля: 70-120 мм2. В комплекте с болтовыми соединителями. | шт | 3033.29 | НД изготовителя
28 | Муфта кабельная | 4СТП-1 150\240 (Б) | Число жил в кабеле: 4. Тип установки: соединительная. Рабочее напряжение: 1кВ. Диапазон сечения жил кабеля: 150-240 мм2. В комплекте с болтовыми соединителями. | шт | 3749.69 | НД изготовителя
29 | Муфта кабельная | 3КНТп-10 25\50 | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: наружная. Рабочее напряжение: 10кВ.Диапазон сечения жил кабеля: 25-50 мм2. В комплекте с болтовыми соединителеми. | шт | 1816.35 | НД изготовителя
30 | Муфта кабельная | 3КНТп-10 70\120 | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: наружная. Рабочее напряжение: 10кВ.Диапазон сечения жил кабеля: 70-120 мм2. В комплекте с болтовыми соединителеми. | шт | 2121.04 | НД изготовителя
31 | Муфта кабельная | 3КНТп-10 150\240 | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: наружная. Рабочее напряжение: 10кВ.Диапазон сечения жил кабеля: 150-240 мм2. В комплекте с болтовыми соединителеми. | шт | 2566.19 | НД изготовителя
32 | Муфта кабельная | 4КВТпН -1-35\50 | Число жил в кабеле: 4. Тип установки: внутренняя и наружняя. Рабочее напряжение: 1кВ.Диапазон сечения жил кабеля: 35-50 мм2.В комплекте с болтовыми соединителеми. | шт | 1419.78 | НД изготовителя
33 | Муфта кабельная | 4КВТпН-1-70\120 | Число жил в кабеле: 4. Тип установки: внутренняя и наружняя. Рабочее напряжение: 1кВ.Диапазон сечения жил кабеля: 70-120 мм2.В комплекте с болтовыми соединителеми. | шт | 1734 | НД изготовителя
34 | Муфта кабельная | 4КВТпН-1-150\240 | Число жил в кабеле: 4. Тип установки: внутренняя и и наружняя. Рабочее напряжение: 1кВ.Диапазон сечения жил кабеля: 150-240 мм2.В комплекте с болтовыми соединителеми. | шт | 2229 | НД изготовителя
35 | Муфта кабельная | 3КВТпН-1-35\50 | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: внутренняя и наружняя.. Рабочее напряжение: 1кВ.Диапазон сечения жил кабеля: 35-50 мм2.В комплекте с болтовыми соединителеми. | шт | 1648.44 | НД изготовителя
36 | Муфта кабельная | 3КВТпН-1-70\120 | Число жил в кабеле: 3. Тип установки: внутренняя и наружняя.. Рабочее напряжение: 1кВ.Диапазон сечения жил кабеля: 35-50 мм2.В комплекте с болтовыми соединителеми. | шт | 1780.32 | НД изготовителя
37 | Талреп SCG CE | L=200 D=16 | Тип: крюк-кольцо. Диаметр резьбы:16мм.Длина: 190-200мм. Рабочая нагрузка:13,5 кН. | шт | 526.25 | НД изготовителя
38 | Зажим анкерный | РА-1500/35 или эквивалент | Материал:Алюминиевый профиль и атмосферостойкий пластик. Площадь сечения несущей жилы: 35-70 мм2. Разрушающая нагрузка: не менее 15 кН. | шт | 504.38 | НД изготовителя
39 | Комплект промежуточ ной подвески | ES-1500E Niled или эквивалент | Материал: алюминиевый сплав. Механическая нагрузка:1200 кН. Диапазон диаметров провода: 16мм. Сечение провода:16-95мм2. | шт | 653.43 | НД изготовителя
40 | Фасадное крепление | SF 50 Niled или эквивалент | Назначение: для подвески и фиксации самонесущих изолированных проводов на промежуточных опорах. Диаметр жгута провода:18-55 мм. Расстояние до стены: 60 мм. Сечение: 2x16-3x150+95. Материал: диэлектрический. | шт | 111.21 | НД изготовителя
41 | Кронштейн анкерный | CT 600 Niled или эквивалент | Материал: алюминиевый сплав.Механическая нагрузка: 6,25 кН.Тип системы СИП-2/СИП-4. | шт | 699.2 | НД изготовителя
42 | Кронштейн анкерный | СА1500.1 Niled или эквивалент | Назначение: для крепления анкерных зажимов. Материал: алюминиевый сплав. Механическая нагрузка: 15 кН.Тип системы СИП-2/СИП-4. | шт | 120.24 | НД изготовителя
43 | Кронштейн анкерный | CS 10.3 Niled или эквивалент | Материал: алюминиевый сплав. Механическая нагрузка:20 кН. | шт | 224.75 | НД изготовителя
44 | Стяжной хомут | Е778 Niled или эквивалент | Материал: пластик. Сечение провода: диаметр10-45 мм². Разрушающая нагрузка: 30 кН. Устойчивость к солнечному ультрофиолету. Цвет: черный. | шт | 6.28 | НД изготовителя
45 | Бугель | NB20 Niled или эквивалент | Разрушающая нагрузка: не менее 8,5 кH. Материал: нержавеющая сталь. Ширина:20мм. | шт | 19.79 | НД изготовителя
46 | Зажим ответвитель ный | Р95 Niled или эквивалент | Усилие затяжки:16 Нм.Размер головки болта: 13 мм.Сечение жил магистрали: 16-150кв.мм. Сечение жил ответвления:16-95 кв.мм. Количество болтов: 1. Материал: алюминиевый сплав. | шт | 276.08 | НД изготовителя
47 | Зажим ответвитель ный | Р645 Niled или эквивалент | Усилие затяжки:14 Нм.Размер головки болта: 13 мм.Сечение жил магистрали: 35-150кв.мм. Сечение жил ответвления:10-35 кв.мм. Количество болтов: 1. Материал: алюминиевый сплав. | шт | 186.76 | НД изготовителя
48 | Зажим ответвитель ный | Р616 Niled или эквивалент | Усилие затяжки: 9 Нм.Размер головки болта: 13 мм. Сечение жил магистрали: 6-95кв.мм. Сечение жил ответвления: 4-16 кв.мм. Количество болтов: 1. Материал: алюминиевый сплав. | шт | 139.43 | НД изготовителя
49 | Зажим ответвитель ный | Р151Niled или эквивалент | Сечение жил магистрали: 35-150кв.мм. Сечение жил ответвления: 6-35 кв.мм. Количество ответвлений: 1. Максимальная нагрузка:290А. Материал: алюминиевый сплав. | шт | 660.21 | НД изготовителя
50 | Зажим ответвитель ный | N95 Niled или эквивалент | Сечение жил магистрали: 25-150. Сечение жил ответвления: 25-95мм². Материал: алюминиевый сплав/стеклоармированный полиамид. | шт | 192.15 | НД изготовителя
51 | Зажим анкерный | РАС-1500 | Разрушающая нагрузка: 15кН. Диаметр провода: 11-14мм.Сечение жил магистрали: 50-54кв.мм. Сечение жил ответвления: 6-70 кв.мм. | шт | 675.63 | НД изготовителя
52 | Зажим анкерный | DN 123 Niled или эквивалент | Материал: термопластик, усиленный стекловолоконой структурой. Механическая нагрузка :3,5 кН. Диаметр : мин/макс. 5-10,5мм. Сечение жил: мин/макс. 2х6 -4х25мм2. | шт | 80.52 | НД изготовителя
53 | Стяжной хомут | Е260 Niled или эквивалент | Материал: пластик.Сечение провода:ф25-62 мм².Разрушающая нагрузка: 40 кН. Устойчивость к солнечному ультрофиолету. Цвет: черный. | шт | 10.48 | НД изготовителя
54 | Колпачек изолирующий | СЕ 25.150 или эквивалент | Назначение: для изоляции и герметизации концов жил СИП. Материал:диэлектрический эластомер. Сечение жилы минимальное: 25мм².Диаметр проводника минимальное: 8мм.Диаметр проводника максимальное: 18мм. Длина:40мм. | шт | 18.37 | НД изготовителя
55 | Зажим для временного заземления | ZVZ-481 или эквивалент | Размер головки под ключ:13мм. Площадь сечения проводника: 16-150 мм2. Максимальный ток: 4кА/1С. | шт | 851.55 | НД изготовителя
56 | Ограничитель перенапряже ния | ОПН-440 | Номинальный импульсный ток (8/20) 40 кА.Номинальное напряжение переменного тока АС: 440В. Наибольшее длительное напряжение переменного тока АС:1000В. Уровень напряжения защиты:1.8 кВ. Максимальное сечение жесткого проводника (однопроволочный/многопроволочный) 35мм2. | шт | 1819.99 | НД изготовителя
57 | Ограничитель импульсных напряжений | ОИН-1 | Исполнение: без индикатора рабочего состояния. Номинальное напряжение питающей сети: 220В.Номинальный разрядный ток: 5кА. Максимальный разрядный ток:12,5кА. Остаточное напряжение при номинальном токе: не выше: 2000В.Класс испытаний по ГОСТ Р 51992 II.Степень защиты, обеспечиваемая оболочками: не ниже IP20. | шт | 261.47 | НД изготовителя
58 | Соединитель болтовый | ГД 50 | Номинальное поперечное сечение: 35-50 мм². Номинальное напряжение: 35 кВ. Материал: дюралюминиевый сплав. Количество винтов или болтов: 4. Метрический размер болта :10мм. Диапазон напряжения: свыше 30 кВ. | шт | 296.71 | НД изготовителя
59 | Соединитель болтовый | ГД120 | Номинальное поперечное сечение: 70-120 мм².Номинальное напряжение: 35 кВ. Материал: дюралюминиевый сплав. Количество винтов или болтов: 4. Метрический размер болта :16мм.Диапазон напряжения: свыше 30 кВ. | шт | 361.91 | НД изготовителя
60 | Соединитель болтовый | ГД 240 | Номинальное поперечное сечение: 150-240 мм².Номинальное напряжение: 35 кВ. Материал: дюралюминиевый сплав. Количество винтов или болтов: 4. Метрический размер болта :20мм.Диапазон напряжения: свыше 30 кВ. | шт | 515.64 | НД изготовителя
61 | Гильза переходная кабельная | ГПК 50/120 | Материал: коррозионностойкий алюминиевый сплав.Диапазон напряжения: до 35 кВ. Сечение кабеля: 35-50/70-120мм². В комплекте: с болтами со срывными головками. | шт | 2344.38 | НД изготовителя
62 | Гильза переходная кабельная | ГПК 120/240 | Материал: коррозионностойкий алюминиевый сплав.Диапазон напряжения: до 35 кВ.Сечение кабеля: 70-120/150-240мм². В комплекте: с болтами со срывными головками. | шт | 2689.52 | НД изготовителя
63 | Термоусадоч ная трубка | ТУТнг 100/50 | Исполнение: не поддерживает горение. Материал: полиолефин. Номинальный диаметр до усадки: 100 мм. Номинальный диаметр после усадки:50мм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Прочность на растяжение: не менее 15 Mпа. Электрическая прочность: не менее 20мм2. Рабочее напряжение: до1кВ. Цвет:черный. | м | 258.86 | НД изготовителя
64 | Термоусадоч ная трубка | ТУТнг 80/40 | Исполнение: не поддерживает горение. Материал: полиолефин. Номинальный диаметр до усадки: 80 мм. Номинальный диаметр после усадки:40мм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Прочность на растяжение: не менее 15 Mпа. Электрическая прочность: не менее 20мм2. Рабочее напряжение: до1кВ. Цвет:черный. | м | 197.58 | НД изготовителя
65 | Термоусадоч ная трубка | ТУТнг 50/25 | Исполнение: не поддерживает горение. Материал: полиолефин. Номинальный диаметр до усадки: 50 мм. Номинальный диаметр после усадки:25мм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Прочность на растяжение: не менее 15 Mпа. Электрическая прочность: не менее 20мм2. Рабочее напряжение: до1кВ. Цвет:черный. | м | 103.58 | НД изготовителя
66 | Термоусадоч ная трубка | ТУТнг 30/15 | Исполнение: не поддерживает горение. Материал: полиолефин. Номинальный диаметр до усадки: 30 мм. Номинальный диаметр после усадки:15мм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Прочность на растяжение: не менее 15 Mпа. Электрическая прочность: не менее 20мм2. Рабочее напряжение: до1кВ. Цвет:черный. | м | 53.32 | НД изготовителя
67 | Термоусадоч ная трубка | ТУТнг 20/10 | Исполнение: не поддерживает горение. Материал: полиолефин. Номинальный диаметр до усадки: 20 мм. Номинальный диаметр после усадки: 10мм. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%. Прочность на растяжение: не менее 15 Mпа. Электрическая прочность: не менее 20мм2. Рабочее напряжение: до1кВ. Цвет: черный. | м | 29.81 | НД изготовителя
68 | Бирка кабельная маркировоч ная пластмас совая У135 | 55х55 мм | Назначение: для маркировки кабелей на напряжение до 1 кВ. Тип исполнения: квадратная. Материал: пластмасса. Цвет: белый. Размеры:(ДхШхТ) -55х55х0,8мм. (+)2мм. Упаковка 100шт. | шт | 1.13 | НД изготовителя
69 | Хомут червячный винтовой | 20-32 NORMA или эквивалент | Диаметр: 20-32мм.Толщина ленты: 0,7мм. Момент затяжки: 3Н/м. Ширина ленты:9мм. Материал изделия: нержавеющая сталь. | шт | 9.42 | НД изготовителя
70 | Хомут червячный винтовой | 25-40 NORMA или эквивалент | Толщина ленты: 0,7мм. Момент затяжки: 3Н/м. Ширина ленты:9мм. Диаметр: 25-40мм. Материал изделия: нержавеющая сталь. | шт | 10.19 | НД изготовителя
71 | Хомут червячный винтовой | 32-50 NORMA или эквивалент | Толщина ленты: 0,7мм. Момент затяжки: 3Н/м. Ширина ленты :9мм. Диаметр: 32-50мм. Материал изделия: нержавеющая сталь. | шт | 11.69 | НД изготовителя
72 | Устройство заделки кабеля | УЗК 3,5- 150 | Исполнение: стеклопруток в металлической кассете. Материал: стеклопластик. Диаметр прутка с оболочкой : 3.5 мм. Минимальный радиус изгиба прутка :25х30 мм. Длина: 150 м. | шт | 9232 | НД изготовителя
73 | Устройство заделки кабеля | УЗК 3,5- 30 | Исполнение: стеклопруток в металлической кассете. Материал: стеклопластик. Диаметр прутка с оболочкой : 3.5 мм. Минимальный радиус изгиба прутка :25х30 мм. Длина: 30 м. | шт | 2647.8 | НД изготовителя
*Предлагаемая участником процедуры закупки цена за единицу продукции по каждой позиции не должна превышать начальную (максимальную) цену за единицу продукции каждой позиции.
НД Изготовителя