**Извещение о внесении изменений в закупочную документацию**

Общество с ограниченной ответственностью «Четвертый Ветропарк ФРВ» (ООО «Четвертый Ветропарк ФРВ»), 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, этаж 18, помещение № 4, являющееся организатором закупочной процедуры – Запрос предложений № 5084754 (fabrikant) – «Выполнение комплекса работ «под ключ» по устройству строительного городка в рамках реализации проектов: «Салынская ВЭС», «Целинская ВЭС»», настоящим вносит следующие изменения в закупочную документацию:

**Раздел 4 Закупочной документации. Задание на закупку.**

1. Скорректирован подпункт 2.4 пункта 2.1 Технического задания.

|  |  |
| --- | --- |
| Было | Стало |
| ***2.4 Устройство временной площадки из ЩПС под склад временного хранения (VESTAS) выполняется полным иждивением Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь:**** + 1. Планировка территории под устройство временной площадки площадью **6175** м2 (срезка плодородного грунта толщиной 0,25 м и его складирование в 20 метрах от площадок)
		2. Уплотнение грунта основания **6175** м2
		3. Устройство слоя из ЩПС (фракции 0-70 марки 400), **6175**м2, толщиной 250мм.
		4. Уплотнение покрытия из ЩПС (с лабораторным контролем качества)
 | ***2.4 Устройство временной площадки из ЩПС под склад временного хранения (VESTAS) выполняется полным иждивением Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь:**** + 1. Планировка территории под устройство временной площадки площадью **9600** м2 (срезка плодородного грунта толщиной 0,25 м и его складирование в 20 метрах от площадок)
		2. Уплотнение грунта основания **9600** м2
		3. Устройство слоя из ЩПС (фракции 0-70 марки 400), **9600**м2, толщиной 250мм.
		4. Уплотнение покрытия из ЩПС (с лабораторным контролем качества).
 |

1. Скорректировано приложение № 6 к Техническому заданию Предварительный план расположения объектов Строительного городка.