## Лист1
№ | Номенклатура | Единица | Код | Код | кол | Номенклатурная группа
1 | Задвижка 30лс15нж DN200 PN4,0 МПа ХЛ1, 20ГЛ, "А", исп. Е, с КОФ 09Г2С ГОСТ 33259-2015 исп. F, прокладки ПМБ, крепеж, среда-вода, пар, нефть | компл | 10000220134 | 0000220134 | 1 | Задвижки клиновые
2 | Задвижка 30лс15нж Ду80 Ру4,0МПа ХЛ1 20ГЛ "А" исполнение 2 ТУ 3741-008-43179794-2009 с КОФ 09Г2С ГОСТ 12821-80 | компл | 10000094124 | 0000094124 | 1
3 | Задвижка 30лс41нж Ду200 Ру1,6МПа ХЛ1 20ГЛ "А" ТУ 3741-008-43179794-2009 с КОФ 09Г2С ГОСТ 12821-80 | компл | 10000086924 | 0000086924 | 2
4 | Задвижка 30лс41нж Ду250 Ру1,6МПа ХЛ1 20ГЛ "А" ТУ 3741-008-43179794-2009 с КОФ 09Г2С (среда газ) | компл | 10000105739 | 0000105739 | 4
5 | Задвижка 30лс41нж Ду300 Ру1,6МПа ХЛ1 20ГЛ "А" ТУ 3741-008-43179794-2009 с КОФ 09Г2С ГОСТ 12821-80 | компл | 10000086932 | 0000086932 | 1
6 | Задвижка 30лс41нж ХЛ1, Ду200 Ру1,6МПа, ТЛ 13001-200М ст.хм25Л,присоединение фланцевое, с КОФ ст.09Г2С | компл | 10000094392 | 0000094392 | 1
7 | Задвижка 30лс941нж DN250 PN1,6 МПа ХЛ1 "А" с КОФ 09Г2С | компл | 10000115008 | 0000115008 | 1 | Задвижки клиновые
8 | Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ 65-35 ХЛ1 Ду-65 Ру-35,0 МПа ТУ 3741-001-49652808-2000 | шт. | 00000011533 | 0000010911 | 3
9 | Задвижка Ду100 Ру1,0 МПа без КОФ | шт. | 10000104042 | 0000104042 | 3
10 | Задвижка Ду25 Ру63 (От УМТ-50) | шт. | 10000097729 | 0000097729 | 5
11 | Задвижка Ду350 Ру1,6 МПа с эл. AUMA SAEX 16.2/AСEXC 01.2 30лс941нж, ХЛ1, 20ГЛ "А" с КОФ 09Г2С ГОСТ 12821-80 (среда - жидкость) | компл | 10000152310 | 0000152310 | 2
12 | Задвижка Ду600 Ру4,0 МПа ЗКЛ2 600-40 ХЛ1 30лс515нж1 20ГЛ с КОФ, исп.2/3, класс герметичности А | компл | 10000147445 | 0000147445 | 1
13 | Задвижка ЗКЛ Ду25 Ру16 (От УМТ-50) | шт. | 10000097731 | 0000097731 | 12
14 | Задвижка ЗКЛ13004-080-12 ХЛ1 DN80 PN16 с КОФ | шт. | 00000034443 | 0000016883 | 1
15 | Задвижка клиновая Ду-40 Ру-16,0 МПа 31с45нж У1 с КОФ и крепежом | шт. | 00000014540 | 0000026905 | 1
16 | Задвижка клиновая Ду40 Ру25 МПа ХЛ1 31лс45нж с КОФ 09Г2С | компл | 10000142419 | 0000142419 | 1
17 | Задвижка клиновая КЗК-50*25-лсМ с КОФ Ду50 Ру25 МПа ХЛ 31лс45нж ТУ3741-002-08620564 | шт. | 00000057335 | 0000078094 | 1
18 | Задвижка клиновая кованая РТЗК10-040 31лс15нж с КОФ Ду40 Ру4,0 МПа, ст. 09ГС, среда - газ | шт. | 10000141608 | 0000141608 | 4
19 | Задвижка клиновая кованая РТЭК10-032 31лс41нж, муфтовая резьбовая Ду32 Ру1,6 МПа, ст. 09Г2С | шт. | 10000126246 | 0000126246 | 1
20 | Задвижка клиновая литая Ду 50 Ру6,3 МПа ХЛ 20ГЛ 30лс76нж с КОФ (среда - жидкость) | шт. | 10000102411 | 0000102411 | 1
21 | Задвижка клиновая литая ЗКЛ2 125-16 ХЛ1 20ГЛ 30лс41нж1 с прикрученными фланцами 09Г2С (среда - жидкость) ТУ 3741-006-07533604-01 | шт. | 10000101361 | 0000101361 | 2
22 | Задвижка клиновая литая ЗКЛ2 150-160 ХЛ1 20ГЛ 31лс545нж1(полнопроходная, с редуктором) среда-жидкост | компл | 00000047143 | 0000030794 | 4
23 | Задвижка клиновая литая под эл/привод А016.250.291.00.00 Ду-250 Ру-1,6 МПа ХЛ1 20ГЛ 30лс941нж с КОФ | компл | 00000038367 | 0000030820 | 1
24 | Задвижка клиновая литая под эл/привод А063.080.291.00.00 Ду-80 Ру-6,3 МПа ХЛ1 20ГЛ 30лс976нж с КОФ | компл | 00000051439 | 0000030821 | 1
25 | Задвижка клиновая литая под эл/привод ЗКЛП 100-16 ХЛ1 20ГЛ 30лс941нж1 с прикр. фланцами 09Г2С (жидк) | компл | 00000014587 | 0000030823 | 1
26 | Задвижка клиновая литая под электропривод Ду 200 Ру6,3 Мпа, ХЛ 30лс976нж с КОФ 09Г2С (среда-жидкость) ТУ 3741–003–54634853–2008 | шт. | 10000099558 | 0000099558 | 1
27 | Задвижка клиновая литая под электропривод Ду-250 Ру-1,6 МПа, 30лс941нж, ХЛ1, Класс герм. "А", с КОФ ГОСТ 12821-80 ст.09Г2С. Среда жидкость. | компл | 10000093730 | 0000093730 | 1
28 | Задвижка клиновая литая под электропривод Ду150 Ру 6,3 МПа, ХЛ 20ГЛ 30лс976нж с КОФ 09Г2С ГОСТ 12821-80 кр. и пр.(среда - жидкость) | компл | 10000120808 | 0000120808 | 1
29 | Задвижка клиновая литая под электропривод Ду250 Ру6,3 МПа,ХЛ1, 30лс976нж, с КОФ 09Г2С ГОСТ 12821-80 (среда - жидкость) | шт. | 10000105063 | 0000105063 | 2
30 | Задвижка клиновая под электропривод Ду250 Ру25,0 МПа ХЛ 20ГЛ 31лс945нж с КОФ 09Г2С ГОСТ 28919-91 (среда - жидкость) | компл | 10000121058 | 0000121058 | 1
31 | Задвижка клиновая РТЗК10-032, 31лс45нж с КОФ, исп.7 Ду32 Ру25,0 МПа, ст 09ГС | шт. | 10000141607 | 0000141607 | 1
32 | Задвижка клиновая стальная ЗКС.Ф 15.16-124 Ду-15 Ру-1,6 МПа ХЛ1 с КОФ 09Г2С ТУ 3741-094-07538145-99 | шт. | 00000014561 | 0000030844 | 1
33 | Задвижка клиновая стальная ЗКС.Ф 15.40 Ду-15 Ру-4,0 МПа ХЛ1 ТУ 3741-094-07538145-99 | шт. | 00000056000 | 0000048481 | 2
34 | Задвижка кованая стальная (под приварку) ЗКС 160-025-53 Ду-25 Ру-16,0 МПа 31лс45нж ХЛ1 | шт. | 00000036162 | 0000048163 | 1
35 | Задвижка кованая стальная ЗКС 160-040-78 Ду-40 Ру-1,6 МПа 31с41нж78 У1 с КОФ ТУ 3741-043-00218147-20 | шт. | 00000014547 | 0000016874 | 10
36 | Задвижка кованая стальная ЗКС 160-040-80 Ду-40 Ру-4,0 МПа 31с15нж80 ХЛ1 с КОФ | шт. | 00000014541 | 0000016873 | 1
37 | Задвижка на линиях всас/подачи из НБР CFN 065L212 | шт. | 00000002346 | 0000016921 | 4
38 | Задвижка с обрезиненным клином ГРАНАР KR-200 ДУ-200 РУ-16 Тмакс120С с КОФ ГОСТ12820-80 ст.20 | шт. | 00000055158 | 0000035885 | 1 | Задвижки клиновые
39 | Задвижка стальная д.100 с фланцами | шт. | 00000014642 | 0000016939 | 2
40 | Задвижка стальная литая клиновая Ду700 Ру4,0 МПа, 30с515нж, ХЛ,кл. герметичности А, ст.20ГЛ, с КОФ 09Г2С исп.3, с кр. и пр. (среда - нефть) | шт. | 10000106580 | 0000106580 | 2
41 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду-80 Ру-1,0 МПа параллельная двухдисковая фланцевая с выдвижным шпинделем | шт. | 00000014535 | 0000016870 | 2
42 | Колонка управления задвижкой Ду350 с ручным приводом | шт. | 10000104082 | 0000104082 | 1
43 | Колонка управления задвижкой с ручным приводом Ду-100 H=2630 мм, серия 3.901-13 выпуск 5 | шт. | 00000047803 | 0000017573 | 2
44 | Колонка управления задвижкой с ручным приводом Ду-150 Н=2500 мм, серия 3.901-13 выпуск 5 | шт. | 00000015902 | 0000017571 | 2
45 | Задвижка клиновая литая 31лс545нж Ду300, Ру25,0МПа, ст. 20ГЛ, ХЛ1, Кл. герм. А по ГОСТ Р 54808-2011. с КОФ 09Г2С исп. 7/7, среда-жидкость | компл | 0000214908 | 0000214908 | 12 | Задвижки клиновые