## Лист1
№ | Номенклатура | Единица | Код | Код | кол | Номенклатурная группа
1 | BC-11-0 Кран ветильный | шт. | 00000050227 | 0000041325 | 18
2 | Кран блокировки | шт. | 00000056065 | 0000048517 | 2
3 | Кран бронзовый муфтовый трехходовой 11б18бк Ду15 Ру16 | шт. | 10000146441 | 0000146441 | 8
4 | Кран водоразборный набортный | шт. | 00000036520 | 0000017876 | 1
5 | Кран водоразборный присоединение цапковое под шланг Ду20 | шт. | 10000117391 | 0000117391 | 27
6 | Кран для индикатора | шт. | 00000016551 | 0000064739 | 2
7 | Кран КШЭ1.00.00.000-01 с электроприводом У1 (фторопласт) | шт. | 10000137396 | 0000137396 | 2 | Запчасти замерных установок ОЗНА
8 | Кран латунный Ду50 Ру16 | шт. | 00000036197 | 0000017879 | 1
9 | кран Маевского Ду 15 | шт. | 00000046960 | 0000017881 | 5
10 | Кран муфтовый чугунный 15/16 | шт. | 10000092588 | 0000092588 | 3
11 | Кран полипропиленовый гор. вода VALTEC 743 PPR25 | шт. | 00000053305 | 0000048822 | 1
12 | Кран шаровой DN10, PN250 муфтовый G3/8 КШМ10-250 | шт. | 00000016574 | 0000017889 | 1
13 | Кран шаровой LD ст.20 под приварку Ду80 Ру25 | шт. | 10000100272 | 0000100272 | 12
14 | Кран шаровой LD ст.20 фланцевый Ду25 Ру40 с КОФ | шт. | 10000100274 | 0000100274 | 1
15 | Кран шаровой Ду150 Ру4,0МПа, под приварку подземной установки клим.исп-ХЛ1, класс герметичности-А (среда-газ) (см. ОПИСАНИЕ) | шт. | 10000092863 | 0000092863 | 2
16 | Кран шаровой Ду25 Ру6,3 МПа в компл с ответными фланцами, прокладками (ПМБ-1) и крепежом ЗАРД.025 | шт. | 00000037346 | 0000039450 | 7
17 | Кран шаровой запорный муфтовый трехходовой Т-образный Ду15 Ру1,6 МПа, УХЛ1, ЗАРТ 015.016.10-03Р, кл. герм. "А", | шт. | 10000162008 | 0000162008 | 5 | Краны запорные под приварку, муфтовые
18 | Кран шаровой запорный разборный муфтовый ЗАРДП 010.250.10-03Р (среда - газ) | шт. | 10000147255 | 0000147255 | 4
19 | Кран шаровой запорный фланцевый (исп. 2 ГОСТ 12815-80) из ст. 09Г2С с КОФ ГОСТ 12820-80, кр. и пр. ЗАРД 040.016.22-03Р Ду 40 Ру 16, ХЛ1, с руч. упр. | компл | 10000119938 | 0000119938 | 7
20 | Кран шаровой запорный фланцевый ручной ЗАРД 015.250.26-03Р, ХЛ1, с КОФ тип 11 ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками, (среда-газ) | компл | 10000147252 | 0000147252 | 11
21 | Кран шаровой запорный фланцевый ручной ЗАРД 020.250.26-03Р, ХЛ1, с КОФ тип 11 по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками; рабочая сред-газ | компл | 10000147253 | 0000147253 | 3
22 | Кран шаровой запорный штуцерно-ниппельный из стали 12Х18Н10Т с ручным управлением, ЗАРД 025.250.30-02Р | шт. | 10000104953 | 0000104953 | 1
23 | Кран шаровой муфтовый ГАЛЛОП DN32 | шт. | 00000047200 | 0000017900 | 1 | Сантехника некорректные/устаревшие позиции
24 | Кран шаровой под приварку 80 F26-RR66FG/XBW225X10 Ду-200 Ру-10,3МПа с редуктором AUMA GS 125.3/VZ4.3 | компл | 00000050475 | 0000030930 | 6
25 | Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.01.1.016.032 DN32 PN16 (09Г2С), с КОФ прокладки паранитовые, фланцы по ГОСТ 12821 | шт. | 10000121148 | 0000121148 | 1 | Краны запорные фланцевые с КОФ
26 | Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.01.1.040.015 DN15 PN40 (09Г2С) с КОФ прокладки паранитовые, фланцы по ГОСТ 12821 | шт. | 10000121145 | 0000121145 | 3
27 | Кран шаровой с руч. упр. под приварку надземной установки DN200, PN 35,0 МПа. клим. исп-ХЛ, среда-газ, класс герм А. | компл | 10000101378 | 0000101378 | 1
28 | Кран шаровой фланцевый Stensel Ду40 Ру40 | шт. | 00000048935 | 0000017914 | 7
29 | Кран шаровой фланцевый КШ-316 Ду-25 Ру-2,5 МПа УХЛ (ГТ02.00.000-01) ТУ 3742-002-52538163-2002 | шт. | 00000033132 | 0000017929 | 2
30 | Кран шаровой фланцевый под электропривод ПТ39193-150 Ду150 Ру100, клим.исп-ХЛ, среда-газ, класс герметичности-А с КОФ 09Г2С | шт. | 10000088411 | 0000088411 | 1
31 | Кран шаровой фланцевый ПТ39193-150 Ду150 Ру100, клим.исп-ХЛ, среда-газ, класс герметичности-А с КОФ 09Г2С | шт. | 10000088294 | 0000088294 | 8
32 | Кран шаровой фланцевый с редуктором 11с67П2СФ.3.025.200 Ду-200, Ру-2,5 МПа ст.09Г2С с КОФ 09Г2С | шт. | 00000057011 | 0000070497 | 2
33 | Кран шаровой штуцерно-ниппельный ЗАРД 010.016.30-03.Р Ду-10 Ру-1,6 МПа ТУ 3742-002-52838824-2006 | шт. | 00000049489 | 0000017957 | 4
34 | Кран шаровый Bolarm, никелир. вр/вр ДУ 15 | шт. | 00000056130 | 0000048528 | 3
35 | Кран шаровый Bolarm, никелир. вр/вр ДУ 20 | шт. | 00000056131 | 0000048839 | 6
36 | Кран шаровый Bolarm, никелир. с нак. гайкой, бабочка ДУ 15 | шт. | 00000056129 | 0000048527 | 3
37 | Кран шаровый вр.-вр. бабочка 20(3/4) VALTEC VT 217 | шт. | 00000053289 | 0000048821 | 3
38 | Кран шаровый ГШ 1/2б | шт. | 00000048981 | 0000017920 | 80
39 | Кран шаровый запорный двухходовой Ду25 R225 | шт. | 00000036205 | 0000017928 | 2
40 | Кран шаровый латунный Ру16 Ду32 (м.рычаг) | шт. | 10000140680 | 0000140680 | 2
41 | Кран шаровый разборный фланцевый 11с67п РФ.01.1.100.015 DN15 PN100 09Г2С с КОФ прокладки, фланцы исп. 7 по ГОСТ 12821, шпильки, гайки. | шт. | 10000121150 | 0000121150 | 1
42 | НБ40.01.110 Кран трехходовый (НБ-50.01) | шт. | 10000109937 | 0000109937 | 4