Приложение № 3

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства АО «ЦКБ «Геофизика»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования, параметры** | **Технические данные и характеристики** |
| 1 | Наименования выполняемых работ (оказанных услуг) | Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства АО «ЦКБ «Геофизика» |
| 2 | Цель выполнения работ (оказания услуг) | Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению опытного производства АО «ЦКБ «Геофизика» в соответствии с рабочей документации, а также с требованием действующей нормативно-технической документацией. |
| 3 | Место нахождения объекта | Российская Федерация, г. Красноярск, ул. 4-ая Таймырская, 4 «А», АО «ЦКБ «Геофизика». |
| 4 | Стадия и этапы выполнения работ | В один этап |
| 5 | Начало работ  Окончание работ | С даты подписания договора  01 августа 2021 года |
| 6 | Основные показатели объекта и требования при его реконструкции | Предусматривается проведение работ согласно ТЗ.  Корпус 1:  1.Общестроительные работы (Н.13.214-675.1-Р-АР\*, Н.13.214-675.1-Р-КЖ1, Н.13.214-675.1-Р-КЖ2, Н.13.214-675.1-Р-КМ1).  Комплекс складов:  1.Общестроительные работы (Н.13.214-675.4-Р-АР, Н.13.214-675.4-Р-КЖ1, Н.13.214-675.4-Р-КЖ2, Н.13.214-675.4-Р-КЖ3, Н.13.214-675.4-Р-КМ2)  Очистные сооружения: 1.Монтаж оборудования устройство фундаментов Н.13.214-675.6-Р-ОС, Н.13.214-675.6-Р-КЖ.  Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, с учетом выдаваемых изменений и дополнений. |
| 7 | Общие требования к выполняемым работам | |
| 7.1 | Требования к организации работ | Все работы должны осуществляться в соответствии с рабочей документацией, а также в соответствии с нормативными документами.  За 5 (пять) дней до начала выполнения Отдельных комплексов Работ Субподрядчик обязан согласовать с Генеральным подрядчиком проект производства работ на соответствующий Отдельный комплекс Работ, а также обеспечить соблюдение проекта производства работ на Строительной площадке.  При выполнении строительно-монтажных работ по устройству систем связи, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией с использованием автомобильных или самоходных стреловых кранов разработать ППРк и согласовать его с Генеральным подрядчиком. |
| 7.2 | Режим работы | По согласованию с Заказчиком |
| 7.3 | Основные требования для строительства | Завершить строительно-монтажные работы (за исключением работ, выполненных и принятых Генподрядчиком (Заказчиком) в рамках реализации проекта по объекту Реконструкция и техническое перевооружение опытного производства АО «ЦКБ «Геофизика») в объеме Рабочей документации, утвержденной и выданной Генподрядчиком (Заказчиком) в производство работ. |
| 7.4 | Условие выполнения работ (в том числе доработка проекта необходимая для выполнения всего комплекта работ) | Производство строительно-монтажных работ производится в существующем здании (сооружении) в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок и т.п.),  загромождающих предметов (лабораторное оборудование и т.п.). Получение всех необходимых согласований и разрешений. |
| 8 | Особые требования к выполняемым работам | |
| 8.1 | Противопожарные требования | При выполнении работ должны соблюдаться все нормы действующих, СНиПов, СП, технических регламентов, технических норм. |
| 8.2 | Охрана окружающей среды | При выполнении работ должны соблюдаться все нормы действующих СНиПов, СП, технических регламентов, технических норм, СанПин. |
| 8.3 | Требования к применяемым материалам в ходе выполнения работ. | Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами. Материалы, оборудование поставляемые Субподрядчиком, должны удовлетворять требования к ним норм по пожарной безопасности и выделению токсичных веществ действующих в РФ. |
| 8.4 | Требования к обеспечению строительными материалами | Поставка для производства работ строительного материала производится Субподрядчиком.  Также возможна передача МТР на давальческой основе либо продажа от ФГУП «ГВСУ № 12» Подрядчику, закупленных и имеющихся на строительной площадке. |
| 8.5 | Требования к обеспечению оборудования | Поставка инженерного оборудования производится Субподрядчиком.  Поставка технологического оборудования производится Субподрядчиком. |
| 8.6 | Требования к обеспечению инструментом и средствами подмащивания | Всем необходимым инструментом, емкостью для воды, электрическими удлинителями, средствами подмащивания, вагон бытовками для производства работ обеспечивает Субподрядчик. Так же возможна продажа инструмента и оргтехники ФГУП «ГВСУ№12» закупленного для реализации проекта. |
| 8.7 | Требования к разгрузке и подаче материалов к месту производства работ | Разгрузка и подача к месту производства работ всех строительных материалов и оборудования выполняется силами Субподрядчика. |
| 8.8 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению строительно-монтажных работ, предусмотренных рабочей документацией. |
| 8.9 | Требования техники безопасности и охраны труда | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по технике безопасности возлагается на Субподрядчика. |
| 8.10 | Порядок контроля и приемки выполненных работ | В порядке, предусмотренном нормативной документацией по производству и приемке строительно-монтажных работ. |
| 8.11 | Требования к персоналу | К работам допускаются только граждане РФ с формой допуска к ГТ по форме 3. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Крижановский | **Субподрядчик:**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинов А.И. |