Блок 7 «Техническое задание»

**(блок 7 из 8)**

**Техническое задание**

**на проведение открытого запроса предложений в электронной форме**

**Поставка, демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК ООО «ССК «Звезда».**

№ 517/19-ЗП от «08» 10 2019 г. г. Большой Камень

**Способ закупки:** запрос предложений.

**Форма закупки**: открытая, электронная.

* + 1. **Предмет закупки**

Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), проводит процедуру закупки: Поставка, демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК ООО «ССК «Звезда», а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКВЭД-2/ ОКПД-2** | **Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг)** | **Единицы измерения** | **Кол-во** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг** |
| 1 | 46.6946.69 | Поставка, демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК ООО «ССК «Звезда». | условная единица | 1 | В соответствии с проектом Договора № 2019-244 - от “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г., Приложением № 1 Техническое задание, Приложением № 2 Спецификация №1,2, Приложением № 3 Локальный сметный расчет №1,2 к проекту Договора № 2019-244- от  |
|  | лот | 1 |  |

1. **Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):**

1 227 404 (один миллион двести двадцать семь тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек без учета НДС;

кроме того, НДС (20%) – 245 480 (двести сорок пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 80 копеек,

итого с учетом НДС 1 472 884 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек. Общая цена Договора включает в себя следующие позиции:

 Стоимость Оборудования, в том числе:

Стоимость оборудования,

Расходы по доставке Оборудования в Место приемки оборудования согласно п. 5.4 Договора;

Стоимость документации согласно п. 5.5. Договора;

Стоимость упаковки Оборудования согласно п. 5.6. – 5.8. Договора;

Выгрузка Оборудования за счёт Исполнителя в Месте приемки Оборудования;

Расходы, связанные с разработкой и согласованием эксплуатационной и проектной документации, осуществляемыми специализированными организациями;

Расходы по уплате всех пошлин, налогов и сборов на территории Российской Федерации

 - Стоимость демонтажных работ, в том числе:

демонтажные работы, расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные расходы и заработная плата специалистов Исполнителя в месте проведения монтажных работ (местонахождение Грузополучателя) и иные расходы, связанные с выполнением указанных работ.

Расходы по уплате всех пошлин, налогов и сборов на территории Российской Федерации.

 - Стоимость монтажных работ, в том числе:

монтажные работы, расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные расходы и заработная плата специалистов Исполнителя в месте проведения монтажных работ (местонахождение Грузополучателя) и иные расходы, связанные с выполнением указанных работ;

 - Стоимость пусконаладочных работ, в том числе:

пусконаладочные работ, расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные расходы и заработная плата специалистов Исполнителя в месте проведения монтажных работ (местонахождение Грузополучателя) и иные расходы, связанные с выполнением указанных работ.

Расходы по уплате всех пошлин, налогов и сборов на территории Российской Федерации.

1. **Общие требования к участникам закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Наличие действующей аккредитации Заказчика либо ПАО «НК «Роснефть» или прохождение аккредитации в соответствии с блоком 8 закупочной документации. | Сведения о наличии действующей аккредитации (с указанием реквизитов подтверждающего документа).Требования и порядок проведения аккредитации расположены в Блоке 8 Документации или по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/В отношении субподрядчика, прошедшего аккредитацию со статусом "неустойчивое финансовое состояние" более 12 месяцев до начала закупки, Организатор закупки вправе запросить информацию и документы для переоценки его уровня финансовой устойчивости. |
| 2 | Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы). |
| 3 | Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы). |
| 4 | Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы).Задолженность Участника закупки, содержащаяся в информационной базе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов (более 1000 рублей) и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do) не должна превышать двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов.Копия Бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предоставленная в соответствии с требованиями Блока 8 закупочной документации.Участник закупки вправе в дополнение к вышеуказанным документам представить Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов или Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по формам, установленным законодательством РФ (Оригинал или заверенная печатью организации (при наличии) и подписью руководителя Участника закупки копия. Дата выдачи справки не более 1 (одного) месяца от даты подачи документов. |
| 5 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы). |
| 6 | Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы). |
| 7 | Отсутствие фактов привлечения Участника закупки – юридического лица в течение последних двух лет до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании решения о привлечении к административной ответственности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие и в ходе процедуры закупки не принято | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы). |
| 8 | Отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», об Участнике закупки либо о любом из лиц коллективного Участника закупки | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы). |
| 9 | Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы). |
| 10 | Приемлемый уровень устойчивости финансового состояния Участника закупки | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, методика расчета уровня финансовой устойчивости указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |
| 11 | Отсутствие в отношении Участника закупки фактов отклонения от участия в закупочных процедурах ПАО «Роснефть» и/или Обществ Группы в соответствии с пп. «г», «д» п.11.6.1.14 Положения о закупке товаров, работ услуг в течение последнего года до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке и в течение срока проведения процедуры закупки до подведения ее итогов | Декларация Участника закупки о соответствии данному требованию за подписью руководителя Участника закупки по форме 1а/1б Блока 4 «Образцы форм документов» (Работы).Должны отсутствовать соответствующие протоколы проведения закупочных процедур ПАО «Роснефть» и обществ группы, содержащие факты отклонения Участника по соответствующим причинам. |
| 12 | Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора | Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу (применимо для Заказчиков второго типа), либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора |
| 13 | Иные требования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, направленные на соблюдение принципов должной осмотрительности, противодействия коррупции и предотвращению мошенничества, проверку деловой репутации Участника закупки и его благонадежности | Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям, указаны в Блоке 8 настоящего документа и по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosneft.ru/postinfo/ |

 **4. Требования к поставке** **товара, выполнению работ, оказанию услуг**

4.1 **Предусмотрены следующие требования к выполнению работ и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Место поставки оборудования: DDP г. Большой Камень (Incoterms 2010).Место выполнения работ: Работы по Договору выполняются на территории Заказчика: 692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д.1 | Подписанный проект Договора Техническое предложение Блок 4 «Образцы форм документов» по форме 3, 8, 8а,  |
| 2 | Условия поставки оборудования, выполнения работ: Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика Оборудование согласно Спецификации № 1,2 (Приложение № 2 к договору), а также выполнить демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП инв.№ 002524001 и ОК инв.№ 003524001 ООО «ССК «Звезда», согласно Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и Локальных сметных расчетов № 1, 2 (Приложение № 3 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора.  |
| 3 | Срок поставки оборудования- не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.Срок выполнения работ- не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты поставки Оборудования и подписания Товарно-транспортной накладной. |
| 4 | Условия оплаты: I-й платеж в размере 100 % (Сто процентов) от общей стоимости Оборудования, согласно Спецификации № 1, 2 (Приложение № 2 к договору): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., производится Заказчиком прямым банковским после получения Оборудования в полном объёме и подписания Акта приемки Оборудования (по форме согласно Приложению № 4 к Договору), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры на Оборудования (при необходимости). Стоимость оборудования определяется на основании данных товарной накладной, счета, счета-фактуры; II-й платеж в размере 100 % (Сто процентов) от общей стоимости выполненных демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, кроме того НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, итого с учетом НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., производится Заказчиком производится прямым банковским переводом по факту завершения всех Работ, с момента подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи демонтированного оборудования (Приложение № 5 к Договору), Акта о выполнении монтажных работ (Приложение № 7 к Договору), Акта о выполнении пусконаладочных работ (Приложение № 8 к Договору), Акта о технической готовности (Приложение № 9 к Договору), Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 (Приложение № 13 к Договору) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 14 к Договору), при наличии выставленных Исполнителем счета на оплату, согласованного по содержанию с Заказчиком, и счета-фактуры. Стоимость работ определяется на основании Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 (Приложение № 13 к Договору) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 14 к Договору).В случае если Исполнитель является субъектом среднего и малого предпринимательства:Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ по формам № КС-2, КС-3 в размере стоимости работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставляемое оборудование, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры.В случае если Исполнитель не является субъектом среднего и малого предпринимательства:Заказчик производит оплату, не ранее чем через 45 (сорок пять) календарных дней, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ по формам № КС-2, КС-3 в размере стоимости работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12 на поставляемое оборудование, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры. |

 |
|  |  |

4.2. Работы, оборудование должны соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам и иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т.п.)-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Поставляемое Оборудование и Работы должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). | Подписанный проект договора |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 4.3 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении сопутствующих обязательств (монтаж, обучение пользователей и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Не требуется  | Не требуется |

 |
|  | 4.4 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств и условий обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Гарантия на Оборудование и условия гарантии указывается в гарантийных талонах на Оборудование. Гарантийный срок на Работы должен составлять не менее 24 месяцев с момента проведения пусконаладочных работ. | Подписанный проект договора. |

 |
|  |  |
|  | 4.5. **Требования, предъявляемые к квалификации участников:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Требования | Подтверждающие документы |
| 1 | Наличие у Участника закупки опыта выполнения монтажных и пусконаладочных работ узлов коммерческого учета тепловой энергии на аналогичных трубопроводах и в тепловых пунктах не менее 1 года. | **Участнику закупки, для подтверждения опыта, в составе заявки необходимо предоставить:**- Референс-лист с приложением копий договоров (с печатями и подписями сторон) и документов, подтверждающих опыт выполнения монтажных и пусконаладочных работ узлов коммерческого учета тепловой энергии на аналогичных трубопроводах за период с 2017 - 2019 годы с суммарной ценой не менее 100% НМЦ закупки). |
| 2 | Наличие на предприятии службы ПБиОТ или работников, на которых возложено выполнение обязанностей по промышленной безопасности и охране труда.  | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя о наличии службы ПБиОТ с указанием перечня локальных нормативных документов участника закупки по ПБиОТ. |
| 3 | Наличие и достаточность свободных технических и людских ресурсов для выполнения демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ узлов коммерческого учета тепловой энергии в индивидуальных тепловых пунктах БКП и ОК ООО «ССК «Звезда»:ИТР - в совокупности не менее 3 чел. (без учета служащих, МОП, охраны)Сотрудники (рабочие) в штате организации строительных профессий не менее 5 человек. | Форма «Сведения о кадровых ресурсах», приведенной в Блоке 4 «Образцы форм документов» (Утвержденная в ЗД).В подтверждении Сведений, представленных в форме, Участником закупки предоставляются: - заполненная форма; копии дипломов об образовании, копии документов, подтверждающих наличие трудовых отношений со специалистом: копии трудовых книжек специалистов, трудовых договоров, приказов о приеме на работу.- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018) с доказательством принятия таких сведений налоговым органом. - список, с указанием/отметкой планируемого персонала, взятого на субподряд. Представленные заверенные уполномоченными лицами копии должны быть читабельными. В случае предоставления не полного пакета документов в отношении конкретного специалиста, не предоставления Формы, несоответствия сведений, указанных в Форме, предоставляемым документам, организация не будет допущена к участию. |

 |
|  |  |

**5.Требования к субподрядчикам (соисполнителям) (если применимо):** не применимо.

**6. Иные параметры технического задания:** не предусмотрено.

**7. Приложения к техническому заданию (если применимо):** Приложение 1. Схема узла учета тепловой энергии БКП до модернизации; Приложение № 2 Схема узла учета тепловой энергии БКП после модернизации, Приложение № 3 Схема узла учета тепловой энергии ОК до модернизации; Приложение № 4 Схема узла учета тепловой энергии ОК после модернизации.

**8**. **Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки –** не предусмотрено.

**9. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора -** не предусмотрено.

**10. Контактная информация:**

|  |
| --- |
| Контактная информация  |
| 1 | Контактное лицо (ФИО) | Дёмина Елена Викторовна |
| 2 | Электронная почта | e-mail: Deminaev@sskzvezda.ru |
| 3 | Телефон | тел. +7-914-689-62-02 |
| 4 | Факс | - |
| 5 | Дополнительная контактная информация | Карев И.А.Karevia@sskzvezda.ru |